安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                            招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司

百货大楼北楼LED电子屏采购及安装工程

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-19130-BHDL06  

  
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《招标需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

二〇一九年九月

第一章  投标邀请
合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（以下简称：百货大楼）现对北楼LED电子屏采购及安装工程进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。
一、标的简介：

1.项目名称：百货大楼北楼LED电子屏采购及安装工程(项目编号：HBZ-19130-BHDL06)
2.项目地址：安徽省合肥市长江中路150号。

3.项目内容：长江中路150号合肥百货大楼北楼LED电子屏采购及安装工程，电子屏净显示面积为：17.2m²。

4.项目概算：223234.25元。

二、投标人要求：

1.具备独立法人和一般纳税人资质的专业公司。
2.具备机电设备安装工程专业承包三级或以上资质。
3.2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有单个合同不少于30万元的类似工程业绩。

   4.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）。
  （1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
  （2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
  （3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
  （4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 

    5．投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）。
   (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
   (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
   (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
   (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。 
6.本次招标活动不接受联合体参与投标。
三、标书领取日期及方法：

    1.领取日期：2019年9月24日—2019年10月8日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、资格预审：

2019年10月8日(周六下午、周日全天及节假日除外)9:00-12:00,14:00-17:30；意向投标人应携带本章第二条“投标人要求”中的相关材料（原件查看，复印件留存）至百大集团招投标管理部（合肥市黄山路596号合肥百大集团1206室）接收资格审查，审查合格的投标单位以转账方式缴纳投标保证金。审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格审查的投标单位，招标人有权不接受其投标。
五、投标保证金：
2019年10月8日16:00前（以实际到账时间为准）通过从投标人基本帐户转账的方式缴纳投标保证金贰仟元整。如中标，中标人在缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名  称：合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼 

地  址：安徽省合肥市长江中路150号
开户行：建行合肥庐阳支行营业部     

账  号：34001464608050050202（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、开标时间：2019年10月9日14:30（如有调整，另行通知）

        开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团12楼候标室

七、联 系 人：
联系人：朱工（资质审查）盛工（项目咨询）

联系电话：0551-65771025（资质审查）0551-62686027（项目咨询） 

投标须知

一、说明

1.投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、工程量清单报价表、投标事项承诺等；

⑵投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明

⑴除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价.服务费结算一律使用人民币；

⑵本工程的所报价格应是工程项目的全部费用价格，包括材料费、机械使用费、人工费、设备费、设计费、税费（13%增值税专用发票）、运输装卸费、管理费等，并考虑风险因素，即工程交付招标人使用前的一切费用。

⑶投标人依报价表进行报价，合同期内的单个项目执行中标单价，实际工程量以审计数量为准。
⑷投标人须充分考虑工地位置、道路交通、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人自行踏勘现场所发生的一切费用自理。

⑸中标单位建设显示屏整体设计方案需经原建筑设计单位设计许可证明并出具符合要求的施工图纸，设计及出图费用包含在本次报价范围内。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

⑴投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

⑵投标文件要求：正、副本各一份，PDF电子版一份。

2.投标文件的递交

投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

三、开标.评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查.评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的授权代表本人到开标现场参与开标。（授权代表须出示身份证原件）

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
7. 废标处理

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字.盖章的；

⑷不满足招标文件合格投标人要求的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草.模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项.漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1503室  百大集团纪检监察室。
第三章  招标需求
一、LED显示屏技术要求
1、显示屏尺寸：17.2平方米。
2、显示屏技术参数
	序号
	名称
	技  术  参  数

	1
	户外P4全彩

屏体
	1、规格：室外P4全彩全防水箱体显示屏；

2、管芯参数：表贴SMD型三合一LED灯管

3、像素组成：1R1G1B；

4、像素间距/密度：4mm/(62500点/㎡)；

5、模组尺寸/像素：自报

6、屏体净显示尺寸：17.2 m2
7、屏体亮度：≥6500cd/㎡；

8、亮度控制：256级手动/自动8级可调256；

9、视角（水平/垂直）：水平：≥120°/垂直：≥120°

10、最佳可视距离：10M～300M；

11、灰度等级：4096级灰度；

12、显示颜色687.2亿种颜色；

13、换帧速度：≥60帧/秒；

14、刷新频率：≥1920Hz/S；

15、输入信号/控制方式：视频、VGA/同步控制，实时显示；

16、连续工作时间：>72（Hrs）；

17、屏幕寿命：>100,000（Hrs）；

18、屏幕MTBF（平均无故障时间）:>10,000（Hrs）；

19、单点老化测试:72小时高温老化；

20、盲点率:<1/10000(项目交付验收时为零)；

21、表面平整度：<0.5mm；

22、系统工作环境温度：-20℃～+60℃ ；

23、系统工作环境湿度：5%～95%RH；

24、发光器件驱动方式：1/4扫描恒流驱动；

25、PCB材质：1.6mm厚双面纤维喷锡板，覆铜厚度1.5盎司；

26、软件接口：标准计算机接口，兼容Windows、Unix、Novel；

27、防护系统：超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正；

28、工作电压：AC380V±10%，50Hz，三相五线制；

29、功耗（峰值，平均值）：500W/㎡，160W/㎡；

30、保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。有过流、短路 、过压、欠压保护功能；

31、屏体重量：约50Kg/㎡；

	2
	全彩屏钢结构及装饰包边
	冷镀锌国标钢材框架结构，黑色铝塑板装饰包边，内置三层维修通道及灯光照明，现场定制加工

	3
	全彩屏同步控制系统
	全彩同步控制，含发送卡、接收卡（一箱一卡）等配套设备

	4
	全彩屏控制

电脑
	配置：I7-4790（CORE I5 3.5G 6M缓存）/MATX H81 主板/1*4G DDRIII1600/1000G 硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/ Gt630 2G 128B独立显卡/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI /无耳麦/DOS/前2后4 USB/220V 280W电源/无系统风扇/无报警开关/20L机箱/19.5寸Lcd

	5
	室外全彩屏视频处理器
	1. 输入信号6路DVI/VGA/复合视频/HDMI,输出6路DVI;系统独创的FPGA+DSP硬件图形并行处理技术，内部自建核心运算机制，采用DSP芯片完成于图像处理相关的信号算法处理，采用纯数字高清信号内部切换技术，整套设备无采用嵌入式全硬件结构、无Windows操作系统内嵌操作系统，启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、系统地崩溃、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰，具有极高的稳定性与可靠性,平均故障时间MTBF>30,000小时，稳定性高。
2. 最新的基于LVDS高速数字信号交换体系。
3. 采用先进的工业现场总线(CAN总线)控制，同时提供了自我诊断和检测功能,保证系统的可靠性,实时性,灵活性。
4. 采用先进的分布式数据处理结构设计，整个系统的信号处理分散由各个信号通道完成，采用CrossPoint全交叉调度架构高速数据传输技术，底层数据传输由数据调度芯片控制，每路信号独享专用通道进行传输，保证了所有信号图像的完全实时显示，信号显示速度达到60帧/秒。
5. 具备ACRT接口分辨率自适应技术（Self-Adaptive Connector Resolution Technology ）
6. 输入信号支持包括HDMI、DVI、CVBS、VGA 、SDI、 YPbPr分量信号和IP流网络信号等多种不同格式信号；
7. 具有值机功能，即可以通过监视器时时观看LED大屏幕的状态(选配)
8. 设备具有CBD显示技术，具备EDID配置管理，具备DVI-X多格式采集技术,可以支持AV，S-video，YPbPr，VGA，DVI,HDMI信号输入可以兼容各种信号制式。
9. 支持通过控制软件或者控制面板进行选择控制输出亮度、对比度及饱和度的值，可以产生丰富细腻的高灰度级数。并且有专业的画质增强图像处理功能。
10. 多样化控制方式，包括红外、按键、RS232串口、TCP/IP控制、USB等多种控制方式；支持安卓、IOS平台控制并具有相关平台控制软件。

	6
	全彩屏智能配电柜
	1.配电柜内主要设备为空气开关（总开关）、汇流排、配电继电器、电源防雷、保护接地和漏电保护地等；

2.当供电出现过压、欠压、断路、以及浪涌情况时开关电源具有保护措施。采用了电源控制模块，当系统发生严重错误时能自动关闭、报警，保证系统运行时的安全性和可靠性；

3.配备PLC（可编程控制器）作为配电柜的控制中心，具备多种保护措施，超温、超压、过流、欠压等保护措施；

4.通过此模块还可方便的实现对显示屏的定时开关机和远程控制开关机。


二、设备推荐品牌

	序号
	设备名称
	推荐品牌

	1
	LED显示屏
	元亨、耕创、青松

	2
	播控计算机
	戴尔、联想、华硕

	3
	控制系统
	自主、诺瓦、摩西尔

	4
	视频处理器
	TVONE、唯奥、迈普视通

	5
	配电柜
	施耐德、西门子、ABB

	6
	空调散热系统
	美的、格力、海尔


三、工程质量要求
1、工程质量应达到合同及招标文件的要求，质量不合格应进行返工，返修费用由中标方负责，工期不予延长。

2、中标方负责设备及相应电气控制系统的安装和调试。
3、中标方需负责对业主使用管理人员进行系统运行、维护的培训。
4、中标方在报价时要报出主要设备及部件的品牌、产地、单价、技术参数等。数量、质量及性能不低于本招标书中提出的要求。对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术要求中指出与否，中标方都应提供并在投标文件中明确列出。所有货物须提供制造商出具的进货确认函、出厂合格证等质量证明文件。承包方在实际供货时，若被发现未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。
5、工程竣工时，承包方须提交符合归档要求的竣工资料一式四份，其中二份为原件。
6、本工程保修期为2年（保修期自本工程竣工验收合格后次日起计算）其中屏幕悬挂基座部分保修期为10年，且不低于国家或相关的法律、法规规定的标准。
7、供货、验收及工期等要求：
1）工期要求：
A、屏体钢架结构：2019年10月10日进场施工（具体以实际发出的进场指令确定进场时间）
B、整体交付：2019年10月25 日（交付前的现场保护由供货商负责）
C、投标人按以上要求在投标书中制订工程进度；投标人有责任检查安装现场是否符合安装条件。
2）交货地点：安装现场。
3）验货：
A、货物按有关要求进行包装和装运，到达招标人指定的现场后，将由投标人与招标人共同开箱清点，并进行签字确认。若有差异，由投标人承担责任。
B、投标人需保证设备均为全新且原产原装，在设备到货时提供产品合格证、产品说明书，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；
4）系统验收：
A、屏体钢架结构经施工方自检、建设方验收无缺陷后作为合格的标志；
B、系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已完成了合同约定的全部项目；性能测试符合要求；试运行时出现的问题已被解决。
四、工程项目检验、验收
1、为了保证显示屏的质量，中标方须保证LED显示屏体的发光元器件等主要材料必须是中标后同一批次所购置的。
2、主要测试项目：亮度、色温(可调范围)、水平视角、垂直视角、灰度等级、显示效果、静态锁存、结构等。
3、质保、售后服务承诺
1）投标人必须为本项目内其提供的所有设备和工程施工提供为期五年的现场售后维护服务、相关系统软件的免费升级以及提供备品备件服务，保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算，所有费用计入投标总价内。
2）投标人应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有的性能，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任。
3）在接到报修通知后，投标人应在30分钟内电话响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人必须在12小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至系统恢复正常为止，一般要求保证系统在2小时之内修复。
4）在保修期结束前，投标人和招标方进行一次全面检查，任何质量缺陷必须由投标人负责修理。
5）投标人应提供电话免费咨询服务。
五、工程保修
1、本工程质保期为竣工验收合格后二年，且不低于国家或相关的法律、法规规定的标准。质保期内若因承包方原因出现质量问题，承包方须负责免费处理，并承担业主所有的相关损失。
2、中标方必须保证所有设备和配件均为正货；后期保修实行终身维护，且提供优惠的配件价格及服务收费价格。
3、在LED显示屏使用寿命期内，应至少提供以下维修、维护服务：
（1）免费技术咨询；
（2）免费进行软件版本升级、系统维护以及系统升级扩充；
（3）提供专业技术人员的现场服务和快捷响应服务；（具体可由投标单位在投标文件中写明）

六、其他要求：

1.本项目报价涵盖该项目所有发生的一切费用。投标人应充分与招标人沟通情况。中标后不得以未到现场和不完全了解现场情况为由，提出异议和任何形式的增加合同外造价或其它要求，而由此发生的一切后果，其责任由中标人自负。

2. 整体设计原则：
高起点、高度集成、实用性与先进性相结合，具有安全性、易用性，前瞻性，美观性。
3、其它要求：
（1）LED显示部分：详见后附：“显示屏技术参数表”
（2）控制和播放软件：
A、适合WINDOWS操作系统，直观的全中文操作界面，进入软件需设定密码；
B、可对LED屏幕的对比度、亮度、灰度、色彩等参数进行调节、可远程对屏幕进行开关机；
C、可在LED屏幕上多开显示窗口，在窗口中播放不同的动态视频内容或在一个窗口中播放动态视频，在另一个窗口中播放字幕、时钟；
D、可制作和播放静态、动态和具有特效的字幕；
（3）屏体钢架结构：
A、钢结构本身具有足够的刚度和强度以承受各种负荷，与原建筑结构的连接应牢固、可靠；
B、保证LED显示单元安装后屏幕表面的平整，同时要便于更换损坏的LED显示单元；
C、户外屏内设置检修通道，便于到达不同高度的LED显示单元；屏体宽度需要满足1个标准体型成年男性通行的宽度； 
D、钢结构本身需要进行防锈处理；
（4）通风散热
A、结合当地的气候特点、显示屏的安装位置和设备的工作环境要求设置必要的通风散热设施；
B、通风散热设施需要根据屏体内的环境温度自动启停；
C、散热设备：显示屏采用空调系统散热。
D、音响设备：无。
（5）配电、接地保护：
A投标人负责敷设进线电缆到屏体内，且根据规范要求对LED显示屏内的所有用电设备进行配电设计，满足供电和电气保护要求；
B、需要考虑屏幕的防雷保护；
C、控制部分需要满足本地检修、启停和在控制计算机位置进行远程启停的要求；
（6）屏体内的检修照明：
A、屏体内设检修照明，需要具有足够的照度以方便人员的活动和维修；
B、光源采用LED日光灯。
（7）管线：
A、按规范要求进行控制线、视频线、电源线的配线和施工。
B、招标人负责将符合屏体用电需求的主电缆铺设至显示屏背部指定位置，投标人负责配电柜及屏体供电布线。

第四章  附  件

一.投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼：

    根据贵司         号招标文件要求，我司签字代表                 （姓名.职务）已被正式授权代表投标人                     （投标人名称）提交下述文件：

（1）投标报价表

（2）工程量清单报价表

（3）投标事项承诺

（4）投标资格证明文件

（5）……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付相应保证金后，如出现串标.毁标.中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量.安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇一九年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百货大楼北楼LED电子屏采购及安装工程

	招标编号
	

	投标人全称
	

	一.技术承诺

	1
	工期
	

	2
	质保期
	

	二.商务报价

	1
	投标报价
	

	2
	备注
	投标报价包含运输、安装调试及开具正规发票（13%增值税专用发票）所需发生的一切费用。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇一九年   月   日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

2.表中报价大小写不一致时，以大写为准；此表报价如与分项报价表不一致时，以此表为准；

格式3 投标承诺事项

内容包括如下：

1.对工期的承诺；

2.对工程质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

格式4  规格响应表
	序号
	设备名称
	推荐品牌
	投标品牌

	1
	LED显示屏
	元亨、耕创、青松
	

	2
	播控计算机
	戴尔、联想、华硕
	

	3
	控制系统
	自主、诺瓦、摩西尔
	

	4
	视频处理器
	TVONE、唯奥、迈普视通
	

	5
	配电柜
	施耐德、西门子、ABB
	

	6
	空调散热系统
	美的、格力、海尔
	


二.投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法人代表资格证明书或法人代表授权书

3.经办人身份证（复印件）

4.基本情况说明

①投标人简介.通讯方式
②与标的物有关的情况

③开户银行名称及地址

④投标人认为需要声明的其它情况

三.投标保证金退还申请书
合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼：
我公司于201   年  月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件



注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人：
                 201  年   月    

四、合同模版

一、总则

甲方：                                   
乙方：                                   

甲乙双方经充分协商，就甲方委托乙方承建 百货大楼北楼LED电子屏采购及安装工程 ，根据《中华人民共和国合同法》，一致同意签订本合同，本合同针对本工程设备的供货，钢结构制作及设备安装调试工程合同。

二、设备清单与价格
单位：人民币元
* 特别说明：控制机柜放置在商业区，通过网线控制屏幕。
三、货物详细说明

四、LED显示屏功能和技术参数

附件一。

五、交货期

合同签订后     日历日内完成安装、调试工作交付甲方正常使用，雨雪天气顺延。

六、包装和运输

包装方式： 纸箱包装 。

运输方式： 汽车专车 ， 乙方 负责运输。

交货地点： 合肥市 。

七、安装、调试

显示屏的安装和调试由 乙方 负责，安装方式为： 壁挂式 。

在乙方进行安装调试之前，安装现场必须具备稳定、足够的电力供应，并指派一名电工进行配合；安装现场不得有其它土木施工工程同时进行，如必须交叉施工，甲方须做好本项目已安装设备的防尘和安全工作。

通讯线由 乙方 负责布线，型号规格为       ，布线距离为 根据现场情况定   米；动力线由 甲方 负责到主控房 型号规格为 适应屏体功耗要求 。

如有甲方提供的设备才能进行调试的，甲方应该在乙方要求的时间内提供设备，否则造成工期拖延等后果的，由甲方负责。

乙方提供的配电设备、防雷设备，必须按照招标文件要求，如有因为电源、防雷等设备出现问题造成显示屏不能按时安装、调试的，乙方负责；

八、验收

乙方安装调试完毕后，提交给甲方正式的LED显示屏验收报告，甲方在收到乙方正式LED显示屏验收报告的三日内组织验收，并会签《LED显示屏工程验收单》，甲方在十五天内对显示屏不进行验收的，视为验收合格。

如因甲方现场情况不具备验收条件，则甲方应先行支付验收合格后的货款，在甲方具备验收条件后再组织验收。

显示屏验收依据乙方提交给甲方的深化图纸、方案进行验收。

验收完毕后，甲方应在验收报告上签署验收意见，验收不合格的，乙方在规定的时间内进行整改，重新组织验收，验收合格的，甲乙双方交接显示屏。

九、培训

      在乙方提交给甲方的培训计划规定的时间内，甲方应指派专人接受培训，培训人数为    2人，乙方提供 2次培训；如因甲方换人等原因，造成培训不能进行或者培训次数超出的，乙方有权拒绝提供免费培训。

十、售后服务

在产品正常使用情况下，不是人为因素和不可抗力造成的显示屏故障，在免费售后服务的范围内，如因甲方其它设备故障导致显示屏出现故障的，属于收费售后服务范围。

乙方提供自验收完毕之日起 2年的免费质量保证服务（其中屏幕悬挂基座部分为10年），具体包括：设备故障及时处理，免费更换、维修故障部件；提供足够的技术资料和备用件；免费定期保养等服务。

免费质量保证期内，由于甲方人员的操作失误造成显示屏损坏及其它损失，乙方不承担经济责任。乙方可以协助甲方排除故障，但有关费用应由甲方负责，以下列举了可能发生的操作失误，仅以警示，但造成显示屏损坏的错误操作并不限于此。

（1）显示屏控制计算机挪做他用，感染病毒，破坏了显示屏控制软件；

（2）显示屏与甲方计算机网络联接使用时，因为计算机网络出现问题导致显示屏及计算机和软件的损坏；

（3）由于甲方软件操作人员未经乙方培训上岗，出现非法操作及其它非正常使用造成的损坏。

乙方故障报修电话:             ，乙方在接到故障报修电话后，在12小时内赶到甲方现场，到现场2小时内完成维修工作，免费质保期后显示屏享受终身维护。

对显示屏播放内容乙方不承担任何政治和经济责任。

免费质量保证期内，如屏幕悬挂部分牢固性存有隐患，乙方应当在接到甲方通知后24小时内进行维修处理，如乙方收到甲方通知后未及时维修处理，甲方有权请第三方进行维修处理，所需费用由乙方承担；自验收合格之日起10年内，如因屏幕安装牢固问题产生任何质量/安全事故，由乙方承担一切责任，如甲方先行对第三方进行赔偿，有权向乙方追偿。

十一、付款方式

本项目合同总价为人民币                     
（1）、设备到货安装前，支付合同金额30%。

（2）、设备安装调试完毕后，支付合同金额50%。

（3）、竣工验收合格经决算审计后，付至决算审计价格的97%,。
（3）、免费质保服务贰年后，5个工作日内支付剩余合同款3%，一次性免息付清。
十二、双方责任、义务和违约处理

在乙方开工之日起，至乙方将显示屏运输至安装结束之日止，其损毁和灭失的责任由乙方承担，甲方对损毁和灭失有过错的除外。

乙方交付的显示屏不符合合同规定的质量和规格的，乙方应当负责调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或者调整后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，因此造成的损失由乙方承担。

乙方没有按照规定的时间安装调试完毕的，每延期10天，支付给甲方 ￥10,000.00元的违约金，延期超过30天的，甲方可以中止合同；

因乙方的过错，在合同约定交付日届满之日起3个月内不能交付显示屏时，应当退回先前所收部分货款，并补偿支付合同总额10％的违约金。

在显示屏安装过程中，因乙方过错致使甲方提供的原材料、设备及其他物品损毁、灭失的，乙方应当赔付甲方因此造成的损失。

乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响显示屏的质量时，依实际情况，甲方有权要求重做、修理、减少价款或退货。

显示屏运输过程中由于乙方过错造成的损失，责任由乙方承担。

乙方在施工现场遵守施工现藏的各项规章制度，保证安全、文明施工，并承担发生安全事故的一切责任。

十三、争端的解决

因货物的质量问题发生争议的，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

合同实施或与合同有关的一切争议应该通过双方友好协商解决。如果友好协商20天内还不能解决，争议向安装地人民法院提起诉讼。

十四、附件

本合同包括如下附件。

十五、附则

本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方签字盖章后正式生效，合同有效期至履行本合同全部条款完成为止。

本合同一式 陆 份，甲方执肆份，乙方执贰份。

	甲方： 
	乙方：

	代理人：
	代理人：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	日期：
	日期：



第 13 页 共 20 页

