`
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

35KV变电站高压固封真空断路器采购项目
招　 标 　文　 件
                    编号: HBZ-19143-ZGD18
文 件 目 录
第一章  《投标邀请》
第二章  《投标须知》
第三章  《合同主要条款》

第四章  《采购要求》

第五章  《评标办法》

第六章  《附件》（投标文件格式等）

第七章  《合同模板》

 二〇一九年十一月

第一章  投标邀请
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司35KV变电站高压固封真空断路器采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。
一、标的简介
1.项目名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司35KV变电站高压固封真空断路器采购项目（编号:HBZ-19143-ZGD18 ）
2.项目内容：3台高压固封真空断路器采购，详见《第三章 采购需求》。
3.项目概算：20.22万元。

二、投标人要求
1.须具有制造或销售资质的独立法人和一般纳税人资格的专业公司，生产企业注册资金不低于人民币100万元；代理商注册资金不低于人民币50万元。代理商须提供生产商的产品授权代理证书。
2.投标人营业执照经营范围内须包含电力设备及器材销售等，投标产品须是自己生产或授权经销产品，享有其应有的售后服务。
3.投标产品须符合国家相关技术标准和国家电网安全标准。
4.投标人须提供近一年内三个同类项目合同，单个合同金额不低于5万元
5.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
6.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

6.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

6.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

6.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。
注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；
三、标书领取

1.领取日期：2019年 11月4日—2019年11月12日
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告末端下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审
2019年11月12日17:00前的每天9:00-12:00，14:00-17:00（法定节假日除外），意向投标人应携带本章第二条“投标人要求”中的相关材料（原件查看，复印件留存）至百大集团招投标管理部（黄山路596号A楼合肥百大集团1206室）接收资格审查，审查合格的投标单位以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金

2019年11月12日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金贰万元整，如中标,待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

开户行：徽商银行合肥庐阳支行   
帐  号：1021401021000280076  （转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、现场踏勘
投标人自行踏勘现场，对断路器所需匹配的高压成套设备进行尺寸型号勘查，并承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场断路器尺寸和高压成套设备进行了充分勘查，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

七、开标时间：2019年11月13日9:30 （如有调整，另行通知）
    开标地点：合肥市黄山路596号A楼12楼合肥百大集团开标室
八、联系人：（报名资质审查）赵工0551－65771025

            （项目情况咨询）颛孙工0551-62970026
第二章投标须知

 一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
    3.3投标报价为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（中国合肥农产品国际物流园35KV变电站）并安装调试到位（含二次线路校对）经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标；

    3.4投标人应充分考虑地理位置、道路运输、装卸、安装调试、免费质保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，封装于一个文件袋内。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章 合同主要条款

  1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

1.5中标人需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为贰万元整，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。期限至合同履约完成且无违约问题后退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
第四章 采购要求

1、  采购明细

	1
	型号
	40.5/1250-31.5高压固封真空、手车式

	2
	采购数量
	3台

	3
	额定电压
	40.5kv

	4
	额定频率
	50hz

	5
	额定工频耐受电压
	95kv

	6
	雷电冲击、耐受电压：
	185kv

	7
	额定电流
	1250A

	8
	额定短路开断电流
	31.5ka

	9
	额定短时耐受电流
	31.5ka

	10
	额定峰值耐受电流
	80ka

	11
	额定短路关合电流
	80ka

	12
	额定操作顺序
	o-0.3s+co-180s-co

	13
	辅助电压
	dc220v

	14
	执行标准
	gb1984/iec-100


备注：高压固封真空断路器推荐品牌：厦门华电、上海维埃姆、西屋电气，需在投标文件中提供产品授权委托书。断路器原品牌为厦门华电，为更好的与变电站现场高压成套设备相匹配，建议投标单位选用原品牌断路器，投标单位也可选用不低于原品牌质量标准及技术规格参数、外形尺寸与现场高压成套设备相匹配的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明且并提供相关技术参数、业绩、该品牌产品规格尺寸及产品授权委托书与现场高压成套设备相匹配承诺书等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩、该品牌产品规格尺寸及产品授权委托书与现场高压成套设备相匹配承诺书，或经评委会评审未通过的，中标后只能选择原品牌断路器，价格不予调整。
2、 规格尺寸

图一：

[image: image1.jpg]2-MI12¥& 35

670 36T¢





图二：
    [image: image2.jpg]1025

D l—— 1
II_E

ol e R
L]

1.ZR#E%
2.BpiR

3.& WA
4.5+ AR

5. FEhfisfest 9. 58k
6.1 %% 10 JRE F 2 /R 1ETL
7. (RSB R 1R RS WiEd

- 8.4y, ARERT

O © ) Lk AW =

- o




图三：

[image: image3.jpg]901.5*1.5

275:1.5 __ 275¢1.5

110
55_30

BEAREK:

1. fRiEAEER275mm, R IE PEE 325mm

2. FHEFFENASOMM, BRI THIW2-1Z/S, Mk
B ¥5mm, i 74mm R~ HRER T

3.EB%%%*E%BJ@!&‘#H’JZSB.Z}F%*E. RAEXRTEHET

4.Eﬁéﬁ%ﬁ%&ﬂﬂﬁ%ﬁﬁ‘—i%ﬁﬁﬁ‘]@ﬁﬂﬂﬂﬂﬁu'ﬁ‘;

ﬂ;’:E@@W(mm) -

3 AU VEPTRE 3(1200mm)shiE R




图四：

[image: image4.jpg]06

] il
o
IFa Wi Wanyl
S S=jr

ﬁ"%\ n ‘?

.-E=llﬂ-mﬂﬂm.l
Q‘;*

—

HAEX.

L%iﬁﬁﬁﬁ%ﬂ%m
LR%%*E%&@&%%KW%I
&me%ﬁ&&ﬁﬁﬁaﬁﬁﬁﬁiﬁﬂﬁﬁﬁ
4.1‘&5&/11’?11‘[5%%3?9@&'%%1!W2—1IZ/S, i
ﬁﬁESmm,MmmE*E&Hﬁﬁ!E
&%ﬁi%mﬁ%ﬁ%ﬁ&

M4 %MRVEPM%%%(MOOmm)&HﬁRTJ'




图五：
[image: image5.jpg]5 [ c [ o [ &

8 F2UVEP4O. SHT B2 AL SNE R <t

15




  图六：

[image: image6.jpg]7]

58

i)

w0 Er g 38 B

3




    第五章  评标办法
  一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
（二）本次项目评标采用有效最低价评分法作为对投标人标书的比较方法。
（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。
二、评标标准及说明
评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。
（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。
投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	须具有制造或销售资质的独立法人和一般纳税人资格的专业公司，生产企业注册资金不低于人民币100万元；代理商注册资金不低于人民币50万元。营业执照经营范围内须包含电力设备及器材销售等
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	2
	产品须是自己生产或授权经销产品，享有其应有的售后服务。代理商须提供生产商的产品授权代理证书。
	提供产品授权代理证书加盖单位公章

	3
	未被认定为“失信被执行人”（以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）
	以开标查询为准

	4
	未被“安徽合肥公共资源交易中心”（http://ggzy.hefei.gov.cn/）或相应等同的信息平台曝光其不良行为或行政处罚。
	以开标查询为准

	5
	本项目不接受联合体投标。
	

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	投标有效期
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	8
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。


1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第六章 附  件

致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

    根据贵司 HBZ-19143-ZGD18 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：
1.开标一览表

2.投标事项承诺

3.投标资格证明文件

……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇一九年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司35KV变电站高压固封真空断路器采购项目

	招标编号
	 HBZ-19143-ZGD18

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	交货期
	是否响应招标要求

	2
	质保期
	是否响应招标要求

	3
	付款方式
	是否响应招标要求

	4
	品牌
	

	5
	备  注
	

	二、商务报价

	1
	投标单价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        /台；

小写：￥                       元/台；

	
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                    /3台    ；

小写：￥                       元/3台   ；

	注：1.以上报价包括但不限于运输、装卸、安装调试、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
2.以上数量为预计用量，实际采购时如有增减执行中标单价，按实结算。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇一九年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；
    格式3  投标承诺事项
    内容包括如下：

    1.对交货期的承诺；

    2.对产品质量和售后服务的承诺；

    3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件
    投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

    1.投标人简介、通讯方式
    2.与标的物有关的情况

    3.开户银行名称及地址

    4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：
我公司于2019年   月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：
                 2019年  月    日

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                         投标人：
                 201  年   月    日 
第七章 合同模版

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
35KV变电站高压固封真空断路器采购合同
甲方（招标人）：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司      
乙方（中标人）：                                                          
根据“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司35KV变电站高压固封真空断路器采购项目”（项目编号：HBZ-19143-ZGD18）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
1. 设备名称、规格参数、中标价格

	序号
	名称
	规格（mm）
	参  数
	数量
	单价（元）

	1
	高压固封真空断路器
	40.5/1250-31.5

手车式
	1.额定电压40.5kv

2.额定频率50hz

3.额定工频耐受电压
95kv

4.雷电冲击、耐受电压 185kv

5.额定电流1250A

6.额定短路开断电流
31.5ka

7.额定短时耐受电流
31.5ka

8.额定峰值耐受电流
80ka

9.额定短路关合电流
80ka

10.额定操作顺序  o-0.3s+co-180s-co

11.辅助电压dc220v

12.执行标准gb1984/iec-100
	3台
	

	合计
	大写：            小写：

	注：1.以上价格为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（中国合肥农产品国际物流园35KV变电站）并安装调试到位（含二次线路校对）经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。
    2.以上价格包括但不限于运输、装卸、安装调试、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    3.以上数量为预计用量，实际采购时如有增减执行中标单价，按实结算。


    2.供货时间及方式
    2.1交货时间及方式：乙方接到甲方订单后  20  个日历天内

按甲方要求送货至指定地点（合肥市瑶海区大兴镇月亮湾路中国合肥农产品国际物流园35KV

变电站）并完成现场安装调试。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
    3.质量、技术标准及质量保证条款
3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。
    3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 贰  年，期限自货到安装调试并经甲方验收合格之日起算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三方人身伤害或财产损失的，乙方负全部赔偿责任。
    4.验收标准、方式、地点
    4.1验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现设备损坏（含外观磕碰）及安

装调式（含二次线路校对）不到位的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准和国家电网安

全标准的的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终

止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。
    4.2最终验收:货到甲方现场，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验

收为准。
    5.付款方式和履约保证金
    5.1货到验收合格后支付合同总价的 95  %， 5 %余款作为质保金，待 贰 年免费质保

期满无质量问题后无息付清。甲方付款前乙方须先提供合同全额的13%增值税专用发票。
    甲方开票信息：
名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

纳税人识别号：913401005532802846

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧 0551-62970016

    开户行：徽商银行合肥庐阳支行   

    帐  号：1021401021000280076   

 乙方转账信息：
    账户名称：                           ；
    开户行：                             ；
    账号：                               ；
    5.2履约保证金
    5.2.1合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币 贰万元 整，期限至货到验收

合格后无息退还。
    5.2.2履约保证金以转帐方式转入甲方指定帐号，与此有关的费用由乙方承担；
    5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    保证金账户信息：
    账户名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  
    开户行：徽商银行合肥庐阳支行   
    账号：1021401021000280076 （转账时请备注“35KV变电站高压固封真空断路采购项目

履约保证金”）
    6.合同有效期
    签订合同之日至免费质保期届满。
    7.不可抗力
    7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方
应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证
明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响
消除后7日内履行上述义务。
    7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或
不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或
消除的情况通知另一方当事人。
    7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合
同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合
同。
    8.违约责任
8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按该批次订单总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 10  %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2 乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的  10  %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    9.争议解决
   本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
    10.其他约定

    10.1本合同依据“合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司35KV变电站高压固封

真空断路器采购项目”（项目编号：）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本

合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、

②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
    10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

    10.3本合同包含附件《设备参数明细及图样》（根据需要附加），为本合同不可分割的组成部分。
    10.4双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    10.5本合同共   页，一式 五 份，甲方执 三 份，乙方执 两 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：
