`
中国合肥农产品国际物流园
商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装工程
招　 标 　文　 件
                    编号:HBZ-20005-ZGD01 
文 件 目 录
第一章  《投标邀请》
第二章  《投标须知》
第三章  《合同主要条款》

第四章  《招标要求》

第五章  《评标办法》

第六章  《附件》（投标文件格式等）

第七章  《合同模板》

 二〇二〇年元月

第一章  投标邀请
合肥周谷堆置业有限公司现对中国合肥农产品国际物流园商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。
一、标的简介
1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装项目（编号: HBZ-20005-ZGD01）
2.项目内容：商业街沿街的墙面广告（400cm Χ300cm,24块，包含广告画面的制作）、道路指示灯箱（200cm Χ 120cm,8个，包含广告画面的制作）、墙面点阵字（单字100cm Χ120cm，3处）的制作安装，详见《第四章 招标需求》。
3.项目概算：266389.75元。

二、投标人要求
1.投标人须具备独立法人和一般纳税人资质。
2.投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或者建筑幕墙工程专业承包叁级及以上资质。
3.投标人企业须提供近三年内一个及以上的单个合同金额在30万以上的户外广告工程合同。
4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；
三、标书领取

1.领取日期：2020年元月7日—2020年元月15日
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告末端下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审
2020年元月15日17:00前的每天9:00-12:00，14:00-17:00（法定节假日除外），意向投标人应携带本章第二条“投标人要求”中的相关材料（原件查看，复印件留存）至百大集团招投标管理部（黄山路596号A楼合肥百大集团1206室）接受资格审查，审查合格的投标单位以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金

2020年元月15日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标,待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名  称：合肥周谷堆置业有限公司
开户行：建设银行周谷堆支行  
帐  号：34001464608059666777  （转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对维保现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的维保现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
七、开标时间：2020年元月16日9:30 （如有调整，另行通知）

    开标地点：合肥市黄山路596号A楼12楼合肥百大集团开标室

八、联系人：（报名资质审查）赵工0551－65771025

            （项目情况咨询）颛孙工0551-62970026
第二章投标须知

 一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表(采用工程量清单模式报价)、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3商务标软件版、投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用；
3.3投标报价为按工程量清单综合单价报价形成报价总价，包括人工费、材料费、运输费、水电费、税金（9%增值税专用发票）、管理费、利润、施工工期、人材机市场价格波动风险费用以及2年免费质保等为完成本工程所需发生的一切费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标。

    3.4投标人应充分考虑地理位置、道路运输、施工环境、免费质保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：（1）胶装标书正、副本各一份；（2）商务标软件版光盘或优盘；以上文件均封装于一个文件袋内。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章 合同主要条款

  1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

1.5中标人需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆置业有限公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为中标价的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。期限至合同履约完成且无违约问题后退还。
    2.合同条款
    2.1详见第七章《合同模板》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
第4章 招标要求

1、 墙面广告、灯箱、点阵字效果图

[image: image1.png]



[image: image2.png]



以上广告画面内容为效果内容，具体制作内容以现场要求为准。

2、 墙面广告、灯箱、点阵字结构图

  [image: image3.jpg]0w

00w

S ) I TP

Tou_|

00cM

BT 5 A R R B





[image: image4.jpg]3scm

ascum

1650M

1200M

Nk B (FiE—30

RAMIA

MR —

AHLSH

FR1 443 5040





[image: image5.jpg]i@ JE A saBX (3-6F)

100CM
N
53
Q .
< o
[
4

@

4

SEREE S





3、 墙面广告、灯箱、点阵字制作清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	灯箱
	1、名称：太阳能滚动灯箱
2、框架：1.2*2m;框架5X5方钢，壁厚3MM
3、外框：1MM不锈钢包边
4、前部：前罩3MM有机玻璃
5、内置：内置西玛电机和传动轴
6、顶部：LED指示小灯箱(含照明指示标志及画面）具体内容业主定
7、层压太阳能电池板/组件：400W    外形尺寸按图纸，满足美观要求
8、LED指示小灯箱及主画面均含LED灯（双面）
9、画面：双面UV膜户外UV写真
10、含内置配电箱，控制开关、时间控制器，电源线不小于BVV-3*2.5mm2
11、含地脚螺栓、减震器、基础开挖浇筑等所有费用
12、未尽事宜详见招标文件等
	个
	8.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	楼顶发光字
	1、名称：楼顶发光字
2、字体规格：1*1.2m,壁厚2MM铝板铝焊，烤漆
3、灯珠：冲孔，孔距2.5CM
4、光源：憨豆LED高亮灯珠（色温4000K；年光衰率小于等于5%；1：35mm外露四灯防水模组）
5、电源：就近接入，引至一层控制，电源线采用BVV-3*2.5mm2/PC20
6、每组字单独控制
7、说明：共三组，每组字共12个（具体字样由业主定）
	m2
	43.200

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	配电箱
	1、名称：楼顶发光字电源箱
2、安装方式：壁挂安装，业主指定位置
3、说明：箱内设置总开关、时间控制器等，满足使用功能
	台
	3.000

	
	
	
	
	

	4
	LED开关电源
	1、名称：LED开关电源
2、功率：400W
3、电压：AC220V/DC24V
4、防雨型
5、未经事宜详见图纸，答疑及招标文件
	台
	3.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	楼顶发光字电源
	1、名称：楼顶发光字电源
2、系统内所有电源线缆及配管
3、含就近电源至电源箱、电源箱至LED开关电源及开关电源至发光字管线BVV-3*2.5/PC20
4、配线部位：业主指定位置
5、勘察现场报价，中标后不予调增此项费用
6、未经事宜详见图纸，答疑及招标文件
	批
	3.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	墙面广告位
	1、名称：墙面广告位
2、规格：3m*4m,框架100*100，壁厚3mm，铝合金型材
3、画布：A0外喷UV刀刮布
4、画面：由业主定
5、含制作安装满足业主需求
6、未经事宜详见图纸，答疑及招标文件
	组
	22.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	幕墙面广告位
	1、名称：幕墙面广告位
2、规格：3m*4m,框架，壁厚3mm，铝型材
3、画布：A0外喷UV刀刮布
4、画面：由业主定
5、说明：含幕墙玻璃开孔固定
6、含制作安装满足业主需求
7、未经事宜详见图纸，答疑及招标文件
	组
	2.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	吊车台班
	1、机械设备名称：吊车台班
2、机械设备规格型号：8T内
3、未经事宜详见图纸，答疑及招标文件
	台班
	8.000

	
	
	
	
	


   第五章  评标办法
  一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
（二）本次项目评标采用有效最低价评分法作为对投标人标书的比较方法。
（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。
二、评标标准及说明
评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查，资格审查与符合性审查均通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。
（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。
投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	须具备独立法人和一般纳税人资质。
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	2
	须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或者建筑幕墙工程专业承包叁级及以上资质。
	提供资质证书复印件加盖单位公章

	3
	须三年内一个及以上的单个合同金额在30万以上的户外广告工程合同。
	提供业绩合同及验收报告扫描件或影印件加盖单位公章（合同原件备查）。

	4
	未被认定为“失信被执行人”（以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）
	以开标查询为准

	5
	未被“安徽合肥公共资源交易中心”（http://ggzy.hefei.gov.cn/）或相应等同的信息平台曝光其不良行为或行政处罚。
	以开标查询为准

	6
	本项目不接受联合体投标。
	

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	投标有效期
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	8
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。


1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
第六章 附  件

致合肥周谷堆置业有限公司：

    根据贵司 编号:HBZ-20005-ZGD01 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：
1.开标一览表

2.投标事项承诺

3.投标资格证明文件

……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇一九年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	中国合肥农产品国际物流园商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装项目

	招标编号
	                    HBZ-20005-ZGD01

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	付款方式
	是否响应招标文件

	2
	项目范围
	是否响应招标文件

	3
	项目工期
	是否响应招标文件

	4
	免费质保期
	是否响应招标文件

	5
	备  注
	

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含9%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                          ；

	注：1.以上报价包括但不限于人工费、材料费、运输费、水电费、税金（9%增值税专用发票）、管理费、利润、施工工期、人材机市场价格波动风险费用以及2年免费质保等为完成本工程所需发生的一切费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。

2.表中总报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中填写多个报价，均为无效报价。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；
  格式3  投标承诺事项
    内容包括如下：

    1.对工期的承诺；

    2.对工程质量和售后服务的承诺；

    3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件
    投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

    1.投标人简介、通讯方式
    2.与标的物有关的情况

    3.开户银行名称及地址

    4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆置业有限公司：
我公司于2019年   月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：
                 2020年  月    日

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
第七章 合同模版

中国合肥农产品国际物流园

商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装项目合同
甲方（招标人）：合肥周谷堆置业有限公司      
乙方（中标人）：                                                          

根据“中国合肥农产品国际物流园商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装项目”（项目编号： ）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况

1.1  工程名称：

1.2  工程地点：合肥市瑶海区大兴镇周谷堆大兴物流园
1.3  承包范围：招标文件、投标文件、工程量清单、答疑、图纸等合同范围内一切内容
1.4  承包方式：包工包料    

1.5  工期：15个日历天，以合同签订日期开始计算工期，该工期包括竣工验收合格及交付给甲方使用。
1.6  工程质量： 合格工程  

1.7  合同价款（人民币大写）：           
1.8  履约保证金：签订合同前乙方须向甲方缴纳履约保证金，金额为        元，期限至项目竣工验收合格且无违约问题后无息退还。
第二条、甲方工作

2.1  开工前  7   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明  1  份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2  指派        为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托    /    监理公司进行工程监理，监理公司任命    /    为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方   /   份。

2.4  协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

第三条、乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  指派        为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  乙方按有关规定，承担由于产品质量问题造成的安全事故责任和因此发生的费用，确保材料的安全及质量，否则由此发生的一切安全事故由乙方负责。

 3.8  乙方承担施工产生的水、电、气及电讯等设备的使用费用并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3.9 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

3.10如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
第四条、关于工期的约定

4.1  工期约定：15个日历天，以合同签订日期开始计算工期，该工期包括竣工验收合格及交付给甲方使用。

4.2  免费质保期2年，自项目验收合格之日算起。

4.3  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.4  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

第五条、关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3  本项目为户外安装，部分安装位置为玻璃幕墙，必须保证抗风等级达到7级，因安装质量及产品质量问题引起的一切事故，均由乙方承担。

5.4  广告底色与画面字样应符合甲方要求的底面颜色及画面字样，图案造型美观，色彩鲜艳，且贰年内不褪色。

5.5  乙方应对质保期内由质量引起的画面变色、脱色，广告的破损、脱落等损坏现象进行无偿更换。
5.6  由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.7  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知  /   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条、关于工程价款及结算的约定

6.1  双方商定本合同价款采用第  （1）  种：

（1）     固定单价合同          。

（2）固定价格加    /    ％包干风险系数计算。包干风险包括     /        内容。

（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2付款方式：合同总价为            元，全部工程施工完成验收合格后支付至合同价的80%，结算审计完成后支付至审计价的95%，剩余5%作为工程质量保证金，2年免费质保期满后经甲方验收无工程质量问题后，一次性无息付清；甲方向乙方支付工程款前，乙方须向甲方提供  9  %合法增值税专用发票及相关资料并附无农民工工资拖欠承诺（含农民工工资支付清单），否则，甲方有权拒绝支付相关款项且不视为违约。

第七条、关于材料供应的约定

本工程由乙方负责采购工程所需全部材料、设备，并承担所需费用。凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条、有关安全生产和防火的约定

8.1  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.2  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
8.3  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
8.4  乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

8.5  乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做好安全防护措施，防护措施费用由乙方承担。

8.6  本工程保质保量完成、安全生产，如发生安全责任事故，或第三方人身、财产损失，乙方承担全部经济损失及法律责任。

8.7  发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。
第九条、违约责任

9.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金或直接从结算工程款中扣除；延期竣工10天以上的，甲方有权解除合同并赔偿甲方全部直接和间接损失。

9.2  甲方在工程期间会不定期对工程质量进行检查，每不合格一次，乙方应赔偿甲方全部直接和间接损失并按 500元/次 支付违约金或直接从结算工程款中扣除。乙方自行承担返工整改相关的费用和损失，因此造成工期延误的，乙方按约定承担相关违约责任。
9.3  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的物品、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.5  因乙方原因，合同无法继续履行时，应通知甲方，办理合同终止协议，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。

第十条、争议或纠纷处理

10.1  本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2  当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，按下列第  （二） 种方式解决：
（一）提交    /     仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程项目所在地人民法院起诉。
第十一条、其它约定

11. 变更

11.1变更的范围

关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以施工图纸为准）   。

11.2 变更估价

11.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

11.2.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整： 
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价 30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；  
2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经甲方确认后可在合理范围内参照类似项目的单价。 
3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，提出变更工程项目的单价；  
4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；  
11.2.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费： 
1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算； 
2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第11.2.1.1条计算
3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据； 
4、如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。
第十二条、附则

12.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2  本合同一式  6  份，甲方执   3    份，乙方执  3   份。

12.3  本合同依据“中国合肥农产品国际物流园商业街墙面广告、道路指示灯箱、墙面点阵字制作安装项目”（项目编号： ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
12.4  本合同履行完成后自动终止。
　甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

　　邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

年　月　日                                  年　月　日

附件1：工程施工安全协议书
发包方（甲方）：

承包方（乙方）：
为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全责任协议书，具体责任条款如下：

一、工程项目情况

1、工程项目名称：

2、工程地点：合肥市瑶海区大兴镇
二、管理人员

为保证施工现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员：

1、甲方现场管理人员：      。

2、乙方现场管理人员：      。

三、甲方的安全责任 

1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

2、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。 

3、甲方要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 

4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

四、乙方的安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》、《电信工程施工安全施工摘录》等有关其他安全施工规定、制度。 

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

5、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

6、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

7、乙方施工过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
五、违约责任

1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。 

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

六、理赔责任

对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由乙方依据相关条例规定和额度负责理赔及法律责任，甲方不承担赔偿及法律责任。

七、合同订立地位于：_合肥市瑶海区大兴镇_。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件。

九、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

签订时间：_________年____月____日       签订时间：_________年____月____日

