合肥百货大楼集团股份有限公司

百大奥莱生活广场变电所增容设备采购及安装工程（二次）

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-19153-AL03

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式、合同模板等）

二〇二〇年四月

第一章  投标邀请

合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场（以下简称“百大奥莱”）现对变电所增容设备采购及安装工程进行公开招标，诚邀符合条件的投标人参与竞标。

一、标的简介

1.项目名称：百大奥莱生活广场变电所增容设备采购及安装工程（二次）

2.项目编号：HBZ-19153-AL03

3.项目地址：合肥市肥西县桃花镇明珠路88号

4.项目控制价：154.204933万元

5.工期：40日历天

6.项目内容：变压器、高、低压柜采购、调试、安装及配套地沟改造、线缆等内容，详见施工图纸及清单。

二、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格，注册资金不少于1000万元。

2.具有以下任一施工资质：

（1）电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质；

（2）承装（修、试）电力设施许可四级及以上资质。

3.拟派项目经理及项目负责人为机电工程专业二级及以上注册建造师资格和有效安全生产考核B类证书，近三年来承担过至少三个类似工程。项目经理须是投标人本单位人员(须提交近6个月社保证明），不能有其它在建工程。

4.外省企业须在本省设立分公司，并在建筑行政主管部门和工商行政部门办理的备案登记手续且年检合格。

5.投标人须提供至少三个不少于100万的类似工程案例；

6.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
(2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.本次招标不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；

三、标书领取

1.领取日期：2020年4月13日—2020年4月20日

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告末端下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

四、报名资格预审

2020年4月20日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至QQ邮箱277351016接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

- 投标保证金

2020年4月21日12:00前（以实际到账时间为准）通过从投标人基本帐户转账的方式缴纳投标保证金壹万元整。如中标，待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：

公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场

开 户 行：徽商银行庐阳支行

账    号：5220 1162 8481 0000 02

转帐时请备注“××项目投标保证金”

六、开标时间：2020年4月22日14:30 （如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

七、联 系 人：张 工（项目咨询）联系电话：0551-65902770

朱 工（资质审查）联系电话：0551-65771025

第二章  投标须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标人应根据招标图纸核对招标工程量清单是否存有错误。如存有错误，应在开标前3日内向招标人书面提出，并明确错误的具体内容及依据。开标后提出的此类错误，招标人不予接受，风险由投标人承担。

1.4投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.5满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标报价书、投标承诺书、开标一览表、主要设备材料清单、投标事项承诺等；

2.2投标资格证明文件

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、工程量清单（另附）、答疑文件、设计变更以及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范,定额工程量计算规则及计量单位；

3.3《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》及相关配套费用定额。

3.4主要材料价格：采用合肥地区建设工程市场价格信息主刊价格；信息价没有的材料、按照市场询价中等水平列入。

3.5投标方在投标时应注明所用材料的厂家、产地、品牌、规格型号。其中甲供材料不计入工程投标报价书内，招标方自行采购的材料投标方按相关规定收取相应费用。

3.6投标方需按照投标报价书格式做报价清单，投标总报价为含税（9%增值税专用发票）报价。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章并在每页加盖投标人章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份，电子扫描件一份(格式为PDF)。

- 投标文件的递交

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的授权代表本人到开标现场参与开标（授权代表须出示身份证原件）。投标人代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予返还。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.评审小组在确定各投标人对招标做到实质性响应后，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

5.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7.废标处理

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标

8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市蜀山区黄山路596号百大集团办公楼A楼1503 百大集团纪检监察室。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、合同的确定

1.合同签订

1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；

1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

1.4无特殊原因乙方拒不签订本项目合同的，甲方可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

# 2.合同条款

2.1工期、付款方式、履约保证金等条款详见附件四《合同模板》，后期合同签订及履行以《合同模板》为准。

3.合同执行

3.1甲乙双方严格按合同条款执行；

3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、特别提示

1、2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2、因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3、工程开工日期以招标人发出的开工指令为准；投标人应当知悉，计划开工日期之后，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致工程无法按计划开工；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延开工的风险，投标人承诺不因迟延开工向招标人主张变更或解除合同。

4、工程开工后，招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致工程停工的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5、施工过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目建设，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

- 采购需求

一、工程概况

1.配电房内原有三台1600KVA变压器，因规划调整，原8-11楼办公区现改为商业，以满足招商用电需求。

2.变电所将增容3000KVA，将使用干式变压SCB11-1000KVA及SCB11-2000KVA各一台，高压柜3台，低压柜12台，配套地沟改造、线缆、调试等内容。

二、工程量清单及主材要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 | 台 | 1 | 华鹏、顺特、东芝 |
|  |  | 2、型号：SCB11-1000/10KV |  |  |  |
|  |  | 3、容量（KV·A)：1000 |  |  |  |
|  |  | 4、电压（KV)：10KV |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 2 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 | 台 | 1 | 华鹏、顺特、东芝 |
|  |  | 2、型号：SCB11-2000/10KV |  |  |  |
|  |  | 3、容量（KV·A)：2000 |  |  |  |
|  |  | 4、电压（KV)：10KV |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 3 | 原互感器拆除 | 1、名称：原电流互感器拆除 | 台 | 2 | \ |
|  |  | 2、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 4 | 互感器 | 1、名称：电流互感器 | 台 | 1 | 特变、华亿、西电 |
|  |  | 2、型号：600/5 0.2S级 |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 5 | 互感器 | 1、名称：电流互感器 | 台 | 1 | 特变、华亿、西电 |
|  |  | 2、型号：800/5 0.5/10P |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 6 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压柜 ZG1 | 台 | 1 | 断路器：ABB VD4 西门子 3AE 施耐德 HVX |
|  |  | 2、型号：KYN28-12-002 |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1500*2300 |  |  |  |
|  |  | 4、母线配置方式：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 7 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压柜 ZG2 | 台 | 1 | 断路器：ABB VD4 西门子 3AE 施耐德 HVX |
|  |  | 2、型号：KYN28-12-002 |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1500*2300 |  |  |  |
|  |  | 4、母线配置方式：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 8 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压柜 ZG3 | 台 | 1 | 断路器：ABB VD4 西门子 3AE 施耐德 HVX |
|  |  | 2、型号：KYN28-12-002 |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1500*2300 |  |  |  |
|  |  | 4、母线配置方式：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 9 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD01 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 10 | 电容补偿柜 | 1、名称：电容补偿柜 | 台 | 1 | 上海英同电气有限公司 上海致达智能科技股份有限公司 安徽徽能工程科技有限公司 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 11 | 电容补偿柜 | 1、名称：电容补偿柜 | 台 | 1 | 上海英同电气有限公司 上海致达智能科技股份有限公司 安徽徽能工程科技有限公司 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 12 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD04 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：600*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 13 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD05 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：600*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 14 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD06 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：600*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 15 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD07 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：600*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 16 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD08 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 17 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD09 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：600*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 18 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD10 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：600*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 19 | 电容补偿柜 | 1、名称：电容补偿柜 | 台 | 1 | 上海英同电气有限公司 上海致达智能科技股份有限公司 安徽徽能工程科技有限公司 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 20 | 低压成套配电柜 | 1、名称：低压开柜 ZD12 | 台 | 1 | 常熟开关CW1/CM1 人民电器RDW5/RDM5 德力西CDW1/CDM1 |
|  |  | 2、型号：GCS |  |  |  |
|  |  | 3、规格：800*1000*2200 |  |  |  |
|  |  | 4、元气件配置：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 21 | 基础槽钢 | 1、名称：设备基础槽钢 | m | 52.2 | 国标 |
|  |  | 2、规格：[10#] |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 22 | 10KV封闭式母线 | 1、名称：10KV封闭式母线 | m | 8.2 | 国标 |
|  |  | 2、容量（A)：1000A |  |  |  |
|  |  | 3、安装部位：梁下吊装 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 23 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式母线 | m | 4.8 | 国标 |
|  |  | 2、容量（A)：2000A |  |  |  |
|  |  | 3、线制：五芯 |  |  |  |
|  |  | 4、安装部位：梁下吊装 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 24 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：低压封闭式母线 | m | 4.2 | 国标 |
|  |  | 2、容量（A)：4000A |  |  |  |
|  |  | 3、线制：五芯 |  |  |  |
|  |  | 4、安装部位：梁下吊装 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 25 | 带形母线 | 1、名称：高压柜间母线连接 | m | 5.76 | 国标 |
|  |  | 2、规格： TMY-100*10 |  |  |  |
|  |  | 3、仅计安装费，主材包含在高压柜内 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 26 | 带形母线 | 1、名称：低压柜间母线连接 | m | 36.8 | 国标 |
|  |  | 2、规格：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 3、仅计安装费，主材包含在高压柜内 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 27 | 带形母线 | 1、名称：变压器至低压柜母线 | m | 17.6 | 国标 |
|  |  | 2、规格：详见图纸 |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 28 | 始端箱 | 1、名称：高压封闭母线始端箱 | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 2、容量（A)：1000A |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 29 | 始端箱 | 1、名称：低压封闭母线始端箱 | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 2、容量（A)：4000A |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 30 | 始端箱 | 1、名称：低压封闭母线始端箱 | 台 | 2 | 国标 |
|  |  | 2、容量（A)：2000A |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 31 | 铁构件 | 1、名称：吊装母线支吊架 | t | 0.043 | 国标 |
|  |  | 2、材质：型钢 |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 | m | 34.9 | 远东、人民、上上 |
|  |  | 2、型号：YJV22-10KV |  |  |  |
|  |  | 3、规格：3*120 |  |  |  |
|  |  | 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 | m | 23.2 | 远东、人民、上上 |
|  |  | 2、型号：YJV22-10KV |  |  |  |
|  |  | 3、规格：3*95 |  |  |  |
|  |  | 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 |  |  |  |
|  |  | 5、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆头 | 1、名称：10Kv电缆头 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | 2、规格：120mm2 |  |  |  |
|  |  | 3、电压等级（kV)：10KV |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 35 | 电力电缆头 | 1、名称：10Kv电缆头 | 个 | 2 | 国标 |
|  |  | 2、规格：95mm2 |  |  |  |
|  |  | 3、电压等级（kV)：10KV |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 36 | 电力变压器系统 | 1、名称：干式变压器调试 | 系统 | 1 | \ |
|  |  | 2、型号：SCB11-1000 |  |  |  |
|  |  | 3、容量（kV·A）：1000KVA |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 37 | 电力变压器系统 | 1、名称：干式变压器调试 | 系统 | 1 | \ |
|  |  | 2、型号：SCB11-2000 |  |  |  |
|  |  | 3、容量（kV·A）：2000KVA |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 38 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 | 系统 | 3 | \ |
|  |  | 2、电压等级（KV）：10KV |  |  |  |
|  |  | 3、类型：断路器 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| \39 | 母线 | 1、名称：母线调试 | 段 | 1 | \ |
|  |  | 2、电压等级（kV）：10KV |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 40 | 母线 | 1、名称：母线调试 | 段 | 2 | \ |
|  |  | 2、电压等级（kV）：1KV |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 41 | 无功补偿装置系统调试 | 1、名称：无功补偿装置系统调试 | 组 | 2 | \ |
|  |  | 2、电压等级（kV）：1KV |  |  |  |
|  |  | 3、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 42 | 接地装置 | 1、名称：接地装置 | 系统 | 1 | \ |
|  |  | 2、本次施工增加接地区域该部分新增接地与原有接地可靠连接，形成接地网 |  |  |  |
|  |  | 3、含接地装置调试 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 43 | 无人值守智能云服务平台系统 | 1、名称：无人值守智能云服务平台系统 | 套 | 1 | 上海方融科技有限公司 合肥一祥电气设备有限公司 陕西汇同一电力设备有限公司 |
|  |  | 2、本配电房原有4台变压器及高低压柜与本次增加的两台变压器及高低压设备同步施工，满足使用要求 |  |  |  |
|  |  | 3、结合图纸及勘探现场报价，中标后不予调增此项费用 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 44 | 配电房网络图 | 1、名称：配电房网络图 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |
| 45 | 电缆沟及设备基础改造 | 1、名称：电缆沟及设备基础改造 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、配电房新增设备相应电缆沟及设备基础改造 |  |  |  |
|  |  | 3、结合图纸及勘探现场报价，中标后不予调增此项费用 |  |  |  |
|  |  | 4、未尽事宜详见招标文件、设计图纸、现行规范文件及招标答疑等，满足施工要求 |  |  |  |

注：1.投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附说明且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

2.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标单位认可（如有）。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自行承担。

三、图纸另附：百大增容工程最终版

第四章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场：

根据贵司号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：

（1）开标一览表

（2）工程预算表及主要设备材料表

（3）投标事项承诺

（4）特别声明

（5）投标资格证明文件

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同、签订合同后未按时完工或工程存有质量问题等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二〇年月日

格式2  开标一览表

| 项目名称 |  | 百大奥莱生活广场变电所增容设备采购及安装工程（二次） |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 工期 | 是否响应招标要求 |
| 2 | 质保期 | 是否响应招标要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标要求 |
| 4 | 备注 |  |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币 ； 小写：￥ 元 ； |
|  | 备 注 |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年月日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  改造工程预算表及主要材料清单

投标人：（盖章）

按《 建筑安装工程预算表》格式填写；

格式4  投标承诺事项

内容包括如下：

1.对工期的承诺；

2.对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式

2.开户银行名称及地址

3.与标的物有关的情况

4.投标人认为需要声明的其它情况

三、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场：

我公司于2020年  月  日参加项目招投标，交纳保证金元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处粘贴转账单复印件

投标人签章：

2020年   月    日

四、合同样本

合肥百货大楼集团股份有限公司                                          百大奥莱生活广场变电所增容设备采购安装工程合同

发包方（甲方）：合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就百大奥莱生活广场变电所增容设备采购及安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1.1工程名称：百大奥莱生活广场变电所增容设备采购及安装工程

1.2工程地点：合肥市肥西县桃花镇明珠路88号

1.3  工程范围和内容：

1.3.1  招标文件、图纸所列范围及内容以及工程项目的《工程量清单报价表》（详见附件）；

1.3.2  /；

1.3.3  /。

1.4  承包方式：总承包

1.5  工期：40日历天，本工程自年月日开工，于年月日竣工。

1.6  工程质量：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《GB 50147-2010电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》、《GB 50148-2010电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300－88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达到国家质量评定合格标准，经供电主管部门验收合格。

1.7  合同价款（人民币大写）：（￥：     元）。

1.8  履约保证金：签订合同前乙方须向甲方缴纳履约保证金，金额为中标价的10%，即元，期限至工程竣工验收合格且乙方无违约行为后无息退还。

第二条、甲方工作及责任

2.1  开工前3天，向乙方提供施工图纸或作法，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。同时向乙方提供材料、工机具的堆放场所等，尽可能为乙方提供施工便利。

2.2  指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。

2.4  负责施工现场乙方与其他施工单位、工种的交叉施工的协调工作。

2.5  履行合同约定，按时按量支付相应工程款。

第三条、乙方工作及责任

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照施工图纸、技术说明书或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算；工程竣工后，乙方应向甲方提供壹整套竣工资料。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等设施设备。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  在工程施工期间，乙方应服从甲方的现场管理，确保工程质量、工期及安全文明施工。因乙方原因导致的安全事故和甲方损失，由乙方负责处理并承担全部责任。

3.8  确保本工程消防验收合格，工程检测费用由乙方负责，费用由乙方承担。

3.9 乙方施工范围内因质量问题验收不合格时，由乙方负责返工直至合格，所有返工费用均由乙方承担，乙方应承担工程延期违约责任并赔偿因工程延期导致的甲方损失。

第四条、关于工期的约定

4.1  工期延误

4.1.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：              /          。

4.1.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延期竣工一天，承包人支付发包人2万元违约金，延期竣工7天以上的，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿发包人的全部损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  违约金最高限额为合同价款的30% 。

第五条、关于工程价款及结算的约定

5.1  双方商定本合同价款采用固定单价，单价包括的风险范围：人工、材料、机械费用等一切市场价格变化，但除不可抗力以外的其他风险。

5.2 农民工工资管理

5.2.1承包人须严格遵守合建（2019）224号文件《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制管理工作的通知》的精神，依托“合肥市建设行业监管综合服务平台”（合肥市工程建设云平台）开展项目建筑工人实名信息登记、认证、考勤、工资代发及数据上传等实名制相关工作。承包人未履行该义务的，一律不予进场施工，且对承包人处以3万元/次的违约金。

5.2.2本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：，账号：;发包人、承包人及专用账户开户行须另行签订协议，明确专用账户由三方共管，发包人负责及时将工资性工程款支付至专用账户，账户内资金仅限用于农民工工资的实名发放，账户内资金拨付必须经施工发包人、承包人共同同意。

5.2.3 本工程工资性工程款元（不得低于工程总价款的20%）；

5.3付款方式：本工程不付预付款及工程进度款。工程竣工验收合格后，支付全部工资性工程款至农民工工资专户；结算审计定案后，经确认无农民工工资拖欠后，再支付至结算审定金额的97%,余额3%作为质保金，保修期满经质量回访合格后一次性付清（所有款项无息）。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付9%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

5.4若承包人施工人员全部为其本公司员工，则须提供施工人员进场施工当月前一个月的相关社保证明，并提交发包人备案，向发包人出具本工程不使用农民工的书面承诺后，无需再开立农民工工资专用账户；在此情形下，如仍然因本合同项下工程发生农民工讨薪情形，承包人应当向发包人支付结算价20%的违约金。

第六条、工程变更

6.1 工程变更和设计修改办理的程序：变更由乙方依据规范提出，甲方确认签字盖章后乙方执行；或变更由甲方直接签字盖章书面提出，乙方执行。

6.2 所有变更、签证均以甲方以及甲方委托的造价咨询单位（若有）、监理（若有）审核签字盖章确认为准。

6.3 工程施工过程中，如甲方因实际情况变化提出变更，或乙方按规范提出相关方案并经甲方同意实施的变更，均以签证形式提出。后期结算过程中签证部分执行价格标准如下：

6.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

6.3.2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核签字确认后，作为结算的依据。

第七条、质量标准及工程验收

严格按有关消防施工验收规范施工，竣工工程验收，以国家颁发的现行《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》《GB 50147-2010电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》、《GB 50148-2010电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（gbj300－88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

第八条 保修条件及期限

本工程保修期为工程竣工验收合格之日起两年，自工程经甲方验收合格之日起算，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷，应由乙方无偿保修，并承担相应的工程维修责任。

第九条、关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购工程所需的材料、设备并承担全部费用，乙方提供的材料、设备应为符合设计要求与国家法律法规等强制性规定的合格产品，乙方应按时供应到现场，并承担运输、搬运、拆除、保管等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，应禁止使用，如已使用并影响工程质量或进度等，由乙方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第十条、有关安全生产和防火的约定

10.1  乙方提供的施工方案，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

10.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等相关法律法规法规及规范。

10.3  因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故等，乙方应负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.4 因乙方施工造成任何甲方/乙方/第三方人身损害或财产损失，均由乙方承担赔偿责任。

第十一条、违约责任

11.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方壹万元违约金。

11.2  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.3  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.4  未办理竣工验收及移交手续，乙方对工程负完全责任（如已完工程成品保护的特殊要求及费用承担）。

第十二条、争议或纠纷处理

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、其它约定

本合同依据“百大奥莱生活广场变电所增容设备采购及安装工程”（编号： HBZ-19153-AL03）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。以上文件，顺序在前的具有优先解释权。

第十四条、附则

14.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

14.2  本合同正本两份，双方各执一份。副本  肆 份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份。

14.3  本合同履行完成后自动终止。

14.4  附件：①图纸、②《工程量清单报价表》

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：

帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

年　月　日                                           年　月　日