合肥百货大楼集团股份有限公司

百大鼓楼名品中心金座合同能源管理服务(二次)

招标文件

项目编号: HBZ-20033-GLJZ01

招 标 人：合肥鼓楼商厦有限责任公司

招标时间：二〇二〇年四月

- 投标邀请

我公司现对合肥鼓楼商厦有限责任公司（以下简称：鼓楼名品中心金座）合同能源管理服务（二次）招标，欢迎合格的投标人前来投标，相关事项如下：

一、标的简介：

1.项目编号：HBZ-20033-GLJZ01

2.项目名称：百大鼓楼名品中心金座合同能源管理服务（二次）

3.项目地点：安徽省合肥市宿州路96号

4.项目节能率：≥21.5%

二、投标人资格：

1.须具有独立法人和一般纳税人资质,注册资金不小于人民币2000万元；

2.须提供一份公共建筑合同能源管理业绩证明；

3.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
    1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
    2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
    3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
    4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
 1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
 2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
 3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
 4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、招标文件领取方法：

1.领取日期：2020年4月26日—2020年5月8日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、资格预审时间：2020年5月7日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至QQ邮箱277351016接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

五、投标保证金：2020 年5月7日16：00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元，如中标，该保证金自动转为履约保证金；如未中标，招标结束后无息退还。

名称：合肥鼓楼商厦有限责任公司

账　号：341301000010040016310

开户行： 交通银行安徽省分行营业部

纳税识别号：91340100149034241F

地址、电话：合肥市宿州路96号 0551-62687022（转帐时请备注“××项目投标保证金”）

六、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年5月9日15:00（如有调整，另行通知）

2.开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

七、联系方式：

现场勘查：宣工   联系电话：0551-62687026

资格预审：朱工   联系电话：0551-65771025

- 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥鼓楼商厦有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 百大鼓楼名品中心金座合同能源管理服务（二次） |
| 3 | 项目编号 | HBZ-20033-GLJZ01 |
| 4 | 项目性质 | 服务类 |
| 5 | 标段划分 | 不分标段□分为个标段 |
| 6 | 付款方式 | 按月支付。中标人于签订合同后的60个工作日完成改造，完成改造并验收后的次月1日为结算起始日，在合同期限内，每月为一个结算周期，每结算周期届满后一个月内完成收益认定，招标方在收到投标方节能改造效益确认单,经招标人确认后，中标人10个工作日内提供相应的增值税发票给招标人，招标人按照约定分享比例支付费用给中标人。 |
| 7 | 联合体投标 | □允许□不允许 |
| 8 | 项目地点 | 安徽省合肥市宿州路96号 |
| 9 | 服务周期 | 八年（2020年起至2028年止） |
| 10 | 投标保证金金额 | 人民币壹万元，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达本次招标公告指定账号，且应当从投标人基本账号转出。 |
| 11 | 答疑 | 招标公告发布之日起五个工作日内接受答疑（逾期不予受理），疑问的提出与答疑获取详见招标文件第三章投标人须知第四条。 投标人请注意：我司对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。我司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 12 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 13 | 投标文件份数及要求 | 详见招标文件第三章第二条 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 15 | 评标办法 | 详见招标文件第六章评标办法 |
| 16 | 履约保证金 | 壹万元整，期限至合同履行完毕，服务期满后15个日历天。收受方式为：□现金、转账/电汇，收受人为合肥鼓楼商厦有限责任公司，详见招标文件第三章投标人须知第六条 |
| 17 | 投标样品 | □需要不需要 |
| 18 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 获得方式：上述资料如有请投标人在获取招标文件后，自行登录我公司网站下载本项目附件（该附件为招标文件的组成部分） |
| 19 | 业绩要求 | 1、本招标文件中要求的业绩合同：a、合同在实施的，提供合同期内上一年度业主确认的节能确认单b、合同实施完毕的，提供业主回访单或确认单。投标文件中除提供该业绩的合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完工并验收合格的业主证明材料（扫描件），如验收报告或业主开具的证明等。 注：（1）验收报告或业主证明须加盖业主单位公章(所提供的证明材料上已有业主单位公章的除外)，否则评标委员会可不予认可；（2）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件；（3）业绩金额以项目合同总金额为准。 2、所提供的业绩合同中不能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额或项目负责人名称等），应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖业主单位公章，否则评标委员会可不予认可。 |

- 第三章 投标人须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、投标事项承诺等；

⑵投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶本项目的改造方案（包括投资概算、所使用的设备型号、数量，主要改造内容包括招标文件中的四章第三条要求的必须实施的内容）

⑷相关案例材料，服务计划、项目负责人及拟派往本项目的管理人员情况（包括履历和项目经验）。

3.投标报价说明

⑴除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

⑵投标人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑，请投标人谨慎报价。中标后不得以任何理由提出变更等理由调整价格。

⑶投标人须充分考虑所投服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标价格进行变更或拒绝服务。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；通过资审但放弃投标的请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权，投标保证金不予返还。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

⑴投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

⑵投标文件要求：正、副本各一份，PDF电子版一份。

2．投标文件的递交

⑴投标人应在开标时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；招标人对开标时间后送达的投标文件将不予签收。

三、开标、评标和定标

1.按投标邀请中规定的时间和地点开标，届时请投标人授权一名代表参加商务标的开标，拟派项目负责人作投标陈述并作为答辩代表参加项目答辩。

2.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

3.各投标人通过资格审查，投标文件响应下表方案的前提下，项目节能率报价最高的投标人为中标候选人。

表：定价方案表

| 内 容 | 8年服务期内每年对比基准能耗下降比例（≧） | 8年服务期内每年能耗下降量（≧） | 下降能耗 分享比例 | 政府奖补资金分享比例 | 节能下降量达不到最低指标，现金补齐下降量差额费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 方 | 21.5% | 135.8万度 | 30% | 30% | 是 |
| 乙 方 |  |  | 70% | 70% |  |

5.有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴不响应节能分享方案或项目节能率不符合招标文件要求的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑸投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑹投标文件存在缺项、漏项的；

⑺评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑻项目负责人未参加现场答辩的；

⑼其他未实质性响应招标文件要求的。

6．二次招标

6.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。

6.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

6.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

6.4招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室百大集团纪检监察室。

四、答疑及招标文件的澄清与修改

1．投标人如果对招标文件有相关疑问，可以于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，按照第一章联系人及联系方式向我公司提出（疑问文件以文档形式提供，如WORD文档等）。

2．如招标文件存在不一致时，优先顺序如下：（1）招标公告；（2）投标人须知前附表；（3）招标需求；（4）评标办法；（5）其他。

3．我公司对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。我公司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

4．在开标前，我公司可以视招标具体情况，延长开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，我公司和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5．为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

6．重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、服务合同的确定

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；

2.招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

3.无特殊原因乙方拒不履行合同，招标方可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我公司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、履约保证金

1.签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

3.如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

- 第四章  招标需求

前注：

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会审核认可；
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会审核认可；

3.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效。

4.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

一、项目概述

合肥鼓楼商厦项目，建筑共8层，地下1层，空调建筑面积3万余㎡，项目中央空调系统为2008年改造建设，共设置2台离心式冷水机组夏季供冷，冬季采用1台热水锅炉进行供暖。输配系统方面大楼冷冻水与冷却水系统均采用2用1备设置，热水系统采用1用1备设置且未设置中间换热器。大楼共设有2组冷却塔，搭配冷水机组使用。中央空调主机设备运行大致时段：大楼供冷时间约为4月底至10月初，供热时间约为11月底至3月初。经营时间：9：00-22:00（重大活动、节假日时间顺延）现有主要用能设备性能参数如下表所示：

| 序号 | 设备名称与规格 | 投入使用年份 | 数量（台） | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机CVHG780 | 2009 | 2 | 455 |
| 2 | 冷却塔RT-750 | 2009 | 2 | 7.5*4 |
| 3 | 冷却泵LF-11-80157 | 2009 | 3（变频） | 75 |
| 4 | 冷冻泵LF-11-80155 | 2009 | 3（变频） | 55 |
| 5 | 锅炉热水泵NBG-125-80-160 | 2009 | 2 | 18.8 |
| 6 | 空气处理器KCW30 | 2002 | 18 | 11 |
| 7 | 空气处理器TAD300DH1226N37FGO | 2015 | 3 | 15 |
| 8 | 空气处理器GX120 | 2012 | 2 | 3 |
| 9 | 空气处理器KCW40 | 2002 | 6 | 15 |
| 10 | 空气处理器RFP-10 | 2003 | 2 | 2.2 |
| 11 | 过渡季节风机KCWX06 | 2010 | 5 | 1.6 |
| 12 | 过渡季节风机HTFC-25 | 2010 | 5 | 4 |
| 13 | 水泵变频控制柜55RW+PLC | 2009 | 2 | / |
| 14 | 变频控制柜55RW2 | 2009 | 2 | / |
| 15 | 变频控制柜75RW2 | 2009 | 2 | / |
| 16 | 燃气真空热水锅炉2K-120 | 2009 | 1 | 2.2 |
| 17 | 风机盘管TC800DB | 2015 | 50 | 0.096 |
| 18 | 吸顶风机FP-136XD | 2010 | 100 | 0.145 |

二、系统能耗情况：

| 百大集团鼓楼名品中心店2018年10月-2019年9月年度基准能耗表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电表户号：5100053410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史用电数据 |  |  |  |  |  |  |  | 基准能耗量 |
| 月份 | 总电量（度） | 综合电价 | 总电费（元） | 罍+村（8楼饮食）（度） | 合家福（度） | 家电商场（度）） | 公用电量（度） | 公用＋ 合家福＋家电商场（度） |
| 2019年1月 | 508860 | 0.834 | 424285 | 55000 | 18943 | 45000 | 389917 | 453860 |
| 2019年2月 | 479580 | 0.722 | 346048 | 40000 | 25149 | 38000 | 376431 | 439580 |
| 2019年3月 | 436560 | 0.722 | 315006 | 52000 | 18500 | 24160 | 341900 | 384560 |
| 2019年4月 | 459640 | 0.721 | 331588 | 56000 | 19828 | 29010 | 354802 | 403640 |
| 2019年5月 | 544500 | 0.696 | 379008 | 62000 | 27602 | 39210 | 415688 | 482500 |
| 2019年6月 | 672420 | 0.703 | 472488 | 73000 | 27911 | 27930 | 543579 | 599420 |
| 2019年7月 | 695640 | 0.682 | 474630 | 94000 | 23544 | 33630 | 544466 | 601640 |
| 2019年8月 | 860220 | 0.653 | 561622 | 95000 | 28568 | 39630 | 697022 | 765220 |
| 2019年9月 | 769140 | 0.653 | 502158 | 65000 | 23635 | 28500 | 652005 | 704140 |
| 2019年10月 | 664080 | 0.653 | 433566 | 58000 | 21142 | 30090 | 554848 | 606080 |
| 2018年11月 | 520000 | 0.836 | 434812 | 49000 | 46058 | 54450 | 370492 | 471000 |
| 2018年12月 | 458660 | 0.836 | 383521 | 51000 | 14922 | 45090 | 347648 | 407660 |
| 年合计 | 7069300 |  | 5058732 | 750000 | 295802 | 434700 | 5588798 | 6319300 |

三、项目节能目标及相关说明：

（一）对中央空调系统进行节能改造。包括能耗监测系统搭建、中央空调自控系统、输配系统改造、系统调试；系统的改造费用及节能改造设计咨询费均由投标人承担。

（二）中央空调系统运行环境目标：不得低于现有环境舒适度。夏季环境温度要求室内温度≤26度，梅雨季节室内闷热天也应当开启，冬季环境温度要求一楼商场≥18℃。

（三）投标单位应考虑到所有技术问题、材料规格、加工制作、施工安装、现场配合协调、竣工验收和保修因素。合同期满所有投入设备、系统无偿交由业主方，并保证无偿交付时系统正常使用。中标人新增改造的设备维保，在合同期内由中标人自行承担。

（四）供冷面积调整、功能（用电功率）如有变化：双方协商或选择第三方公司进行计算能耗变化，在结算时予以增减。

（五）营业时间调整变化：因营业时间调整造成各用电设备运行时间与改造前不一致的，则按照所影响的设备总功率和调整的时间计算出用电量变化值，在结算时予以增减。

（六）专厅照明及8楼餐饮不在改造范围内，专厅照明能耗在基础能耗考核下降范围。改造后的灯光亮度在整个合同期都不低于改造前亮度（改造前后在相同点位采用国标照度仪测试照度值留存）。

四、中标人必须实施以下改造，并可根据专业知识和现场情况进行其他改造，改造方案、图纸需报招标方审核批准后方可实施：

1.加装中央空调智能优化控制系统（节能BA系统），提高系统用电效率；

2.空调水泵增加智能逻辑控制，依据实时负荷动态变流量运行；

3.空调风柜增加变风量控制系统，实现自动启停和精确控温；

4.空调冷却塔增加智能变频系统，实现自动启停和变风量运行；

5.优化或增加新风换气系统并实现按气温变化和室内空气质量自动运行；

6.采用高光效、高显指、长寿命LED灯具，替换商场公共区域原有灯具。

7.增加智慧照明控制，实现自动灯光控制；

8.配套超市内的灯具全部替换成高光效、高显指、长寿命LED灯具；

9.配套超市内的冷柜和冷库加装精密控制系统实现节能运行；

10.配套超市内的冷柜加装保温Low-e镀膜玻璃门（盖）；

11.建立整体能源监控管理平台，远程测量各用电设备的用电情况以及监测设备运行状态。

12.推荐品牌:

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 元器件 | 西门子、施耐德、ABB |
| 2 | 能耗计量装置 | 天康、E+T、华斯源 |
| 3 | 能耗传输装置 | 卡林、艾克、华斯源 |
| 4 | 变频器 | 西门子、ABB、丹佛斯 |

五、服务周期要求：

1.方案设计：自合同签订后20个日历天内；

2.改造实施：须在签订合同后的60个工作日完成并通过招标方验收；

3.服务周期：自完工验收后的次月1日开始，至分享96期节能收益后合同终止（共8年）。

- 第五章  合同能源管理项目合同范本

| 甲方 （用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 （节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

（以下为合同盖章页，无正文）鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就合肥鼓楼商厦有限责任公司进行合同能源管理服务（以下简称“项目”或“本项目”）进行“效益分享型”专项节能改造及运行策略周期性服务，双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，由双方共同遵守。

第1节 术语和定义

双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理服务：是指由乙方负责对 合肥鼓楼商厦有限责任公司投资进行综合节能改造，并派遣专业管理人员参与新投入节能设备和与节能设备相关的用电设备的日常运行管理工作，并提供节能设备日常保养维修服务，以及在合同期内节能设备的后期升级和再投入改造等，由此产生的合同能源管理效益（包括但不限于节省的电费、以及政府节能补贴奖励等）由甲方和乙方按合同约定比例和约定期限内进行分享，在合同期内，乙方对乙方所有投入的节能设备拥有所有权；甲方对乙方所有投入的节能设备拥有使用权。合同期限届满且甲方付清全部款项后，乙方将节能设备的所有权无偿转让给甲方，并应保证所有设备设施在转让时运行正常。

1.2节能设备：是指为 合肥鼓楼商厦有限责任公司用电设备实施节能改造而由乙方所提供的设备设施。

1.3用电设备：是指本合同所涉及的除乙方提供的节能设备之外所有权（或使用权）属于 合肥鼓楼商厦有限责任公司的所有用电设备。

1.4 边界条件：在达到项目实施的节能目标的要求下，必须满足的临界条件。

1.5 节能指标：量化评价项目节能效果的指标，如节能量和节省的电费等。

第2节 项目期限

2.1 本合同期限自合同签订之日始，至节能效益分享期结束之日止。

2.2 本项目的建设期为60个工作日，自合同签订后的之次日开始计算。

2.3 本项目节能效益分享期的起始日为本项目验收合格的次月1日起,效益分享期为8年，双方分享96期节能效益后，本合同终止。

第3节 项目方案设计、实施和项目的验收

3.1 甲乙双方应当按照本合同附件所列项目方案文件要求以及本合同规定进行本项目的实施。

3.2 项目实施方案由乙方制定并报甲方备案（含施工图），如无特殊原因，乙方将依照既定方案实施本项目。

3.3 环境标准：不得低于现有环境舒适度。夏季环境温度要求室内平均温度≤26度，梅雨季节室内闷热天也应当开启，冬季环境温度要求室内平均温度≥18℃。

3.4对原有灯具的更换，外形定制样品须经甲方审核通过后进行更换，改造后的灯光亮度在整个合同期都不低于改造前亮度（改造前后在相同点位采用国标照度仪测试照度值双方签字确认留存）。改造后的灯具维修更换费用在整个合同期内由乙方负责。

3.5 乙方应在本项目安装完毕前的七个工作日告知甲方完工日期，工程完工后甲乙双方应当在十个工作日内按照附件8的规定进行项目验收，并签署确认验收文件，由于甲方原因造成改造完工后15天仍未验收的，视同验收合格。

第4节 节能效益承诺和分享方式

4.1 以改造前最近一个年度的“公用电量＋合家福电量＋家电商场电量”之和（6319300度）为项目基准能耗，每年至少节省电量135.8万度（燃气用量不做考核），每月结算时凭供电局电费单（刨除8楼餐饮租户）直接对比基准能耗月计算节能量。

4.2 在8年的效益分享期内，乙方每年分享 70％的项目节能效益和政府相关节能奖补资金。

4.3 在8年的效益分享其内，甲方每年分享 30％的项目节能效益和政府相关节能奖补资金，如甲方实际分享的节能效益不足合同承诺节能效益的 30％(即每年  40.76  万度电量对应的电费)，不足部分由乙方补足，详见《附件11 其他约定》。

4.4 双方应当按照附件3规定的程序和方式共同对项目节能量进行测量和确认，并按照 附件4 的格式填制和签发节能量确认单及付款申请表。

4.5 节能效益由甲方按照第4.2条的规定分期（每月一次）支付给乙方，具体支付方式如下：

(a)在相应的节约电费确认后，乙方应当根据确认的节约电费向甲方发出书面的付款申请表，叙明付款的金额、方式以及对应的节约电费，并提供增值税普通发票（合同能源管理项目0税率发票）。

(b)甲方应当在收到上述付款请求之后的10个工作日内，将相应的款项支付给乙方，乙方须在甲方付款前先行提供该笔款项的发票。

4.6 如双方对任何一期节能效益全部或部分存在争议，该项争议不影响当期节能效益的分享和相应款项的支付时间，待双方友好协商解决争议内容后，争议涉及的款项待下次结算时多退少补，并不影响合同的正常执行。

4.7 奖补资金分享：双方须积极配合申报政府奖补资金（按照国家政策规定是奖励节能改造投资方，故申报奖补单位主体为乙方），政府奖补资金将在到乙方账后10个工作日内，甲乙双方按3:7分享，在10个工作日内转至甲方专用账户，逾期将从次月节能分享资金中扣除。

第5节 甲方的义务

5.1 甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料、图纸和数据，并确保其真实、准确、完整。并配合乙方开展节能量测量和确认。

5.2 提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，包括提供施工场地、材料存放空间、以及乙方管理人员的工作空间等。

5.3 指派具有资质的操作人员参加培训。

5.4 甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并确认验收文件。

5.5 甲方应保证与项目相关的用电设备、设施连续稳定运行且运行状况良好，非因乙方原因造成的原甲方设备发生故障或老化破损，甲方应及时维修或更换；

5.6 节能效益分享期间，如乙方投入的节能设备发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时书面通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。

5.7 甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

5.8 甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员或其聘请的第三方，并根据需要提供相应的防护用品。

5.9 甲方应当协助乙方（乙方作为节能改造投资方和奖补政策申报方）向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策；此部分补助、奖励或优惠在8年的效益分享期内，甲乙双方按3:7分享。乙方无法向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策的，由甲方进行申报，乙方予以配合，甲乙双方另行约定分享比例。

第6节 乙方的义务

6.1 乙方应当按照附件的项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，自行或者委托合格的第三方按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护,费用由乙方承担。乙方新增的节能设备的维保，在合同期内由乙方自行承担。

6.2 乙方应当确保其工作人员或其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥，乙方应当依照相关规定，对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

6.3 乙方应当确保其工作人员或其聘请的第三方人员在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度，乙方安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

# 6.4 乙方应配合甲方开展节能量测量和验证，在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应按照附件8《设备故障处理约定》的规定及时完成相关维修或设备更换。

6.5 乙方应当对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

6.6 甲方支付给乙方的款项，乙方应在甲方付款前及时出具发票，否则甲方有权拒绝支付。

6.7 乙方应配合甲方开展节能量测量和验证。

第7节 项目的更改

7.1 项目开始运行之后，甲方和乙方应及时沟通，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

7.2 如在项目的建设期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，经甲方同意后，乙方可对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的节能目标和技术指标造成影响。除非该情况的出现是由甲方的过错造成，所有由此产生的费用由乙方承担。

7.3 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行再次改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、升级，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改，所有的改造费用由乙方承担。

7.4 甲方提供《合肥鼓楼商厦有限责任公司用电设备清单》、《合肥鼓楼商厦有限责任公司增减设备负荷表》，乙方负责复核，经双方签字确认后，准确性互不追责。

7.5 甲方用电设备的设备名称、规格、数量、用电功率、用电时间等以附件9《合肥鼓楼商厦有限责任公司用电设备清单》登记情况为准，在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施场地，以致对本项目的用电量和节能效益产生影响，甲方应提前以公文、邮件、微信等方式告知乙方，具体增加或减少负荷的大小、运行时间、用电量变量的计算等方面的事项，均以双方协商或选择第三方公司计算能耗变化确认后的书面文件作为增减负荷的依据，并填写《合肥鼓楼商厦有限责任公司增减设备负荷表》由甲、乙双方代表签字确认。由此造成乙方较大损失的，双方协商解决。

第8节 所有权和风险分担

8.l 在本合同到期并且甲方付清本合同项下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。合同期限届满且甲方付清全部款项后，乙方应将本项目财产的所有权及项目全部设计资料无偿转让给甲方并应保证项目设备设施在转让时运行正常。项目财产清单见附件5。

8.2 项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。

8.2 项目财产的所有权不因甲方违约提前解除而转移。在本合同因甲方违约提前解除时，项目财产依照第11.4条的规定处理。

8.3 在本合同期间，项目财产被窃丢失的风险由甲方承担。

8.4 合同到期如甲方需要乙方继续提供服务，则在合同有效期满前，双方可友好协商继续为本项目签定合同能源管理服务事宜。

第9节 违约责任

9.1 甲方违约和相关赔偿：

9.1.1在本合同生效后、乙方开始施工至竣工验收之前，如果甲方无故解除本合同，则甲方应赔偿乙方为此项目所支出的设备购置费、运费、安装费、设计费等实际投入的损失。

9.1.2合同执行期间，乙方按时足额收取节能效益分享款是乙方持续经营的必要条件，若甲方超过三个月未按照合同约定向乙方支付分享款，属于甲方违约，乙方有权解除合同并拆除收回此项目的所有项目财产，同时追究甲方的违约责任，甲方需按照本节9.1.4条之约定支付违约金予乙方。

9.1.3 合同执行期间，甲方不得无故单方面终止合同。如甲方单方面无故终止合同，属于甲方违约，甲方需按照本节9.1.4条之约定支付违约金予乙方。

9.1.4 双方约定如甲方出现以下三条违约情况：甲方延迟支付节能分享款超过约定时间90天的、甲方未与乙方协商并经乙方同意而无故终止合同的、甲方未经乙方同意无故停用（含拆除）部分或全部节能设备的，甲方需一次性支付整个合同期乙方的预期节能分享收入作为违约金，违约金的计算方法为：W=（96-M）×R/M，其中W为违约金总额，M为已履行付款期数，R为已支付乙方的分享款总额，（96-M）为合同期内剩余付款期数，R/M为已经付款期数的每期平均值。

9.1.5 当发生甲方因经营调整而整体关闭该项目营运的情况时，甲方需一次性补偿乙方投资损失，补偿标准为：乙方月平均分享金额*48个月作为最低补偿额，项目关停前如合同履行付款超过48个月的不再补偿。因此甲方补偿乙方损失的实际金额为：S=（48-M）×R/M。其中S为补偿金额，M为已履行付款期数，M期内已支付乙方的分享款总额为R，乙方月平均分享金额为R/M。

9.2 乙方违约和相关赔偿：

9.2.1 乙方应按照本合同2.1条规定的工期完成项目改造，且施工期间不得影响正常营业，如乙方未能及时完成，乙方每逾期完工一日应当支付违约金1000元。施工期间造成甲方设备损坏或影响甲方正常营业的，乙方除需负责恢复甲方设备正常（包括维修或更换）外，还需按照甲方近3年最高日营业额/每日的标准进行赔偿，并恢复由此造成的社会不良信誉影响。

9.2.2 节能设备安装调试运行后的合同期间，如发生由于乙方节能设备的原因影响甲方设备的正常运行，进而影响甲方全部或部分营业的，乙方需尽快恢复受影响的设备正常运行，同时乙方赔偿由此造成的损失（具体损失金额双方协商确定）

9.2.3 乙方不得无故单方面终止合同。如乙方单方面无故终止合同，属于乙方严重违约，甲方可扣留所有项目财产，乙方还需向甲方支付违约金，该违约金的支付标准按照合同的9.2.4条的规定执行。

9.2.4 甲乙双方约定如乙方严重违约，乙方需一次性支付整个合同期的甲方预期节能分享收入作为违约金，违约金的计算方法为：Z=（96-M）×N/M，其中Z为违约金总额，M为双方已执行分享的总期数，N为甲方所有分享款总额，（96-M）为合同期内剩余分享期数，N/M为甲方已经分享期数的每期平均值。

9.3如出现乙方未履行义务或出现9.2条乙方违约，扣除履约保证金。

9.4如中标人因违约行为导致履约保证金被扣除，若合同继续履行，则中标人应在履约保证金扣除后日内补足履约保证金。

第10节 不可抗力

10.1 本合同下不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为或原因，包括但不限于：

(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运，但不得包括一方资金短缺的事实。

10.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法履行或预计无法履行合同下的义务，受影响方必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非受影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

10.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

10.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，合同约定的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非受影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

10. 5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能继续履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的权利和义务，任何一方皆可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

10.6 本合同因不可抗力的原因解除后，乙方不要求甲方赔偿，但本合同下的项目财产所有权仍属乙方，甲方在可控的范围内有义务保持项目财产的完整，如乙方需要拆除并回收项目财产，甲方有义务协助乙方完成拆除工作，同时甲方不得要求乙方恢复原始状态。

第11节 合同解除

11.1 本合同可经由甲、乙双方协商一致后书面解除。

11.2 本合同可依照第10.5条(不可抗力)的规定解除。

11.3 当甲方迟延履行付款义务达三个月，乙方有权书面通知甲方解除本合同。同时甲方需承担本合同第9.1.4条规定的违约责任。

11.4 当乙方延误项目建设期限达60日历天时，甲方有权书面通知乙方解除本合同。同时乙方需承担本合同第9.2.4条规定的违约责任。

11.3 当一方进入破产程序，另一方可书面通知对方解除本合同。

11.4 本合同因甲方违约或甲方进入破产程序被解除后，本合同终止实施，项目财产由乙方负责拆除、取回，乙方不负责恢复原状，如甲方要求乙方恢复改造前原状，乙方只负责提供人工开支，恢复原状所用的原有设备和设施由甲方负责提供或由甲方重新购买。

11.5本合同因乙方违约或乙方进入破产程序被解除后，项目财产归甲方，确保正常使用。

11.6 本合同的解除不影响任何一方根据本合同或者相关的法律法规向对方请求赔偿的权利，也不影响在合同解除前甲方应尽的付款义务的履行。

第12节 合同项下的权利、义务的转让

12.1 甲乙双方在转让本合同项下的权利和义务之前，应征得对方书面同意，在未征得对方同意之前，双方均无权以任何形式、在实质上转让或转移本合同项下的权利、义务。

第13节 人身和财产损害和赔偿

13.1 如果在履行本合同的过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责。如果另一方因此受到其工作人员或者是该第三方的赔偿请求，则侵权方应当负责为另一方抗辩，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

13.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

13.3 乙方在履行合同时对自身人员人身和设备的安全性负全责。因乙方提供的产品造成安全事故的，乙方应在事故处理完毕叁个工作日内赔偿甲方的实际损失。

第14节 保密条款

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

14.1甲方保密义务：

14.1.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方的技术信息和合同条款。

14.1.2负有保密义务的人员范围：甲方全体人员。

14.1.3保密期限：合同期满。

14.1.4泄密责任：依法追究法律责任。

14.2乙方保密义务：

14.2.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方的经营信息和合同条款。

14.2.2负有保密义务的人员范围：乙方全体人员。

14.2.3保密期限：合同期满。

14.2.4泄密责任：依法追究法律责任。

第15节 争议的解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

第16节 知识产权

本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：无。

第17节 费用的分担

17.1 双方应当各自承担谈判和订立本合同的相关费用。

17.2 除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。

17.3 除非本合同下的其他条款或附件另有规定外，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运行、监测的所有费用，包括项目所需设备、技术购置、更换、维保等费用。

第18节 合同的生效及其他

# 18.1 甲乙双方应指定具体的项目联系人负责合同的履行，一方变更项目联系人的，应在3日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

18.2 本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、微信、传真或者电子邮件的方式发送至本合同所列的地址和联系人。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。如无其他约定，本合同首页所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

# 18.3 本合同附件是本合同的一部分，如部分内容与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定，经甲、乙双方的工作人员共同确认的合同附件和测试数据等，与本合同具有同等的法律效力。

# 18.4 本合同的修改应采取书面方式。

18.5 本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

本合同必要的附件包括以下9项：

附件1   项目内容和边界条件

附件2  能耗基准、项目节能目标预测及电网电价调整方式

附件3、节能量测量及节能效益分成计算

# 附件4.节能量确认单及付款申请表

# 附件5. 项目验收程序和标准

附件6. 施工条件约定

附件7. 项目投资分担方案

# 附件8. 设备故障处理约定

# 附件9. 其它约定

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

授权代表签字：                                授权代表签字：

签署日期：                                    签署日期：

附件1   项目内容和边界条件

项目内容：

- 合肥鼓楼商厦有限责任公司具体改造项目如下；

- 加装中央空调智能优化控制系统（节能BA系统），提高系统用电效率并实现自动运行；

- 空调水泵增加智能逻辑控制，依据实时负荷动态变流量运行；

- 空调风柜增加变风量控制系统，实现自动启停和精确控温；

- 空调冷却塔增加智能变频系统，实现自动启停和变风量运行；

- 优化或增加新风换气系统并实现按气温变化和室内空气质量自动运行；

- 采用符合商业照明标准之高光效、高显指、长寿命LED灯具，替换商场公共区域原有灯具。

- 增加智慧照明控制，实现自动灯光控制；

- 配套超市内的灯具全部替换成高光效、高显指、长寿命LED灯具；

- 配套超市内的冷链制冷机组、冷柜、以及冷库加装精密控制系统实现节能运行；

- 配套超市内的冷柜加装保温Low-e镀膜玻璃门（盖）；

- 建立整体能源监控管理平台，远程测量各用电设备的用电情况以及监测设备运行状态；

- 其它适用于   百大集团 鼓楼 店的节能技术改造；

（2）乙方派遣专业技术人员参与节能设备和用电设备（不含门店供配电设备、收银、消防、监控设备）日常运行管理工作。

（3）合同期内由乙方负责节能设备的日常保养、维修工作；合同期满且甲方付清全部款项后，乙方将设备设施的所有权无偿转让给甲方，如果甲方需要乙方维修保养或者继续管理，乙方可以与甲方另行签订合同以收费模式延续服务。

边界条件：

- 项目改造完成后，门店各用电设备运行模式和运行时间与改造前应保持基本一致（如今后门店调整灯光和空调及其他能耗设备的开放时间，造成当月灯光和相应设备用电增加或减少，则在结算时相应体现该部分用电变量）。

（2）项目改造完成后，经甲乙双方共同确认空调平均温度需达到国家标准，即夏季环境温度要求室内温度≤26℃，梅雨季节室内闷热天也应当开启空调，冬季环境温度要求一楼商场≥18℃的环境目标。中央空调系统运行改造后，必须参照现有开启时间开关，并不得低于现有环境舒适度。且综合节电率≥20%。

（3）在整个合同期内，替换了节能灯具的区域，平均照度不得低于改造前各区域的平均照度（改造前和改造后在相同的测量点测量离地1米高度的亮度，并进行记录）。

附件2  能耗基准、项目节能目标预测及电网电价调整方式

能耗基准：

以合肥鼓楼商厦有限责任公司18年11月--19年10月各月份总用电量减去外租商户电量得到的公用电量为结算基准电量，详见下表《  百大 集团 鼓楼 店每月基准电量电费表》。

项目节能目标承诺：

在合同期内，门店每结算年度（12个月）公用电总电量同比年度基准量（12个月）总电量节省 126 万度以上。

能源价格波动、调整方式：

甲乙双方的当月结算电价为：当月供电局电费单的电费总额（+电损费）/总用电量。

集团店每月基准能耗表

| 百大集团鼓楼名品中心店2018年10月-2019年9月年度基准能耗表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电表户号：5100053410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史用电数据 |  |  |  |  |  |  |  | 基准能耗量 |
| 月份 | 总电量（度） | 综合电价 | 总电费（元） | 罍+村（8楼饮食）（度） | 合家福（度） | 家电商场（度）） | 公用电量（度） | 公用＋ 合家福＋家电商场（度） |
| 2019年1月 | 508860 | 0.834 | 424285 | 55000 | 18943 | 45000 | 389917 | 453860 |
| 2019年2月 | 479580 | 0.722 | 346048 | 40000 | 25149 | 38000 | 376431 | 439580 |
| 2019年3月 | 436560 | 0.722 | 315006 | 52000 | 18500 | 24160 | 341900 | 384560 |
| 2019年4月 | 459640 | 0.721 | 331588 | 56000 | 19828 | 29010 | 354802 | 403640 |
| 2019年5月 | 544500 | 0.696 | 379008 | 62000 | 27602 | 39210 | 415688 | 482500 |
| 2019年6月 | 672420 | 0.703 | 472488 | 73000 | 27911 | 27930 | 543579 | 599420 |
| 2019年7月 | 695640 | 0.682 | 474630 | 94000 | 23544 | 33630 | 544466 | 601640 |
| 2019年8月 | 860220 | 0.653 | 561622 | 95000 | 28568 | 39630 | 697022 | 765220 |
| 2019年9月 | 769140 | 0.653 | 502158 | 65000 | 23635 | 28500 | 652005 | 704140 |
| 2019年10月 | 664080 | 0.653 | 433566 | 58000 | 21142 | 30090 | 554848 | 606080 |
| 2018年11月 | 520000 | 0.836 | 434812 | 49000 | 46058 | 54450 | 370492 | 471000 |
| 2018年12月 | 458660 | 0.836 | 383521 | 51000 | 14922 | 45090 | 347648 | 407660 |
| 年合计 | 7069300 |  | 5058732 | 750000 | 295802 | 434700 | 5588798 | 6319300 |

备注：1、以上全部数据由集团店提供，双方已经确认；

甲方代表签字：                             乙方代表签字：

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

附件3、节能量测量及节能效益分成计算

节能量测量方法：

# （1）节能量测量范围

以  合肥鼓楼商厦有限责任公司2018年11月-2019年10月各月份总用电量减去八楼餐饮总电量得到的12个月公用电量为结算基准量，每个结算月份以当月实际公用电量同比相同月份基准量得出节省电量。

（2）节能效益的计算方法：

在合同期内，甲、乙双方每月共同对门店在合同能源管理状态下电费单总用电量、八楼餐饮用电量进行记录汇总，计算出当月该项目实际公用电量，并对应附件2的基准电量差额为当期节省量。

（3）合同期乙方每月应得分享效益的计算方法：

计算公式：M=(A-B+C)×D×E

式中：M—为当期乙方节能效益分成金额；

# A为门店当月同期基准公用电量；

B为当月门店在合同能源管理状态下的公用电量；

C为当月门店因各种变更增加（减少）的用电量，包括但不限于用电设备增减、运行时间变化、以及建筑区域或功能调整等对能耗有影响的变更（能耗增加取正值，减少取负值）；

D 为当月综合电价=（电业局电费单的电费总额+电损费）/电业局电费单总用电量；

E 为合同约定的乙方当月节能效益分享比例；

（4）验证方案：

由甲乙双方共同对上述数据进行抄表、记录、汇总、计算，双方共同验证：

1、基准电量为经双方确认的2018年10月-2019年9月各月的公用电量为准。

2、当月如有用电设备增减或营业面积调整，双方需共同确认并填写《 百大 集团 鼓楼  店增减设备负荷表》并依据该设备的使用时间计算出当月开始增加（减少）的电量，所增加（减少）的电量并入附件4 节能量确认单，以准确计算从此以后各月份的节能量。

集团店增减设备负荷表

日期：20年月日

| 增加 设备名称 | 日期 | 功率 kw | 月增加电量（度） |  | 减少 设备名称 | 日期 | 功率 kw | 月减少电量（度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

通过上表得出：当月“设备增加/减少的用电量”为度，

（增加用+值、减少用—值）

备注：1、上表的增加（减少）设备为逐次累加填写，需体现合同期内所有增加（减少）的全部设备；

2、每项设备的月增加（减少）电量=该设备功率（千瓦）×每天用电时间（小时）×30天；

增加大功率设备或新增用电线路时可采用加装电表，每月抄表计算该项增加电量；

- 当月“设备增加/减少的用电量”为表中所有设备增加（减少）的用电量之和；

# 附件4.节能量确认单及付款申请表

| 集团店合同能源管理节能量确认单（20 年月） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注或计算方法 |
| 1 | 本月供电公司开票总电量（度） |  | 峰谷平总电量 |
| 2 | 本月供电公司开票总电费（元） |  | 电费单实际缴费金额 |
| 3 | 本月额外电损费 |  | 如有、则加入总电费内 |
| 4 | 本月八楼餐饮总用电量（度） |  |  |
| 5 | 本月门店实际公用电量（度） |  |  |
| 6 | 当月同期基准公用电量（度） |  |  |
| 7 | 设备增加/减少的用电量（度） |  | 增加取+值、减少取-值 |
| 8 | 本月节省电量（度） |  | 6项+7项-5项 |
| 9 | 本月综合平均电价（元/度） |  | （2项+3项）÷1项 |
| 10 | 本月节省电量折算电费（元) |  | 8项×9项 |
| 11 | 本月节省能耗费金额 |  | 10项 |
| 12 | 本月乙方节能效益分享比例（%） |  |  |
| 13 | 本月乙方节能效益分享金额（元） |  | 11项×12项 |
| 甲方代表签字： 乙方代表签字： 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： |  |  |  |

付款申请表

集团店：

据申请人与集团店于年月日签订的《集团店合同能源管理服务合同》 ，集团店应支付给     年   月    份第   期的节能效益分享款为￥元（小写），大写（人民币）：

详见下表：

| 节能项目 | 金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 综合能源管理服务 | ￥ | 总第期 |

本表一式两份，一份申请人留存，一份集团店留存。

申请人:                                                           签收人：

年     月     日

# 附件5. 项目验收程序和标准

项目验收程序：

（1）节能设备安装施工质量验收；

（2）节能改造后门店空调效果的测量验收；

（3）节能改造后门店照明效果的测量验收；

（4）项目整体验收。

（5）双方在验收文件（包括乙方投入设备的财产清单）上签字盖章

项目验收标准：

# （1）节能设备安装、调试至正常运行，改造工程施工质量达到国家相关标准；

（2）节能改造后测试门店空调效果，达到国家相关规定；

（3）节能改造前，甲乙双方共同任意选取若干个原灯具下方的点（亮灯灯具正下方或两亮灯灯具中间正下方间隔选取）进行照度测量，测量值作为改造前的照度数值。改造完成后，在效益分享期内，在相同位置测量改造后的平均照度不低于改造前测量的平均照度，否则甲方有权要求乙方进行整改直至达到双方约定的照度标准（照度测试在距离地面1米的高度上测试）。

（4） 验收后双方代表在《  百大集团  鼓楼 店验收数据确认表》上签字，并加盖双方公章。

节能项目财产验收清单

| 序号 | 设备（系统）名称 | 改造前参数 | 改造后参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：该财产清单为乙方投入的节能设备和系统设施清单，乙方将在安装时根据现场情况调整，实际以验收时为准，验收后甲方须签字盖章确认。

甲方代表签字：

甲方盖章

| 鼓楼商厦合同能源管理节能技改工程验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造后安装设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装设备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备品质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 项目经验收合格,符合合同约定. |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（章）：参加验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方（章）： 参加验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6. 施工条件约定

乙方责任：

（1）乙方应保证其施工为文明施工，而且符合我国法律、法规及 合肥  市有关各项法规规定的要求，如乙方施工未达到本条之要求而导致任何第三方投诉的，由乙方承担一切责任。

（2）乙方的施工时间为甲方营业结束后至次日甲方营业开始前，乙方须在甲方门店员工进场前清理现场，不得影响甲方门店的正常营业。若乙方没有清理施工现场，甲方有权安排清洁公司进行清理，所发生的费用将从乙方的节能效益分成款中扣除。清理过程中如有发生乙方损失，甲方概不负责。若因此影响甲方正常营业，由乙方负责赔偿。

（3）乙方必须自带工具到现场施工，未经许可，不得使用甲方的设施、工具。若施工过程中损坏甲方门店的设施、设备、工具、商品等，乙方照价赔偿。

（4）施工过程中非因甲方原因产生的其它意外事件，由乙方负责。

（5）施工过程中因甲方原因造成停工或延误施工的，则施工工期顺延。临时增加工程量的，工期也相应的顺延。

甲方责任：

（1）提供施工用水、用电和施工环境方便。

（2）提供安全场地供乙方存放施工工具和设备设施。

（3）积极配合乙方进行施工改造。

（4）及时组织进行改造前后的测试工作和工程竣工验收工作。

附件7. 项目投资分担方案

项目中产生的投资全部由乙方承担，包括节能设备的生产、采购费用，工程改造费用以及安装、调试费用，及合同主文本约定应由乙方承担的设备运行维修保养费用。

# 附件8. 设备故障处理约定

（1）在合同期内，甲方保证供电稳定、安全，由于供电原因影响到节能设备正常使用时，由甲方负责将供电维修至正常使用；

（2）节能设备若出现故障，乙方承诺：接到甲方故障通知，2小时之内响应备料，8小时之内到场处理故障恢复设备运行（或启用备用方案），如超过48小时乙方未能解决问题并有影响甲方运营的，甲方有权另请第三方维修，第三方维修所产生的费用由乙方承担（。

（3）在合同期内，乙方负责所提供的节能设备的安全可靠运行，如因产品质量问题造成人员损伤、财产损失或其它损失，由乙方负责承担全部责任。

（4）在合同期内，若节能设备出现故障，乙方负责免费维修，如节能设备设施因甲方原因造成损坏，甲方需负担维修配件费用；在合同期满后，乙方提供有偿维修服务，并优惠提供零部件，具体服务方式和服务条款双方另行签约。

# 附件9. 其它约定

（1）合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得拆除、停用、损毁乙方投入的节能设备。

（2）合同期内，甲方或其租户的新增空调区域使用门店中央空调冷冻水制冷的，属于新增用电量，可按“历史同期单位面积空调用电量×新增使用空调面积”的方法计算新增空调面积的用电量。具体为：以使用面积增加前的当月所有空调设备总用电量之和÷面积增加前的当月空调实际使用面积，得出每平方米的“历史同期单位面积空调用电量”，在后面结算时如该结算月份空调使用面积有增加（以平方米为单位），则以该“历史同期单位面积空调用电量”与当月增加面积相乘，得出增加面积的空调用电量。

（3）合同期内，若甲方原因致使节能设备设施全部或部分停止运行的（如因甲方原因造成节能设备故障或门店装修等），出现以上情况甲方应书面知会乙方,分享期顺延。

（4）合同期内，甲方因经营需要进行门店装修或布局调整,门店自行加装或拆除用电设备均按附件之文件3下的《 百大 集团 鼓楼 店增减设备负荷表》处理。

（5）营业时间调整变化：门店各用电设备运行模式与改造前应保持基本一致，如有调整按相应变化计算能耗变化。

（6）在整个效益分享期内，甲、乙任意一方对节能量数值有异议，可聘请具有相关资质的第三方进行审核，聘请费用由过错方承担，如无过错方，聘请费用由提出异议方承担。

（7）结算方式：采用每月结算一次的方式，每12个月为一个周期年，每个周期年的第1至11个月以实际节电量计算双方的节能效益分享款，在第12个月结算时，如本周期年度12个月的总节省量低于乙方承诺的最低年节省量标准，则本周期年度内乙方承诺节省量中甲方应分享效益的不足部分从中扣除，如乙方第12个月的节能效益分享款还不足以补偿的甲方全年应得部分，则乙方直接以现金补足。

（8）项目合同签署之后，甲、乙双方就改造范围内甲方用电设备是否运行正常进行检查，甲方应确保其设备运行正常，如甲方设备有不能正常运行的，须由甲方负责维修直至恢复正常状态。

（9）合同期内甲方原有大型设备设施的外包保养服务（如空调、电梯以及冷链系统的外包保养等）费用甲方需继续承担，如果改由乙方维保，须征得乙方同意并与乙方另签维保合同，费用乙方可优惠但亦由甲方负担，合同期内乙方投入的节能设备设施的维修保养由乙方免费负责，合同期满后甲方需要乙方继续维保或管理的，双方另签维保协议或新的能源管理合同。

- 第六章  投标文件格式

一、投标承诺书

致合肥鼓楼商厦有限责任公司：

根据贵司                      号招标文件要求，我司签字代表         （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                 （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵服务方案

（3）相关证明

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二〇年月日

二、开标一览表

| 项目名称 |  | 百大鼓楼名品中心金座合同能源管理服务（二次） |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 节能分享方案 | 是否响应招标文件要求 |
| 2 | 改造工期 | 是否响应招标文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标文件要求 |
| 备注 |  | 以上技术承诺如符合招标要求填写“响应”即可 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 项目节能率 |  |
| 注：项目节能率不得低于21.5%，否则视为废标； |  |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年月日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

三、投标承诺事项

内容包括如下：

1．对改造工期的承诺；

2．对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3．对合同能源管理期间服务的承诺；

四、投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

基本情况说明

⑴投标人简介、通讯方式

⑵开户银行名称及地址

⑶标人需要说明的其它情况

五、投标人信用承诺

一、我公司申明：

1.我公司未被人民法院列入失信被执行人；

2.我公司和我公司法定代表人均未被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

二、合同签订前，若我公司具有本项目招标公告投标人资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

投标人签章：

六、投标保证金退还申请书

合肥鼓楼商厦有限责任公司

我公司于2020年  月  日参加项目招投标，交纳保证金    元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户名：

开户银行：

帐号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

投标人：

年月日