
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务

及无线对讲更换

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-20089-ZGD03
 


文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

     第三章  《评标办法》
第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同模板》

二〇二〇年八月
 

第一章  投标邀请
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务及无线对讲更换项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、招标简介

1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务及无线对讲更换

    2.标的内容：

    (1)55部货梯维护保养，包括3层/3站/3门/42部，2层/2站/2门/2部，4层/4站/4门/7部，4层/4站/8门/4部。（半包：提供维保所需要工具和劳务，并免费提供部分的电梯零部件，零部件清单见“第五章附件二”）

    (2)38部货梯五方无线对讲成套设备更换，包含老设备拆除，新设备采购及安装。

3.项目概算：849970元

（1）维保概算：776820元；

（2）无线对讲更换概算：73150元。
  4.维保期限：3年。

   二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2020年8月3日—2020年8月10日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

2020 年8月3日—2020年8月10日每天9:00-12:00，14:30-17:30(周六、周日全天除外)，意向投标人应携带招标文件中要求的相关材料（原件查看，复印件留存）,送至百大集团招投标管理部（合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1205室）接受资格预审，审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格审查的投标单位，招标人有权不接受其投标。审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。   

   四、投标保证金 
2020年8月11日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整（￥5000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
   名 称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  

   开户行：徽商银行合肥庐阳支行
      账 号：1021401021000280076 （转帐时请备注“××项目投标保证金”）
   下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对维保现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的维保现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
   六、开标时间：2020 年8月12日9:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

 踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆市场
    七、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）颛孙  工0551－62970026 
    （报名资质审查）赵  工0551－65771070
第二章  投标须知

一、投标人要求

1.投标人须具有《特种设备安装改造修理许可证》（电梯）施工类别安装、维修、改造A级及以上资质。
2.电梯保养人员要固定、并且维保技术过硬，遵守职业道德。须具备电梯机械维修资格证（T1）及电梯电气维修资格证（T2），并提供投标之日起本公司连续缴纳的12个月社保证明（网络截图或者提供人员保险账号现场查询）。

3.须提供2015年1月1日至今至少一个单个项目50台以上（含50台）电梯维保服务合同业绩。
4.外省企业须在合肥市设立分公司，并在工商行政部门办理备案登记。（提供分公司营业执照副本复印件；工商行政部门办理的年检合格的备案登记手续复印件）

5.投标单位须具有快速服务能力，在本地从事电梯维保服务，并在标书中明确服务承诺。

6.投标人须具有独立法人及一般纳税人资格。在资质审查时，应具备以下文件：加盖公章的相关文件复印件（营业执照，银行开户许可证、特种设备安装维修许可证、业绩合同，投标人代表授权委托书等投标人资格证明文件）。
7.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
   （1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
   （2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
   （3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
   （4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 

   8.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
   (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
   (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
   (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
   (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
9.本次招标不接受联合体投标。
    二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

1.投标承诺书、开标一览表、投标分项报价表、投标事项承诺等；
2.投标资格证明文件等；
3.电梯年度4级维护保养方案（4级维保：日常维保、半月维保、半年维保、年度维保）。

    四、投标报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.投标报价、服务费一律使用人民币结算；

3.投标报价表：本次报价按维保总服务期限和无线对讲更换所需的总费用进行报价。

4.投标报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、管理费、利润、税金（货梯维保部分为6%增值税专用发票，无线对讲更换部分为13%增值税专用发票），以及维保期限内市场价格（人、材、机）波动风险费用等为完成本维保项目所需发生的一切费用。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：正、副本各一份。

    六、开标：招投标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审（详见评标办法）。

    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.项目流标一次后，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判；

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；
⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
7. 招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团15楼审计法务部。

     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。履约担保期限至维保服务完成无违约问题后无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
 一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

（一）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格， 
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	2
	须具有《特种设备安装改造修理许可证》（电梯）施工类别安装、维修、改造A级及以上资质
	提供资质证书复印件加盖单位公章

	3
	电梯保养人员具备电梯机械维修资格证（T1）及电梯电气维修资格证（T2）并提供投标之日起本公司连续缴纳的12个月社保证明
	提供网络截图加盖公章或者提供人员保险账号现场查询

	4
	外省企业须在合肥市设立分公司，并在工商行政部门办理备案登记
	在工商行政部门办理的备案登记手续复印件（年检合格）

	5
	须提供2015年1月1日至今至少一个单个项目50台以上（含50台）电梯维保服务合同业绩
	提供合同复印件加盖单位公章

	6
	本项目不接受联合体投标
	

	7
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	8
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	维保期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


四、投标文件的详细评审
（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有专业的维保费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为预中标人。

三、评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为第一预中标侯选人，次低的为第二预中标侯选人。如预中标人放弃中标或不能履行合同，招标人可以确定第二预中标侯选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。 
    3.投标报价保留2位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。 
    4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。 

第四章  技术要求

一、货梯维保部分要求：
（一）即时响应服务 

.应建立24小时应急服务，接到乘客被困电梯报告后，维保单位的作业人员应当迅速赶赴现场实施救援，抵达时间不得超过30分钟。一般故障抵达时间不得超过60分钟。

二、定期例检、保养 

1.投标人负责电梯的日常保养，每月确保两次维保，电梯维护保养单位每半年应当对电梯进行一次全面检查，并向电梯使用单位出具检查报告。

2.电梯保养人员要固定、并且维保技术过硬，遵守职业道德。须具备电梯机械维修资格证（T1）或电梯电气维修资格证（T2），并提供本公司连续缴纳的12个月社保证明（网络截图或者提供人员保险账号现场查询）。

三、建立档案管理系统 

投标人中标后应当逐台建立电梯维护保养档案，集中管理。每一次的例检、维护保养和抢修的详细数据都记录在案，根据这些数据，记载维护保养情况以及自行检查报告，对设备状况等作出整体评估，有针对性的制定出次年的维护保养方案，上报招标人备案。 

在维保合同结束前，投标单位为招标方全部电梯设备进行一次综合性的检查和试验，并向招标方提供一份详细的工作报告。

四、如需更换配件时 

如因投标人维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由投标人承担全部费用；电梯维护保养单位发现电梯仅依靠合同规定的维护保养已经不能保证安全运行，需要改造、修理或者更换零部件、更新电梯时，应当向电梯使用单位书面提出。投标人以招标人认可的优惠价格提供零部件，招标人也有权自主选择供货商。 投标人免费提供拆卸、安装调试及设备试验服务。

五、有6部3层/3站/3门货梯处于质保期内，维保费用自质保期结束起开始计算。
二、五方无线对讲更换部分要求：

一、设备要求

1.对讲系统为无线型全双工电梯通讯系统。2.主机为数显无线50局1台，规格为定频式，配备UPS专用电源1台和专用天线。3.数控一局分机38台，配备UPS专用电源1台和专用天线。4.轿厢副机和机房电话各38台，配备USB控制线38根。5.手持分机3台。

二、规格技术参数如下：

	五方无线对讲系统技术参数

	设备名称
	监控室主机A
	机房分机
	天线
	UPS电源
	轿厢副机
	机房电话
	外置副机

	设备图片
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]



	[image: image4.png]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	　
　
　
　
设
备
参
数
　
　
　
　
　
	规格尺寸(mm)
	300*225*72
	210*205*55
	90*550
	133*80*93
	134*65*21
	200*82*40
	115*78*37

	
	工作电压
	DC12V
	DC12V
	-
	AC110-240
	DC12V
	DC12V
	DC12V

	
	工作电流
	1.8-2A
	1.8-2A
	-
	1.8-2A
	50-150mA
	50-150mA
	50-150mA

	
	待机电压
	DC12V
	DC12V
	-
	DC12V
	2-5V
	2-5V
	2-5V

	
	待机电流
	120mA
	120mA
	-
	120mA
	3mA
	3mA
	3mA

	
	工作温度
	20±50℃
	20±50℃
	20±50℃
	20±50℃
	20±50℃
	20±50℃
	20±50℃

	
	额定功率
	≤5W
	≤5W
	≤80W
	≤60W
	≤1W
	≤1W
	≤1W

	
	传输方式
	无线
	无线
	无线
	-
	2线
	4线
	2线

	
	信号覆盖范围
	3-5KM
	3-5KM
	3-5KM
	-
	-
	-
	-

	
	频率范围
	410-470MHZ
	410-470MHZ
	410-470MHZ
	-
	-
	-
	-

	
	可控电梯数量
	1-5000部
	1-5部
	-
	-
	1部
	1部
	1部

	
	音量
	0-120db
	0-120db
	-
	-
	0-120db
	0-120db
	0-120db

	
	固定方式
	壁挂或平放
	壁挂或平放
	垂直
	壁挂或平放
	螺丝固定
	壁挂
	壁挂


3、 品牌要求

无线对讲推荐品牌：博新、立诚、互创联、五方天铖。对于招标人推荐品牌的材料，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中附投标附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，确定中标人后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

四、更换方案

各投标单位自行勘察现场，投标文件需提供具体分布方案。

第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

      根据贵司  HBZ-20089-ZGD03  号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：
    ⑴开标一览表
⑵分项报价表
⑶投标事项承诺
⑷投标资格证明文件
⑸……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二〇年 月 日

格式2  开标一览表

	招标项目名称
	中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务及无线对讲更换

	招标编号
	HBZ-20089-ZGD03

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	服务内容
	是否响应

	2
	付款方式
	是否响应

	3
	技术要求
	是否响应

	二、商务报价

	1
	单台货梯维保报价（1年）
	小写：￥                     元/台

	
	55台货梯维保报价（1年）
	小写：￥                     元

	
	55台货梯维保总报价(3年)
	小写：￥      元 *3年=         元；

	2
	五方无线对讲更换单台报价
	小写：￥                      元/台；

	
	五方无线对讲更换总报价
	小写：￥      元/台*38台=         元；

	3
	投标总报价
	大写：人民币                  元；
小写：￥                      元；

	备 注
	1.分项报价明细投标人自行附表。

2.包括人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、管理费、利润、税金（货梯维保部分为6%增值税专用发票，无线对讲采购及安装部分为13%增值税专用发票），以及维保期限内市场价格（人、材、机）波动风险费用等为完成本维保项目所需发生的一切费用。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年 月 日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

2. 表中报价大小写不一致时，以大写为准。
二、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1、投标人简介、通讯方式
2、与标的物有关的情况

3、开户银行名称及地址

4、投标人认为需要说明的其它情况
三、电梯年度4级维护保养方案
（格式自定）
四、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于2020年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

 投标人：

20 年   月    日 
第六章 合同模板
 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 
中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务合同
委托单位（甲方）：
维保单位（乙方）：
为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。
第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养项目明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。
第二条  乙方提供维保服务的方式：
半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供部分电梯零部件（零部件项目见附件二），乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需付费零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件。
第三条  维保期限
本合同约定维保期限自   年   月    日起至     年    月     日止。
6台货梯处于质保期内，维保期限自质保期结束之日起至     年    月     日止。 
第四条  维保费用
共    台货梯，合同期维保费：年度费用人民币       /年  ，大写：       /年  ，

总期限费用人民币       /3年  ，大写：       /3年  。                          
第五条 结算
1、甲方按合同期的两个时段支付维保费， 具体支付时间和金额为：维保费用以合同签订日期开始计算，每半年结束后支付总体维保期限内年度总费用的50%至乙方（尚处于质保期内的货梯维保费用自质保期结束日起开始计算），每年度全面维护保养完成后支付总体维期限围内年度剩余费用的50%至乙方。每次付款前乙方需开具合法增值税专用发票（税率6%）提供至甲方，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。
2、甲方需支付零部件费用的，按季度支付，支付时间为当季维保结束后的十个工作日之内。乙方需开具合法增值税专用发票（税率13%）提供至甲方。
第六条  甲方权利、义务
（一）权利
1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。
2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。
3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。
（二）义务
1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。
2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。
3、配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。
4、督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。
5、电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。
6、制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。
7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。
第七条  乙方权利、义务
（一）权利
     1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。
     2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。
（二）义务
1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。
2、乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:       。联系电话:      。 24小时紧急救援服务热线电话：        。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后 30 分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 60 分钟内赶到现场实施抢修。
3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每月确保两次维保，乙方每半年应当对电梯进行一次全面检查，并向甲方出具检查报告。如需调整原保养计划，应提前  2  日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日； 
4、为有效实施保养计划，电梯保养人员要固定、并且维保技术过硬，遵守职业道德。须具备电梯机械维修资格证（T1）或电梯电气维修资格证（T2），并提供乙方连续缴纳的12个月社保证明（网络截图或者提供人员保险账号现场查询）。乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。
6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。
7、根据甲方的故障统计记录，乙方应每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、乙方应逐台电梯建立电梯维护保养档案，集中管理。每一次的例检、维护保养和抢修的详细数据都记录在案，根据这些数据，记载维护保养情况以及自行检查报告，对设备状况等作出整体评估，有针对性的制定出次年的维护保养方案，上报甲方备案。
9、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

10、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，提醒并协助甲方向特种设备检验机构提出定期检验申请，协助甲方做好电梯年检工作，因维保原因导致电梯检验不合格的，产生的复检费由乙方承担。

11、如因乙方维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由乙方承担全部费用；如乙方在日常维保中发现设备运行出现隐患、老化等现象应及时告知甲方，乙方以甲方认可的优惠价格提供零部件，甲方也有权自主选择供货商。乙方免费提供拆卸、安装调试及设备试验服务。

 12、在维保期限结束前，乙方针对全部电梯设备进行一次综合性的检查和试验，并向甲

方提供一份详细的工作报告。

13、电梯在使用过程中的厅（轿）门损伤修复，乙方应无条件及时进行修复，报修至修复间隔时间不得超过24小时，乙方上报人工及材料费用清单，由甲方进行认定。
14、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。
第八条  其他约定
1、乙方应于    年     月    日前对本合同约定的电梯进行详细的检查，检查结果由甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。
2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。
3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。
4、乙方应于本合同签订后 5 日内向甲方指定账户（开户银行：徽商银行合肥庐阳支行；账号：1021401021000280076）缴纳甲方履约保证金 合同价的10% ，合同期满且乙方无违约后无息退还乙方。  
第九条  违约责任
1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。
2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

4、乙方在接到甲方故障电话后，一般情况下应在60分钟内派技术人员到现场，查明原因并组织力量排障；当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后 30 分钟内赶赴现场实施紧急救援。如果发生技术人员不能按时到场的，每发生一次乙方向甲方承担违约金1000元。此项费用甲方可在付给乙方的维保服务费中扣减。
5、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照 合同款的 5 % 标准支付违约金或甲方可在付给乙方的维保服务费中扣减。
6、在电梯维保期内除因甲方故意或重大过失原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，其余均由乙方承担全部民事责任，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。
第十条  合同的解除
（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）乙方违反合同约定，影响甲方供、配电设施设备的正常运行及使用或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方三次书面警告及收取违约金仍无效果，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。
（三）未经甲方书面同意，乙方不得将合同项目发包或转包，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。
第十一条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第一种方式解决：
（一）依法向瑶海区人民法院起诉；
（二）提交合肥市仲裁委员会仲裁。
第十二条  附则
1、本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同依据“ 中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务”（项目编号：    ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

3、本合同一式陆份，甲乙方各执叁份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

　　代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

　　邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：

　　   帐号：　　                                    帐号：                                  

年     月     日                            年      月      日

附件一： 
电梯保养时间及保养项目明细表
	序号
	梯号
	注册代码
	规格型号
	（层/站/门）
（提升高度/角度）
	安装地点
	保养时间(分钟)
	保养项目

	
	
	
	
	
	
	半月
	季度
	半年
	一年
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


附件二：

免费提供配件清单
	序 号
	配件名称
	型号和规格
	备注

	1
	滑块
	货梯型
 
	个

	2
	油杯
	标准
	套

	3
	三角锁芯
	中分门型
	个

	4
	继电器
	3RT

	个

	5
	空气开关
	BKN
	个

	6
	外呼按钮
	标准
	个

	7
	轿厢按钮
	标准
	个

	8
	厅门重锤
	标准
	个

	9
	下极限
	电梯专用
	套

	10
	上极限
	电梯专用
	套

	11
	下限位
	电梯专用
	套

	12
	上限位
	电梯专用
	套

	13
	张紧轮开关
	电梯专用
	个

	14
	急停开关
	电梯专用
	个

	15
	缓冲器开关
	电梯专用
	个

	16
	限速器开关
	电梯专用
	个

	17
	厅门拉绳
	标准
	根

	18
	轿门偏心轮
	标准
	个

	19
	厅门定位轮
	标准
	个

	20
	轿门滑块
	货梯型
 
	个

	21
	轿门门机限位开关
	标准
	个


合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

五方无线对讲更换项目合同

甲方（招标方）：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司      
乙方（中标方）：                                         
根据“中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务及无线对讲更换项目”（项目编号：）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
1. 设备名称、规格参数、中标价格

	序号
	名称
	规格
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：         元整            小写：        元

	注：1.以上价格为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（中国合肥农产品国际物流园）并调试验收合格后开据增值税专用发票（13%增值税率）及两年免费质保的价格。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    2.以上价格包括但不限于人工费、运输费、安装费、税金（13%）、无线对讲设备等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞价人自行承担。
    3.以上数量为预计用量，实际采购时如有增减执行中标单价，按实结算。


 2.供货时间及方式
    2.1交货时间及方式：乙方接到甲方订单后  7  个日历天内按甲方要求送货至指定地

点（合肥市瑶海区大兴镇中国合肥农产品国际物流园）并完成现场安装调试。在甲方验收合格

之前，一切风险由乙方承担。
    3.质量、技术标准及质量保证条款
3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在

隐形瑕疵。
    3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 2  年，期限自货到安装调试并经

甲方验收合格之日起算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三方人身伤害或财产损

失的，乙方负全部赔偿责任。

3.3乙方在中华人民共和国境内使用本合同项下的产品及服务不侵犯任何第三方的专利

权、商标专用权、工业设计权及其他工业产权，若因第三方主张权利而使甲方受到损失的，乙方应予以全额赔付。

    4.验收标准、方式、地点
    4.1验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现设备损坏（含外观磕碰）及安装

调式不到位的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关

费用由乙方承担，甲方有权根据情选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不

予退还。
 4.2最终验收及交货地点:产品在甲方现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品
验收以在交货地点现场进行的最终验收为准。

4.3 老设备拆除后交还给甲方保管处理。

    5.付款方式和履约保证金
    5.1货到验收合格后支付合同总价的 95  %， 5 %余款作为质保金，待 2 年免费质保

期满无质量问题且乙方无违约行为后无息退还。甲方付款前乙方须先提供合同全额的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。
    甲方开票信息：
名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

纳税人识别号：913401005532802846

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧 0551-62970016

    开户行：建设银行合肥周谷堆支行   

    帐  号：34001464608053002742   

   乙方转账信息：
    账户名称：                         ；
    开户行：                        ；   

账号：                        ；
    5.2履约保证金
    5.2.1合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币          整，合同价的10%，

期限至合同终止且乙方无违约行为后无息退还。
    5.2.2履约保证金以转帐方式转入甲方指定帐号，与此有关的费用由乙方承担；
    5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    6.合同有效期
    签订合同之日至免费质保期届满。
    7.不可抗力
    7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一

方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具

的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事

件影响消除后7日内履行上述义务。
   7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行

或不能履行，不承担任何违约责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结

束或消除的情况通知另一方当事人。

    7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合

同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止

合同。

    8.违约责任
8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按该批次订单总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 10  %的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2 乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的  10  %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    9.争议解决
   本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
    10.其他约定

    10.1本合同依据“中国合肥农产品国际物流园货运电梯维保服务及无线对讲更换项目”招

标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有

同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其

他文件。
    10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理，每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

    10.3本合同包含附件《设备参数明细及图样》（根据需要附加），为本合同不可分割的组成部分。
    10.4双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    10.5本合同一式 四 份，甲方执 三 份，乙方执 一 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：
PAGE  
- 22 -

