安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                    招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

 
立式风幕柜、拉门柜采购

招 标 文 件

编号：HBZ-20152-HJF77 
  
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购要求》
第四章  《评标办法》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

 
二〇二〇年十二月
第一章  投标邀请
    安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福）现对所需立式风幕柜、拉门柜采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、标的简介

1.项目名称：百大合家福公司立式风幕柜、拉门柜采购（编号: HBZ-20152-HJF77）
2.项目地址：合家福超市安徽省内各网点及新增门店

3.项目概算：人民币1,856,238.00元      
二、投标人要求

1.具有制造或销售资质及独立法人和一般纳税人资格的专业公司。
2.投标产品须是所投品牌系列的原厂产品，须满足国家相关技术标准，享有其原厂应有的售后维保服务。生产商须通过ISO9001、ISO14001认证。
3.代理商或经销商需有生产商的授权证书，具备该产品安装及维修的能力，在安徽省内设有固定售后维保机构；
4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；
三、投标报名

1.领取日期：2020年12月10日—2020年12月21日17:00
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
   四、资格预审

    2020年12月21日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

    五、投标保证金  

    1.2020年12月24日17:00前（以实际到账时间为准）通过从投标人基本帐户转账的方式缴纳投标保证金贰万元整，如中标，在符合招标文件相关规定后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名   称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行    账  号：551902102010708 
（转帐时请备注“合家福立式风幕柜、拉门柜采购项目投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；

    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2020年12月25日14:00 （如有调整，另行通知）
开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1209室
   七、联 系 人：（项目情况咨询）刘  工  0551－63453832

                 （报名资质审查）赵  工  0551－65771025

第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
    3.3投标报价是指标的物送达用户指定地点（合家福超市安徽省内各网点）安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）后的价格，包括设备费、运费、安装调试费和质保期间的维保费（免费质保贰年）等完成本项目所需的所有费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。
    3.4本项目包含合家福公司全省网点，投标人须充分考虑地理位置、道路运输、装卸、现场安装及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解送货安装位置所导致的费用增加由投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权扣留投标保证金，不再予以返还并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用综合评分法，即资格初审通过后商务标、技术标综合得分最高的投标人为中标候选人。（详见第四章《评标办法》）
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正和诚实信用原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

6、 特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 供货日期以招标人发出的开工指令为准；投标人应当知悉，计划供货日期之后，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划供货；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延供货向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5. 供货过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目供货，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  采购需求

	序号
	设备名称
	规格型号

（mm）
	采购

数量
	备注

	1
	立式冷藏柜
	2500*950*2000 
	50台
	1.柜体尺寸允许正负450mm偏离。
2.每台分体柜需单独配置温度显示控制器（推荐品牌：丹佛斯、艾默生、卡乐），控制器自带温度报警功能等；
3.每台分体柜需独立配置电磁阀，推荐品牌：丹佛斯、卡斯托、鹭宫；
4.每台分体柜需配置节能灯具；
5.每台分体柜自带独立电控箱且符合国家电器规范要求；

	2
	侧板
	中空玻璃　
	50块
	

	3
	一体立式冷藏风幕柜
	1200*750*2000
	5台
	1.低前沿高度不得大于550mm
2.层板角度可调，层板承重量：160kg/m2（宽度900的机型，层板宽度不低于500mm；宽度750的机型，层板宽度不低于400mm）；
3.标配LED顶灯和层板灯，顶灯和层板灯分开控制；
4.两端采用双层中空玻璃（玻璃防凝露）
5.配置减速夜帘、德国EBM风机 丹佛斯膨胀阀；
6.具有智能控制防凝露功能；
7.腔体：热锌板0.5mm；层板厚度：热锌板0.8mm；
立柱支撑：热锌板2.0mm；
8.外壳及金属零配件采用静电喷涂防腐防锈处理；
9.腔体发泡方式：环戊烷聚氨酯发泡；发泡密度：36~38kg/m3；
10.单独下水线路；

	4
	
	1850*750*2000
	5台
	

	5
	
	2500*750*2000
	5台
	

	6
	分体立式冷藏风幕柜
	1200*750*2000
	5台
	1.低前沿高度不得大于350mm
2.层板角度可调，层板承重量：160kg/m2（宽度900的机型，层板宽度不低于500mm；宽度750的机型，层板宽度不低于400mm）；
3.标配LED顶灯和层板灯，顶灯和层板灯分开控制；
4.梯形层流风幕和背板出风；
5.配置减速夜帘、德国EBM风机 丹佛斯膨胀阀；
6.具有智能控制防凝露功能；
7.腔体：热锌板0.5mm；层板厚度：热锌板0.8mm；
立柱支撑：热锌板2.0mm；
8.外壳及金属零配件采用静电喷涂防腐防锈处理；
9.腔体发泡方式：环戊烷聚氨酯发泡；发泡密度：36~38kg/m3；
10.两端侧肩采用双层钢化中空玻璃

	7
	
	1850*750*2000
	5台
	

	8
	
	2500*750*2000
	5台
	

	9
	一体冷藏立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	1.顶部配置选配灯箱，冷柜内部需要配置立式LED灯
2.标配5层层板，层板承重量：160kg/m2
3.柜体采用上置式蒸发器， 德国EBM风机 丹佛斯膨胀阀；
4.采用钢化中空玻璃门，防凝露；
5.腔体发泡方式：环戊烷聚氨酯发泡；发泡密度：36~38kg/m3；
6.腔体：热锌板0.5mm；层板厚度：热锌板0.8mm；
立柱支撑：热锌板2.0mm；
7.外壳及金属零配件采用静电喷涂防腐防锈处理；

	10
	
	1850*750*2000
	10台
	

	11
	分体冷藏立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	

	12
	
	1850*750*2000
	5台
	

	13
	一体冷冻立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	

	14
	
	1850*750*2000
	10台
	

	注：1.本项目设有推荐品牌，投标人可任选其一或其它不低于招标要求的品牌设备进行投标，技术性能参数须符合招标要求，否则视为无效投标。如有偏离，请提供有关厂商的技术证明资料作详细说明，资料不全的可能导致投标无效；

    2.冷柜推荐品牌：海尔开利、松下冷链、爱普塔、二商福岛、美菱、海立中野；温度显示控制器推荐品牌：丹佛斯、艾默生、卡乐；电磁阀推荐品牌：丹佛斯、卡斯托、鹭宫。


第四章  评标办法

 1.为了做好“百大合家福公司立式风幕柜、拉门柜采购”（项目编号：HBZ-20152-HJF77）项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

5.1招标的目标；

5.2招标项目的范围和性质；

5.3招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

5.4招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.有效投标应符合以下原则：

6.1满足招标文件的实质性要求；

6.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

6.3通过初审；

6.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

7.评标委员会对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

 8.评审程序

 8.1本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术资信部分、商务部分以及相应的比重。
8.2评标委员会首先对所有投标人进行初审，初审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人初审结论分为通过和未通过。
    8.3评委独立评审后，评标委员会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评标委员会按下表内容进行初审。

8.4初审

	初审表（废标指标一览表）

	

	初审指标

	序号
	指标名称
	指标要求
	是否通过
	投标文件格式及提交资料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	
	提供有效的营业执照（三证合一）扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。

	2
	税务登记
	合法有效
	
	

	3
	投标函
	符合招标文件要求
	
	投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效

	4
	投标授权书
	符合招标文件要求
	
	

	5
	报名情况
	未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续）
	
	

	6
	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	

	7
	开标一览表
	符合招标文件要求
	
	

	8
	投标报价
	符合招标文件要求
	
	

	9
	投标人资质
	符合招标公告要求
	
	提供资质证书扫描件或业绩证明资料

	10
	业绩
	符合招标公告要求
	
	提供业绩证明资料

	11
	投标人信用记录证明材料
	符合招标文件要求
	
	

	12
	标书响应情况
	付款响应、服务期限响应等。
	
	

	13
	标书规范性
	无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的。
	
	

	14
	其他要求
	上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的。
	
	

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。
评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。


8.5评标委员会将对所有通过初审的投标文件及投标样品进行详细评审，具体如下：

根据技术资信评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

技术资信统分方法：截尾均值法，即评委会所有评委有效评分中去掉一个最高分和一个最低分，取其它评委评分的算术平均值，精确到小数点后两位。
9.1技术资信评分细则
	指标
	指标描述
	分值范围

	资信部分（60分）
	1.生产商具有质量管理体系认证 得2分；

2.生产商具有能源管理体系认证 得2分；

3.生产商具有环境管理体系认证 得2分；

4.生产商具有职业健康安全管理体系认证  得2分；

5.生产商具有知识产权管理体系认证  得2分；
6.生产商具有电器产品卫生健康认证证书 得2分；

7.生产商获得中国驰名商标或名牌产品的得2分，省级的得1分；
8.生产商或产品获得国家级荣誉及认证的每项得2分，省级的每项得1分，最高10分；

9.生产商具有企业AAA信用证书得2分；
10生产商具有CE或CQC认证的得2分；
11.生产商具有发明、实用新型、外观等相关专利证书的得2分。
	0-30分

	
	12.生产交货周期：满足或优于招标文件要求的，得0-2分；
13.安装施工组织方案：根据施工组织部署、施工进度计划、施工技术措施、施工质量保证措施等综合内容，得0-3分。
	0-5分

	
	14.生产商及产品具有苏宁、永辉、大润发、京东、天猫合作案例的每项得1分，最高得5分；
15.投标人近三年具有单项合同金额不少于500万的制冷设备供货业绩，每个得2分，最高得4分(此项业绩可以与4.1项重复) ；
16.投标人近三年具有单项合同金额不少于100万的超市类制冷设备供货业绩，每个得2分，最高得6分(此项业绩可与4.1、4.2项重复)。
	0-15分

	
	17.售后服务承诺及维保计划方案，0-5分；

18.具备全省市、县级售后服务网点覆盖能力，0-5分。（须提供安徽省内售后服务网点明细表，含网点地址、维修电话等，现场抽查。）
	0-10分


    9.2商务评分

	商务部分（40分）
	所有有效商务报价中最低的价格为基准价，各投标人投标报价得分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100
	40分


    上述指标描述，各投标人应在标书中予以书面体现，否则招标人将计0分处理。评审过程中，评委发现投标人报价明显不合理，或者低于成本价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应对要求投标人限期提供证明文件，否则招标人可取消该投标人中标候选资格。
第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司 HBZ-20152-HJF77 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵管理方案

⑶资质证明文件

⑷……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在缴纳投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二〇年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司立式风幕柜、拉门柜采购

	项目编号
	 HBZ-20152-HJF77

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	单批交货期
	是否响应招标文件要求？

	2
	质保期
	是否响应招标文件要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标文件要求？

	4
	备注
	以上技术承诺如符合招标要求填写“响应”即可

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        
小写：￥                    元

	备注：投标总报价不得高于本项目概算（人民币1,856,238.00元），否则视为无效报价。  


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二〇年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表                                           

	序号
	设备名称
	规格型号

（mm）
	采购数量
	单价（元）
	小计（元）
	投标产品规格参数、推荐品牌响应情况

	1
	立式冷藏柜
	2500*950*2000 
	50台
	　
	 
	

	2
	侧板
	配套中空玻璃　
	50块
	　
	 
	

	3
	一体立式冷藏风幕柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	 
	

	4
	
	1850*750*2000
	5台
	　
	 
	

	5
	
	2500*750*2000
	5台
	　
	 
	

	6
	分体立式冷藏风幕柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	 
	

	7
	
	1850*750*2000
	5台
	　
	 
	

	8
	
	2500*750*2000
	5台
	　
	 
	

	9
	一体冷藏

立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	
	

	10
	
	1850*750*2000
	10台
	　
	
	

	11
	分体冷藏

立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	
	

	12
	
	1850*750*2000
	5台
	　
	
	

	13
	一体冷冻

立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	
	

	14
	
	1850*750*2000
	10台
	　
	
	

	含13%增值税合计
	大写：                小写：　　


投标人签章：                                  授权代表签名：
日期：  
格式4  投标承诺事项
    内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

二、投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.开户银行名称及地址

3.投标人需要说明的其它情况
三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于202  年  月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件



注：投标人可在开标前将申请书交给招标人。
                 投标人：
                 202  年   月    日

四、合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

立式风幕柜、拉门柜采购合同
甲方（招标人）：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司    
乙方（中标人）：                                     

根据“百大合家福公司立式风幕柜、拉门柜采购”（项目编号：HBZ-20152-HJF77）招标项目结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
1. 货物名称、规格参数、数量、中标价格

	序号
	设备名称
	规格型号（mm）
	采购数量
	单价（元）
	小计（元）
	产品规格参数、品牌

	1
	立式冷藏柜
	2500*950*2000 
	50台
	　
	 
	

	2
	侧板
	配套中空玻璃　
	50块
	　
	 
	

	3
	一体立式冷藏风幕柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	 
	

	4
	
	1850*750*2000
	5台
	　
	 
	

	5
	
	2500*750*2000
	5台
	　
	 
	

	6
	分体立式冷藏风幕柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	 
	

	7
	
	1850*750*2000
	5台
	　
	 
	

	8
	
	2500*750*2000
	5台
	　
	 
	

	9
	一体冷藏

立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	
	

	10
	
	1850*750*2000
	10台
	　
	
	

	11
	分体冷藏

立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	
	

	12
	
	1850*750*2000
	5台
	　
	
	

	13
	一体冷冻

立玻柜
	1200*750*2000
	5台
	　
	
	

	14
	
	1850*750*2000
	10台
	　
	
	

	含13%增值税合计
	大写：                小写：　　


注：以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装（现场组装）调试、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    2.供货时间及方式
    2.1交货时间及方式：乙方接到甲方订单后15个工作日内按甲方要求完成供货、安装、调试就位。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
3.质量、技术标准及质量保证条款
    3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方竞价要求及国家相关质量标准的产品，且不存
在隐形瑕疵。
    3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保  贰  年，期限自货到验收合格之

日起算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害或财产损失的，由乙方负责
处理并承担全部责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。
    4.验收标准、方式、地点
4.1验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现破损的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，该履约保证金不予退还。
4.2最终验收及交货地点:产品在甲方现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品验收以在交货地点现场进行的最终验收为准。交货地点：安徽省各网点及新开门店。
5.付款方式
    5.1单批采购货到甲方网点现场安装调试经甲方验收合格后支付该批次货款的 95 %，余款5%作为质保金，待 贰 年免费质保期满无质量问题后无息付清。甲方每次付款前乙方均须先提供该批次全额货款的合格有效的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。
    甲方开票信息：
账号名称：    安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：  合肥市沿河路118号  0551-65616767
开户行及账号：招行银行合肥分行营业部 551902102010802
乙方转账信息：
账户名称：                             ；
    开户行：                               ；
    账号：                                 ；
    5.2履约保证金
    5.2.1合同签署前3日乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰万元整，期限至合同终止且
乙方无违约行为后无息退还。
    5.2.2履约保证金以转账方式转入甲方指定账号，与此有关的费用由乙方承担；
    5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额
作为违约金等。
    保证金账户信息：
名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行
帐号：551902102010708（注明“立式风幕柜、拉门柜采购项目履约保证金”）
6.合同有效期
    6.1.合同期内采购总额为人民币          万元，采购总额达到后合同终止。
    7.不可抗力
    7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。
    7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
    7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合
同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。
    8.违约责任
8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过5日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2乙方交付的货物质量不符合甲方竞价要求及国家相关质量标准的，应在本合同约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过5日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    9.争议解决
本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
    10.其他约定
10.1.本合同依据“百大合家福公司立式风幕柜、拉门柜采购”（项目编号：HBZ-20152-HJF77）项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方报价文件、③甲乙双方商定的其他文件。
10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

    10.3双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    10.4本合同共页，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，法律效力同等。本合同经双方签字并盖章后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：   

第 6 页 共 24 页

