安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                             招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

 
冷库制作安装工程
招 标 文 件

编号：HBZ-21014-HJF05
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

  
二〇二一年三月
第一章  投标邀请
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福），现对冷库制作安装工程项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大合家福公司冷库制作安装工程（编号: HBZ-21014-HJF05）
2.项目内容：合家福公司各网点所需冷库制作安装，详见第三章《采购需求》

3.项目概算：人民币1,733,553.33元

二、投标人要求

    1.具有独立法人和一般纳税人资质的专业公司。

    2.具备机电工程安装三级及以上资质，并持有《安全生产许可证》。
    3.投标产品必须符合国家相关技术标准和行业标准，（B1级库板）须提供国家防火建筑材料质量监督检验中心或国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的，依据GB8624-2012标准《检测报告》。
    4.须在安徽省内设有固定办公机构及安装和售后维保人员。 
5.须提供三个以上同类工程业绩合同，单个合同金额不少于50万元整。
6.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：
6.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
6.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
6.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
6.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
    7. 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
    7.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。
    7.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。
    7.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
    7.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；

三、投标报名
   1.领取日期：2021年3月11日—2021年3月19日10:00
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
    四、资格预审
2021年3月19日10:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金  
1.2021年3月19日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整，如中标，在缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   
帐  号： 551902102010708 （转帐时请备注“冷库制作安装项目投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2021年3月22日15:00（如有调整，另行通知）
    开标地点：安徽省合肥市黄山路596号合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工0551-65771025
（项目情况咨询）刘 工0551-63453832
第二章  投标须知
    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
    3.3投标报价为标的物送达用户指定地点（合家福公司各网点）安装验收合格后开具工程全额增值税专用发票（13%税率）及两年免费质保的价格。报价不得高于项目概算，否则视为废标。
    3.4服务范围为合家福公司安徽省内各网点及合同期内的新开网点。投标人应充分考虑地理位置、道路运输、装卸、维保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权扣留投标保证金，不再予以返还并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予返还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
6、 特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 维保日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5. 维保服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目维保服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  采购需求
	   序号
	技术标准

	1
	库板
1.相关尺寸
1）冷库外形尺寸：（冷冻库、冷藏库、变温库）：6400*2800*2800 mm；推荐品牌：晶雪、月仙、阳湖
2）库门：双面彩钢板钢板厚≥0.426mm，冷库门为手动旋转门；门洞口净尺寸为：900mm(W)x1800mm(H)。冷库门框内埋设有电加热装置防结露和冻粘。 
2.冷库结构类型，库体设计及安装要求：
1）框架结构，内外无分割墙，冷库采用组合式聚氨脂双面彩钢板拼装结构，组件可现场装配，密封性好，彩钢板厚度≥0.426mm的宝钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨脂，偏心钩连接，发泡密度≥40kg/m3，防火等级B1级，泡沫导热系数λ≤0.018Kcal/m.h.℃，抗压强度:＞2.5Kg/cm2，吸水率:＜0.2Kg/m2，尺寸稳定性 ＜±0.5% 。
2）聚氨脂保温双面彩钢板质量标准符合JB/T6527-92《组合冷库用隔热夹芯板技术条件》。  
3)招标方负责冷库土建地坪的施工。 
4)结构柱处须用隔热板整体包封，包封隔热板与内墙板、底板、顶棚形成一体，防止冷桥效应。
5)所有库门都开闭灵活, 轻便, 无变形，门框及门的本身的密封接触平面光滑、平整,保证使密封胶条能够贴实门框周边。 
3.库体附件  
1)凡有管线穿过库体隔热板所有孔洞均须做防潮密封隔热保温处理, 并使表面光整。 
2)库房装有气压平衡装置，板与板之间以金属钩搭接，以防由于温度变化时, 库内温差过大造成压力差过大引起库体变形。 

	2
	制冷机组、冷凝器、冷风机
1. 制冷主机：

招标方提供，中标方负责安装。具体品牌型号依据我司压缩机专项招标结果而定，可能为以下三个品牌之一，投标人务必充分了解三个品牌的设备情况，对可能的安装费用的差异应予以仔细核算并统一报价在安装费用内。

艾默生环境优化（苏州）有限公司生产的艾默生谷轮； 

松下冷冻系统（大连）有限公司松下半封闭压缩机组；

青岛海尔开利冷冻设备有限公司生产的开利半封闭压缩机组；                     
2.冷风机:
    冷冻库制冷量4.4KW，温差：8K，冷藏库制冷量5.5KW温差：8K.
    1)冷风机采用吊顶式侧吹式冷风机,冷风机应配备电融霜加热器。
2)冷风机推荐品牌：捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下。
    3)电机为原装国产品牌：外转子。带永久润滑和过热保护功能；需提供厂家生产证明。
    4)内螺纹铜管，波纹翅片，喷涂外壳。内螺纹铜管厚度不低于0.41mm。
3．供货范围
1）完整的成套产品
2）随机备品配件（确保质保期内足够使用），应附清单。
3）技术资料：设备安装图、电气设备安装线路图、制冷管路安装线路图、库房安装图、构件及机构安装图、电气系统原理图；安装手册、工艺操作手册、设备、电气、自动控制装备操作维修保养手册；自动控制系统程序软件及说明书，自控设备操作说明书；易损件图册、程序编制资料、安装和验收资料等。
安装、调试、工程材料交验及交付使用
1.制冷系统管路要求：制冷管路、管件、保温材料全部采用国产优质名牌产品，管路采TP2硬直紫铜管国标（推荐品牌：河南金龙、浙江海亮、青岛宏泰TP2），管道保温采用亚罗佛、一级福乐斯、福瑞格B1级，保温厚度冷冻40MM,冷藏25MM。制冷剂R22采用整罐包装，冷冻油采用进口专用冷冻油。

	3
	2.电器控制系统、电控柜：包含全部的空气开关、接触器、中间继电器、热继电器、电控箱等，推荐品牌：青岛麦禾、南阳合荣、常州德欧、小精灵。电气线路、保护管、线槽电线并要求做好防腐、防结露处理。电线推荐品牌：无锡远东、无锡江南、天津津成。所有控制库内电气控制、电源必须带漏电装置。 
3.冷库内装设防潮、防尘、防水的椭圆型蘑菇灯。 增加LED 1W常明灯。
4.阀件配置要求：包含全部的热力式膨胀阀、电磁阀推荐品牌：丹佛斯、艾默生、汉森。
5.铜配件推荐品牌：浙江恒森、常州嘉科、青岛福湖，壁厚不得低于铜管厚度。弯头要求大半径。
6.库温控制要求：温度控制系统推荐品牌：danfoss、小精灵、卡乐液晶显示微电脑控制器，主要控制元器件推荐品牌：西门子、施耐德、ABB，每库配置一套。
7.排水：融霜排水管采用金属排水管与设备管径相配，排水管库内部分应包保温管并缠绕电伴热带，电伴热带推荐品牌为：法斯勒、丹佛斯、耐佛森，并延伸至库外。 
8.中标人须负责冷库的设计、安装调试、技术培训及售后服务工作，直至验收交付使用，期间发生的一切费用由中标人负责。
9.安装、调试、交验必须是中标人自己的专业队伍完成，严禁转包、分包，否则招标人有权通知停工，直到终止合同，损失由中标人承担。
10.制冷系统的设备安装、调试必须严格遵守国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002），《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002），《室内装配式冷库》标准（ZBX99003-86）及施工图纸所示的有关图集、标准。
11.制冷系统、辅助系统、冷却系统等各管路、压力表、阀门等均应完好无损, 安装排列整齐、牢固、密封可靠无泄漏。有保温要求的部位, 均有隔热保温措施, 保温层厚度必须保证表面无结露现象。需考虑安装检修所需的空间尺寸。 
制冷系统的管路安装必须符合标准、规范要求, 认真清理排污、压力试验, 抽真空、干燥处理及事后更换干燥剂均需严格遵守规范。
12.管道焊接时必须使用99.99%氮气冲氮保护焊接，必须保证管道内壁光亮。满焊率95%以上，并采用高银焊条含银量15%。
每套冷风机的各管路、配件、阀门等的安装均须完好无损、牢靠并排列整齐；连接处应密封、无泄漏。各类阀门均保证即无外漏也无内漏、运行可靠。保温部位，均应有隔热保温措施。

	3
	13．库体顶棚的吊装点与砼结构连接的吊点的结构采取措施减低“冷桥”效应。 
a.与库板相连的吊点材料应采用导热系数较小的材料如尼龙棒，同时在库内表面也应采用尼龙材料的罩帽将吊点予以遮盖。所有库内阴角处全部用圆形角铝装饰便于日后清理卫生。
b.吊点的孔洞处应采用聚氨酯现场发泡材料灌注予以密封处理。
c.库板间的密封材料（密封胶等）应在+45℃~－40℃内保持良好的密封性能。 
d.库体配件：包含全部的中性硅胶、支架、角铝等，均须符合食品卫生标准。
e.低温库的冷库门上均设空气幕以阻断冷热空气的对流。 
f.冷库门库内外均能开启，应装有安全脱锁装置。 
g.低温型吊顶式冷风机翅片盘管部分采用内螺纹铜管，外套亲水膜铝翅片；机械涨管将铝翅片紧裹在铜管上，减少接触热阻，提高传热效率。
h.化霜方式：建议采用热氟融霜，节省电能。融霜的冷凝水排入库外的排水系统。
i.外转子轴流风机：推荐品牌马尔电机、EBM、施乐百，以保证冷风机的高效，长寿命。 

j.冷风机面板为镀锌钢板，外部喷塑，耐腐蚀，外观美观大方。 

k.所有冷风机产品出厂前全部经过保压充氮处理。
14.工程质量：达到质量检验评定标准合格等级。中标人对工程质量负终身责任。
15.质保期：从设备安装调试验收后开始计算，24个月。质保金为工程结算价的5%，质保期满后一次性无息退还。如果质保期内中标人不能及时保修，甲方有权追究乙方责任并有权委托第三方代修，所支出费用抵扣乙方的质保金，并有权追究中标人其它相应法律责任。
16.工程质量验收标准：以本工程执行的工程设计和施工技术规范、施工图、图纸会审记录、设计变更通知书、工程联系单、隐藏工程记录、施工组织设计等资料和文件及工程合同为依据，执行国家现行《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)，《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002），《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002），《室内装配式冷库》标准（ZBX99003-86）及施工图纸所示的有关图集和质量检验评定标准。施工方必须在项目验收后一个月内，把合格的竣工资料、档案移交建设单位存档，然后进行工程结算。

	注：为有助于投标人选择投标产品，本项目提供了推荐品牌（或型号），但这些品牌（或型号）并无限制性。投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附说明且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，视为无效投标。


单座冷库尺寸图（具体施工工艺见附件）
[image: image1.png]2800

6400

[

H:2800

FE]






第四章  附  件
一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司 HBZ-21014-HJF05 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.投标事项承诺

4.投标资格证明文件

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司冷库制作安装工程

	招标编号
	 HBZ-21014-HJF05 

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	单批采购交货期
	是否响应招标要求？

	2
	质保期
	是否响应招标要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标要求？

	4
	备  注
	上述承诺如符合本项目要求，请填写“响应”即可。

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含税 13 %）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	2
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表

	序号
	名称
	招标型号参数及推荐品牌
	技术响应及投标品牌

（如有偏离请说明）
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税合计（元）

	1
	库板
	B1级双面彩钢板100MM0.426
（晶雪、月仙、阳湖）
	
	208
	M2
	　
	　

	2
	库门
	手动旋转门，800*1800半埋门（晶雪、月仙、阳湖）
	
	1
	扇
	　
	　

	3
	库门
	手动旋转门，900*1900半埋门（晶雪、月仙、阳湖）
	
	1
	扇
	　
	　

	4
	库门
	1000*2000，手动平移门（晶雪、月仙、阳湖）
	
	1
	扇
	　
	　

	5
	压缩机
	艾默生、海尔、松下；机组匹数≤16P（甲供，乙方负责安装；报安装费。）
	/
	3
	台
	　
	　

	6
	冷风机
	风机制冷量5.8KW  蒸发温度-8℃ 温差10K（捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下）
	
	1
	台
	　
	　

	7
	冷风机
	风机制冷量4.1KW,蒸发温度-28℃ 温差10K（捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下）
	
	1
	台
	　
	　

	8
	冷风机
	风机制冷量8.3KW  蒸发温度-8℃ 温差10K（捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下）
	
	1
	台
	　
	　

	9
	冷风机
	风机制冷量5.9KW,蒸发温度-28℃ 温差10K（捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下）
	
	1
	台
	　
	

	10
	冷风机
	风机制冷量11KW  蒸发温度-8℃ 温差10K（捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下）
	
	1
	台
	　
	

	11
	冷风机
	风机制冷量7.9KW,蒸发温度-28℃ 温差10K（捷胜、昆腾、逸腾、西克、松下）
	
	1
	台
	　
	

	12
	制冷管路
	系统机组小于7.5P管路；制冷管路（河南金龙、浙江海亮、青岛宏泰TP2）；含铜管保温电线焊条（海亮、龙辉、宏泰）； 
	管路：
焊条：
	50
	米
	　
	

	13
	制冷管路
	系统机组为9P管路；制冷管路（河南金龙、浙江海亮、青岛宏泰TP2）；含铜管保温电线焊条（海亮、龙辉、宏泰）； 
	
	50
	米
	　
	

	14
	制冷管路
	系统机组为16P管路；制冷管路（河南金龙、浙江海亮、青岛宏泰TP2）；含铜管保温电线焊条（海亮、龙辉、宏泰）； 
	
	50
	米
	　
	

	15
	平衡窗
	推荐品牌：石景山、静安、冰熊；
	
	3
	套
	　
	　

	16
	膨胀阀
	推荐品牌：丹佛斯、艾默生、汉森
	
	3
	只
	　
	　

	17
	电磁阀
	推荐品牌：丹佛斯、艾默生、汉森
	
	3
	只
	　
	　

	18
	冷库
电控箱
	推荐品牌：青岛麦禾、南阳合荣、常州德欧、小精灵
	
	3
	台
	　
	　

	19
	照明系统
	推荐品牌：美达斯、飞利浦、格陵兰
	
	3
	套
	　
	　

	20
	密封胶水
	推荐品牌：科健、中天、森聚柯
	
	60
	只
	　
	　

	21
	电工胶布
	推荐品牌：万事达、奕灿、子如
	
	20
	卷
	　
	　

	22
	氟利昂
	R22；推荐品牌：巨化、金典、金冷
	
	125
	kg
	　
	

	23
	氟利昂
	R404A；推荐品牌：巨化、金典、金冷
	
	125
	kg
	　
	

	24
	焊接气体
	氧、氮、乙炔
	
	1
	项
	　
	　

	25
	PVC排水
	推荐品牌：日丰、鸿雁、安诺
	
	1
	项
	　
	　

	26
	机组钢架
	50*50*5mm角钢
	
	5
	套
	　
	　

	27
	管道支架
	40*40*3mm角钢
	
	45
	套
	　
	　

	28
	运输
及安装
	冷库面积不超过20平方，超出20平方单价按照比例增加。
	
	3
	项
	　
	　

	单个综合项目（3座单体库）含税13%增值税合计
	

	预计建设10个综合项目（30座单体库）含税13%增值税合计
	

	注：1.以上为标准单项综合冷库的工程量，含冷藏库0℃、冷冻库-18℃、变温库-18℃῀0℃共三座单体库，单库尺寸6.4*2.8*2.8M。
    2.实际采购根据库型大小执行中标单价，实际结算以审计决算金额为准。以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装（现场组装）、调试、保险、税金（13%税率）等交付甲方使用前的一切费用，以及两年免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    3.报价不含土建、防雨蓬、配电。


格式4  投标承诺事项
    内容包括如下：

    1.对制作安装周期的承诺；
    2.对产品质量和售后服务的承诺；
    3.投标人的其他承诺
　
二、投标资格证明文件
    投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

    1.投标人简介、通讯方式；
    2.与标的物有关的情况； 
    3.开户银行名称及地址；
    4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2021年 3 月 22 日参加百大合家福公司冷库制作安装工程项目招投标，交纳保证金 壹万 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。

户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件




注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：       
                 2021年   月   日

四、合同模板
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

冷库制作安装工程合同
甲方（招标人）： 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司      
乙方（中标人）：                                                          
根据“百大合家福公司冷库制作安装工程”招标结果（项目编号：HBZ-21014-HJF05），以及《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、项目概况
1.项目名称：百大合家福公司年度冷库制作安装工程
2.项目地点：合家福公司安徽省内各网点
3.项目内容：各网点所需冷库（冷冻、冷藏、变温）的制作与安装
二、产品名称、型号、数量及中标价格 
	序号
	名称
	型号参数
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税小计（元）

	1
	库板
	B1级双面彩钢板100MM0.426
（中标品牌：   ）
	208
	M2
	　
	　

　

	2
	库门
	手动旋转门，800*1800半埋门（中标品牌：   ）
	1
	扇
	　
	　

	3
	库门
	手动旋转门，900*1900半埋门（中标品牌：   ）
	1
	扇
	　
	　

	4
	库门
	手动平移门，1000*2000（中标品牌：   ）
	1
	扇
	　
	　

	5
	压缩机
	艾默生、海尔、松下；机组匹数≤16P（甲供，乙方负责安装）
	3
	台
	　
	　

	6
	冷风机
	风机制冷量5.8KW  蒸发温度-8℃ 温差10K；（中标品牌：   ）
	1
	台
	　
	　

	7
	冷风机
	风机制冷量4.1KW,蒸发温度-28℃ 温差10K；（中标品牌：   ）
	1
	台
	　
	　

	8
	冷风机
	风机制冷量8.3KW  蒸发温度-8℃ 温差10K；（中标品牌：   ）
	1
	台
	　
	　

	9
	冷风机
	风机制冷量5.9KW,蒸发温度-28℃ 温差10K；（中标品牌：   ）
	1
	台
	　
	　

	10
	冷风机
	风机制冷量11KW  蒸发温度-8℃ 温差10K；（中标品牌：   ）
	1
	台
	　
	　

	11
	冷风机
	风机制冷量7.9KW,蒸发温度-28℃ 温差10K；（中标品牌：   ）
	1
	台
	　
	　

	12
	制冷管路
	系统机组小于7.5P管路；制冷管路（中标品牌：   ）；含铜管保温电线焊条（中标品牌：   ）
	50
	米
	　
	　

	13
	制冷管路
	系统机组为9P管路；制冷管路（中标品牌：   ）；含铜管保温电线焊条（中标品牌：   ）； 
	50
	米
	　
	　

	14
	制冷管路
	系统机组为16P管路；制冷管路（中标品牌：   ）；含铜管保温电线焊条（中标品牌：   ）； 
	50
	米
	　
	　

	15
	平衡窗
	中标品牌：   
	3
	套
	
	　

	16
	膨胀阀
	中标品牌：   
	3
	只
	　
	　

	17
	电磁阀
	中标品牌：   
	3
	只
	　
	　

	18
	冷库电控箱
	中标品牌：   
	3
	台
	　
	　

	19
	照明系统
	中标品牌：   
	3
	套
	　
	　

	20
	密封胶水
	中标品牌：   
	60
	只
	　
	　

	21
	电工胶布
	中标品牌：   
	20
	卷
	　
	　

	22
	氟利昂
	R22；中标品牌：   
	125
	kg
	　
	

	23
	氟利昂
	R404A；中标品牌：   
	125
	kg
	　
	　

	24
	焊接气体
	氧、氮、乙炔
	1
	项
	　
	　

	25
	PVC排水
	中标品牌：   
	1
	项
	　
	　

	26
	机组钢架
	50*50*5mm角钢
	5
	套
	　
	　

	27
	管道支架
	40*40*3mm角钢
	45
	套
	　
	　

	28
	运输及安装
	冷库面积不超过20平方，超出20平方单价按照比例增加。
	3
	项
	　
	　

	单个综合项目（3座单体库）含税13%增值税合计
	

	预计建设10个综合项目（30座单体库）含税13%增值税合计
	　

	注：1.以上为标准单项综合冷库的工程量，含冷藏库0℃、冷冻库-18℃、变温库-18℃῀0℃共三座单体库，单库尺寸6.4*2.8*2.8M。
    2.实际采购根据库型大小执行中标单价，实际结算以审计决算金额为准。以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装（现场组装）、调试、保险、税金（13%税率）等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    3.以上价格不含土建、防雨蓬、配电。


三、合同期限

1.合同期内采购总额为人民币   元，采购周期为贰年，采购总额或采购周期达到前述任一条件后合同终止。

2.采购周期：2021年   月   日至2023年   月   日。
四、付款方式

1.付款方式：单项工程不支付预付款，工程完工经验收合格后支付合同价的80%，决算审计结束后付至审计价款的95%，余款5%作为质量保证金，待工程免费质保期（贰年）满后无息付清。甲方付款前乙方须先提供该单项工程全额货款的13%增值税专用发票。
2.甲方开票信息：
账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767

开户行及账号：招行银行合肥分行营业部 551902102010802


3.乙方转账信息：
名  称：                    
开户行：                       
帐  号：                    
    五、履约保证金
    1.合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币 伍万元整，期限至合同终止且

乙方无违约行为后无息退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金

中取得补偿。
    2.履约保证金账户信息：
    账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司  
    开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行 
    账号：551902102010708（转账时请备注“冷库制作安装工程项目履约保证金”）
六、单项工程工期
1.乙方自接到甲方单项工程施工通知后 20个 日历天内完成制作安装及调试，确保冷库正常运行。
2.在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
七、质保期
1.工程免费质保贰年，自单项工程验收合格之日算起。
2.工程质保期内乙方负责免费维护，甲方人为因素造成的问题除外。
3.保修期内工程出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。质保期内乙方如不能及时保修，甲方有权追究乙方责任，并有权委托第三方代修，所支出费用在乙方的质保金中抵扣。
八、双方责权
1.甲方责权
1.1在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况；
1.2在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源需要送到乙方指定地点、材料堆放场地需要提供安全的位置，施工前期需要达到三通一平；
1.3按照合同向乙方支付工程款；
1.4接到乙方验收的申请后，在7个日历日内予以组织验收；
1.5按照本合同约定及时履行甲方义务，如因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责；；
1.6对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在3个日历日内予以回复或解决；
1.7不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工；
1.8提供冷库工程的平面布置图。若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。 

2.乙方责权
2.1平面图以外的图纸由乙方根据行业规范和工程技术与质量标准为甲方设计，关于甲方通知乙方指定地点现场勘察后的一周后提交给甲方。
2.2乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。
2.3乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准。
2.4乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具（若有）等交付给甲方。
2.5乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境、结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。
2.6因材料问题发生争议，由安徽省质量监督部门进行鉴定，产品品质符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
2.7已完工的工程和设备，在交付前由乙方负责保管，并负责将场地清扫干净。

2.8乙方负责对甲方2名现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识。
九、暂停施工
1.甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出处理意见，乙方应当按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程，乙方实施甲方的处理意见后经甲方同意之后复工。
2.如乙方无故造成停工的，由乙方承担所带来的一切费用，工期不予顺延，特殊情况双方另行商定。
十、工程设计的变更
1.在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。图纸双方盖章确认。
2.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。
十一、安全施工
1.乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，安装人员需符合国家规定的持相关证件人员方可操作施工，现场采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2.乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，对其进行安全教育，并对其安全负责。
十二、竣工验收
1.工程全部完成后乙方应及时通知甲方组织验收。
2.若未能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。
十三、违约责任

1.乙方无故逾期安装调试的，按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.乙方施工质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在接到甲方通知后3个日历日内及时整改。未整改或未及时整改的，自约定整改期满次日起按合同总价款每日千分之一的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
3.质保期内如出现质量问题，乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
4.若因设计或质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
6.若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。
    十四、不可抗力
    1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水
以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书
面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提
交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7
日内履行上述义务。
    2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不
能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除
的情况通知另一方当事人。
    3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期
限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。
十五、争议解决

    本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法
院起诉。
十六、本合同依据“百大合家福公司冷库制作安装工程”（项目编号：HBZ-21014-HJF05）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方往来文件及商定的其他文件。
十五、其它
1.在本合同履行过程中，乙方获知甲方的经营、生产、商业、技术等秘密，乙方必须负责保密且不得作任何使用和外泄露。
2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
3.附件《技术标准》为本合同组成部分，对双方具有约束力。
4.本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等的法律效力，有效期至合同期内单项工程质保期满。
5. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
授权代表：                                 授权代表：
电话：                                     电话：
签订日期：    年    月    日               签订日期：    年    月    日
附件：《施工工艺见附件》（根据招标结果另附）

第 8 页 共 25 页

