安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                             招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

2021-2022年度制冷设备维保服务（二次）
招 标 文 件

编号：HBZ-21017-HJF07 
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《招标需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

二〇二一年四月
第一章  投标邀请

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福），现对制冷设备维保服务项目进行公开招标，诚邀具有相关专业资质的商家参与竞标。
一、标的简介

1.项目名称：百大合家福公司2021-2022年度制冷设备维保服务（二次）（编号: HBZ-21017-HJF07）

2.项目地址：标段1.合家福合肥地区（含肥东县、肥西县）各网点；标段2.合家福蚌埠地区各网点；标段3.合家福宣城地区各网点；标段4.宣城台客隆生鲜中心。
3.项目概况：标段1.合肥地区现有546台（座）冷柜、冷库的年度维保，以及维保期间制冷设备移装工程；标段2.蚌埠地区现有295台（座）冷柜、冷库的年度维保，以及维保期间制冷设备移装工程；标段3.宣城地区现有222台（座）冷柜、冷库的年度维保，以及维保期间制冷设备移装工程；标段4.宣城台客隆生鲜中心冷库22座，详见第三章《招标需求》

4.项目概算：标段1.合肥地区 429,852.64元/年；标段2.蚌埠地区244,009.31元/年；

标段3.宣城地区201,372.65元/年；标段4.宣城台客隆生鲜中心冷库134,200.00元/年。
二、投标人要求

1.具有独立法人及一般纳税人资格的专业公司，须提供营业执照和一般纳税人证明。

2.具有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质，或生产厂家授权的工程商（松下、海尔开利、海立中野、二商福岛均可）。

3.提供至少一份正在履约的同类项目合同，合同金额不低于20万元。

4.具有本地化服务能力，该能力是指在所投标段对应城市（合肥/蚌埠/宣城）有固定的办公场所及专业技术人员；

    5.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：

5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
6.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

6.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

6.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

6.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、标书领取日期及方法
   1.领取日期：2021年4月6日—2021年4月13日17:00
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审    

2021年4月13日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至QQ邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金  

1.2021年4月14日12:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整，如中标，缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   
帐  号： 551902102010708（转帐时请备注“制冷设备维保项目投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2021年4月15日14:00（如有调整，另行通知）
    开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工0551-65771025
（项目情况咨询）刘  工0551-63453832
第二章  投标须知
    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    2.4维保方案（拟采取的具体措施等）

    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
3.2投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
3.3本项目设有四个标段，即标段1.合家福合肥地区各网点；标段2.合家福蚌埠地区各网点；标段3.合家福宣城地区各网点；标段4.宣城台客隆生鲜中心制冷设备；投标人可根据自身优势选择单投或多投，可多投多中。
    3.4投标报价为总包价，包含①维保项目是指完成招标文件所列项目并经招标方验收合格后开据增值税专用发票（税率9%）的价格，包含但不限于每年免费更换一次冷冻机油，维保工作所需的维修费、保养费、配件费、材料费（压缩机、制冷剂）、工时费及与之相关的一切费用，维修更换配件均为原厂配件，不得使用替代产品。（维保工作中所需水电，及柜内的灯光、玻璃甲供）；②维保期间因门店改造所发生的冷柜、冷库拆移装工程的分项报价，报价含增值税专用发票（税率13%）及免费质保一年。

    3.5维保项目分布合肥、蚌埠、宣城地区，投标人应自行踏勘现场，充分了解维保范围、环境、装卸、存储及任何其它足以影响投标报价的情况，投标人应充分考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解维保范围情况而导致的费用增加，投标人自行承担。

    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。

二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。
    3.开标时，评委会根据《招标文件》规定的流程依次查询投标人网上资信情况，合格后查验《投标文件》的密封状况，确认无误后拆封唱标。。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。
    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
1.1确定中标人及相关事宜后，
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；

    3.合同执行

    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；

    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

3.5本次招标为“安徽百大合家福连锁超市股份有限公司”及下属“合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司、安徽省台客隆连锁超市有限责任公司”制冷设备维保服务项目，具体合同由各对应公司签订与执行。
6、 特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 维保日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.维保服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目维保服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  招标需求

标段1.合家福合肥地区各网点（制冷设备维保清单）

	序号
	店名
	设备数量
	小计

	
	
	立风柜
	分体岛柜
	分体平柜
	冷库
	一体平柜
	

	1
	购物广场
	8
	　
	6
	5
	　
	19

	2
	高  新
	8
	12
	　
	　
	　
	20

	3
	高教基地
	6
	　
	　
	2
	6
	14

	4
	临泉东路
	10
	12
	　
	5
	　
	27

	5
	沿 河 路
	　
	　
	　
	4
	　
	4

	6
	港汇广场
	9
	　
	　
	4
	6
	19

	7
	琥珀名城
	6
	　
	　
	2
	3
	11

	8
	四牌楼店
	4
	　
	　
	4
	6
	14

	9
	丹  霞
	7
	　
	　
	5
	1
	13

	10
	肥西百大
	5
	　
	　
	2
	4
	11

	11
	滨湖新区
	4
	　
	　
	1
	3
	8

	12
	铁 静 苑
	3
	　
	　
	1
	8
	12

	13
	蜀南庭苑
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	14
	CBD店
	4
	3
	3
	2
	　
	12

	15
	静安新城
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	16
	滨湖百大
	6
	　
	　
	1
	3
	10

	17
	卫  岗
	4
	3
	　
	2
	2
	11

	18
	天山大厦
	4
	　
	　
	　
	2
	6

	19
	银 杏 苑
	　
	　
	3
	1
	　
	4

	20
	水木春城
	4
	　
	　
	　
	3
	7

	21
	天 鹅 湖
	6
	3
	　
	1
	4
	14

	22
	国 轩 苑
	3
	　
	2
	1
	　
	6

	23
	百 花 井
	2
	　
	　
	1
	4
	7

	24
	大 通 路
	3
	2
	　
	1
	2
	8

	25
	龙居山庄
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	26
	物 流 园
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	27
	银河新城
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	28
	桐城南路
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	29
	皖江支路
	3
	　
	　
	1
	3
	7

	30
	南  园
	4
	　
	　
	1
	3
	8

	31
	南  七
	3
	　
	　
	1
	　
	4

	32
	清 潭 路
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	33
	鼓 楼 店
	22
	　
	　
	　
	　
	22

	34
	包河苑店
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	35
	中奥花园
	3
	　
	　
	　
	1
	4

	36
	名门湖畔
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	37
	淝南家园
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	38
	栖霞山庄
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	39
	太 阳 湾
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	40
	东湖山庄
	3
	2
	　
	　
	2
	7

	41
	中央城邦
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	42
	翡翠花园
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	43
	兴  园
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	44
	全 椒 路
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	45
	周 谷 堆
	2
	　
	　
	　
	　
	2

	46
	绩 溪 路
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	47
	望湖北路
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	48
	贵 池 路
	2
	　
	　
	　
	1
	3

	49
	绿 怡 居
	2
	　
	　
	　
	1
	3

	50
	望 湖 城
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	51
	皖河支路
	3
	　
	　
	　
	3
	6

	52
	和 平 路
	2
	　
	　
	　
	2
	4

	53
	琥珀山庄
	2
	　
	　
	1
	2
	5

	54
	九华山路店
	3
	　
	　
	1
	3
	7

	55
	水岸盛世桃园
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	56
	阜 阳 路
	3
	　
	　
	1
	3
	7

	57
	肥西路店
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	58
	红星路店
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	59
	肥东兴盈店
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	60
	淠 河 路
	3
	　
	　
	　
	2
	5

	61
	心悦城店
	12
	　
	　
	3
	7
	22

	62
	金葡萄家园
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	63
	金牛路店
	3
	　
	　
	1
	2
	6

	64
	奥 莱 店
	5
	　
	　
	2
	6
	13

	65
	佳源广场
	7
	　
	　
	3
	5
	15

	66
	吉泰嘉园
	3
	　
	　
	　
	　
	3

	67
	明皇家园
	　
	　
	　
	1
	　
	1

	68
	配送中心
	　
	　
	　
	5
	　
	5

	69
	颍 上 路
	　
	　
	　
	4
	　
	4

	70
	尚水湖畔
	4
	　
	　
	　
	　
	4

	合计：
	262
	37
	14
	78
	151
	546

	注：1.以上设备包含风幕柜（分体）、岛柜（分体）、平柜（分体）、平柜（一体）、冷库（冷冻、冷藏、双温）五大类，为便于核算维保数量及金额，无论分体、一体均按单台计算；冷库按每一制冷类别计算数量。
    2.546台（座）为现有制冷设备的总数，虽然单台（座）设备维保成本有高低，但为了便于管理，请统一核算平均维保费。
    3.维保费包含每年免费更换一次冷冻机油、包含维修费、保养费、配件费、材料费、工时费及与之相关的一切费用。


标段2.合家福蚌埠地区各网点（制冷设备维保清单）

	序号
	店名
	设备数量
	小计
	地址

	
	
	立

风柜
	分体岛柜
	分体平柜
	冷库
	一体

平柜
	
	

	1
	配送中心
	　
	　
	　
	3
	　
	3
	蚌埠市朝阳南路与南环线交叉口东北角

	2
	万 隆 店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市长乐路145号

	3
	九 州 店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市朝阳路473号

	4
	工农路店
	2
	　
	　
	　
	1
	3
	蚌埠市工农路4号区12号

	5
	余庆苑店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市余庆苑小区六号楼一层

	6
	珍 珠 店
	2
	　
	　
	　
	3
	5
	蚌埠市珍珠小区净菜超市楼

	7
	泗水桥店
	4
	　
	　
	　
	4
	8
	蚌埠市解放路146号

	8
	光 明 店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市交通路328号

	10
	金 山 店
	3
	　
	　
	　
	3
	6
	蚌埠市兴业街392号

	11
	张公山店
	2
	　
	2
	　
	　
	4
	蚌埠市长兴路188号

	12
	汽车站店
	2
	　
	　
	　
	1
	3
	蚌埠市淮河路405号长途汽车站一层

	13
	天地花园
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市高新区天地花园综合楼一层


	14
	纬四路店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市纬四路147号

	17
	新都店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市新淮路新都花园11#楼底层农贸市场

	18
	福满园店
	3
	　
	　
	1
	2
	6
	蚌埠市沿淮路福满园小区7号楼一层

	19
	朝阳店
	3
	　
	　
	　
	2
	5
	蚌埠市朝阳路669号1—2层

	20
	雪华店
	2
	　
	　
	　
	1
	3
	蚌埠市雪华路296号

	21
	中 心 店
	5
	　
	　
	5
	6
	16
	蚌埠市华盛街57号

	22
	阳光店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市兰陵路阳光综合楼B栋

	23
	隆 华 店
	2
	　
	　
	　
	1
	3
	蚌埠市兴业街22号

	24
	金奥华府
	2
	　
	　
	　
	5
	7
	蚌埠市红旗五路（现荆山路）532号

	25
	宝龙店
	5
	　
	　
	　
	4
	9
	蚌埠市涂山东路1596号

	26
	宏业村店
	3
	　
	　
	　
	3
	6
	蚌埠市宏业村步行街龙园新村1号楼1层1-5号

	27
	禹会店
	9
	　
	7
	5
	1
	22
	蚌埠市华光大道与长兴路交叉口

	28
	购物广场
	10
	10
	10
	4
	1
	35
	蚌埠市太平街550号

	29
	滨湖店
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市滨湖花园一期17号

	30
	迎河碧水湾
	2
	　
	　
	　
	2
	4
	蚌埠市兴中路422号、434号

	31
	凤阳东校区
	2
	　
	　
	　
	0
	2
	安徽省凤阳县东华路9号（东校区）

	32
	龙湖嘉园
	3
	　
	　
	　
	4
	7
	蚌埠市望湖路638号二层

	33
	华海店
	4
	　
	4
	2
	3
	13
	蚌埠市胜利东路1556号

	34
	万方店
	6
	　
	　
	2
	6
	14
	蚌埠市朝阳路1418号

	35
	市府广场
	5
	　
	　
	2
	8
	15
	蚌埠市绿地中央广场商业一层

	36
	延安路店
	8
	　
	　
	2
	8
	18
	蚌埠市延安南路280号

	37
	海吉星店
	3
	　
	　
	　
	2
	5
	解放北路与龙华路交汇处海吉星广场一层

	38
	鼎元学府店
	3
	　
	　
	　
	3
	6
	蚌埠高新区兴和路拓基CBC广场商业A一层

	39
	万达店
	8
	　
	　
	5
	10
	23
	蚌埠航苑路与东海大道交口万达广场负一层

	40
	瀚林华府店
	4
	　
	　
	　
	4
	8
	蚌埠市拥军路与月华路交叉口瀚林菜场二层

	合计：
	125
	10
	23
	31
	106
	295
	　

	注：1.以上设备包含风幕柜（分体）、岛柜（分体）、平柜（分体）、平柜（一体）、冷库（冷冻、冷藏、双温）五大类，为便于核算维保数量及金额，无论分体、一体均按单台计算；冷库按每一制冷类别计算数量。
    2.295台（座）为现有制冷设备的总数，虽然单台（座）设备维保成本有高低，但为了便于管理，请统一核算平均维保费。
    3.维保费包含每年免费更换一次冷冻机油、包含维修费、保养费、配件费、材料费、工时费及与之相关的一切费用。


标段3.合家福宣城地区各网点（制冷设备维保清单）

	序号
	门店
	日配岛柜
	平柜
	立风柜
	冷库
	合计
	地点

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	府山
	9
	2
	13
	4
	28
	宣城市叠嶂路府山广场

	2
	泾县
	　
	2
	3
	1
	6
	泾县泾川镇幕桥路泾秀苑商网9-10幢39号

	3
	青阳
	5
	2
	3
	2
	12
	池州市青阳县蓉城镇蓉溪南路

	4
	绩溪
	5
	4
	3
	2
	14
	绩溪县商贸城步行街二期A区2号楼

	5
	宁国
	
	1
	3
	2
	6
	宁国市宁阳西路

	6
	陵西
	
	2
	3
	1
	6
	宣城市区陵西路78号

	7
	金三
	
	4
	3
	2
	9
	宣城市区环城北路19号

	8
	孙埠
	
	
	　
	1
	1
	宣州区孙埠镇街道

	9
	鄂城
	　
	　
	1
	1
	2
	宣城市宣港路东侧鳄城花园二期15幢1-1室

	11
	宁国总店
	12
	20
	11
	4
	47
	宁国市津河东路台客隆广场6-7幢2001号；8-9幢1001、2001号

	12
	徽州
	
	2
	
	2
	4
	徽州区滨河南路38号丰乐怡庭

	13
	十字
	　
	
	　
	1
	1
	郎溪县十字镇通站路西侧

	14
	歙县
	10
	11
	5
	2
	28
	歙县徽城镇徽州路86号 徽府置业广场

	15
	江南书苑
	　
	　
	　
	1
	1
	宣城市谢公路200号江南书苑5号楼

	16
	石板桥
	　
	1
	　
	1
	2
	宣城市飞彩办事处梅溪路西城锦湖2幢2室

	17
	润城
	
	2
	2
	2
	6
	宁国市宁阳西路与万福路交叉口

	18
	东城国际
	　
	2
	2
	1
	5
	郎溪县建平镇伍员路南侧东城国际25号楼

	19
	领尚花城
	　
	　
	2
	1
	3
	宣州区环城北路徽商领尚花城二期27幢

	20
	柏庄
	　
	　
	2
	1
	3
	宣州区向阳西路宣城柏庄B5幢8-1号

	21
	万达
	
	
	7
	2
	9
	宣城市水阳江大道宣城万达广场

	22
	山门
	
	
	
	1
	1
	宁国市山门中路北段汇丰一期1号楼一层

	23
	华贝
	15
	5
	5
	3
	28
	宁国市宁国大道与青龙东路交叉口华贝城市广场

	合计
	56
	60
	68
	38
	222
	　

	注：1.以上设备包含风幕柜（分体）、岛柜（分体）、平柜（分体）、冷库（冷冻、冷藏、双温）四大类，为便于核算维保数量及金额，无论分体、冷库按单台计算。

    2.222台（座）为现有制冷设备的总数，虽然单台（座）设备维保成本有高低，但为了便于管理，请统一核算平均维保费。

    3.维保费包含每年免费更换一次冷冻机油、包含维修费、保养费、配件费、材料费、工时费及与之相关的一切费用。


标段1、2、3.合家福合肥、蚌埠、宣城地区各网点（制冷设备拆移装分项清单）

	注：合家福各地区维保期间因门店布局调整改造，原制冷设备需进行拆、移、装，以下为所涉工作内容。

	序号
	名称型号及要求
	备  注

	一、原冷库、冷柜系统的拆除

	

	1
	冷柜拆除　
	包含铜管拆卸

	2
	冷库拆除　
	包含铜管拆卸

	3
	机组拆除　
	包含铜管拆卸

	4
	冷风机拆除　
	包含铜管拆卸

	二、原冷库、冷柜系统运输及安装

	1
	冷库及系统安装（含保修一年）
	冷库面积不超过20平方，超出20平方单价按比例增加

	2
	冷柜及系统安装（含保修一年）
	　

	3
	机组安装调试（含保修一年）
	

	4
	机组设备保养
	更换冷冻油、过滤器滤芯等（旧机组需要）

	5
	材料运输费　
	　

	6
	制冷管路
	含铜管保温电线焊条（铜管：海亮、金龙；保温：福乐斯、亚罗佛；阻燃电线：江南、起凡、远东）
	系统机组小于7.5P管路单价

	7
	制冷管路
	
	系统机组为9P管路单价

	8
	制冷管路
	
	系统机组为16P管路单价

	9
	氟利昂R22
	巨化、金典、金冷　

	10
	氟利昂R404A
	巨化、金典、金冷

	11
	焊接气体及辅材
	氧、氮、乙炔

	12
	管路吊架
	镀锌冲孔C型钢40*40*3mm

	13
	PVC排水
	日丰、鸿雁、安诺

	14
	机组支架焊接
	50*50*5mm镀锌角钢

	15
	膨胀阀
	丹佛斯、艾默生、日本鹭宫　

	16
	电磁阀
	丹佛斯、艾默生、日本鹭宫　


标段4.宣城台客隆生鲜中心（制冷设备维保清单）
	序号
	名称
	设备明细
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	香蕉库
	蒸发器5台、机组5套
	座
	5

	2
	体温库
	机组4套*30P,蒸发器8台、
蒸发冷（户外）1套
	座
	6

	3
	中温库
	螺杆机组3套*90P、蒸发器24台、
蒸发冷（户外）1套
	座
	6

	4
	高温库
	机组6套*30P、蒸发器15台、
空调机3套、蒸发冷（户外）1套
	座
	5

	合计
	22

	注：1.为便于核算维保数量及金额，冷库按座计算，不分明细种类。虽然各类冷库维保成本有高低，但为了便于管理，投标报价时请统一核算平均维保费。22座为现有冷库数量，后期如有增减执行中标单价。

    2.维保方式为年度全包，包括但不限于每年固定为设备更换一次冷冻机油，及年度维保工作所需的材料（主件、配件及所有辅材）、运输装卸、维修保养等维保全包所涉及的所有工作。


第四章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司 HBZ-21017-HJF07 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

（1）开标一览表

（2）投标事项承诺

（3）投标资格证明文件

（4）……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司2021-2022年度制冷设备维保服务（二次）

	项目编号
	HBZ-21017-HJF07

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	质量及应急维护承诺
	是否响应招标要求？

	2
	维保项目免费质保期
	是否响应招标要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标要求？

	4
	备  注
	上述内容如符合本项目招标要求填写“响应”即可。

	二、商务报价（填报所投标段，未投标段可删可空。）

	标段1.合家福合肥地区

	1
	含税总报价

(维保+拆移装)
	大写：人民币                  元/年；

小写：￥                      元/年；

	注：报价不得高于本标段概算（人民币429,852.65元），否则视为废标。

	标段2.合家福蚌埠地区

	2
	含税总报价
(维保+拆移装)
	大写：人民币                  元/年；

小写：￥                      元/年；

	注：报价不得高于本标段概算（人民币244,006.31元），否则视为废标。

	标段3.合家福宣城地区

	3
	含税总报价
(维保+拆移装)
	大写：人民币                  元/年；

小写：￥                      元/年；

	注：报价不得高于本标段概算（人民币201,372.65元），否则视为废标。

	标段4.宣城台客隆生鲜中心

	4
	含税总报价(维保)
	大写：人民币                  元/年；

小写：￥                      元/年；

	注：报价不得高于本标段概算（人民币134,200.00元），否则视为废标。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：                 
联系方式：                                      二〇二一年     月     日

格式3  分项报价表

标段1-1.合家福合肥地区（制冷设备维保）
	设备类别及数量
	设备总数

（台/座）
	年度维保单价

（含9%增值税）
	年度维保合计

（含9%增值税）

	立风柜
	分体

岛柜
	分体

平柜
	冷库
	一体

平柜
	
	
	

	262
	37
	14
	78
	151
	546
	元/台（座）
	　

	注：1.年度维保合计（含税）＝总台数546×年度维保单价（含税），报价不得高于人民币414960.00元；

    2.合同期间，设备数量如有增减，执行维保单价，按实结算。


	标段1-2.合家福合肥地区（制冷设备拆移装）

	序号
	项目名称及要求
	数量
	单位
	单价（含13%增值税）
	备  注

	一、原冷库、冷柜系统拆除

	1
	冷柜拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	2
	冷库拆除　
	1
	座
	　
	包含铜管拆卸

	3
	机组拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	4
	冷风机拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	二、原冷库、冷柜系统运输及安装

	1
	冷库及系统安装（含保修一年）
	1
	座
	　
	冷库面积不超过20平方，超出20平方单价按照比例增加

	2
	冷柜及系统安装（含保修一年）
	1
	台
	　
	　

	3
	机组安装调试（含保修一年）
	1
	台
	　
	　

	4
	机组设备保养
	1
	台
	　
	更换冷冻油、过滤器滤芯等

	5
	材料运输费　
	1
	项
	　
	　

	6
	制冷管路
	含铜管保温电线焊条（铜管：海亮、金龙、保温：福乐斯、亚罗佛，阻燃电线：江南、起凡、远东）
	1
	米
	　
	系统机组小于7.5P管路单价

	7
	制冷管路
	
	1
	米
	　
	系统机组为9P管路单价

	8
	制冷管路
	
	1
	米
	　
	系统机组为16P管路单价

	9
	氟利昂R22（巨化、金典、金冷）
	1
	kg
	　
	

	10
	氟利昂R404A（巨化、金典、金冷）
	1
	kg
	　
	

	11
	焊接气体及辅材（氧、氮、乙炔）
	1
	项
	　
	每套冷链系统单价

	12
	管路吊架
	1
	副
	　
	镀锌冲孔C型钢40*40*3mm　

	13
	PVC排水（日丰、鸿雁、安诺）
	1
	项
	　
	每套冷链系统单价，单套系统冷柜数量不超过4台

	14
	机组支架焊接
	1
	套
	　
	50*50*5mm镀锌角钢

	15
	膨胀阀
	丹佛斯、艾默生、日本鹭宫
	1
	只
	　
	　

	16
	电磁阀
	
	1
	只
	　
	　

	（含13%增值税）合计
	

	注：1.报价不得高于人民币14892.65元； 
    2.维保期间如发生以上制冷设备拆、移、装事项，执行以上分项报价，并根据实际工程量，经竣工审计后，按实结算。

    3.以上报价不含土建、吊装机械、防雨蓬及配电。


标段2-1.合家福蚌埠地区（制冷设备维保）
	设备类别及数量
	设备总数

（台/座）
	年度维保单价

（含9%增值税）
	年度维保合计

（含9%增值税）

	立风柜
	分体

岛柜
	分体

平柜
	冷库
	一体

平柜
	
	
	

	125
	10
	23
	31
	106
	295
	元/台（座）
	　

	注：1.年度维保合计（含税）＝总台数295×年度维保单价（含税），报价不得高于人民币229116.67元；

    2.合同期间，设备数量如有增减，执行维保单价，按实结算。


	标段2-2.合家福蚌埠地区（制冷设备拆移装）

	序号
	项目名称及要求
	数量
	单位
	单价（含13%增值税）
	备  注

	一、原冷库、冷柜系统拆除

	1
	冷柜拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	2
	冷库拆除　
	1
	座
	　
	包含铜管拆卸

	3
	机组拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	4
	冷风机拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	二、原冷库、冷柜系统运输及安装

	1
	冷库及系统安装（含保修一年）
	1
	座
	　
	冷库面积不超过20平方，超出20平方单价按照比例增加

	2
	冷柜及系统安装（含保修一年）
	1
	台
	　
	　

	3
	机组安装调试（含保修一年）
	1
	台
	　
	　

	4
	机组设备保养
	1
	台
	　
	更换冷冻油、过滤器滤芯等

	5
	材料运输费　
	1
	项
	　
	　

	6
	制冷管路
	含铜管保温电线焊条（铜管：海亮、金龙、保温：福乐斯、亚罗佛，阻燃电线：江南、起凡、远东）
	1
	米
	　
	系统机组小于7.5P管路单价

	7
	制冷管路
	
	1
	米
	　
	系统机组为9P管路单价

	8
	制冷管路
	
	1
	米
	　
	系统机组为16P管路单价

	9
	氟利昂R22（巨化、金典、金冷）
	1
	kg
	　
	

	10
	氟利昂R404A（巨化、金典、金冷）
	1
	kg
	　
	

	11
	焊接气体及辅材（氧、氮、乙炔）
	1
	项
	　
	每套冷链系统单价

	12
	管路吊架
	1
	副
	　
	镀锌冲孔C型钢40*40*3mm　

	13
	PVC排水（日丰、鸿雁、安诺）
	1
	项
	　
	每套冷链系统单价，单套系统冷柜数量不超过4台

	14
	机组支架焊接
	1
	套
	　
	50*50*5mm镀锌角钢

	15
	膨胀阀
	丹佛斯、艾默生、日本鹭宫
	1
	只
	　
	　

	16
	电磁阀
	
	1
	只
	　
	　

	（含13%增值税）合计
	

	注：1.报价不得高于人民币14892.65元； 
    2.维保期间如发生以上制冷设备拆、移、装事项，执行以上分项报价，并根据实际工程量，经竣工审计后，按实结算。

    3.以上报价不含土建、吊装机械、防雨蓬及配电。


标段3-1.合家福宣城地区（制冷设备维保）
	设备类别及数量
	设备总数

（台/座）
	年度维保单价

（含9%增值税）
	年度维保合计

（含9%增值税）

	日配岛柜
	平柜
	立风柜
	冷库
	
	
	

	56
	60
	68
	38
	222
	元/台（座）
	　

	注：1.年度维保合计（含税）＝总台数295×年度维保单价（含税），报价不得高于人民币186480.00元；

    2.合同期间，设备数量如有增减，执行维保单价，按实结算。


	标段3-2.合家福宣城地区（制冷设备拆移装）

	序号
	项目名称及要求
	数量
	单位
	单价（含13%增值税）
	备  注

	一、原冷库、冷柜系统拆除

	1
	冷柜拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	2
	冷库拆除　
	1
	座
	　
	包含铜管拆卸

	3
	机组拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	4
	冷风机拆除　
	1
	台
	　
	包含铜管拆卸

	二、原冷库、冷柜系统运输及安装

	1
	冷库及系统安装（含保修一年）
	1
	座
	　
	冷库面积不超过20平方，超出20平方单价按照比例增加

	2
	冷柜及系统安装（含保修一年）
	1
	台
	　
	　

	3
	机组安装调试（含保修一年）
	1
	台
	　
	　

	4
	机组设备保养
	1
	台
	　
	更换冷冻油、过滤器滤芯等

	5
	材料运输费　
	1
	项
	　
	　

	6
	制冷管路
	含铜管保温电线焊条（铜管：海亮、金龙、保温：福乐斯、亚罗佛，阻燃电线：江南、起凡、远东）
	1
	米
	　
	系统机组小于7.5P管路单价

	7
	制冷管路
	
	1
	米
	　
	系统机组为9P管路单价

	8
	制冷管路
	
	1
	米
	　
	系统机组为16P管路单价

	9
	氟利昂R22（巨化、金典、金冷）
	1
	kg
	　
	

	10
	氟利昂R404A（巨化、金典、金冷）
	1
	kg
	　
	

	11
	焊接气体及辅材（氧、氮、乙炔）
	1
	项
	　
	每套冷链系统单价

	12
	管路吊架
	1
	副
	　
	镀锌冲孔C型钢40*40*3mm　

	13
	PVC排水（日丰、鸿雁、安诺）
	1
	项
	　
	每套冷链系统单价，单套系统冷柜数量不超过4台

	14
	机组支架焊接
	1
	套
	　
	50*50*5mm镀锌角钢

	15
	膨胀阀
	丹佛斯、艾默生、日本鹭宫
	1
	只
	　
	　

	16
	电磁阀
	
	1
	只
	　
	　

	（含13%增值税）合计
	

	注：1.报价不得高于人民币14892.65元； 
    2.维保期间如发生以上制冷设备拆、移、装事项，执行以上分项报价，并根据实际工程量，经竣工审计后，按实结算。

    3.以上报价不含土建、吊装机械、防雨蓬及配电。


标段4.宣城台客隆生配中心制冷设备维保
	序号
	名称
	设备明细
	单位
	数量
	年度维保单价

（含9%增值税）
	年度维保合计

（含9%增值税）

	1
	香蕉库
	蒸发器5台、机组5套
	座
	5
	
	

	2
	体温库
	机组4套*30P,蒸发器8台、
蒸发冷（户外）1套
	座
	6
	
	

	3
	中温库
	螺杆机组3套*90P、蒸发器24台、
蒸发冷（户外）1套
	座
	6
	
	

	4
	高温库
	机组6套*30P、蒸发器15台、
空调机3套、蒸发冷（户外）1套
	座
	5
	
	

	（含9%增值税）合计
	

	注：1.为便于核算维保数量及金额，冷库按座计算，不分明细种类。虽然各类冷库维保成本有高低，但为了便于管理，投标报价时请统一核算平均维保费。22座为现有冷库数量，后期如有增减执行中标单价。

    2.维保方式为年度全包，包括但不限于每年固定为设备更换一次冷冻机油，及年度维保工作所需的材料（主件、配件及所有辅材）、运输装卸、维修保养等维保全包所涉及的所有工作。


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对维保响应时间的承诺；

2.对维保质量和服务的承诺；

3.投标人的其他承诺。

　

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.开户银行名称及地址

3.与标的物有关的情况

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2021年 月 日参加  百大合家福公司2021-2022年度制冷设备维保服务（二次）  项目招投标，交纳保证金 壹万元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：
	此处粘贴转账单复印件




注：该申请书不用密封在标书内，投标人需在开标前将申请书单独递交招标人。
                 投标人签章：             

                           2021年    月    日 

四、合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司/蚌埠/宣城
2021-2022年度制冷设备维保服务合同

甲方（招标人）：                      
乙方（中标人）：                      
根据“百大合家福公司2021-2022年度制冷设备维保服务（二次）”招标项目结果（项目编号：HBZ-21017-HJF07），并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就年度采购事宜，协商订立本合同，具体内容如下：

一、项目说明

1.项目名称：百大合家福制冷设备维保（    地区）

2.项目地址：合家福公司                   地区下属网点,详细地址附表。
3.合同范围：
3.1合同期间，乙方包工、包料，范围包含每年免费更换一次冷冻机油、维修费、保养费、配件费、材料费、工时费及与之相关的一切费用，维修更换配件均为原厂配件，不得使用替代产品。人为损坏的维修另行协商核算费用。（维保工作中所需水电，及柜内的灯光、玻璃等甲供）
3.2 合同期间，因甲方要求，对门店实施的改造，要求对冷柜、冷库等设备进行移装的工程项目，乙方遵照合同相关约定进行相应工程施工。
4.质量标准：符合本项目要求的质量标准，乙方实施的维保项目免费质保壹年；移装工程项目，按照制冷设备安装及验收规范国家标准，验收合格，免费维保壹年。
二、合同期限及履约保证金

1.合同期限：自签订合同之日起壹年；
2.合同起止时间：     年     月     日至     年     月     日；

3.履约保证金：人民币壹万元整，待合同期满无违约情况后无息退还。如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金。 

标段1履约保证金指定账户：
名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   
帐  号：551902102010708（注明“制冷设备维保项目合肥地区履约保证金”）
标段2履约保证金指定账户：

名  称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司
开户行：中国建设银行蚌埠分行营业部   
帐  号：34001628608050131544（注明“制冷设备维保项目合肥地区履约保证金”）

标段3/4履约保证金指定账户：
账号名称：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司
开户行及账号：中国工商银行宣城龙首支行1317086119200115884
（注明“制冷设备维保项目宣城地区履约保证金”）
三、开票及转账信息

1.甲方开票信息
标段1
账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767

开户行及账号：招商银行合肥分行营业部 551902102010802

标段2
名称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

税号：91340300610358165H 

地址、电话：蚌埠市淮河路981号  0552—2074683

开户行及帐号：蚌埠建行营业部  34001628608050131544

标段3/4
账号名称：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司
纳税人识别号：9134180078306689XT
地址、电话：宣城市经济技术开发区宝成路0563-2626576
开户行及账号：中国工商银行宣城龙首支行1317086119200115884
2.乙方转账信息
名称：                                       

开户银行：                                  
银行账号：                                  

制冷设备维保项目条款：

四、合同金额及付款方式
1.年度维保费用合同金额：（大写）人民币           整， （小写）       ；（含9%增值税）；

2.合同签订满6个月时支付年度合同金额的50%，即：人民币      整，小写     ，合同期满且乙方无违约行为后10个工作日内付清全款。甲方付款前乙方须先提供等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

五、甲方义务和责任

1. 应严格按合同要求付款。

2.协调好施工单位的用水用电。

3.协调好施工现场的工作。

六、乙方义务与责任

    1.应选派技术熟练的工作技术人员承担施工任务，严格教育管理、遵章守纪、注意保护建筑设施和安全施工。

    2.应定期对合同范围内的制冷设施进行维护、保养和调试，具体详见《冷库冷柜维修维护方案》。（方案待确定中标人后另附）

    3.乙方两个月对甲方所有设备进行一次巡检。

    4.乙方每三个月对甲方店内负责人员进行冷柜维护和保养知识培训。

    5.乙方负责维保的设备，自维保结束经甲方验收合格后免费质保壹年。

七、违约责任

1.乙方应严格按照合同要求落实维保工作，如因乙方维护不及时等原因导致的甲方设备无法正常使用，影响到甲方正常经营，每发生一次甲方有权扣除履约保证金的50%，扣除部分的履约保证金乙方须于5日内补齐；发生两次扣除全部履约保证金并有权解除合同。

2.乙方接到甲方维修通知后，须在2小时内到达现场处理，如因超时或因维保不当造成商品损失，乙方应按进价赔偿。

3. 甲方无故逾期付款，每逾期一天应按应付款的万分之一向乙方承担违约金。
移装工程项目条款：
八、施工时间及方式
1.施工时间及方式：乙方接到甲方订单后15个日历天内完成供货,并按甲方要求进行移装工程。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

九、质量、技术标准及质量保证条款
1.乙方保证所供工程服务符合甲方工程量清单内具体项目要求及国家相关质量标准，且不存在隐形瑕疵。
2.乙方对所提供的工程服务质量问题免费质保壹年，期限自工程验收合格之日算起。因工程施工不当问题造成甲方及第三人人身伤害或财产损失的，由乙方负全部赔偿责任。

十、验收标准、方式、地点
1.验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现破损的，不符甲方竞价要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终止合同，并追究乙方违约责任。
2.最终验收地点:在甲方现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，验收以在甲方指定地点现场进行的最终验收为准。

十一、付款方式

   单项工程不支付预付款，工程完工经验收合格后支付合同价的80%，决算审计结束后付至审计价款的95%，余款5%作为质量保证金，待工程免费质保期（壹年）满后无息付清。甲方付款前乙方须先提供该单项工程全额款项的合法有效的13%增值税专用发票。

十二、质保期限
免费质保期 壹 年，自工程验收合格之日起算。

十三、不可抗力

    1．如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。

    2．受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何违约责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

    3．双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合

同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。
十四、违约责任
1.乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按单项工程合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.乙方交付的货物质量或服务不符合甲方竞价要求或国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
3.乙方所供货物或服务存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
4．若因货物或施工不当出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
5．甲方有权从乙方应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方应付货款全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则应付货款在合同执行完毕且乙方无违约行为后全部无息退还。
    项目通用条款：

十五、争议：双方应根据中国的有关法律和法规严格执行本协议，在执行过程中如发生任何争议，双方应在相互谅解的基础上友好协商解决。如经协商仍不能达成一致意见，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、本合同依据“百大合家福公司2021-2022制冷设备维保服务（二次）”（项目编号：HBZ-21017-HJF07）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③附件：冷库冷柜维修维护方案、④甲乙双方商定的其他文件。

十七、未尽事宜：本合同内未尽事宜由甲乙双方另行协商，或按国家相关的法律规范进行。

十八、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等法律效力。本合同自甲、乙双方签字盖章后即生效。
        甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

        地址：                              地址：

代表人：                            代表人：

联系电话：                          联系电话：

年   月   日                        年   月   日

附件：制冷设备维保清单及移装工程量清单签订合同时另附。

第 28 页 共 28 页

