安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                             招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

 
监控广播设备采购安装
招　 标 　文　 件

编号：HBZ-21025-HJF10
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
 
二〇二一年四月
第一章  投标邀请
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福），现对所需监控及广播系统采购及安装项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大合家福公司监控广播设备采购安装（编号: HBZ-21025-HJF10）

2.项目内容：合家福全省各网点所需监控及广播设备采购及安装,详见第三章。

3.项目概算：人民币868,341.67元

二、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司,具有安防工程三级及以上资质；

2.须在安徽省内设有固定办公机构及安装和售后维保人员；

3.须提供近两年内两份10万元以上同类项目合同；

    4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；

三、标书领取
   1.领取日期：2021年4月8日—2021年4月16日10:00
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审
2021年4月16日10:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金
1.2021年4月16日15:00前（以实际到账时间为准，逾期视为无效。）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整。如中标，在缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   帐号：551902102010708 

（转帐时请备注“监控及广播设备采购项目投标保证金”）

2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2021年4月19日14:00（如有调整，另行通知）
    开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工  0551－65771025

              （项目情况咨询）张  工  0551－63453877

                      第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
    3.3投标报价采用预计工程总量清单报价（分批采购），报价应是工程项目的全部费用价格，包括设备费、材料费、安装人工费、机械使用费、税费（13%增值税专用发票）、运输装卸费、管理费和利润，并考虑风险因素，即工程交付招标人使用前的一切费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标。
    3.4服务范围为合家福公司安徽省内各网点及合同期内的新开网点。投标人应充分考虑地理位置、道路运输、装卸、维保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权扣留投标保证金，不再予以返还并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予返还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中确定的时间和地点开标，届时请投标人授权代表携带《投标文件》到开标现场参与开标，授权代表（须出示身份证原件）须与文件内名称一致，否则投标无效。投标人授权代表逾期未按时到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予返还。
    3.开标时，评委会根据《招标文件》规定的流程依次查询投标人网上资信情况，合格后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1509室  百大集团纪委案管审理室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

6、 特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 维保日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5. 维保服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目维保服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第3章 采购及安装需求

随着安防监控技术的发展，对图像质量及录像存储有了进一步的要求。国家公安部门也逐渐对民用监控设备进行了规范，作为公安监控网络的补充，也承担着一部分的社会安全责任。为了顺应监控系统长远规划发展需要，合家福超市做为一个商业窗口单位，本次招标所需设备的技术要求如下：

1.监控图像分辨率须达到1080P或像素200W以上，选用高清红外摄像机组建；红外距离在50米以上；由于使用环境中会存在室外与室内，灯光与货物的光线强对比，摄像机必须在产品说明书中注明宽动态功能或支持H·265编码规则

2.网络预览和录像功能由硬盘录像机和存储服务器设备共同完成；一个主录，一个备份，使用专业集中存储设备，做到录像文件的安全备份和万无一失；集中存储设备由投标方按照使用单位的要求配置参数和定义端口，做到网络远端（总公司）的完全操控；
3.监控录像的存储时间须在30天以上；硬盘录像机的硬盘数量由投标方视情况增减，以下标注的硬盘数量仅供参考，如果在使用过程中达不到30天的录像存储时间，应由投标方自行承担扩容费用；

4.须与我司原收银管理软件（先讯POSDOOG）进行功能融合；硬盘录像机的开放端口数据编码需要与海康DS-8800系列主机一致；如果不一致，应由投标方修改，完成管理软件的功能融合；
	注：1.为确保年度采购设备与原系统对接兼容，本次招标主设备设有推荐品牌及规格参数；

未推荐品牌的设备可依照规格参数要求进行定制和选配；

2.对于推荐品牌的设备，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌规格参数标准的其它品牌；采用其它品牌型号的，应在分项报价表内注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，为无效投标。
3.在表格列的规格参数要求中，标示出来的规格参数，投标人应做不低于或高于规格的技术响应。如有负偏离将可能视为废标。

	序号
	设备名称
	推荐品牌型号
	规格参数要求

	监控系统

	1
	高清摄像机
	海康威视DS-2CD2625EFDV2-IZS
	1080P或200万,超宽动态红外防水筒型摄像机或支持H265编码,支持1路同轴高清输出和1路标清CVBS模拟输出，支持50～80米红外；

	
	
	霍尼韦尔HN-NC520I1D(P)60
	

	
	
	博世BOSCH NTI-50022-V3
	

	2
	高清硬盘录像机
	海康威视DS-8816HQH-K8-SH
	支持16路高清1080P或200万全实时编码；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1080p；支持H265编码,4个SATA接口，1个eSATA接口，支持4路音频输入； 

	
	
	松下K-NL416K/CH
	

	
	
	霍尼韦尔CADVR-16D
	

	3
	显示屏
	海康威视DS-D5043FL
	42寸液晶，采用TFT-LED背光显示；支持1080P高清显示；支持HDMI 1.3，支持专业监视标准BNC接口，支持一路BNC监控视频输入和一路视频输出；

	
	
	松下TH-43LFE8C
	

	
	
	冠捷 AOC-43F1
	

	4
	摄像机电源
	小耳朵STD-412S-H
	12V2A品牌电源；

	
	
	山胜SFFD-020-1H
	

	
	
	伊莱科S-25-12
	

	5
	摄像机支架
	定制DS-1298ZJ-H
	定制支架，与摄像机配套；有收纳尾线，电源指示功能

	
	
	松下WV-7015
	

	
	
	霍尼韦尔CASDOPLA
	

	6
	存储服务器
	海康威视DS-A908RE-B
	8盘位存储；磁盘阵列，磁盘检测修复及RAID 优化技术，安防专用流媒体直写技术（CVR）磁盘检测修复及RAID优化技术磁盘检测修复及RAID优化技术

	
	
	华为RH2288V3（E5-2680V4*2/16G*6/2TSAS*6/SR430C
	

	
	
	霍尼韦尔HVS-NVR-EC16
	

	7
	监控硬盘
	西部数据WD4000FYYZ
	4T，企业级硬盘，服务器使用；

	
	
	日立 HUS724040ALA640
	


	
	
	希捷ST4000NM0033
	

	8
	单模光纤
	烽火GYTS-8
	单模八芯光缆；

	
	
	享通HTGO
	

	
	
	中天ZTT
	

	9
	网络收发器或光端机
	高清架构视频光端机或网络收发器，品牌限定为：华为、海康威视、思科
	高清16路，光端机收发，1080P

	10
	信号处理交换机
	思科（CISCO）WS-C2960+24TC-S
	全千兆16口，并且具有2路独立上下级联电口/光口。

	
	
	华为S5735S-S24T4S-A
	

	
	
	TP-LINK TL-SG5428
	

	11
	Q9接头及跳线
	声甬、秋叶源、TCL、一舟、AMP，超五类及六类千兆水晶头
	全金属外壳全铜芯焊接式Q9头；品牌8芯国标水晶头、6类主线用六类标准水晶头。

	12
	光纤配件
	国产、国标光纤件、金属机柜安装式终端盒、FC金属圆头
	光纤接头全部使用热融式制作，终端盒机柜方式固定，使用法兰作为尾纤的连接，统一使用FC金属圆头

	13
	监视器壁装架
	金属加固、壁装调节型支架
	能够做到灵活调节，多屏拼接，适用多种墙面

	14
	电视墙组合柜
	金属加厚型，灰色喷塑分体式。
	金属定制；双层双孔喷塑分组；根据42寸监视器定制；板材厚度1.5MM；详见附图；


	15
	监控线缆
	爱普华顿、天诚、阿普
	SYV75-5同轴视频线或超五类、六类网线、电源线（RVV2*1.0）；

	16
	安装辅材
	设备安装所用到的使用材料及工具
	安装所需终端盒、吊筋、膨胀螺栓等；　

PVC管（鸿雁PVC20、联塑PVC20、伟星PVC20）

	　广播系统

	17
	话筒
	德胜MS-189
	鹅颈式，超心型，电容式；

	
	
	舒尔MX418S
	

	
	
	三鹰SY8380
	

	18
	定压功放
	SMIOO M-800DU
	250W广播级或以上功率，带前置合并式定压功放，带分区、支持USB和MIC；根据所投标喇叭功率合适配置。

	
	
	先科 MY-800
	

	
	
	BOSCH FOL-5800
	

	19
	定压功放
	SMIOO M-800DU
	800W广播级或以上功率，带前置合并式定压功放，带分区、支持USB和MIC；根据所投标喇叭功率合适配置。

	
	
	先科 MY-800
	

	
	
	BOSCH FOL-5800
	

	20
	机柜
	定制1.8米机柜；板材厚度1.2MM；
（大唐保镖、图腾、华安）
	散热归置型；

	21
	广播喇叭
	迪士普DSP205
	6.5寸6W以上，高保真吸顶式或吊装球型；

	
	
	山水SC9-05
	


	
	
	BOSCH NJ-9或NJ-8
	

	22
	广播线缆
	阿普 音响线
	RVS2*1.5；

	
	
	天诚 音响线
	

	
	
	爱普华顿 音响线
	

	23
	安装辅材
	设备安装所用到的使用材料及工具
	安装所需终端盒、吊筋、膨胀螺栓等；　

PVC管（鸿雁PVC20、联塑PVC20、伟星PVC20）


附图：电视墙组合柜（一组）

[image: image1.jpg]1650mm

s

1000mm





第四章  附  件
一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司 HBZ-21025-HJF10 号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.投标事项承诺

4.投标资格证明文件

……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                    投标人（公章）：                 
                                    企业法人（签字或签章）：         
                                    授权代表（签字）：               
                                    二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司监控广播设备采购安装

	招标编号
	HBZ-21025-HJF10

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	单批采购安装期
	是否响应招标要求？

	2
	质保期
	是否响应招标要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标要求？

	4
	备  注
	上述内如符合本项目招标要求填写“响应”即可。

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元  ；

	注：投标总报价不得高于项目概算（868,341.67元），否则视为废标。


投标人（签章）：                               授权代表（签字）：               
联系方式：                                      2021年    月    日

格式3  分项报价表

	注：1.以下为合同期内所需设备数量汇总报价，不得有缺漏项，否则报价无效；

2.投标人可在推荐品牌中任选其一进行组合报价；

3.所报单价为含税（13%增值税专用发票）到货安装调试及两年免费质保的价格，后期实际采购执行所报的中标单价，按实结算；

4.安装所需的耗材、辅料根据整套设备进行核算，费用须折算在投标单价中，后期不再单独计取；

	监控广播设备

	序号
	名称
	投标品牌型号（如有正偏离请说明）
	数量
	含税单价
	含税小计

	1
	高清摄像机
	
	800台
	
	

	2
	高清硬盘录像机
	
	50台
	
	

	3
	显示屏
	
	50台
	
	

	4
	摄像机电源
	
	800个
	
	

	5
	摄像机支架
	
	800个
	
	

	6
	存储服务器
	
	10台
	
	

	7
	监控硬盘
	
	140个
	
	

	8
	单模光纤
	
	4000米
	
	

	9
	网络收发器或者光端机
	
	12对
	
	

	10
	信号处理交换机
	
	30台
	
	

	11
	Q9接头及跳线
	
	1600个
	
	

	12
	光纤配件（包含终端盒、尾纤等所有配件）
	
	5套
	
	

	13
	监视器壁装架
	
	50套
	
	

	14
	电视墙组合柜
	
	15组
	
	

	15
	监控线缆(含供电和信号)
	
	43000米
	
	

	16
	安装辅材
	
	35套
	
	

	广播系统

	17
	话筒
	
	35只
	
	

	18
	定压功放（大功率800W）
	
	5台
	
	

	19
	定压功放（小功率250W）
	
	25台
	
	

	20
	机柜
	
	35个
	
	

	21
	广播喇叭
	
	560只
	
	

	22
	广播线缆
	
	13500米
	
	

	23
	安装辅材
	
	35套
	
	

	含13%增值税合计
	大写：                    小写：


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

　

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2021年   月  日参加 百大合家福公司监控广播设备采购安装 项目招投标，交纳保证金 壹万 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件




注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
投标人（签章）：           

                                           2021年    月    日
四、合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

监控广播设备采购安装合同
甲方（招标人）： 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司      
乙方（中标人）：                                                          
根据“百大合家福公司监控广播设备采购”招标结果（项目编号：HBZ-21025-HJF10），以及《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、项目概况
1.项目名称：百大合家福公司监控广播设备采购及安装
2.项目地点：合家福公司安徽省内各网点
3.项目内容：各网点所需监控广播设备的采购及安装
二、产品名称、型号、数量及中标价格 
	序号
	名称
	型号参数
	数量
	单位
	含税单价（元）
	含税小计（元）

	监控系统

	1
	高清摄像机
	
	800
	台
	　
	　

	2
	高清硬盘录像机
	
	50
	台
	　
	　

	3
	显示屏
	
	50
	台
	　
	　

	4
	摄像机电源
	
	800
	个
	　
	　

	5
	摄像机支架
	
	800
	个
	　
	　

	6
	存储服务器
	
	10
	台
	　
	　

	7
	监控硬盘
	
	140
	块
	　
	　

	8
	单模光纤
	
	4000
	米
	　
	　

	9
	网络收发器或光端机
	
	12
	套
	　
	　

	10
	信号处理交换机
	
	30
	台
	　
	　

	11
	Q9接头及跳线
	
	1600
	个
	　
	　

	12
	光纤配件
	
	5
	套
	　
	　

	13
	监视器壁装架
	
	50
	个
	　
	　

	14
	电视墙组合柜
	
	15
	个
	　
	　

	15
	监控线缆
	
	43000
	米
	
	　

	16
	监控安装辅材
	
	35
	套
	　
	　

	广播系统

	17
	话筒
	
	35
	个
	　
	　

	18
	定压功放(大功率800W)
	
	5
	台
	　
	　

	19
	定压功放(标准功率250W)
	
	25
	台
	　
	　

	20
	机柜
	
	35
	个
	　
	　

	21
	广播喇叭
	
	560
	个
	　
	

	22
	广播线缆
	
	13500
	米
	　
	　

	23
	广播安装辅材
	
	35
	套
	　
	　

	含税13%增值税合计
	

	注：1.以上为预计采购总量，分批采购。单批采购根据数量执行中标单价，实际结算以审计决算金额为准。以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装（现场组装）、调试、保险、税金（13%税率）等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。
    2. 合同期内，甲乙双方自行承担原材料市场价格涨跌风险，中标单价合同期内不予调整。


三、合同期限

1.合同期内采购总额人民币     万元，分批采购金额累计达到采购总额后合同终止。

2. 乙方接到甲方单批订单后 10 个日历天内送货至甲方指定地点（合家福公司安徽省内各网点）并安装调试就位。
3.在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
四、付款方式

1.付款方式：单项工程不支付预付款，单项工程完工经甲方验收合格后支付该单项工程对应价款的80%，决算审计结束后付至审计价款的95%，余款5%作为质量保证金，待该单项工程免费质保期（贰年）满后无息付清。甲方付款前乙方须先提供该单项工程全额货款的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。
2.甲方开票信息：
账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767

开户行及账号：招行银行合肥分行营业部 551902102010802


3.乙方转账信息：
名  称：                    
开户行：                       
帐  号：                    
    五、履约保证金

1.合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币   万元整（合同总价的10%），期限至合同终止且乙方无违约行为后无息退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    2.履约保证金账户信息：
    账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司  
    开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行 
    账号：551902102010708（转账时请备注“监控广播设备采购项目履约保证金”）
六、质保期、质量技术标准及质量保证条款
1. 乙方提供的货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。非人为原因的质量问题免费质保 贰  年，期限自货到并经甲方验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任。
2.乙方负责对甲方2名现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止；

3.保修期内工程出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。一般故障1日内解决，严重故障3日内解决。质保期内乙方如不能及时保修，甲方有权追究乙方责任，并有权委托第三方代修，所支出费用在乙方的质保金中抵扣。
七、双方责权
1.甲方责权
1.1在施工前甲方应提供系统安装场地有关建筑室内布局、装饰图、电照图以及非乙方提供的被控设备的型号和资料，供乙方设计参考；
1.2在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源需要送到乙方指定地点、材料堆放场地需要提供安全的位置，施工前期需要达到三通一平；
1.3按照合同向乙方支付工程款；
1.4接到乙方验收的申请后，在7个日历日内予以组织验收；
1.5按照本合同约定及时履行甲方义务，如因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责；；
1.6对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在3个日历日内予以回复或解决；
1.7不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工；
1.8提供现场环境的平面布置图。若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。 

2.乙方责权
2.1平面图以外的图纸由乙方根据行业规范和工程技术与质量标准为甲方设计，关于甲方通知乙方指定地点现场勘察后的一周后提交给甲方。
2.2乙方须对甲方提供图纸进行必要的专业审核及时解决问题。
2.3乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准。
2.4乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具（若有）等交付给甲方。
2.5乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境、结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。
2.6因材料问题发生争议，由安徽省质量监督部门进行鉴定，产品品质符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
2.7已完工的工程和设备，在交付前由乙方负责保管，并负责将场地清扫干净。

2.8乙方负责对甲方2名现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识。
八、暂停施工
1.甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出处理意见，乙方应当按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程，乙方实施甲方的处理意见后经甲方同意之后复工。

2.如乙方无故造成停工的，由乙方承担所带来的一切费用，工期不予顺延，特殊情况双方另行商定。
九、工程设计的变更
1.在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。图纸双方盖章确认。
2.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。
十、安全施工
1.乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，安装人员需符合国家规定的持相关证件人员方可操作施工，现场采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2.乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，对其进行安全教育，并对其安全负责。
十一、验收标准、方式、地点
1.产品到达甲方时，甲方应派代表在现场办理收货手续，并对产品的外观、型号及数量进行确认，检验完成后，如货物外观、型号及数量达到合同约定的要求，甲方代表应在乙方送货单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可。

2.乙方在向甲方交货时，同时应提交相应的技术资料：

2.1产品出厂检验报告、合格证书。

2.2产品操作和维修手册。

3.双方按本合同约定、行业标准及国家标准进行验收。乙方承诺所提供的产品在震动、噪音等符合环保要求。如乙方提供的产品在震动、噪音等无法满足环保要求时，乙方免费整改到满足环保要求。

4.在产品安装完毕后当日，双方对产品进行现场调试。产品调试完毕经检验合格的，甲方当场在产品质量验收单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可，如乙方所供产品存在质量问题，应承担相应责任。若甲方无理由逾期7日不在上述单据上签字，则视为对产品默认验收合格，甲方应按本合同约定支付货款。

5.如果双方对产品是否符合本合同约定看法不一致，以双方共同指定的第三方检测机构检验证明为准。如果检测结果符合本合同约定，则检测费用甲方承担；如果检测结果不符合本合同约定，则检测费用由乙方承担。

6.最终验收及交货地点: 合家福公司安徽省内各网点现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方网点现场进行的最终验收为准。
十二、违约责任

1.乙方无故逾期安装调试的，按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.乙方施工质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在接到甲方通知后3个日历日内及时整改。未整改或未及时整改的，自约定整改期满次日起按合同总价款每日千分之一的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
3.质保期内如出现质量问题，乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
4.若因设计或质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
6.若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。
    十三、不可抗力
    1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。
    2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不

能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
    3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。
十四、争议解决

    本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法
院起诉。
十五、本合同依据“百大合家福公司监控广播设备采购”（项目编号：HBZ-21025-HJF10）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方往来文件及商定的其他文件。
十六、其它
1.在本合同履行过程中，乙方获知甲方的经营、生产、商业、技术等秘密，乙方必须负责保密且不得作任何使用和外泄露。并且甲方也应该对乙方的设计、施工、产品、价格等进行保密且不得对外泄露。
2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

3.本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等的法律效力，有效期至合同期内单项工程质保期满。
4.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：    年    月    日               签订日期：    年    月    日

第 19 页 共 24 页

