安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                     招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

 
制冷机组采购（四次）
招 标 文 件

编号：HBZ-21031-HJF11
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
 
二〇二一年六月
第一章  投标邀请
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福），现对制冷机组采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大合家福公司制冷机组采购（四次）（编号: HBZ-21031-HJF11）

2.项目内容：合家福公司各网点所需制冷机组，详见第三章《采购需求》

3.项目概算：人民币1,451,983.33元

二、投标人要求

1.具有制造或销售资质及独立法人和一般纳税人资格的专业公司；

2.投标产品须是所投品牌系列的原厂产品，享有原厂应有的售后维保服务；

3.投标产品制造商须持有ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证。

4.代理商须有制造商的特许经营授权证书或针对本项目的授权代理证书；具备该产品售后维保能力，在安徽省内设有固定售后维保机构；
5.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：
5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
    6. 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
    6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。
    6.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。
    6.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
    6.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；

三、投标报名
   1.领取日期：2021年6月8日—2021年6月16日10:00
2. 领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
    四、报名资格预审

2021年6月16日10:00前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金  

1.2021年6月16日12:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整，如中标，在缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行   
帐  号： 551902102010708 （转帐时请备注“制冷机组采购项目投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2021年6月18日9:00（如有调整，另行通知）
    开标地点：安徽省合肥市黄山路596号合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工0551-65771025
（项目情况咨询）刘  工0551-63453832
第二章  投标须知
    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
    3.3投标报价为含税到货安装价，是指标的物送达用户指定地点（合家福公司各网点，设备就位即可）待整体安装工程验收合格后开具增值税专用发票（13%税率）及两年免费质保的价格。报价不得高于项目概算，否则视为废标。

    3.4服务范围为合家福公司安徽省内各网点及合同期内的新开网点。投标人应充分考虑地理位置、道路运输、装卸、维保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权扣留投标保证金，不再予以返还并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予返还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中确定的时间和地点开标，届时请投标人授权代表携带《投标文件》到开标现场参与开标，授权代表（须出示身份证原件）须与文件内名称一致，否则投标无效。投标人授权代表逾期未按时到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予返还。
    3.开标时，评委会根据《招标文件》规定的流程依次查询投标人网上资信情况，合格后拆封唱标。

    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。
    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1509室  百大集团纪委案管审理室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
6、 特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2. 因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3. 维保日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4. 招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.维保服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目维保服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章  技术要求

	序号
	名称及推荐品牌
	型号
	数量（台）
	备注

	1
	低温机组（R22)
（艾默生、松下、海尔）
	低温3P R22
	2
	冷库

配备

	2
	
	低温4P R22
	2
	

	3
	
	低温5P R22
	2
	

	4
	
	低温6P R22
	4
	

	5
	
	低温7.5P R22
	2
	

	6
	中温机组（R22)
（艾默生、松下、海尔）
	中温3P R22
	1
	

	7
	
	中温4P R22
	4
	

	8
	
	中温5P R22
	4
	

	9
	
	中温6P R22
	4
	

	10
	
	中温7.5P R22
	2
	

	11
	低温机组（R404A)
（艾默生、松下、海尔）
	低温9P R404A
	2
	

	12
	
	低温16P R404A
	1
	

	13
	中温机组（R404A)
（艾默生、松下、海尔）
	中温3P R404A
	2
	冷柜

配备

	14
	
	中温4P R404A
	4
	

	15
	
	中温5P R404A
	4
	

	16
	
	中温6P R404A
	15
	

	17
	
	中温7.5P R404A
	15
	

	18
	
	中温9P R404A
	15
	

	19
	
	中温16P R404A
	5
	

	合计：
	90
	　

	注：1.本项目设有推荐品牌，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌规格参数标准的其它品牌；采用其它品牌型号的，应在分项报价表内注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，为无效投标。
   推荐品牌：艾默生环境优化技术（苏州）有限公司  灵动TM系列涡旋冷凝机组
             松下冷冻系统（大连）有限公司Panasonic松下
             青岛海尔开利冷冻设备有限公司haierCarrier 海尔开利
   2.投标产品须为上述厂家原厂设备及对应型号，不得使用拼装以及组装机组。
   3.低温机组3匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥2.5KW                       
     低温机组4匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥4.1KW；
     低温机组5匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥4.9KW；
     低温机组6匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥6.2KW；
     低温机组7.5匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥7KW；                     
     低温机组9匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥8.8KW；                       
     低温机组16匹，在蒸发温度-25℃，环境温度38℃工况下，机组制冷量≥14.1KW；
   4.中温3匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥4.4kW                            
     中温4匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥5.8kW；
     中温5匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥7.5kW
     中温6匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥8.2kW；
     中温7.5匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥10.6kW；
     中温9匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥14.2kW；
     中温16匹，在蒸发温度-10℃、环境温度38℃工况下机组制冷量≥26.5kW；
   5.风冷一体压缩冷凝机组的生产厂商必须具备并提供相应的《全国工业产品生产许可证》并提供复印件副本加盖红章。
   6.冷凝机组需内置电控箱控制功能、视液镜潮气指示器、干燥过滤器、储液罐、可调压
力开关，具备完备的保护功能：断路器、高低压开关、过电流、缺相、反相序、过电压欠电压、过载保护及故障显示诊断功能等；
   7.冷凝器风扇需要带调速模块；
   8.制冷系统安装必须使用99.99%氮气保护焊，再使用99.99%氮气作气密性试验.


第四章  附  件
一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司 HBZ-21031-HJF11 号招标文件要求，我司签字代表（姓名）                     已被正式授权代表投标人（名称）                               提交下述文件：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.投标事项承诺

4.投标资格证明文件

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：            

                                        企业法人（签字或签章）：            
                                        授权代表（签字）：            
                                        二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司制冷机组采购（四次）

	招标编号
	HBZ-21031-HJF11

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	单批采购交货期
	是否响应招标要求？

	2
	质保期
	是否响应招标要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标要求？

	4
	备  注
	以上投标技术承诺如符合本项目招标要求填写“响应”即可。

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	注：投标总报价不得高于本项目概算（人民币1,451,983.33元），否则视为无效报价。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：             
联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表

	注：1.投标报价为标的物送达招标方指定地点就位于设备安装区域，待安装工程整体验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。报价不得有错漏项，否则视为无效报表。

    2.投标人应充分考虑运输、装卸、就位过程中不确定因素导致的足以影响报价的情况，任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加自行承担。

    3.以下设备合同期内根据实际所需分批采购，按实结算。

	序号
	招标

设备名称
	招标型号
	投标品牌、规格型号

响应情况说明
	数量（台）
	含税单价（元）
	含税小计（元）

	1
	低温机组

（R22)
	低温3P R22
	
	2
	
	

	2
	
	低温4P R22
	
	2
	　
	

	3
	
	低温5P R22
	
	2
	　
	

	4
	
	低温6P R22
	
	4
	　
	

	5
	
	低温7.5P R22
	
	2
	　
	

	6
	中温机组

（R22)
	中温3P R22
	
	1
	　
	

	7
	
	中温4P R22
	
	4
	　
	

	8
	
	中温5P R22
	
	4
	　
	

	9
	
	中温6P R22
	
	4
	
	

	10
	
	中温7.5P R22
	
	2
	　
	

	11
	低温机组

（R404A) 
	低温9P R404A
	
	2
	
	

	12
	
	低温16P R404A
	
	1
	
	

	13
	中温机组

（R404A)
	中温3P R404A
	
	2
	　
	

	14
	
	中温4P R404A
	
	4
	　
	

	15
	
	中温5P R404A
	
	4
	　
	

	16
	
	中温6P R404A
	
	15
	
	

	17
	
	中温7.5P R404A
	
	15
	
	

	18
	
	中温9P R404A
	
	15
	
	

	19
	
	中温16P R404A
	
	5
	　
	

	（含13%增值税）合计
	大写：       小写：


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对单批采购交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

　
二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式；    3.开户银行名称及地址；

2.与标的物有关的情况；      4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2021年  月  日参加 百大合家福公司制冷机组采购（四次） 项目招投标，交纳保证金 壹万 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。

户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件或截图




注：投标人可在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：              
                 2021年    月    日

四、合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

制冷机组采购合同
甲方（招标人）： 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司      
乙方（中标人）：                                                          
根据“百大合家福公司制冷机组采购（四次）”招标结果（编号：HBZ-21031-HJF11），以及《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、产品名称、型号、数量及中标价格 
	序号
	设备名称
	中标型号
	中标品牌
	数量（台）
	含税单价（元）
	含税小计（元）

	1
	低温机组

（R22)
	低温3P R22
	
	2
	
	

	2
	
	低温4P R22
	
	2
	　
	

	3
	
	低温5P R22
	
	2
	　
	

	4
	
	低温6P R22
	
	4
	　
	

	5
	
	低温7.5P R22
	
	2
	　
	

	6
	中温机组

（R22)
	中温3P R22
	
	1
	　
	

	7
	
	中温4P R22
	
	4
	　
	

	8
	
	中温5P R22
	
	4
	　
	

	9
	
	中温6P R22
	
	4
	
	

	10
	
	中温7.5P R22
	
	2
	　
	

	11
	低温机组

（R404A) 
	低温9P R404A
	
	2
	
	

	12
	
	低温16P R404A
	
	1
	
	

	13
	中温机组

（R404A)
	中温3P R404A
	
	2
	　
	

	14
	
	中温4P R404A
	
	4
	　
	

	15
	
	中温5P R404A
	
	4
	　
	

	16
	
	中温6P R404A
	
	15
	
	

	17
	
	中温7.5P R404A
	
	15
	
	

	18
	
	中温9P R404A
	
	15
	
	

	19
	
	中温16P R404A
	
	5
	　
	

	（含13%增值税）合计
	大写：       小写：

	注：1.分批采购时执行以上中标单价，按实结算。以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、就位、调试、保险、税金（13%税率）等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。

    2.合同期内，甲乙双方自行承担原材料市场价格涨跌风险，中标单价合同期内不予调整。
    3.单批采购采用《订货通知单》方式，详见附件； 


二、合同期限、单批供货时间及方式
    2.1合同期内采购总额为人民币      元，分批采购金额累计达到前述采购总额时采购终止，待所采设备质保期满后合同终止。
    2.2单批供货时间及方式：乙方接到甲方单批订单后 20 个日历天内送货至甲方指定地点（合家福公司安徽省内各网点）并安装调试就位。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
三、质量、技术标准及质量保证条款
3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。
3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 贰  年，期限自货到验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任。

3.3.乙方负责对甲方2名现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止；
4.乙方保证24小时响应甲方报修要求，一般故障1日内解决，严重故障3日内解决。
四、验收标准、方式、地点
1.产品到达甲方时，甲方应派代表在现场办理收货手续，并对产品的外观、型号及数量进行确认，检验完成后，如货物外观、型号及数量达到合同约定的要求，甲方代表应在乙方送货单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可。

2.乙方在向甲方交货时，同时应提交相应的技术资料：

2.1产品出厂检验报告、合格证书。

2.2产品操作和维修手册。

3.双方按本合同约定、行业标准及国家标准进行验收。乙方承诺所提供的产品在震动、噪音等符合环保要求。如乙方提供的产品在震动、噪音等无法满足环保要求时，乙方免费整改到满足环保要求。

4.在产品安装完毕后当日，双方对产品进行现场调试。产品调试完毕经检验合格的，甲方当场在产品质量验收单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可，如乙方所供产品存在质量问题，应承担相应责任。若甲方无理由逾期7日不在上述单据上签字，则视为对产品默认验收合格，甲方应按本合同约定支付货款。

5.如果双方对产品是否符合本合同约定看法不一致，以双方共同指定的第三方检测机构检验证明为准。如果检测结果符合本合同约定，则检测费用甲方承担；如果检测结果不符合本合同约定，则检测费用由乙方承担。

6.最终验收及交货地点: 合家福公司安徽省内各网点现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方网点现场进行的最终验收为准。
五、付款方式和履约保证金
1.单批采购货到甲方网点现场就位后待整体安装工程调试完成验收合格后支付该批次货款的95%，余款5%作为质保金，待贰年免费质保期满无质量问题后无息退还。甲方每次付款前乙方均须先提供该批次全额货款的合法有效的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。
    甲方开票信息：
账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767

开户行及账号：招行银行合肥分行营业部 551902102010802


    乙方转账信息：
名  称：                     
开户行：                     
账  号：                     
    2.履约保证金：合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币贰万元整，期限至
本合同终止且乙方无违约行为后无息退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方
有权从履约保证金中取得补偿。
    履约保证金账户信息：
    账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司  
    开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行 
    账号：551902102010708（转账时请备注“制冷机组采购项目履约保证金”）
    六、不可抗力
    1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方
应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证
明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响
消除后7日内履行上述义务。
    2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或
不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或
消除的情况通知另一方当事人。
    3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合
同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合
同。
    七.违约责任
1.乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
3.乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
4.若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    八.争议解决
    本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法
院起诉。
    九.其他约定
    1.本合同依据“百大合家福公司制冷机组采购（四次）”（项目编号：HBZ-21031-HJF11）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

    3.本合同包含附件《订货通知单》，为本合同不可分割的组成部分。
    4.合同履行过程中，如确需对合同条款进行补充、增添和修改应以书面方式并由双方授权代表签字、盖章。
    5.双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    6.本合同共页，一式五份，甲方执三份，乙方执二份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：
附件. 《订货通知单》
订货通知单
    甲方（招标人）：                          
   乙方（中标人）：                           
	名称
	型号
	单价
	数量
	总金额

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1.甲方根据实际需求向乙方下此订单，订单情况如上。特此确认，请乙方安排生产及发货。
2.发货地址：                           
联系人：                           
电话：                           
3.开票信息
名称：                           
纳税人识别号：                           
地址、电话：                           
开户行及帐号：                           
发票寄送地址：                           
收件人：                      ；电话：            ；
4.订单内货物享有供需双方前期签订的《百大合家福公司制冷机组采购》（项目编号：HBZ-21031-HJF11）合同中所列的双方责权。
5.其它：                           
                                                 2021年   月   日
                                                   （甲方签章）

第 3 页 共 21 页

