合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

监控广播客流系统升级改造

招标文件

项目编号：HBZ-21056-TLBD03

招 标 人：合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

招标时间：二〇二一年六月

目录

第一章投标邀请（招标公告）	3

第二章投标人须知前附表	4

第三章投标人须知	8

第四章招标需求	12

一、项目概述	12

二、监控系统	13

三、广播系统	14

第五章合同	16

第六章评标办法	26

第七章投标文件格式	30

- 第一章 投标邀请（招标公告）

我公司现对铜陵百大购物中心监控广播客流系统升级改造招标，欢迎合格的投标人前来投标，相关事项如下：

一、项目简介：

1.项目名称：铜陵百大购物中心监控广播客流系统升级改造

2.项目编号：HBZ-21056-TLBD03

3.项目地点：铜陵市长江中路785号

4.项目概算：688435.43元

二、投标人资格：

1.具有独立法人和一般纳税人资质。

2.具有安防工程三级及以上（含三级）资质。

3.提供2018年1月1日至今单份金额不低于50万元安防工程业绩合同。

4.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
    1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
    2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
    3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
    4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
 1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
 2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
 3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
 4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入投标文件；

三、招标文件领取方法：

1.领取日期：2021年06月21日9:00—2021年06月29日17:00

2.标书领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、资格预审：

2021年06月29日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

- 投标保证金：

- 2021年06月30日12：00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

名  称：合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

开户行：中国工商银行铜陵百大支行

账  号：1308020029200036377

纳税识别号：913407007548523815

地址、电话：铜陵市长江中路785号0562-2833366

（转帐时备注“铜陵合百商厦监控广播客流系统升级改造项目投标保证金”）

六、开标时间及地点：

1.开标时间：2021年07月02日14:30（如有调整，另行通知）

2.开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

七、联系方式：

现场勘查：联 系 人：孙 林   联系电话：0562-2818206

资格预审：联 系 人：朱 工   联系电话：0551-65771025

邮箱：277351016@qq.com

- 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 铜陵百大购物中心监控广播客流系统升级改造 |
| 3 | 项目编号 | HBZ-21056-TLBD03 |
| 4 | 项目性质 | 货物类 |
| 5 | 资金来源 | □财政投资 招标人自筹 □其他 |
| 6 | 标段划分 | 不分标段 分为 个标段 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：详见合同 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 供货及安装（施工）地点 | 铜陵市长江中路785号 |
| 11 | 完工期限 | 合同签订后90个日历天 |
| 12 | 投标保证金金额 | 人民币伍仟元，投标保证金应当在投标截止时间前足额到达本次招标公告指定账号，且应当从投标人基本账号转出。 |
| 13 | 投标保证金交纳账号 | 详见招标公告 |
| 14 | 免费质保期 | 验收合格之日起叁年 |
| 15 | 答疑 | 发布招标公告三日内接受答疑（逾期不予受理） 投标人请注意：我司对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。我司不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 17 | 投标文件份数及要求 | 详见招标文件第三章第二条 |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 19 | 评标办法 | 有效最低价法，详见招标文件第六章评标办法 |
| 20 | 履约保证金 | 中标价的 5 %，期限至 工程验收合格后7个日历天。收受方式为：□现金、转账/电汇，收受人为合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司财务部，详见招标文件第三章投标人须知第五条 |
| 21 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 22 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 设计图纸设备清单 获得方式：上述资料如有，请投标人在获取招标文件后，自行登录我公司网站下载本项目附件（该附件为招标文件的组成部分） |
| 23 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为已完工并验收合格的业绩：投标文件中除提供该业绩的合同扫描件外，还须附与该业绩对应的项目已完工并验收合格的业主证明材料（扫描件），如验收报告或业主开具的证明等。 注：（1）验收报告或业主证明须加盖业主单位公章(所提供的证明材料上已有业主单位公章的除外)，否则评标委员会可不予认可；（2）业绩合同可提供包含甲乙方、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容的关键页的扫描件；（3）业绩金额以项目合同总金额为准。 2.所提供的业绩合同中不能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额或项目负责人名称等），应另附业主证明材料予以明确说明，须加盖业主单位公章，否则评标委员会可不予认可。 |
| 24 | 其他 | 1.招标文件中要求加盖公章或电子签章的，均可以提供加盖公章的扫描件。 2.凡中标的外地来肥建筑安装企业，应按照国家税务总局2016年第17号公告规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 3.如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行 。 4.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。 5.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。 6.工程开工日期以招标人发出的开工指令为准；投标人应当知悉，计划开工日期之后，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致工程无法按计划开工；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延开工的风险，投标人承诺不因迟延开工向招标人主张变更或解除合同。 7.工程开工后，招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致工程停工的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。 8.施工过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目建设，投标人应仔细踏勘现场、综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。 |

- 投标人须知

一、说明及注意事项

1．投标文件的编写要求

⑴投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

⑵投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

⑶投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

⑷招标文件编目清晰，查找方便，报价清单条目顺序须于招标文件一致，提供的产品参数证明资料应醒目注明。

⑸满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

⑴投标承诺书、开标一览表、报价清单、投标事项承诺、产品参数偏离表、品牌响应表等；

⑵投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

⑶投标人同类项目合同、本项目服务工作计划及投标人其它说明文件等；

⑷相关案例材料，项目负责人详细情况。

3．投标报价说明

⑴除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

⑵本项目采用总价报价，中标价为合同价。

此报价为完成本项目工作所有内容的所有费用，包括各项服务、改造过程中旧设备的拆除、临时线路的敷设、临时设备的安装及服务中涉及到的总包管理服务费（如有）、材料消耗、人员、维保、验收、培训、利润、税金等全部费用。除此之外，招标人不再提供其他任何费用。

⑶投标人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑，请投标人谨慎报价。中标后不得以任何理由提出变更等理由增加造价、调整价格。

⑷投标人须充分考虑所投服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其投标价格进行变更或拒绝服务。

4．请投标人认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5．投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日以书面形式告知招标人。

6．招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权。

二、投标文件的递交

1．投标文件的密封和标记

⑴投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

⑵投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。

2．投标文件的递交

⑴投标人应在投标开标前将密封合格的投标文件送达开标现场；招标人对开标后送达的投标文件将不予签收。

三、开标、评标和定标

1．我司招标领导小组按投标邀请中规定的时间和地点开标，届时请投标人授权一名代表参加商务标的开标，拟派项目负责人作投标陈述并作为答辩代表参加项目答辩。

2．开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

3.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均评审通过无错项、缺漏项的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

4.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

5.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

6．废标：

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷服务不满足招标人要求的；

⑸投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的，章节混乱，提供的产品参数证明文件无醒目标识，严重影响专家评标的；

⑹投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑺投标文件存在缺项、漏项的；

⑻评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑼项目负责人未参加现场答辩的；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

7.二次招标

7.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

7.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

7.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

8.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1509室  百大集团纪委案管审理室。

四、服务合同的确定

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；

2.招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

3.无特殊原因乙方拒不履行合同，招标方可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，且我公司将拒不接洽随后的同类型招标。

五、履约保证金

1.签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.投标人须知前附表约定收取定额履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

3.如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，并没收其投标保证金。

- 招标需求

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，

提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会审核认可；

2.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效
3.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

一、项目概述

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（以下简称铜陵合百商厦）于2003年12月20日开业，隶属于合肥百货大楼集团，其位于皖南铜陵市商业最繁华的黄金地段长江路和义安路交汇处。楼体为框架结构，地下一层，地上九层，总经营面积近3万平米，一楼层高5米、一楼夹层层高2.9米、其他楼层3.8米。目前公司的监控广播客流系统使用10年，使用效果、功能实均满足不了发展的需求。

铜陵百大购物中心监控广播客流系统升级改造遵循“投资合理，统一规划、立足现在、适度超前”的指导思想，以满足目前应用为基础，同时考虑到今后智能化技术的发展趋势，改造后的广播、监控系统需具备技术先进性、经济实用性、结构合理性、使用可靠稳定性、可扩展性。

本次项目改造主要包括以下方面内容：

※监控系统；

※ 广播系统；

※ 客流系统；

二、监控系统

根据铜陵百大使用功能及安全防范管理的要求，监控系统采用网络高清监控解决方案，主要功能是对于各个现场实况进行监视，使得管理人员在中心控制室内能观察楼内重要地点的情况，对出入办公楼的人员进行监视、记录，管理人员可以在权限范围内查看前端图像并对前端图像采集设备进行操控。监控图像根据要求进行可靠的存储，各级管理人员可以在权限范围内方便地调用、查询。

整个购物中心实行安全保卫统一监控管理。在监控机房（监控中心）设置监控平台。监控中心的监控平台可以管理和查看室内和室外所有的监控图像。整个建筑区的监控中心、监控室设置及管理范围：室内、室外停车广场、安全通道及出入口、地下层、电梯内、楼顶的监控摄像机，并具有最高权限可管理、调阅整个铜陵百大所有监控图像。整个商厦内部分专柜、专厅、重要场所的现有摄像头（约10个）须接入改造后的新系统。收银台位置监控隐蔽安装，手扶摄像头摄像方向从下往上。

监控系统建设要求：

⑴系统设计规范和技术要求严格执行国家及行业相关标准、规范。

⑵系统能自成网络，独立运行，任一个子系统的故障不应影响其他子系统的正常工作。

⑶系统管理软件具有用户密码权限分级设置功能，能够划分操作级别和控制权限。系统重要数据需要进行修改、增删操作时，采用更高级别的安全认证措施。

⑷各系统设备时钟必须保持同步，并具有自动校时功能，以保证总系统时间的一致性。系统内设备重新启动或网络中断后重新连通时，能够自动进行时钟同步。

⑸系统前端设备与技术（包括性能指标）的选用，应根据防护区域或部位的现场情况和重要程度确定，按照均衡布防的原则，建立点、线、面、空间或组合的综合防护系统。

⑹为满足高质量视频监控管理的需求，系统图像数字化、传输、存储、管理应构建在高质量的安防专网之上，采用开放的IP架构、基于全IP软交换技术实现所有业务流的交换分发，实现控制信令与视频交换承载网络相分离，符合下一代网络架构展的趋势。

⑺视频监控系统平台通过接口协议实现对入侵报警系统的集成，掌握入侵报警系统设备的运行情况和防区报警信号(包括各防区报警信号、故障信号和各防拆报警)，实现对入侵报警系统的联动。

⑻安防视频监控主要设备必须支持GB/T 28181-2011标准，系统维保须遵循DB33/T 2134-2014等标准。

视频监控系统对监控部位进行全天24小时不间断实时监控，监控系统须采用全数字型的建设模式，摄像机选用网络摄像机，传输网络在智能化专网中设置，满足视频监控系统的全局看、控、存、管、用的业务需求，系统接入监控系统监控信号，通过视频解码设备将视频图像解码到拼接大屏。

前端部分：主要有摄像机及其附件（支架、防护罩）

传输部分：六类非屏蔽双绞线；

控制部分：视频联网管理服务器、网络键盘；

显示及记录：由6台（2行3列）55寸液晶监视器拼接屏组成的电视墙、存储服务器；数据存储应有保障数据安全的措施，在硬盘损坏时不至于使数据丢失。数据的保存时间应满足所有探头24H录像的情况下不小于90天。

本改造项目综合布线中除包含的监控信息点外，还包含35个网络信息点，用作专柜收银使用。

三、广播系统

根据广播系统应用需求，结合商业综合体建设环境也已成型的实际情况，整体规模大，功能分区明确等，实现每个楼层单独分区，可实现不同分区播放不同节目源，便于播放背景音乐及寻人启事。

公共广播系统总体架构设计包含了音源部分、控制部分、功率放大部分、扬声器部分以及传输介质，分为两级管理控制，三大区域相对独立运行。

关于和消防系统对接问题：根据要求，可通过相应模块方便接入，分区单独报警、全区报警、邻区报警等功能，并实现不涉及整个系统架构调整和业内各项系统正常运行。

优先级控制和权限分配如下：

1、消防广播

2、广播控制中心人工广播

3、自动广播

4、现场区域的分控广播

5、背景音乐广播

广播人员的权限高低顺序如下

1、广播控制中心广播员

2、各区域广播的工作人员

3、优先级的顺序和权限的高低可以灵活调整。

广播分组：

广播系统支持分组功能，系统主机将常用的广播分区通过配置软件进行组合定义成组，方便选区。

预示音：系统内置的预示音提示有多种，可通过配置软件进行选用。

录音：系统具有录音功能，对所有人工广播内容可以进行实时录音。

监听：系统具有选区监听功能，可对各广播区进行监听，根据监听音量可进行调整。

信源试听：系统具有试听语音合成信源的功能，在信源播出之前需经过广播员的审核。

音量调整：广播员可以在广播控制中心通过调节功放或通过及集成平台来调节系统的音量。

原有设备接入：

1、商厦正大门口（两狮子侧面）音柱喇叭接入新系统，并能单独控制。

2、楼体内合家福超市广播系统接入新广播系统。

四、客流系统

客流系统共4个客流摄像头，一楼三个，一楼夹层1个；超市至百货的出口（一楼扶梯处）预留信息点。

投标人所投产品须与集团公司现有使用的文安客流系统无缝对接，投标时投标人须出具满足此项要求的证明材料，签订合同前招标人有权要求中标人先行测试，如不满足，则作为废标处理，由此产生的一切后果由中标人自行承担。

- 设备清单（详见附件）：

- 监控系统

- 广播系统

- 客流系统

- 相关要求：

（1）招标需求各子系统中要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告等，均不作为初审要求，投标人须在投标文件中承诺将于合同签订前向招标人提供招标需求中要求的资料，否则按自愿放弃中标资格并承担由此带来的一切后果。

（2）本招标需求中所有标注“★”标识条款，要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告等，均做为竣工报告内容的一部分，无法提供、弄虚作假一经发现的不予竣工验收，由此造成的一切后果由投标人自行承担；

（3）本次改造的布线管路，应有区别旧线路的明显标识，方便后期维护或线路改造时识别，如不满足将不予竣工验收，由此造成的一切后果由投标人自行承担；

（4）改造期间不停止营业，中标单位在施工时，应有保持现有网络系统不受损坏的妥善措施，不得影响收银系统的正常使用，否则投标人自行承担一切后果。

- 第五章  合同

招标人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：铜陵百大购物中心监控广播客流系统升级改造

项目编号：

本项目采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：详见附表（附表须双方加盖印章）

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）、（4）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收原厂原包装，包装不回收 。乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱与设备出场批号一致。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ 1 ）项执行：

- 乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：（安装并调试。)

3.产品的交货期限：        。

4.安装调试期限：        。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：                  。

合同总价款包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费、技术服务与支持费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。除上述费用外，甲方无需为履行本合同承担其他任何费用。

- 付款条件

1. 本合同以人民币付款。

2. 具体付款方式：

⑴ 乙方使用农民工施工时依照下列方式付款：

- 货物到场验收合格后支付相应设备款的30%；

- 项目整体验收合格后支付至合同总金额的60%，其中扣除至验收日当月已支付未扣回的全部农民工工资；

- 决算审计后付至审计额的95%，余款作为质保金，质保期满（3年）后15

个工作日内付清（无息）。

⑵ 乙方使用自有员工施工时依照下列方式付款：

货物到场验收合格后支付相应货款的30%；项目整体验收合格后支付至合同额的60%；决算审计后付至审计额的95%，余款作为质保金，质保期满（3年）后15个工作日内付清（无息）。

3.税率要求：

每次付款前乙方需向甲方提供13%的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。合同执行期间如遇国家税率调整，未付金额按新的税率开具等额增值税发票，如税率下浮的，甲方有权扣除因税率调整产生的差额部分。

- 施工人员及农民工工资管理

1.乙方须严格遵守合建（2019）224号文件《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制管理工作的通知》的规定，依托“合肥市建设行业监管综合服务平台”（合肥市工程建设云平台）开展项目建筑工人实名信息登记、认证、考勤、工资代发及数据上传等实名制相关工作。

2.乙方在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同；严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）的规定，执行农民工工资发放。

3．本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为______________，账号：______________;

4.本工程工资性工程款计算公式：工资性工程款=合同金额X30%；

5．发包人在监理人签发开工报告后10日内，将首月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。之后发包人于每月25日前将工资性工程进度款(当月已完工程量的安装工程性工程款的30%，不含设备款)转入农民工工资专用账户。

6．发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

7．承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

8．工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

9．工程竣工验收后，承包人在申请支付至合同价60%工程款时，须提供农民工工资结清证明，否则发包人将相关款项支付至农民工工资专户。

若承包人施工人员全部为其本公司员工，在合同签订前，须提供本项目施工人员最近一个月的相关社保证明，并提交发包人备案，则上述第七条内容双方无须再约定，付款方式按照第六条第2点第（2）款内容签订合同。

- 验收方法

1.乙方安装调试后，在  15   天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、甲方资产管理人、技术人员、财务等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3.涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4.检测、验收费用均由乙方承担。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一后果及损失由乙方承担。

第九条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在7个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.乙方在接到甲方异议后，应在7 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方有权视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

（1）保修

乙方对其所提供的货物免费保修叁年，保修期从  竣工验收合格之日           开始起算。乙方应在接到报修通知后   1   天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后   3   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

（2）维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修维保义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十一条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 2 %的违约金，，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以违约金，违约金应从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务价格的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款   5   %违约金。

第十二条  甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 2 % 的违约金。

2..甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十三条  不可抗力

⑴如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

⑵甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条履约保证金

（1）本项目履约保证金为(人民币),期限。

（2）乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

- 乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十五条转让与分包

（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十六条合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十七条 变更

1.变更的范围

关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以二者中标准较高的为准）。

2. 变更估价

2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

2.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价 30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，经甲方确认后可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，经甲方确认后，提出变更工程项目的单价；

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由乙方根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方确认后，作为结算的依据；

2.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，乙方提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交甲方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目和乙方投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，经甲方确认后，作为结算的依据；

4、如果乙方未事前将拟实施的方案提交给甲方确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。

第十八条  其他            。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（2 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。（2）向甲方所在地人民法院起诉。

第十九条 本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。本合同一式份，甲乙双方各执份。甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。

第二十条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《民法典》的规定执行。

第二十一条 下列关于“铜陵合百商厦监控广播客流系统升级改造”的第号招标文件及有关附件均是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

招标人（甲方）  ：（公章）            供货人（乙方）   ：（公 章）

地址：                      地址：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

年月日年月日

- 第六章  评标办法

1.为了做好铜陵合百商厦监控广播客流系统升级改造（项目编号：HBZ-21056-TLBD03）的招标评标工作，维护投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7.评审程序

7.1评标委员会首先对所有投标人进行初审，初审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人初审结论分为通过和未通过。

7.2评委独立评审后，评标委员会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评标委员会按下表内容进行初审。

7.3初审：

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照和税务登记证的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证的全部内容。提供三证合一营业执照扫描件的，税务登记证无需提供。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 4 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 5 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成招标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续） |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  | 详见招标公告 |
| 7 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 9 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 10 | 项目经理资质 | 符合招标公告要求 |  |  |
| 11 | 投标人业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 12 | 标书响应情况 | 技术响应（无重大偏离）、付款响应、完工期响应、质保期响应等。 |  |  |
| 13 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的； |  |  |
| 14 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审。 |  |  |  |  |

7.4评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，按有效报价由低到高排出中标候选人。

8.中标候选人一经得出，任何人不得更改。

9.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

10.投标人投标报价与公布的预算价相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

11.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

12.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护投标人的合法权益。

13.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

14.本评标办法的解释权属于合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司。

- 第七章  投标文件格式

一、投标承诺书

致合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司：

根据贵司号招标文件要求，我司签字代表            （姓名、职务）已被正式授权代表投标人              （投标人名称）提交下述文件：

- 开标一览表(含分项报价表)；

- 服务方案；

- 资质文件；

- 产品（设备）参数偏离表；

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二一年月日

二、开标一览表

| 招标项目名称 |  | 铜陵百大购物中心监控广播客流系统升级改造 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、服务承诺 |  |  |
| 1 | 主要服务内容 |  |
| 2 | 服务周期 |  |
| 3 | 付款方式 |  |
| 二、服务报价 |  |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币 小写：￥ |
| 2 | 备注 |  |

投标人（签章）：                                   授权代表（签字）：

联系方式：                                         二〇二一年  月  日

三、投标承诺事项

内容包括如下：

1．对工期的承诺；

2．对工程质量、安全施工及保修服务的承诺；

3.对产品性能参数符合性的承诺；

4．投标人的其他承诺

- 分项报价表（必须按照附件设备清单编制）

| 序号 | 设备名称 | 投标品牌 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、产品（设备）参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术参数 | 报价文件技术参数 | 偏离值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：偏离值应填写无偏离、正偏离或负偏离；

- 投标人资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

基本情况说明

⑴投标人简介、通讯方式

⑵开户银行名称及地址

⑶投标人负责本项目弱电专业项目经理证书复印件

⑷投标人需要说明的其它情况

七、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

我公司于2021年  月   日参加项目招投标，交纳保证金        元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户名：

开户银行：

帐号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

投标人：

年  月  日