合肥百货大楼集团股份有限公司

2021-2023年电气预防性试验服务

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-21074-JT06

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《合同主要条款》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

二〇二一年八月

第一章  投标邀请

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称：百大集团）现对下属各子公司2021-2023年电气预防性试验服务进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大集团2021-2023年电气预防性试验服务

2.项目编号：HBZ-21074-JT06

3.服务内容：

1)电气预防性试验服务按照国家标准、省地方有关规定标准及行业规定执行。电试验过程中应严格按照规定的标准和要求做好电气设备调试工作,具体执行有：《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）和行业规定。

2)质保期内，中标人必须配合招标人做好如机电设备故障排查，零星缺陷处理等维持机电设备良好状态的工作。

3）电气预防性试验项目清单详见附件六。

4.项目概算：447856.67元

二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2021年08月16日9:00—2021年08月24 日17:00

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

三、报名资格预审

2021年08月25日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

四、投标保证金

2021年08月25日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金捌仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：

1.名  称：合肥百货大楼集团股份有限公司

2.开户行：中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行

3.帐  号：34050146380800000974

（转帐时请备注“百大集团2021-2023年电气预防性试验服务项目投标保证金”）

4.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

4.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

4.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

4.3中标人不按规定提交履约保证金的；

4.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

五、开标时间：2021年08月27日14:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

六、联系方式：（资质审查）朱  工0551－65771025 邮箱：277351016@qq.com

(项目咨询) 张  工0551－65771036

第二章  投标须知

一、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格。

2.具有承装（修、试）电力设施许可证四级及其以上资格证书。

3.具备安全生产许可证。

4.拟派本项目的项目经理具有机电安装工程专业二级及以上建造师证书，且须提供2021年4月-6月社保缴费证明。

5.2018年1月1日至今具有电气预防性试验服务业绩合同。

6.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
    1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
    2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
    3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
    4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
 1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
 2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
 3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
 4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.投标单位须具有本地服务能力，并在标书中明确服务承诺。

9.本次招标不接受联合体投标。

二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所

提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则招标人有权没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

三、投标文件由以下部分构成

1.投标承诺书、开标一览表、投标分项报价表、投标事项承诺等；

2.投标资格证明文件等；

3.百大集团高压供电设备电气预防性试验方案；

四、投标报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.投标报价、服务费一律使用人民币结算；

3.投标报价是指完成试验服务，出具合格的试验报告通过验收并开据6%增值税专用发票的价格。

五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等。

2.投标文件要求：胶装，正、副本各一份，PDF电子版一份。

六、开标：招标人会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：在全部满足招标文件实质性要求（包含服务承诺、资格条件、试验方案、付款方式以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低的即为中标单位。

3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.二次招标

5.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

5.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

5.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵投标报价超过项目概算的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷不满足招标文件合格投标人要求的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。

7.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

八、投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 九、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.服务日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延服务的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法提供服务的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，却有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

- 合同主要条款

# 一、合同签订

1.确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订承包合同；

2.服务周期：2021年9月1日-2023年12月31日（暂定，以合同签订时间为准）；

3.质保期：通过电气预防性试验，取得合格的检测报告后壹年。

4.招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同的依据；

5.乙方需与附件六清单中所列成员企业分别签订服务合同，如乙方不签订合同，甲方可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

# 二、合同主要条款

# 付款方式：单个门店完成电气预防性试验服务，预防性试验检测报告通过甲方验收合格，乙方提供6%增值税专用发票后一次性付清。

# 三、合同执行

1.甲乙双方严格按合同条款执行；

2.因特殊原因不能按时完成，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

3.无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任；

四、履约保证金

# 中标人在接到招标人通知后2日内前往需求企业缴纳履约保证金，履约保证金为需求企业合同价款的10%，否则招标人有权取消其中标资格。履约保证金退还期限为需求企业质保期满后10个工作日内无息退还。

第四章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥百货大楼集团股份有限公司：

根据贵司号招标文件要求，我司签字代表                （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                 （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件

⑸……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付捌仟元保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二一年月日

格式2  开标一览表

| 招标项目名称 |  | 百大集团2021-2023年电气预防性试验服务 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | HBZ-21074-JT06 |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 服务内容 | 是否响应招标文件 |
| 2 | 付款方式 | 是否响应招标文件 |
| 3 | 技术要求 | 是否响应招标文件 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 投标总报价 | 大写：人民币 元； 小写：￥ 元； |
| 备注 |  |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

- 表中报价大小写不一致时，以大写为准；此表报价如与《投标分项报价表》不一致时，以此表为准；

格式3 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 试验内容 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘 | 1000KVA及以下 | 48 |  |  |  |
| 2 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘 | 1250KVA | 19 |  |  |  |
| 3 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘 | 2500KVA | 10 |  |  |  |
| 4 | 10KV电缆 | 直阻、交流耐压、绝缘 | 10KV电缆 YJV22-10-3*400/120/95/50 YJV-10-3*95 | 72 |  |  | 两进两出 |
| 5 | 高压成套柜 | 绝缘、工频放电、回阻、交流耐压、变比、直阻、保护校验 | 10KV开关柜 | 185 |  |  | 含CT、PT、避雷器、熔丝、微机综保、断路器.开关柜按照双电源计算。 |
| 6 | 高压母线 | 绝缘、耐压 |  | 43 |  |  |  |
| 7 | 低压母线 | 绝缘、耐压 |  | 46 |  |  |  |
| 8 | 接地电阻 | 对低电阻 |  | 40 |  |  |  |
| 9 | 安全工器具 | 绝缘、耐压 |  | 现场 确认 |  |  | 免费赠送 |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税费（税点标准6 %) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计=（小计+税费） |  |  |  |  |  |  |

- 投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1、投标人简介、通讯方式

2、与标的物有关的情况

3、开户银行名称及地址

4、投标人认为需要说明的其它情况

三、百大集团高压供电设备电气预防性试验方案

（格式自定）

四、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团股份有限公司：

我公司于2021 年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人：

2021 年   月    日

- 合同模版

合肥百货大楼集团股份有限公司

电

气

预

防

性

试

验

服

务

甲   方:

乙   方:

电气工程试验合同

合同编号:

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》和电气设备交接验收实验的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲乙双方就乙方承接的配电房电气设备工程预防性试验工程，达成如下协议。

第一条  工程名称、地点、范围及时间

工程名称：×   ×配电房设备电气工程预防性试验

工程地点：×  ×

工程范围：详见附表

工程期限：协议商定

第二条  试验费用

本合同价格为元(大写人民币元整。）本合同价格为固定价。

完成试验服务，配电预防性试验检测报告经甲方验收合格后，中标人提供6%增值税专用发票后一次性付清。一次性付清合同价款即   元（大写   元整）。

第三条  甲方的权力和义务

1.甲方应在商定的时间内向乙方提供必要的资料。并对提供的时间、进度、资料的可靠性负责。

2.甲方对乙方的试验中发现的由设备厂家或施工方造成的设备缺陷负责督促消除。

3.甲方有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚，乙方应向甲方支付     元违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.监督乙方落实相关安全措施。

第四条  乙方的权力和义务

1.乙方应严格按国家电力试验标准进行试验。

2.对试验中发现的电力设备缺陷应及时通知甲方进行处理，甲方处理后应及时复试。造成重复试验，所发生的费用列入工程决算，由甲方负担。

3.乙方应在商定的时间内向甲方提供准确可靠的试验参数和结论报告。结论报告应当保证其科学性和准确性。

4.乙方负责制定试验期间的安全措施，现场安全、技术措施不完备不得安排开工。必须满足安全要求做好安全措施后方可工作。

5.对有可能影响甲方变配电安全运行的设备、元件、器材存在的隐患或问题，乙方应在维保中及时提出解决方案，若因乙方原因造成的停电、设备损坏,给甲方造成经济损失,乙方除负责抢修损坏的电气设备外，同时甲方对乙方处以2000元/次违约金，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

6.乙方完成甲方单次配电室电气设备预防试验之日起1年为质保期，质保期内如遇甲方及其所属成员企业电气设备应急故障，乙方应在接到甲方通知后2小时内或甲方要求的合理时间内赶到现场，协助查找故障原因。

7. 乙方对甲方提供的所有资料负有保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何形式透露给任何第三方。

第五条  违约责任

1.未经甲方允许，乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则，甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的，乙方负全额赔偿责任和费用。对工作不负责任或不合格人员，甲方有权提出更换，乙方拒绝更换或更换的人员不合格，甲方有权终止合同。

2.因乙方原因造成试验参数和结论报告不准确的，乙方应进行重复试验，直至提供准确科学的试验参数和结论报告为止，由此所产生的费用由乙方承担。

因乙方原因工作不能按合同规定的期限完成，每逾期一天按合同总价款的6%/天作为违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由乙方另行支付；乙方逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付20%的违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方完成本合同规定的内容，甲方按照正常程序使用操作，若由乙方试验原因给甲方造成的任何损失，由乙方承担全部赔偿责任。

第六条  附则

1.本合同执行期间,如遇不可抗力因素,致使合同无法履行时，双方协商处理相关事宜。

2.本合同未尽事宜，须经双方协商解决，如协商不成，可向甲方住所地人民法院起诉。

3.本合同一式4份，双方各持2份。本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》执行。

甲 方：                        乙 方：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

开户银行：                    开户银行：

帐    号：                    帐    号：

电    话：                    电    话：

年    月    日                    年    月    日

电气工程预防性试验内容及报价附表：

公司预防性试验内容及报价

| 序号 | 项目名称 | 试验内容 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器 | 变比、直阻、绝缘、交流耐压、铁芯绝缘 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10KV电缆 | 直阻、交流耐压、绝缘 |  |  |  |  |  |
| 3 | 高压成套柜 | 绝缘、工频放电、回阻、交流耐压、变比、直阻、保护校验 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压母线 | 绝缘、耐压 |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压母线 | 绝缘、耐压 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地电阻 | 对地电阻 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全 工器具 | 绝缘、耐压 |  |  |  |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 税费（增值税专用发票，6%） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  | 元 |  |  |  |

| 六、合肥百货大楼集团股份有限公司2021-2023年度电气预防性试验服务模拟数量和计划检测表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 门店 | 10KV变压器 |  |  | 10KV电缆 YJV22-10-3*400/120/95/50 YJV-10-3*95 | 高压成套柜 | 高压母线 | 低压母线 | 接地电阻 | 安全 工器具 | 地址 | 计划检测时间 （年月） |
|  |  |  | 1000KVA及以下 | 1250KVA | 2500KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合肥 | 合家福高教基地店 | 2 |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 新站区文忠大道与前江路交口 | 2021年9月1日 |
| 2 | 合肥 | 配送中心 | 2 |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 当涂北路与天水路交口百大物流园 | 2021年9月2日 |
| 3 | 合肥 | 合家福铁静苑店 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 新站区张洼路128号铁静苑 | 2021年9月3日 |
| 4 | 合肥 | 合家福临泉东路店 | 3 |  |  | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 瑶海区临泉东路香格里拉花园旁 | 2021年9月5日 |
| 5 | 合肥 | 合家福琥珀名城店 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 瑶海区长江东路与龙岗路交口 | 2021年9月6日 |
| 6 | 合肥 | 合家福沿河路店 | 2 |  |  | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 庐阳区沿河路118号 | 2021年9月7日 |
| 7 | 合肥 | 合家福颍上路店 | 1 |  |  | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 庐阳区颍上路上元公寓2#楼103-301 | 2021年9月8日 |
| 8 | 合肥 | 合家福舒城路店 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 合肥市庐阳区舒城路与红星路交口东南侧 | 2021年9月9日 |
| 9 | 合肥 | 合家福四牌楼店 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 庐阳区徽州大道396号 | 2021年9月10日 |
| 10 | 合肥 | 合家福高新店 |  | 2 |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高新区长江西路与天通路交叉口 | 2021年9月13日 |
| 11 | 合肥 | 合家福丹霞店 | 1 | 1 |  | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 经开区芙蓉路与翡翠路交口西南角 | 2021年9月14日 |
| 12 | 合肥 | 合家福马鞍山路店 |  | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 包河区马鞍山南路与太湖路交叉口 | 2021年9月15日 |
| 13 | 合肥 | 合家福卫岗店 | 1 |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 包河区青年路119号 | 2021年9月3日 |
| 14 | 合肥 | 鼓楼金座 | 7 |  |  | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 庐阳区宿州路96号 | 2022年5月 |
| 15 | 合肥 | 百货大楼 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 长江中路150号 | 2022年7月 |
| 16 | 合肥 | 商业大厦 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 金寨南路1168号 | 2023年6月 |
| 17 | 合肥 | 肥西百大 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 巢湖路与派河大道西南交口 | 2023年4月 |
| 18 | 巢湖 | 巢湖百大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 巢湖市人民路与团结路交叉户口 | 2022年11月 |
| 19 | 蚌埠 | 蚌埠名品 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蚌埠市淮河路981号 | 2022年11月 |
| 20 | 蚌埠 | 蚌埠禹会 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 蚌埠市华光大道与长乐路交叉口东南角 | 2022年3月 |
| 21 | 蚌埠 | 蚌埠百大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市淮河路968号 | 2022年7月 |
| 22 | 蚌埠 | 合家福万达店 | 2 |  |  | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市航苑路与东海大道交叉口万达广场负一层 | 2021年10月8日 |
| 23 | 蚌埠 | 合家福延安路店 | 2 |  |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市延安南路280号 | 2021年10月9日 |
| 24 | 蚌埠 | 合家福万方店 | 2 |  |  | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市朝阳路1418号 | 2021年10月10日 |
| 25 | 蚌埠 | 合家福张公山店 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市长兴路188号 | 2021年10月11日 |
| 26 | 蚌埠 | 合家福中心店 | 2 |  |  | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市华盛街57号 | 2021年10月12日 |
| 27 | 蚌埠 | 合家福购物广场店 |  | 2 |  | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蚌埠市太平街550号 | 2021年10月13日 |
| 28 | 亳州 | 合家福丰水源店 | 2 |  |  | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 亳州市谯城区古泉路 | 2021年10月14日 |
| 29 | 淮南 | 淮南百大 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 淮南市田家庵区人民南路318号 | 2023年4月 |
| 30 | 六安 | 金鼎花园店 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 六安市皖西东路（人民医院对面） | 2021年9月 |
| 31 | 六安 | 恒生阳光城店 |  |  | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 六安市解放南路与佛子岭路交口 | 2021年9月 |
| 32 | 宣城 | 台客隆江南书苑店 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宣城市谢公路与水阳江大道交口 | 2021年9月 |
| 33 | 宣城 | 郎溪店 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 郎溪县涛峰路与伍员路交口 | 2021年9月 |
| 34 | 宣城 | 润城店 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宁国市宁阳西路91号 | 2021年9月 |
| 35 | 宣城 | 华贝店 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 宁国市华贝城市广场 | 2021年9月 |
| 36 | 宣城 | 万达店 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 宣城市水阳江大道万达广场 | 2021年9月 |
| 37 | 广德 | 广德百大 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 广德县爱民路与天寿路交叉口 | 2022年9月 |
| 38 | 合计 |  | 48 | 19 | 10 | 70 | 185 | 43 | 46 | 40 | 42 | 42套安全 工器具为模拟量，具体以现场确认为准 |  |
| 备注： 1.中标人需按照招标人要求，分别与上述门店签订合同。 2.以上表格中的试验项目数量为模拟数量，合同执行过程中招标人可根据实际情况对试验项目数量及门店进行调整，最终按照实际发生数量按实结算。 3.上述的检测计划时间为预计时间，最终以门店实际需求时间为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |