安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   招标文件

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
 
电气材料采购
招 标 文 件
编号：HBZ-21090-HJF36 
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

 
 
二〇二一年十月
第一章  投标邀请
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福），现对电气材料采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大合家福公司电气材料采购（项目编号: HBZ-21090-HJF36）

2.项目内容：合肥市内合家福各网点所需电气材料，详见第三章《采购需求》

3.项目概算：人民币619,149.00元

二、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司，经营范围须包含本项目所涉货物。 （须提供营业执照和一般纳税人证明材料）
2.具有本地化服务能力，在合肥市区（不含三县）设有固定办公服务机构。
3.须提供一份近三年内单个合同金额2万元及以上的电气材料供货业绩。
4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；

三、标书领取
   1.领取日期：2021年10月21日—20121年10月29日10:00
2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
四、报名资格预审
2021年10月29日10:00之前（逾期不予受理）将本章第二条“投标人要求1-4项”中的相关材料电子版发送至邮箱964690184@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。
五、投标保证金
    1.2021年10月30日17:00之前通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
开户行：招商银行合肥分行卫岗支行  帐  号： 551902102010708 

（转帐时请备注“合家福电气材料采购投标保证金”）

2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、开标时间：2021年11月1日14:00 （如有调整，另行通知）
    开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室
七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工  0551－65771025
              （项目情况咨询）刘  工  0551-63453832
第二章  投标须知
    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明

    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

    3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。
    3.3投标报价是指标的物送达招标人指定地点（合家福合肥市区各网点），在甲方安装验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及两年免费质保的价格。报价不得高于项目概算，否则视为废标。
    3.4本项目所涉网点分布广泛，投标人应充分考虑地理位置、道路运输、装卸、维保及任何其它足以影响投标报价的情况，须考虑风险并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。
    4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封，并在封面注明投标项目名称、招标编号、投标单位名称等信息；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中确定的时间和地点开标，届时请投标人授权代表携带《投标文件》到开标现场参与开标，授权代表（须出示有效身份证件）须与文件内名称一致，否则投标无效。投标人授权代表逾期未按时到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予返还。
    3.开标时，评委会根据《招标文件》规定的流程依次查询投标人网上资信情况，合格后拆封唱标。
    4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。
    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。
    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1509室  百大集团纪委案管审理室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。
    六、特别提示（统一要求）

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.供货日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

    5.采购服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目采购安装服务工作，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。
第3章 采购需求
	注：1.以下年度预计用量，合同期间分批采购，按实结算；

    2.投标产品须是所投品牌系列的原厂产品，须满足国家相关技术标准，享有其原厂应有的售后维保服务。

    3.为有助于投标人选择投标产品，本项目设了推荐品牌（或型号），但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效；

	序号
	类别
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	PVC穿线管，墙壁电源插座
	16PVC线管
	Y315-16
	米
	3000 
	鸿雁，日丰，金牛

	2
	
	16PVC束节
	ST16
	只
	500 
	鸿雁，日丰，金牛

	3
	
	16PCV弯头
	EL16
	只
	300 
	鸿雁，日丰，金牛

	4
	
	16PVC锁母
	　
	只
	300 
	鸿雁，日丰，金牛

	5
	
	16PCV管卡
	￠16
	袋
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	6
	
	20PVC线管
	Y315-20
	米
	2000 
	鸿雁，日丰，金牛

	7
	
	20PVC束节
	ST20
	只
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	8
	
	20PCV弯头
	EL20
	只
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	9
	
	20PCV管卡
	20.00 
	袋
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	10
	
	25PVC线管
	Y315-25
	米
	500 
	鸿雁，日丰，金牛

	11
	
	25PVC束节
	ST25
	只
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	12
	
	25PCV弯头
	EL25
	只
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	13
	
	25PCV管卡
	￠25
	袋
	100 
	鸿雁，日丰，金牛

	14
	
	20PVC线槽
	　
	米
	500 
	鸿雁，日丰，金牛

	15
	
	30PVC线槽
	　
	米
	500 
	鸿雁，日丰，金牛

	16
	
	40PVC线槽
	　
	米
	200 
	鸿雁，日丰，金牛

	17
	
	明86型一体五孔插座
	超薄型
	套
	300 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	18
	
	明86型一体三孔16A插座
	超薄型
	套
	300 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	19
	
	明86型一体一开开关
	超薄型
	套
	300 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	20
	
	明86型一体二开开关
	超薄型
	套
	300 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	21
	
	86型三孔16A明盒
	　
	套
	300 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	22
	
	86型五孔插座
	　
	只
	300 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	23
	
	86型五孔明盒
	　
	套
	500 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	24
	
	86型一开开关明盒
	　
	套
	100 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	25
	
	86型二开开关明盒
	　
	套
	100 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	26
	
	86白板
	　
	只
	200 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	27
	
	86明盒
	　
	只
	500 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	28
	
	86接线盒
	　
	只
	500 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	29
	
	16盒四通
	　
	个
	500 
	鸿雁、公牛、飞利浦

	30
	　
	8#黄腊管
	1米
	根
	500 
	德力西，正泰，凤凰

	31
	
	10#黄腊管
	1米
	根
	500 
	德力西，正泰，凤凰

	32
	
	12#黄腊管
	1米
	根
	200 
	德力西，正泰，凤凰

	33
	
	导轨
	　
	根
	5 
	德力西，正泰，凤凰

	34
	
	10平方铜鼻
	　
	只
	100 
	德力西，正泰，凤凰

	35
	
	16平方铜鼻
	　
	只
	100 
	德力西，正泰，凤凰

	36
	
	25平方铜鼻
	　
	只
	100 
	德力西，正泰，凤凰

	37
	
	35平方铜鼻
	　
	只
	50 
	德力西，正泰，凤凰

	38
	
	玻璃胶
	　
	瓶
	100 
	高得，回天，潜水艇

	39
	
	结构胶
	　
	瓶
	100 
	高得，回天，潜水艇

	40
	
	扎带
	　
	袋
	500 
	强力，力箭，新光

	41
	
	时控开关
	　
	只
	10 
	正泰，德力西，人民

	42
	其他辅材
	16包塑金属软管
	　
	卷
	100 
	京生，航星，平峰

	43
	
	20包塑金属软管
	　
	卷
	100 
	京生，航星，平峰

	44
	
	电工胶布（长18米）
	　
	卷
	500 
	公牛，3M,正泰

	45
	
	灯头
	　
	只
	500 
	公牛，欧普，献宝

	46
	
	堵漏王
	2KG
	袋
	100 
	大禹，奥捷，皇式

	47
	
	生料带
	　
	卷
	100 
	大禹，奥捷，皇式

	48
	
	自攻丝
	　
	盒
	100 
	朝阳、大力、亚中

	49
	
	不锈钢地槽
	　
	米
	200 
	国标，厚度1.2

	50
	
	不锈钢地槽加宽
	　
	米
	200 
	国标，厚度1.2

	51
	
	膨胀螺丝
	　
	只
	500 
	朝阳、大力、亚中

	52
	
	涨管
	　
	袋
	100 
	朝阳、大力、亚中

	53
	
	钻尾丝
	　
	盒
	100 
	朝阳、大力、亚中

	54
	开关箱
	PZ30-4
	厚0.8mm
	个
	50 
	正泰，德力西，金鼎

	55
	
	PZ30-6
	厚0.8mm
	个
	20 
	正泰，德力西，金鼎

	56
	
	PZ30-8
	厚0.8mm
	个
	10 
	正泰，德力西，金鼎

	57
	
	PZ30-10
	厚0.8mm
	个
	10 
	正泰，德力西，金鼎

	58
	
	PZ30-15
	厚0.8mm
	个
	10 
	正泰，德力西，金鼎

	59
	
	PZ30-20
	厚0.8mm
	个
	10 
	正泰，德力西，金鼎

	60
	
	300*400开关箱
	厚0.8mm
	个
	50 
	正泰，德力西，金鼎

	61
	
	400*500开关箱
	厚0.8mm
	个
	50 
	正泰，德力西，金鼎

	62
	
	500*600开关箱
	厚0.8mm
	个
	20 
	正泰，德力西，金鼎

	63
	
	600*800开关箱
	厚0.8mm
	个
	10 
	正泰，德力西，金鼎

	64
	空气开关，漏电保护器
	C65NC1P16A
	　
	只
	100 
	ABB,西门子，施耐德

	65
	
	C65NC1P20A
	　
	只
	50 
	ABB,西门子，施耐德

	66
	
	C65NC1P25A
	　
	只
	50 
	ABB,西门子，施耐德

	67
	
	C65NC1P32A
	　
	只
	50 
	ABB,西门子，施耐德

	68
	
	C65NC1P40A
	　
	只
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	69
	
	C65NC2P10A
	　
	只
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	70
	
	C65NC2P16A
	　
	只
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	71
	
	C65NC2P20A
	　
	只
	30 
	ABB,西门子，施耐德

	72
	
	C65NC2P50A
	　
	只
	20 
	ABB,西门子，施耐德

	73
	
	C65NC2P63A
	　
	只
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	74
	
	C65NC3P10A
	　
	只
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	75
	
	C65NC3P16A
	　
	只
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	76
	
	C65NC3P20A
	　
	只
	30 
	ABB,西门子，施耐德

	77
	
	C65NC3P50A
	　
	只
	30 
	ABB,西门子，施耐德

	78
	
	C65NC3P63A
	　
	只
	20 
	ABB,西门子，施耐德

	79
	
	C65NC1P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	80
	
	C65NC1P16AD型漏电保护器
	　
	套
	20 
	ABB,西门子，施耐德

	81
	
	C65NC1P20AD型漏电保护器
	　
	套
	20 
	ABB,西门子，施耐德

	82
	
	C65NC1P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	83
	
	C65N2P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	84
	
	C65NC2P16AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	85
	
	C65NC2P25AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	86
	
	C65NC2P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	87
	
	C65NC3P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	88
	空气开关，漏电保护器
	C65NC3P20AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	89
	
	C65NC3P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	90
	
	C65NC4P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	91
	
	C65NC4P20AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	92
	
	C65NC4P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	ABB,西门子，施耐德

	93
	电线电缆
	BV1.5平方铜塑线
	国标100M
	卷
	100 
	长江、远东、上上

	94
	
	BV2.5平方铜塑线
	国标100M
	卷
	200 
	长江、远东、上上

	95
	
	BV4.0平方铜塑线
	国标100M
	卷
	50 
	长江、远东、上上

	96
	
	BV6.0平方铜塑线
	国标100M
	卷
	20 
	长江、远东、上上

	97
	
	RVV1.5平方护套线
	国标100M
	卷
	10 
	长江、远东、上上

	98
	
	RVV2.5平方护套线
	国标100M
	卷
	10 
	长江、远东、上上

	99
	
	YJV5*6平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	长江、远东、上上

	100
	
	YJV5*10平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	长江、远东、上上

	101
	
	YJV5*16平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	长江、远东、上上

	102
	电表
	220V,10-100A
	　
	个
	100 
	人民、德力西、正泰

	103
	
	380V,10-100A
	　
	个
	100 
	人民、德力西、正泰

	104
	灯泡灯管
	LED 100W户外防水投光灯
	　
	只
	50 
	阳光、电工，飞利浦

	105
	
	LED 50W户外防水投光灯
	　
	只
	50 
	阳光、电工，飞利浦

	106
	
	LED-T8-0.9灯管
	0.9米
	只
	100 
	飞利浦，雷士，特优仕

	107
	
	T5-28W灯管
	　
	只
	500 
	飞利浦，雷士，特优仕

	108
	金属桥架
	50*50桥架
	　
	米
	500 
	恒泰，恒大，正大

	109
	
	100*50桥架
	　
	米
	200 
	恒泰，恒大，正大

	110
	灯具
	LED8寸24W筒灯嵌入式
	　
	只
	200 
	阳光、理想，佛山

	111
	
	LED6寸18W筒灯嵌入式
	　
	只
	500 
	阳光、理想，佛山

	112
	
	LED-1米轨道
	　
	根
	200 
	飞利浦，雷士，特优仕

	113
	
	LED-1.5米轨道
	　
	根
	200 
	飞利浦，雷士，特优仕

	114
	
	LED-2米轨道
	　
	根
	200 
	飞利浦，雷士，特优仕

	115
	
	轨道对接头
	　
	个
	500 
	飞利浦，雷士，特优仕

	116
	
	LED明装射灯灯架（黑色）
	　
	套
	2000 
	飞利浦，雷士，特优仕

	117
	
	LED-T5一体化灯
	　
	套
	200 
	飞利浦，雷士，特优仕

	118
	水料
	￠20PPR水管
	　
	米
	500 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	119
	
	￠20PPR束节
	　
	只
	50 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	120
	
	￠20PPR弯头
	　
	只
	50 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	121
	
	￠20PPR三通
	　
	只
	50 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	122
	
	￠20PPR内牙弯头
	　
	只
	50 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	123
	
	￠20PPR内牙三通
	　
	只
	50 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	124
	
	20PPR截止阀
	　
	只
	50 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	125
	
	￠50UPVC管
	　
	米
	500 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	126
	
	￠50UPVC束节
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	127
	
	￠50UPVC弯头
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	128
	水料
	￠50UPVC三通
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	129
	
	￠75UPVC管
	　
	米
	200 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	130
	
	￠75UPVC束节
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	131
	
	￠75UPVC弯头
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	132
	
	￠75UPVC三通
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	133
	
	￠110UPVC管
	　
	米
	100 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	134
	
	￠110UPVC束节
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	135
	
	￠110UPVC弯头
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	136
	
	￠110UPVC三通
	　
	只
	20 
	杭州鸿雁，日丰，金牛

	137
	
	三角阀
	　
	只
	100 
	九牧,箭牌，恒洁

	138
	
	菜盆水龙头单冷
	　
	只
	50 
	九牧,箭牌，恒洁

	139
	
	菜盆水龙头冷热
	　
	只
	50 
	九牧,箭牌，恒洁

	140
	
	加长水龙头
	　
	只
	50 
	九牧,箭牌，恒洁

	141
	
	下水管
	　
	套
	50 
	九牧,箭牌，恒洁

	142
	
	60金属软管
	　
	根
	50 
	九牧,箭牌，恒洁

	143
	
	80金属软管
	　
	根
	50 
	九牧,箭牌，恒洁

	1.供货方式：按需发货，乙方接到甲方单批订单后，单次采购金额200元以上，送货至甲方指定地点（合家福合肥市内各网点）。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

2.交货期：合肥市区，接到采购清单后正常当日八小时内送到；急用、抢修必须60分钟内送到指定地点；特殊订购2日内送到指定地点。


第四章  附  件
一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

    根据贵司 HBZ-21090-HJF36 号招标文件要求，我司签字代表（姓名）             已被正式授权代表投标人（单位全称）                 提交下述文件：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.投标事项承诺

4.投标资格证明文件

……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：           
                                        企业法人（签名或签章）：           
                                        授权代表（签名）：           
                                        二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大合家福公司电气材料采购

	招标编号
	HBZ-21090-HJF36

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	交货期
	是否响应招标要求？

	2
	质保期
	是否响应招标要求？

	3
	付款方式
	是否响应招标要求？

	4
	备  注
	上述承诺如符合本项目要求，填写“响应”即可。

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	注：总报价不得高于本项目概算（人民币619,149.00元），否则视为废标。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：                
联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表

	注：1.以下对预计用量进行报价，合同期间分批采购，执行中标单价，按实结算；
    2.报价为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（合肥市内各网点）并验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。
    3.报价不得有缺漏项和算术性错误，投标品牌必须填写，否则将可能视为无效报价；
    4.合计金额填入《开标一览表》；

	序号
	类别
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税

单价
	含税

小计
	投标品牌
（必填）

	1
	PVC穿线管，墙壁电源插座
	16PVC线管
	Y315-16
	米
	3000 
	　
	
	　

	2
	
	16PVC束节
	ST16
	只
	500 
	　
	
	　

	3
	
	16PCV弯头
	EL16
	只
	300 
	　
	
	　

	4
	
	16PVC锁母
	　
	只
	300 
	　
	
	　

	5
	
	16PCV管卡
	￠16
	袋
	100 
	　
	
	　

	6
	
	20PVC线管
	Y315-20
	米
	2000 
	　
	
	　

	7
	
	20PVC束节
	ST20
	只
	100 
	　
	
	　

	8
	
	20PCV弯头
	EL20
	只
	100 
	　
	
	　

	9
	
	20PCV管卡
	20.00 
	袋
	100 
	　
	
	　

	10
	
	25PVC线管
	Y315-25
	米
	500 
	　
	
	　

	11
	
	25PVC束节
	ST25
	只
	100 
	　
	
	　

	12
	
	25PCV弯头
	EL25
	只
	100 
	　
	
	　

	13
	
	25PCV管卡
	￠25
	袋
	100 
	　
	
	　

	14
	
	20PVC线槽
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	15
	
	30PVC线槽
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	16
	
	40PVC线槽
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	17
	
	明86型一体五孔插座
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	18
	
	明86型一体三孔16A插座
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	19
	
	明86型一体一开开关
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	20
	
	明86型一体二开开关
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	21
	
	86型三孔16A明盒
	　
	套
	300 
	　
	
	　

	22
	
	86型五孔插座
	　
	只
	300 
	　
	
	　

	23
	
	86型五孔明盒
	　
	套
	500 
	　
	
	　

	24
	
	86型一开开关明盒
	　
	套
	100 
	　
	
	　

	25
	
	86型二开开关明盒
	　
	套
	100 
	　
	
	　

	26
	
	86白板
	　
	只
	200 
	　
	
	　

	27
	
	86明盒
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	28
	
	86接线盒
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	29
	
	16盒四通
	　
	个
	500 
	　
	
	　

	30
	　
	8#黄腊管
	1米
	根
	500 
	　
	
	　

	31
	
	10#黄腊管
	1米
	根
	500 
	　
	
	　

	32
	
	12#黄腊管
	1米
	根
	200 
	　
	
	　

	33
	
	导轨
	　
	根
	5 
	　
	
	　

	34
	
	10平方铜鼻
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	35
	
	16平方铜鼻
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	36
	
	25平方铜鼻
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	37
	
	35平方铜鼻
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	38
	
	玻璃胶
	　
	瓶
	100 
	　
	
	　

	39
	
	结构胶
	　
	瓶
	100 
	　
	
	　

	40
	
	扎带
	　
	袋
	500 
	　
	
	　

	41
	
	时控开关
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	42
	其他辅材
	16包塑金属软管
	　
	卷
	100 
	　
	
	　

	43
	
	20包塑金属软管
	　
	卷
	100 
	　
	
	　

	44
	
	电工胶布（长18米）
	　
	卷
	500 
	　
	
	　

	45
	
	灯头
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	46
	
	堵漏王
	2KG
	袋
	100 
	　
	
	　

	47
	
	生料带
	　
	卷
	100 
	　
	
	　

	48
	
	自攻丝
	　
	盒
	100 
	　
	
	　

	49
	
	不锈钢地槽
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	50
	
	不锈钢地槽加宽
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	51
	
	膨胀螺丝
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	52
	
	涨管
	　
	袋
	100 
	　
	
	　

	53
	
	钻尾丝
	　
	盒
	100 
	　
	
	　

	54
	开关箱
	PZ30-4
	厚0.8mm
	个
	50 
	　
	
	　

	55
	
	PZ30-6
	厚0.8mm
	个
	20 
	　
	
	　

	56
	
	PZ30-8
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	57
	
	PZ30-10
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	58
	
	PZ30-15
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	59
	
	PZ30-20
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	60
	
	300*400开关箱
	厚0.8mm
	个
	50 
	　
	
	　

	61
	
	400*500开关箱
	厚0.8mm
	个
	50 
	　
	
	　

	62
	
	500*600开关箱
	厚0.8mm
	个
	20 
	　
	
	　

	63
	
	600*800开关箱
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	64
	空气开关，漏电保护器
	C65NC1P16A
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	65
	
	C65NC1P20A
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	66
	
	C65NC1P25A
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	67
	
	C65NC1P32A
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	68
	
	C65NC1P40A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	69
	
	C65NC2P10A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	70
	
	C65NC2P16A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	71
	
	C65NC2P20A
	　
	只
	30 
	　
	
	　

	72
	
	C65NC2P50A
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	73
	
	C65NC2P63A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	74
	
	C65NC3P10A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	75
	
	C65NC3P16A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	76
	
	C65NC3P20A
	　
	只
	30 
	　
	
	　

	77
	
	C65NC3P50A
	　
	只
	30 
	　
	
	　

	78
	
	C65NC3P63A
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	79
	
	C65NC1P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	80
	
	C65NC1P16AD型漏电保护器
	　
	套
	20 
	　
	
	　

	81
	
	C65NC1P20AD型漏电保护器
	　
	套
	20 
	　
	
	　

	82
	
	C65NC1P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	83
	
	C65N2P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	84
	
	C65NC2P16AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	85
	
	C65NC2P25AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	86
	
	C65NC2P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	87
	
	C65NC3P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	88
	空气开关，漏电保护器
	C65NC3P20AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	89
	
	C65NC3P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	90
	
	C65NC4P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	91
	
	C65NC4P20AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	92
	
	C65NC4P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	93
	电线电缆
	BV1.5平方铜塑线
	国标100M
	卷
	100 
	　
	
	　

	94
	
	BV2.5平方铜塑线
	国标100M
	卷
	200 
	　
	
	　

	95
	
	BV4.0平方铜塑线
	国标100M
	卷
	50 
	　
	
	　

	96
	
	BV6.0平方铜塑线
	国标100M
	卷
	20 
	　
	
	　

	97
	
	RVV1.5平方护套线
	国标100M
	卷
	10 
	　
	
	　

	98
	
	RVV2.5平方护套线
	国标100M
	卷
	10 
	　
	
	　

	99
	
	YJV5*6平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	　
	
	　

	100
	
	YJV5*10平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	　
	
	　

	101
	
	YJV5*16平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	　
	
	　

	102
	电表
	220V,10-100A
	　
	个
	100 
	　
	
	　

	103
	
	380V,10-100A
	　
	个
	100 
	　
	
	　

	104
	灯泡灯管
	LED 100W户外防水投光灯
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	105
	
	LED 50W户外防水投光灯
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	106
	
	LED-T8-0.9灯管
	0.9米
	只
	100 
	　
	
	　

	107
	
	T5-28W灯管
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	108
	金属桥架
	50*50桥架
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	109
	
	100*50桥架
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	110
	灯具
	LED8寸24W筒灯嵌入式
	　
	只
	200 
	　
	
	　

	111
	
	LED6寸18W筒灯嵌入式
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	112
	
	LED-1米轨道
	　
	根
	200 
	　
	
	　

	113
	
	LED-1.5米轨道
	　
	根
	200 
	　
	
	　

	114
	
	LED-2米轨道
	　
	根
	200 
	　
	
	　

	115
	
	轨道对接头
	　
	个
	500 
	　
	
	　

	116
	
	LED明装射灯灯架（黑色）
	　
	套
	2000 
	　
	
	　

	117
	
	LED-T5一体化灯
	　
	套
	200 
	　
	
	　

	118
	水料
	￠20PPR水管
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	119
	
	￠20PPR束节
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	120
	
	￠20PPR弯头
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	121
	
	￠20PPR三通
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	122
	
	￠20PPR内牙弯头
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	123
	
	￠20PPR内牙三通
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	124
	
	20PPR截止阀
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	125
	
	￠50UPVC管
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	126
	
	￠50UPVC束节
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	127
	
	￠50UPVC弯头
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	128
	水料
	￠50UPVC三通
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	129
	
	￠75UPVC管
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	130
	
	￠75UPVC束节
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	131
	
	￠75UPVC弯头
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	132
	
	￠75UPVC三通
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	133
	
	￠110UPVC管
	　
	米
	100 
	　
	
	　

	134
	
	￠110UPVC束节
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	135
	
	￠110UPVC弯头
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	136
	
	￠110UPVC三通
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	137
	
	三角阀
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	138
	
	菜盆水龙头单冷
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	139
	
	菜盆水龙头冷热
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	140
	
	加长水龙头
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	141
	
	下水管
	　
	套
	50 
	　
	
	　

	142
	
	60金属软管
	　
	根
	50 
	　
	
	　

	143
	
	80金属软管
	　
	根
	50 
	　
	
	　

	含13%增值税合计
	大写：      小写：


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺
二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：
我公司于2021年10月  日参加 百大合家福公司电气材料采购 项目招投标，交纳保证金 伍仟 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单截图或复印件



注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：      
                 2021年  月  日

四、合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
电气材料采购合同
甲方（招标人）：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司        
乙方（中标人）：                                                          
根据“ 百大合家福公司电气材料采购”招标结果（编号：HBZ-21090-HJF36），以及《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

1、 产品名称、型号、数量及中标价格
	序号
	类别
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税

单价
	含税

小计
	中标
品牌

	1
	PVC穿线管，墙壁电源插座
	16PVC线管
	Y315-16
	米
	3000 
	　
	
	　

	2
	
	16PVC束节
	ST16
	只
	500 
	　
	
	　

	3
	
	16PCV弯头
	EL16
	只
	300 
	　
	
	　

	4
	
	16PVC锁母
	　
	只
	300 
	　
	
	　

	5
	
	16PCV管卡
	￠16
	袋
	100 
	　
	
	　

	6
	
	20PVC线管
	Y315-20
	米
	2000 
	　
	
	　

	7
	
	20PVC束节
	ST20
	只
	100 
	　
	
	　

	8
	
	20PCV弯头
	EL20
	只
	100 
	　
	
	　

	9
	
	20PCV管卡
	20.00 
	袋
	100 
	　
	
	　

	10
	
	25PVC线管
	Y315-25
	米
	500 
	　
	
	　

	11
	
	25PVC束节
	ST25
	只
	100 
	　
	
	　

	12
	
	25PCV弯头
	EL25
	只
	100 
	　
	
	　

	13
	
	25PCV管卡
	￠25
	袋
	100 
	　
	
	　

	14
	
	20PVC线槽
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	15
	
	30PVC线槽
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	16
	
	40PVC线槽
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	17
	
	明86型一体五孔插座
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	18
	
	明86型一体三孔16A插座
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	19
	
	明86型一体一开开关
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	20
	
	明86型一体二开开关
	超薄型
	套
	300 
	　
	
	　

	21
	
	86型三孔16A明盒
	　
	套
	300 
	　
	
	　

	22
	
	86型五孔插座
	　
	只
	300 
	　
	
	　

	23
	
	86型五孔明盒
	　
	套
	500 
	　
	
	　

	24
	
	86型一开开关明盒
	　
	套
	100 
	　
	
	　

	25
	
	86型二开开关明盒
	　
	套
	100 
	　
	
	　

	26
	
	86白板
	　
	只
	200 
	　
	
	　

	27
	
	86明盒
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	28
	
	86接线盒
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	29
	
	16盒四通
	　
	个
	500 
	　
	
	　

	30
	　
	8#黄腊管
	1米
	根
	500 
	　
	
	　

	31
	
	10#黄腊管
	1米
	根
	500 
	　
	
	　

	32
	
	12#黄腊管
	1米
	根
	200 
	　
	
	　

	33
	
	导轨
	　
	根
	5 
	　
	
	　

	34
	
	10平方铜鼻
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	35
	
	16平方铜鼻
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	36
	
	25平方铜鼻
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	37
	
	35平方铜鼻
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	38
	
	玻璃胶
	　
	瓶
	100 
	　
	
	　

	39
	
	结构胶
	　
	瓶
	100 
	　
	
	　

	40
	
	扎带
	　
	袋
	500 
	　
	
	　

	41
	
	时控开关
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	42
	其他辅材
	16包塑金属软管
	　
	卷
	100 
	　
	
	　

	43
	
	20包塑金属软管
	　
	卷
	100 
	　
	
	　

	44
	
	电工胶布（长18米）
	　
	卷
	500 
	　
	
	　

	45
	
	灯头
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	46
	
	堵漏王
	2KG
	袋
	100 
	　
	
	　

	47
	
	生料带
	　
	卷
	100 
	　
	
	　

	48
	
	自攻丝
	　
	盒
	100 
	　
	
	　

	49
	
	不锈钢地槽
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	50
	
	不锈钢地槽加宽
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	51
	
	膨胀螺丝
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	52
	
	涨管
	　
	袋
	100 
	　
	
	　

	53
	
	钻尾丝
	　
	盒
	100 
	　
	
	　

	54
	开关箱
	PZ30-4
	厚0.8mm
	个
	50 
	　
	
	　

	55
	
	PZ30-6
	厚0.8mm
	个
	20 
	　
	
	　

	56
	
	PZ30-8
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	57
	
	PZ30-10
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	58
	
	PZ30-15
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	59
	
	PZ30-20
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	60
	
	300*400开关箱
	厚0.8mm
	个
	50 
	　
	
	　

	61
	
	400*500开关箱
	厚0.8mm
	个
	50 
	　
	
	　

	62
	
	500*600开关箱
	厚0.8mm
	个
	20 
	　
	
	　

	63
	
	600*800开关箱
	厚0.8mm
	个
	10 
	　
	
	　

	64
	空气开关，漏电保护器
	C65NC1P16A
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	65
	
	C65NC1P20A
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	66
	
	C65NC1P25A
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	67
	
	C65NC1P32A
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	68
	
	C65NC1P40A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	69
	
	C65NC2P10A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	70
	
	C65NC2P16A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	71
	
	C65NC2P20A
	　
	只
	30 
	　
	
	　

	72
	
	C65NC2P50A
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	73
	
	C65NC2P63A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	74
	
	C65NC3P10A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	75
	
	C65NC3P16A
	　
	只
	10 
	　
	
	　

	76
	
	C65NC3P20A
	　
	只
	30 
	　
	
	　

	77
	
	C65NC3P50A
	　
	只
	30 
	　
	
	　

	78
	
	C65NC3P63A
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	79
	
	C65NC1P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	80
	
	C65NC1P16AD型漏电保护器
	　
	套
	20 
	　
	
	　

	81
	
	C65NC1P20AD型漏电保护器
	　
	套
	20 
	　
	
	　

	82
	
	C65NC1P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	83
	
	C65N2P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	84
	
	C65NC2P16AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	85
	
	C65NC2P25AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	86
	
	C65NC2P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	87
	
	C65NC3P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	88
	空气开关，漏电保护器
	C65NC3P20AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	89
	
	C65NC3P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	90
	
	C65NC4P10AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	91
	
	C65NC4P20AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	92
	
	C65NC4P40AD型漏电保护器
	　
	套
	10 
	　
	
	　

	93
	电线电缆
	BV1.5平方铜塑线
	国标100M
	卷
	100 
	　
	
	　

	94
	
	BV2.5平方铜塑线
	国标100M
	卷
	200 
	　
	
	　

	95
	
	BV4.0平方铜塑线
	国标100M
	卷
	50 
	　
	
	　

	96
	
	BV6.0平方铜塑线
	国标100M
	卷
	20 
	　
	
	　

	97
	
	RVV1.5平方护套线
	国标100M
	卷
	10 
	　
	
	　

	98
	
	RVV2.5平方护套线
	国标100M
	卷
	10 
	　
	
	　

	99
	
	YJV5*6平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	　
	
	　

	100
	
	YJV5*10平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	　
	
	　

	101
	
	YJV5*16平方电缆
	国标100M
	米
	200 
	　
	
	　

	102
	电表
	220V,10-100A
	　
	个
	100 
	　
	
	　

	103
	
	380V,10-100A
	　
	个
	100 
	　
	
	　

	104
	灯泡灯管
	LED 100W户外防水投光灯
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	105
	
	LED 50W户外防水投光灯
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	106
	
	LED-T8-0.9灯管
	0.9米
	只
	100 
	　
	
	　

	107
	
	T5-28W灯管
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	108
	金属桥架
	50*50桥架
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	109
	
	100*50桥架
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	110
	灯具
	LED8寸24W筒灯嵌入式
	　
	只
	200 
	　
	
	　

	111
	
	LED6寸18W筒灯嵌入式
	　
	只
	500 
	　
	
	　

	112
	
	LED-1米轨道
	　
	根
	200 
	　
	
	　

	113
	
	LED-1.5米轨道
	　
	根
	200 
	　
	
	　

	114
	
	LED-2米轨道
	　
	根
	200 
	　
	
	　

	115
	
	轨道对接头
	　
	个
	500 
	　
	
	　

	116
	
	LED明装射灯灯架（黑色）
	　
	套
	2000 
	　
	
	　

	117
	
	LED-T5一体化灯
	　
	套
	200 
	　
	
	　

	118
	水料
	￠20PPR水管
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	119
	
	￠20PPR束节
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	120
	
	￠20PPR弯头
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	121
	
	￠20PPR三通
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	122
	
	￠20PPR内牙弯头
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	123
	
	￠20PPR内牙三通
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	124
	
	20PPR截止阀
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	125
	
	￠50UPVC管
	　
	米
	500 
	　
	
	　

	126
	
	￠50UPVC束节
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	127
	
	￠50UPVC弯头
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	128
	水料
	￠50UPVC三通
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	129
	
	￠75UPVC管
	　
	米
	200 
	　
	
	　

	130
	
	￠75UPVC束节
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	131
	
	￠75UPVC弯头
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	132
	
	￠75UPVC三通
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	133
	
	￠110UPVC管
	　
	米
	100 
	　
	
	　

	134
	
	￠110UPVC束节
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	135
	
	￠110UPVC弯头
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	136
	
	￠110UPVC三通
	　
	只
	20 
	　
	
	　

	137
	
	三角阀
	　
	只
	100 
	　
	
	　

	138
	
	菜盆水龙头单冷
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	139
	
	菜盆水龙头冷热
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	140
	
	加长水龙头
	　
	只
	50 
	　
	
	　

	141
	
	下水管
	　
	套
	50 
	　
	
	　

	142
	
	60金属软管
	　
	根
	50 
	　
	
	　

	143
	
	80金属软管
	　
	根
	50 
	　
	
	　

	含13%增值税合计
	大写：      小写：


二、供货方式及交货期
2.1供货方式：按需发货，乙方接到甲方单批订单后，单次采购金额200元以上，送货至甲方指定地点（合家福合肥市内各网点）。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

2.交货期：合肥市区，接到采购清单后正常当日八小时内送到；急用、抢修必须60分钟内送到指定地点；特殊订购2日内送到指定地点。
三、质量、技术标准及质量保证条款
3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。
3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 贰 年，期限自货到验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任。

3.3.乙方保证24小时响应甲方材料采购需求，并配合甲方做好相关电气设备安装及改造技术帮助。
四、验收标准、方式、地点
1.验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现破损的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，该履约保证金不予退还。
    2.最终验收及交货地点: 产品在甲方网点现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产
品验收以在甲方网点现场进行的最终验收为准。
3.甲方须提供安装设备所需的场地和电源，保证平整干净。
4.安装完毕7日内甲方须组织人员验收，未经验收不得使用；如未验收而使用的，则视为已验收合格。
五、付款方式和履约保证金
1.付款方式：账期30天，乙方需在每月15日前提供上一个周期甲方签收的送货单和对应合法有效的13%增值税专用发票进行结算，甲方采用银行转账方式支付账期内全额货款。
    甲方开票信息：
账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767
开户行及账号：招商银行合肥分行营业部 551902102010802
    乙方转账信息：
名  称：                     
开户行：                     
账  号：                     
    2.履约保证金：合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币伍仟元整，期限至合同终止且乙方无违约行为后无息退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    履约保证金账户信息：
    账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 
    开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行 
    账号： 551902102010708（转账时请备注“电气材料采购项目履约保证金”）
    六、合同期限
1.合同期内采购总额为人民币         万元，双方按实结算，实际采购金额达到前述采购总额时采购终止，待所采货物质保期满后合同终止。    
七.不可抗力
    1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方
应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证
明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响
消除后7日内履行上述义务。
    2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或
不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或
消除的情况通知另一方当事人。
    3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合
同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合
同。
    八.违约责任
1.乙方逾期交货或逾期完成安装调试的，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
2.乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
3.乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
4.若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    九.争议解决
    本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法
院起诉。
    十.其他约定
    1.本合同依据“百大合家福公司电气材料采购”（项目编号：HBZ-21090-HJF36）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

    3.合同履行过程中，如确需对合同条款进行补充、增添和修改应以书面方式并由双方授权代表签字、盖章。
    4.双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    5.本合同共页，一式五份，甲方执三份，乙方执二份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人（签名）：             法人代表或授权代理人（签名）：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：

第 2 页 共 28 页

