合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   招标文件

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
  

百大周谷堆大兴农产品国际物流园

蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目

招　 标 　文　 件

编号： HBZ-22039-ZGD03
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

     第三章  《评标办法》
第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同模板》

 
 
二〇二二年八月
第一章  投标邀请
    合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目 （编号: HBZ-22039-ZGD03 ）

2.项目范围：蔬菜交易中心两台100吨地磅采购安装。

3.项目概况：因经营需要拟对蔬菜交易中心现有两台地磅拆除更换，项目包括现有地磅系统拆除并按招标人要求吊装至指定地点堆放、清理基坑、现有地磅系统附属设施拆除恢复、磅体四周新增防护橡胶垫及地磅基础钢板，新增地磅安装调试等内容。项目实施过程中两台地磅需交替安装，确保蔬菜交易区正常经营，新增地磅须满足日过磅量5000吨及300车次以上需求。详见第四章《采购需求》。

4.项目概算：239767.00元，报价不得高于项目概算，否则视为无效报价。

  5.供货安装周期：15个日历天。

    二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2022年8月15日—2022年8月24日12：00
2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

2022年8月 24日12:00之前（逾期不予受理）之前将本招标文件第二章第一条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱457086780@qq.com 接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。
    四、投标保证金 
2022年8月25日12:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整（￥5000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
     名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  

  开户行：徽商银行合肥庐阳支行
     账  号：1021401021000280076 （转帐时请备注“××项目投标保证金”）
 下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

   六、开标时间：2022年 8 月 26日 14：30    （如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

七、踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆大兴农产品国际物流园
   八、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）颛孙  工0551－62970026 
    （报名资质审查）邱  工0551－65771070
第二章  投标须知

一、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司；

2.具有电子汽车衡制造或销售资质；

3.所投产品具有计量器具型式批准证书；

4.具备本地化服务能力，生产商或代理商须在安徽省内设有售后维保机构；

5.须提供2019年1月1日至今单个金额不少于10万元的同类项目合同。 
6.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

6.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

6.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

6.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

6.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
7.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
7.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

7.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

7.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

7.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.本项目不接受联合体投标。

注：报名时须提供以上1-5项资料扫描件，投标时须全部做入《投标文件》；
二、说明及注意事项
1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

    1.投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    3.投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    四、投标报价说明

    1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    2.投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
    3.投标报价为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点（中国合肥农产品国际物流园）并安装调试到位经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格，包括但不限于设备费、运费、装卸费、电子元器件拆除安装费、新老地磅吊装费、基础钢板更换费、基坑清理费、防护橡胶垫安装费、安装调试费和免费质保期间的维保费（免费质保5年）等完成本项目所需的所有费用。投标报价不得高于项目概算,否则视为废标.

    4.投标人须充分考虑地理位置、道路运输、装卸、安装及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解送货安装位置所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
    6.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：须胶装，正、副本各一份。

    六、开标：招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。（根据疫情防控要求或调整为寄送标书远程视频开标，以招标方邮件通知为准。）
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审（详见评标办法）。

    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。
5.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：安徽省合肥市黄山路596号A楼1509室 百大集团纪委案管审理室。
     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。履约担保期限至项目验收合格且无违约问题后，按照合同约定无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
 一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

（一）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格 
	提供一般纳税人证明复印件加盖单位公章

	2
	具有电子汽车衡制造或销售资质
	1.提供营业执照复印件加盖单位公章

2.代理商提供生产商销售代理证明复印件加盖单位公章

	3
	所投产品具有计量器具型式批准证书。
	1.提供批准证书复印件加盖单位公章，

2.代理商提供代理生产商的批准证书复印件加盖单位公章。

	4
	具备本地化服务能力，生产商或代理商须在安徽省内设有售后维保机构。
	提供售后维保机构设立证明材料（如固定办公场所的自有产权证明、租赁合同、营业执照等能证明具备本地化服务能力的材料）加盖单位公章

	5
	须提供2019年1月1日至今单个金额不少于10万元的同类项目合同 
	提供合同复印件加盖单位公章

	6
	本项目不接受联合体投标
	

	7
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	8
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	维保期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


四、投标文件的详细评审
（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有专业的维保费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为预中标人。

三、评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为第一预中标侯选人，次低的为第二预中标侯选人。如预中标人放弃中标或不能履行合同，招标人可以确定第二预中标侯选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。 
    3.投标报价保留2位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。 
    4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。 

第四章  采购需求

一、规格参数要求

	序号
	名称
	技术参数
	拟采数量
	备注

	1
	汽车衡秤体
	1.额定最大称量：100吨

2.最大安全过载：125%FS

3.允许通过轴载：为最大称量值的50%（50T）

4.检定分度值：20 kg

5.准确度等级：OIML Ⅲ级

6.尺寸：3.4m×20m(4节）

7.称体结构：模块化全钢、全封闭结构

8.称体刚度：≥1/1000

9.称台防护等级 ：IP68 

10.面板、L型梁均为Q235B钢材

11.面板厚度：12mm

12.L型梁厚度：8mm（八道梁）
	1台
	

	2
	汽车衡秤体
	1.额定最大称量：100吨

2.最大安全过载：125%FS

3.允许通过轴载：为最大称量值的50%（50T）

4.检定分度值：20 kg

5.准确度等级：OIML Ⅲ级

6.尺寸：3.4m×22m(4节）

7.称体结构：模块化全钢、全封闭结构

8.称体刚度：≥1/1000

9.称台防护等级 ：IP68
10.面板、L型梁均为Q235B钢材

11.面板厚度：12mm

12.L型梁厚度：8mm（八道梁）
	1台
	

	3
	汽车衡秤体

运输费
	
	1项
	

	4
	汽车衡秤体

装卸费
	
	1项
	

	5
	电子元器件

拆除安装费
	
	1项
	

	6
	新老地磅吊装费
	老地磅需吊装至招标人指定地点整齐堆放
	1项
	

	7
	基础钢板更换
	厚度≥18mm
	10块
	

	8
	防护橡胶垫安装
	
	100米
	

	9
	地磅基坑清理
	
	1项
	

	10
	安装调试费
	
	1项
	


备注：1.汽车衡秤体需满足日过磅量5000吨及300车次以上。

2.老地磅需吊装至招标人指定地点整齐堆放。

3.模块承载允许通过轴载后的刚度应优于1/1000，模块须满足100万次满负荷使用的要求，使用寿命≥10年。

4.模块采用（平板+L型钢车道梁+加强结构）形式设计制造。

5.模块加工采用施压法预拱成型，结构焊接应全部采用直角连续焊接，不得有焊瘤、咬边、气孔、裂纹等现象。

6.台面板厚度≥12mm；车道梁高度≥360mm，端头横向连接板厚度≥20mm ，车道梁钢板壁厚≥8mm，L型钢车道梁≥8道。

7.称体表面处理：全部钢构件均按GB8923  Sa2.5级进行抛丸或喷砂除锈，并采取相应措施消除因焊接产生的内部应力

8.喷漆处理：底漆：富锌防锈漆二涂，面漆：聚酯调和漆二涂。

9.采用外置顶针式限位方式。

10.顶针的头部必须采用经过热处理的凸面弧形，其HRC值≥50，与称体连接的限位体也必须经过热处理，其HRC值应比顶针的HRC值略高2～5。

11.限位免维护设计，避免秤体受热胀冷缩而造成频繁的限位调整。

12.防雷击保护，应分布式接地网，确保接地电阻<４Ω。

13.汽车衡基础内的所有地脚螺栓与基础钢筋牢固焊接。

14.秤体均应有可靠的接地线与基础地角螺栓连接。

15.地磅基础钢板更换（10块），钢板厚度不低于18mm。

16.地磅安装前需清理基坑。

17.地磅电子元器件拆除安装。

18.磅体四周需安装防护橡胶垫。

19.2台地磅需交替安装，不得影响蔬菜交易区正常经营活动。

20.售后维保服务形式为5×365，即维修时间是全年365天，维修响应时间为2小时，到达现场时间不超过2小时，恢复使用时间少于4小时，并保证在4小时内排除设备故障。如果不能急时解决，招标人通过第三方处理，产生的费用由投标人承担。
二、品牌要求

钢材推荐品牌：马钢、宝钢、唐钢、鞍钢。对于招标人推荐品牌的材料，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中附投标附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，确定中标人后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

    根据贵司编号: HBZ-22039-ZGD03号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二二年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装

	招标编号
	HBZ-22039-ZGD03

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	质量承诺
	是否响应招标文件

	2
	交货安装周期
	是否响应招标文件

	3
	质保期
	是否响应招标文件

	4
	付款方式
	是否响应招标文件

	
	备注
	

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含13%增值税）
	大写：人民币                        ；
小写：￥                       元   ；

	2
	备 注
	1. 分项报价明细竞价人自行附表；
2.包括人工费、运输费、税金（13%）、设备费、装卸费、电子元器件拆除安装费、新老地磅吊装费、基础钢板更换费、基坑清理费、防护橡胶垫安装费、安装调试费、运输过程的风险费用等交付采购人使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞价人自行承担。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二二年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中；

格式3  分项报价表

	蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目清单报价表

	

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	汽车衡秤体
	1.额定最大称量：100吨

2.最大安全过载：125%FS

3.允许通过轴载：为最大称量值的50%（50T）

4.检定分度值：20 kg

5.准确度等级：OIML Ⅲ级

6.尺寸：3.4m×20m(4节）

7.称体结构：模块化全钢、全封闭结构

8.称体刚度：≥1/1000

9.称台防护等级 ：IP68 

10.面板、L型梁均为Q235B钢材

11.面板厚度：12mm

12.L型梁厚度：8mm（八道梁）
	台
	1
	
	

	2
	汽车衡秤体
	1.额定最大称量：100吨

2.最大安全过载：125%FS

3.允许通过轴载：为最大称量值的50%（50T）

4.检定分度值：20 kg

5.准确度等级：OIML Ⅲ级

6.尺寸：3.4m×22m(4节）

7.称体结构：模块化全钢、全封闭结构

8.称体刚度：≥1/1000

9.称台防护等级 ：IP68
10.面板、L型梁均为Q235B钢材

11.面板厚度：12mm

12.L型梁厚度：8mm（八道梁）
	台
	1
	
	

	3
	汽车衡秤体

运输费
	
	项
	1
	
	

	4
	汽车衡秤体

装卸费
	
	项
	1
	
	

	5
	电子元器件

拆除安装费
	
	项
	1
	
	

	6
	新老地磅吊装费
	老地磅需吊装至招标人指定地点整齐堆放
	项
	1
	
	

	7
	基础钢板更换
	厚度≥18mm
	块
	10
	
	

	8
	防护橡胶垫安装
	
	米
	100
	
	

	9
	地磅基坑清理
	
	项
	1
	
	

	10
	安装调试费
	
	项
	1
	
	

	总计（含税13%）
	

	1.以上报价是指标的物送达用户指定地点安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及合同期内维保服务的价格，包含人工费、运输费、税金（13%）、设备费、装卸费、电子元器件拆除安装费、新老地磅吊装费、基础钢板更换费、基坑清理费、防护橡胶垫安装费、安装调试费、运输过程的风险费用等交付招标人使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞价人自行承担。

2.分项报价表不得有缺漏项或算术性错误，否则视为废标。
3.投标总报价为评定标依据，中标后执行中标单价，按实际采购数量结算。


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量的承诺；

3.售后服务的承诺；

4.投标人的其他承诺；

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

	1.投标人简介（包含业务范围、组织结构人员组成等）及通讯方式
	5.设计制作服务案例（图片文字资料）

	2.营业执照（复印件、加盖公章）
	6.与标的物有关的情况

	3.税务登记证（复印件、加盖公章）
	7.投标人认为需要说明的其它情况

	4.公司生产、服务设备及营业场所；以及计划服务中标项目团队和资源配置。
	8.开户银行名称、地址


三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于2022年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

 投标人：

2022年   月    日 

第6章 合同模板

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装合同
甲方：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司      
乙方：                                                                
根据“百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目”（项目编号：HBZ-22039-ZGD03 ）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲方（招标人）和乙方（中标人）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
1. 设备名称、规格参数、报价价格

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：            小写：

	注：1.以上价格为含税到货价，是指货物送达甲方指定地点（百大周谷堆大兴农产品国际物流园）并安装调试完成经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。

2.包含人工费、运输费、税金（13%）、设备费、装卸费、电子元器件拆除安装费、新老地磅吊装费、基础钢板更换费、基坑清理费、防护橡胶垫安装费、安装调试费、运输过程的风险费用等交付采购人使用前的一切费用，以及免费质保期间（5年）的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。


2.供货时间及方式
    2.1交货时间及方式：合同签订后      个日历天内按甲方要求送货至指定地点（合肥市

瑶海区大兴镇百大周谷堆大兴农产品国际物流园）并安装调试完成且经当地计量监督部门出

具首次检验合格报告。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。
    3.质量、技术标准及质量保证条款
3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。
    3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 5  年，期限自货到安装调试完成

并经当地计量监督部门出具首次检验合格报告经甲方验收合格之日起算。因产品本身质量、安装原因及设计问题造成甲方及第三方人身伤害或财产损失的，均由乙方负责处理并承担全责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.3如产品在质保期内正常使用，因零部件出现故障，乙方须免费更换，超过质保期后，

乙方按优惠价提供备品备件，终身优惠供应所需备品配件。
    4.验收标准、方式、地点
4.1验收标准：

4.1.1甲方按定单进行核对，在验收过程中发现设备损坏（含外观磕碰变形），不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。

 4.1.2乙方须同时提供产品检测报告、产品合格证书、质量保证书、产品说明书等所有当地计量监督部门需提交的相关报告及全部资料。如因资料不全不能通过验收，乙方承担全部责任，甲方有权根据情形选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。

4.1.3乙方安装调试完毕后，应及时配合甲方向当地计量监督部门申报检验，经由当地计量监督部门检验通过为准。因乙方原因造成检验不达标，由乙方承担全部违约责任，并赔偿甲方相应损失。

4.2最终验收:货到甲方现场安装调试完成并经当地计量监督部门出具首次检验合格报告，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验收为准。

    5.付款方式和履约保证金
    5.1货到安装调试完成并经当地计量监督部门出具首次检验合格报告，经甲方验收合

格后支付合同总价的 95% ， 5% 余款作为质保金，待 5 年免费质保期满无质量问题后无息

付清。甲方付款前乙方须先提供合同全额的13%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且

不构成违约。

    甲方开票信息：
名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

纳税人识别号：913401005532802846

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧 

    开户行：建设银行合肥周谷堆支行   

    帐  号：34001464608053002742   

 乙方转账信息：
    账户名称：                             ；
    开 户 行：                             ；
    账    号：                             ；
    5.2履约保证金
    5.2.1合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币        整，期限至货到安

装调试完成并经当地计量监督部门出具首次检验合格报告，经验收合格后无息退还。
    5.2.2履约保证金以转帐方式转入甲方指定帐号，与此有关的费用由乙方承担；
    5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    保证金账户信息：
    账户名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  
    开户行：徽商银行合肥庐阳支行   
    账号：1021401021000280076 （转账时请备注“蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目

履约保证金”）
    6.合同有效期
    签订合同之日至免费质保期届满。
    7.不可抗力
    7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、
洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一

方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具

的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事

件影响消除后7日内履行上述义务。
    7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履

行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件

结束或消除的情况通知另一方当事人。

    7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，

合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权

终止合同。

    8.违约责任
8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成并经当地计量监督部门出具首次检验合格报告的，应按该合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 10% 的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2 乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的 10% 向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。
8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。
8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。
    9.争议解决
   本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
    10.其他约定

    10.1本合同依据“百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目”（项目编号：HBZ-22039-ZGD03 ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
    10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

    10.3双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。
    10.4本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。
甲方（签章）：                             乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：
地址：                                     地址：
联系方式：                                 联系方式：
签订日期：                                 签订日期：
附件1：              

百大周谷堆大兴农产品国际物流园蔬菜交易中心100吨地磅采购安装项目安全协议书
甲方：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司 
乙方：                                        

为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保安装施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订采购安装合同的同时，签订现场安装安全责任协议书，具体责任条款如下：

一、项目情况

1、项目名称：                     
2、项目地点：合肥市瑶海区大兴镇
二、管理人员

为保证安装现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员：

1、甲方现场管理人员：         。

2、乙方现场管理人员：          。

三、甲方的安全责任 

1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

2、开工前甲方对乙方进行安装安全技术交底。 

3、甲方要求乙方制定安装安全措施，在开始安装前报甲方备案。 

4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

四、乙方的安全责任
乙方作为采购安装项目的承包单位，对安装施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 

1、乙方所提供的采购安装项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》等有关其他安全施工规定、制度。 

3、安装施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为安装人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、安装前，乙方应组织全体安装人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

5、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

6、乙方在安装期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏安装现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

7、乙方安装过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并承担一切经济损失及法律责任，同时积极配合调查。

8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

9、乙方应无条件服从国家、省、市、区、镇各级卫生防疫部门及甲方关于疫情防控措施的执行和落实（包含但不限于对乙方安装人员所采取的门岗登记、核酸检测证明、疫苗接种证明的等排查工作）。
五、违约责任

1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。 

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。
六、理赔责任

对于安装过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由乙方依据相关条例规定和额度负责理赔及法律责任，甲方不承担赔偿及法律责任。
七、合同订立地位于：合肥市瑶海区大兴镇。
八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件。

九、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

签订时间：_________年____月____日       签订时间：_________年____月____日

第 1 页 共 27 页

