合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   招标文件

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司
  

中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目
招　 标 　文　 件

编号：HBZ-22053-ZGD05：
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

     第三章  《评标办法》
第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同模板》

 
 
二〇二二年十月
第一章  投标邀请
    合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目（编号：HBZ-22053-ZGD05 ）

2.项目范围：雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务
3.项目概况：物流园园区占地范围广，截污沟、地下排水管网约四万余米，园区内经营户的日常经营垃圾排放较多(泡沫、塑料袋及其他杂物等)，导致截污沟、窨井堵塞，出现路面返水现象，需人工每天定期对交易区内管网进行清理工作，必要时还需下井进行疏通（需提前做好有限空间作业安全防护工作“先通风、再检测、后作业”）。交易区内经营产生垃圾和淤泥较多，常造成排水管网堵塞，部分管道堵塞严重，人工无法疏通，需特种设备车辆进行高压冲洗疏通；同时物流园内化粪池需要定期吸污。园区地下管网因使用年限长久及重型车辆的反复碾压造成排水管道出现渗漏、变形、破裂、错口等情况，需要进行雨污水管网检测，对破损地方进行定点非开挖修复修补。详见第四章《服务需求》。

4.项目概算：总概算30.23万元。控制单价:1.雨污水管网疏通、清洗单价为19.23元/米。2.化粪池吸污单价为153.33元/车。3.雨污水管网、截污沟人工疏通和清理单价为2.2元/米。4.雨污水管网检测单价为15.33元/米。5.非开挖管网修复修补（管径:200mm-400mm）单价为1866.67元/处，非开挖管网修复修补（管径:600mm-800mm）单价为4333.33元/处，非开挖管网修复修补（管径:1000mm-1200mm）5833.33元/处。项目分项报价不得高于项目控制单价，否则视为无效报价。

  5.服务周期：壹年。

    二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2022年10月31日—2022年11月7日17:00
2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

2022年 11月7日17:00之前（逾期不予受理）之前将本招标文件第二章第一条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱457086780@qq.com 接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。
    四、投标保证金 
2022年11月8日12:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整（￥5000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
     名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  

  开户行：徽商银行合肥庐阳支行
     账  号：1021401021000280076 （转帐时请备注“××项目投标保证金”）
 下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

   六、开标时间：2022年 11月9日9:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

七、踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆大兴农产品国际物流园
   八、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）颛孙  工0551－62970026 
    （报名资质审查）邱  工0551－65771070
第二章  投标须知

一、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司。

2.营业执照范围须具有管道疏通、清理或化粪池清淤、清理或管道检测。
3.具备本地化服务能力，能够及时到达甲方现场并响应甲方的服务需求。

4.须提供2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)单个金额不少于10万元的管道清淤疏通等类似项目合同。

  5.安排驻场工作人员一名。负责雨污水管网、截污沟人工疏通和清理任务，驻场人员须按照招标人指派的区域管网月度任务量进行服务(排水管网系统月度工作量不少于3000米/月)。 
6.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

6.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

6.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 

6.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 

6.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
7.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
7.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

7.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

7.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

7.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.本项目不接受联合体投标。

注：报名时须提供以上1-4项资料扫描件，投标时须全部做入《投标文件》；
    二、说明及注意事项

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

    1.投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    3.投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；
    四、投标报价说明

    1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
    2.投标人自行勘察项目现场，费用由投标人自理。不论投标结果如何，投标人自行承担本项目投标文件编制与递交所涉及的一切费用。
    3.投标报价为含税服务价，是指完成招标人需求并经招标人验收合格后开据增值税专用发票（6%税率）的价格，其中非开挖管网修复修补开据增值税专用发票（9%税率）；包括但不限于人工费、设备费、机械费、措施费、淤泥垃圾外运处置费等完成本项目所需的所有费用。投标报价不得高于项目概算,否则视为废标.

    4.投标人须充分考虑地理位置、道路运输、外运处置、安全防护措施及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解服务范围所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
    6.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：须胶装，正、副本各一份。

    六、开标：招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。（根据疫情防控要求或调整为寄送标书远程视频开标，以招标方邮件通知为准。）
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审（详见评标办法）。

    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。
5.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：安徽省合肥市黄山路596号A楼1509室 百大集团纪委案管审理室。
     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。履约担保期限至项目验收合格且无违约问题后，按照合同约定无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
 一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

二、评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

（一）投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格 
	提供营业执照及一般纳税人证明复印件加盖单位公章

	2
	营业执照范围须具有管道疏通、清理或化粪池清淤、清理或管道检测
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	3
	须具备本地化服务能力，在本市设有办公场所
	办公场所为投标人或企业法人代表自有的，须提供房产证明等复印件加盖单位公章；办公场所为租赁的，须提供房屋租赁合同复印件加盖单位公章。

	4
	须提供2019年1月1日至今(以合同签订时间为准)单个金额不少于10万元的管道清淤疏通等类似项目合同 
	提供合同复印件加盖单位公章

	5
	本项目不接受联合体投标
	

	6
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	7
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	服务期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


四、投标文件的详细评审
（一）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有专业的维保费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为预中标人。

三、评标规则及其他

1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为第一预中标侯选人，次低的为第二预中标侯选人。如预中标人放弃中标或不能履行合同，招标人可以确定第二预中标侯选人为中标人。

2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。 
    3.投标报价保留2位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。 
    4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。 

第四章  服务需求

一、项目服务需求、范围、数量

	序号
	项目名称
	项目范围
	单位
	数量
	备注

	1
	雨污水管网机械疏通、清洗
	各交易中心雨污水管网
（含主、次、支管网）
	米
	5000
	

	2
	雨污水管网、截污沟人工疏通和清理
	各交易中心雨污水管网管网疏通、窨井和沉淀池清理
	米
	36000
	

	3
	化粪池吸污
	各交易中心化粪池
	车
	250
	

	4
	雨污水管网检测
	各交易中心雨污水管网
（含主、次、支管网）
	米
	3000
	

	5
	非开挖管网修复修补
	各交易中心雨污水管网
(管径：200mm-400mm)
	处
	5
	

	
	
	各交易中心雨污水管网
(管径：600mm-800mm)
	处
	5
	

	
	
	各交易中心雨污水管网
（管径：1000mm-1200mm）
	处
	2
	


1.以上项目工作量均为暂估量，最终结算时依据实际工作量乘以综合单价据实结算。

2..根据招标人的需求对物流园各交易中心雨污水管网（含主、次、支管网）和化粪池进行清淤及吸污，保证管网排水通畅。

3.安排驻场工作人员一名。负责雨污水管网、截污沟人工疏通和清理任务，驻场人员须按照招标人指派的区域管网月度任务量进行服务(排水管网系统月度工作量不少于3000米/月)。 
4.如遇暴雨天气和管网堵塞情况须采取预防或临时排水疏通措施的，在接到招标人通知后投标人应无条件第一时间到达现场，保证管网排水通畅。

    5.根据管网清淤和化粪池吸污的轻重缓急及临时排水疏通的需要，招标人安排和布置的具体工作，投标人应无条件配合完成。

    6.管网疏通无起步价，疏通一米结算一米，以管网堵塞位置的井到井距离为长度依据。吸污车罐体容积不得小于6m³。

    7.管网非开挖修复修补作业，以招标人现场需求为准，发现一处修补一处。

    8.非开挖管网修复修补工艺为树脂固化。

9.管网检测后，投标人需整理、汇总检测视频、问题和检测报告，并提供给招标人书面报告和电子版影像资料。

10.执行疏通吸污过程中的应做好安全文明施工管理，投标人在疏通吸污工作时应统一着反光服；在实施路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施，做好现场安全围护和交通疏导；项目现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象；无明显噪声扰民现象。

11.清出污水、淤泥要及时处置，污水不得排放于园区内排水管道或在外围道路散排，淤泥不得堆放于园区路面或外围绿化带中，淤泥必须随清随运（袋装化），防止二次污染。淤泥外运处置费用及堆放场地由投标人自行解决。污水排放、淤泥外运及处置必须执行政府部门相关规定及相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

12.投标人如在年度服务工作实施过程中不符合招标人吸污疏通需求、安全文明施工存在隐患的，未按招标人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或投标人拒不执行通知及指令的，招标人认为投标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权终止合同，由此造成的一切损失由投标人承担。 

13.如当月存在管网非开挖修复修补作业投标人还需提供具备相关检测资质的第三方检测报告（投标人自行承担检测费用）。
14.重要提示：本项目服务周期为壹年，服务需求为暂估量，以现场实际工作量为准，据实结算，投标人自行考虑综合风险，慎重报价，中标后不得以任何理由要求增加服务周期、提高服务需求量、调整服务分项单价等一切不合理要求，以达到变相增加服务费用目的。

第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

    根据贵司编号：             号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二二年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目

	招标编号：HBZ-22053-ZGD05
	

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	质量承诺
	是否响应招标文件

	2
	服务周期
	是否响应招标文件

	3
	质保期
	是否响应招标文件

	4
	付款方式
	是否响应招标文件

	
	备注
	

	二、商务报价

	1
	投标总报价（含税）
	大写：人民币                        ；
小写：￥                       元   ；

	2
	备 注
	1.分项报价明细竞标人自行附表；
2.以上报价是项目服务完成后经招标人验收合格后开据增值税专用发票（6%税率）、其中非开挖管网修复修补开据增值税专用发票（9%税率）及合同期内维保服务的价格，包含人工费、设备费、机械费、措施费、淤泥垃圾外运处置费等一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞标人自行承担。




投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二二年   月   日

注：招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中；
格式3  分项报价表

中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目
	序号
	项目名称
	项目范围
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	雨污水管网机械疏通、清洗
	各交易中心雨污水管网
（含主、次、支管网）
	米
	5000
	
	

	2
	雨污水管网、截污沟人工疏通和清理
	各交易中心雨污水管网管网疏通、窨井和沉淀池清理
	米
	36000
	
	

	3
	化粪池吸污
	各交易中心化粪池
	车
	250
	
	

	4
	雨污水管网检测
	各交易中心雨污水管网
（含主、次、支管网）
	米
	3000
	
	

	5
	非开挖管网修复修补
	各交易中心雨污水管网
(管径：200mm-400mm)
	处
	5
	
	

	
	
	各交易中心雨污水管网
(管径：600mm-800mm)
	处
	5
	
	

	
	
	各交易中心雨污水管网
（管径：1000mm-1200mm）
	处
	2
	
	

	6
	年度总费用
	1+2+3+4（含税6%）
	            元

	
	
	5（含税9%）
	            元

	
	
	总计
	1+2+3+4+5=            元

	备注：

1.以上报价是项目服务完成后经甲方验收合格后开据增值税专用发票（6%税率），其中非开挖管网修复修补开据增值税专用发票（9%税率）及合同期内维保服务的价格，包含人工费、设备费、机械费、措施费、淤泥垃圾外运处置费等一切费用，以及免费质保期间（1年）的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞标人自行承担。

2.分项报价表不得有缺漏项或算术性错误，否则视为废标。

3.投标总报价为评定标依据，中标后执行中标单价，按实际服务数量结算。


格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.对服务及时性的承诺；

2.对服务质量的承诺；

3.施工维保的承诺；

4.投标人的其他承诺；

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，可以相应提供以下资料：

	1.投标人简介（包含业务范围、组织结构人员组成等）及通讯方式
	5.与标的物有关的情况

	2.营业执照（复印件、加盖公章）
	7.投标人认为需要说明的其它情况

	3.税务登记证（复印件、加盖公章）
	8.开户银行名称、地址

	4.公司服务设备及营业场所；以及计划服务中标项目团队和资源配置。
	


三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于2022年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

 投标人：

2022年   月    日 

第6章 合同模板

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目合同
甲方：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司      
乙方：                                                                

根据“中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目”市场招标结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲方（招标人）和乙方（中标人）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、服务范围
物流园园区占地范围广，截污沟、地下排水管网约四万余米，园区内经营户的日常经营垃圾排放较多(泡沫、塑料袋等)，导致截污沟、窨井堵塞，出现路面返水现象，需人工每天定期对交易区内管网进行清理工作，必要时还需下井进行疏通。交易区内经营产生垃圾和淤泥较多，常造成排水管网堵塞，部分管道堵塞严重，人工无法疏通，需特种设备车辆进行高压冲洗疏通；同时物流园内化粪池需要定期吸污。园区地下管网因使用年限长久及重型车辆的反复碾压造成排水管道出现渗漏、变形、破裂、错口等情况，需要进行雨污水管网检测，对破损地方进行定点非开挖修复修补，详细范围和数量见“年度需求表”。如当月存在管网非开挖修复修补作业乙方还需提供具备相关检测资质的第三方检测报告（乙方自行承担检测费用）。
年度服务需求表
	序号
	项目名称
	项目范围
	单位
	数量
	备注

	1
	雨污水管网机械疏通、清洗
	各交易中心雨污水管网
（含主、次、支管网）
	米
	5000
	

	2
	雨污水管网、截污沟人工疏通和清理
	各交易中心雨污水管网管网疏通、窨井和沉淀池清理
	米
	36000
	

	3
	化粪池吸污
	各交易中心化粪池
	车
	250
	

	4
	雨污水管网检测
	各交易中心雨污水管网
（含主、次、支管网）
	米
	3000
	

	5
	非开挖管网修复修补
	各交易中心雨污水管网
(管径：200mm-400mm)
	处
	5
	

	
	
	各交易中心雨污水管网
(管径：600mm-800mm)
	处
	5
	

	
	
	各交易中心雨污水管网
（管径：1000mm-1200mm）
	处
	2
	


备注：以上服务需求量均为暂估量，最终结算时依据实际工作量乘以综合单价据实结算。
二、合同期限

1.1 合同服务周期为       。自       年    月    日至      年    月    日。

1.2 合同总额：               ，其中综合单价：

（1）雨污水管网机械疏通、清洗        元/米（以管网堵塞位置的井到井距离为长度依据）；

（2）雨污水管网、截污沟人工疏通和清理        元/米（以管网堵塞位置的井到井距离为长度依据）；

（3）化粪池吸污      元/车；

（4）雨污水管网检测         元/米；

（5）非开挖管网修复修补：

管径200mm-400mm       元/处；

管径600mm-800mm       元/处；

管径：1000mm-1200mm       元/处。

上述合同总额或合同服务周期达到前述任一条件后合同终止，乙方不得以合同服务周期未达到、暂估服务需求量未完成、合同总额未达到等理由拒绝合同终止，甲方无须为此承担任何责任、无任何延期或经济补偿措施。
 1.3 履约保证金：签订合同前乙方须向甲方缴纳履约保证金，金额为       元，期限至服务期满且乙方无违约行为后经乙方书面申请无息退还。
1.4乙方同意甲方有权直接将保证金用于下列情况之一：

（1）因乙方原因，造成甲方交易设施、办公设施和设施设备损坏、丢失等损失；

（2）因乙方原因，造成外来人员或客户车辆、物品损坏、丢失，导致甲方支付、赔偿、垫付的费用；

（3）因乙方原因或乙方未按约定及时提供服务的原因造成甲方职工、外来人员或任何第三方身体损害或财产损失，乙方未主动承担责任，导致甲方支付、赔偿、垫付的医疗费用；

（4）因乙方不履行本合同义务，或履行本合同义务不符合约定，导致甲方委托第三人履行疏通吸污工作而产生的所有费用。

1.5保证金在用于上述情况的金额，应及时补充；保证金不足以甲方替乙方支付、赔偿、垫付费用时，乙方应当自行支付、赔偿、垫付费用的不足部分；若不及时补充甲方将有权从结算的月度工作款上扣除不足部分。
三、付款周期及条件

1.付款周期

账期30天，乙方需在每月15日前提供上一个周期甲方签字的工作确认单（验收单）和6%的增值税专用发票，其中非开挖管网修复修补开据增值税专用发票（9%税率）并提供具备相关检测资质的第三方检测报告（乙方自行承担检测费用）且检测合格后进行结算。甲方采用银行转账方式支付账期内全额服务费。甲方每次付款前乙方均须先提供全额的增值税专用发票，否则甲方不予付款且不承担任何违约责任。
2.甲方开票信息：
企业名称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

纳税人识别号：913401005532802846

地址：安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧 

电话：0551-62970016

开户行及账号：建设银行合肥周谷堆支行  34001464608053002742

    3.乙方转账信息：
名  称：                     
开户行：                     
账  号：                     

乙方如更改账户，应提前14个工作日以书面形式通知甲方；由于乙方未按照本协议规定通知甲方而造成的损失由乙方自行全部承担。
四、合同执行

1.甲乙双方严格按本合同条款执行；

2.如需变更合同内容，甲乙双方协商一致后另行签订。

3.非因不可抗力乙方拒不履行合同义务，甲方有权没收全部履约保证金、提前解除合同，并追究乙方违约责任，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

    五、违约责任
    1.疏通吸污到达延迟
1.1乙方在接到甲方工作安排通知后，一般情况下应在3小时内或按照甲方要求的时间安排相关人员与机械到达现场并组织进行疏通吸污；特殊情况（如遇暴雨天气等）下1小时内到现场。如果发生相关人员与机械不能按时到场的，每发生一次乙方向甲方承担违约金1000元，且甲方有权聘请第三方进行疏通吸污，所产生的的一切费用由乙方承担。

1.2因乙方逾期未到达现场疏通吸污而影响甲方管网排水通畅，并造成重大损失的，乙方除应按上款承担违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
1.3甲方有权从结算的月度工作款、履约保证金中直接扣除乙方应付违约金。

2.安全文明施工
2.1服务作业前乙方对作业人员进行安全技术交底。 

2.2甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
2.3乙方所提供的服务要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 

2.4乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》等有关其他安全施工规定、制度。 

2.5现场服务作业应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为作业人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2.6乙方应组织全体作业人员进行安全教育。特种作业人员必须具备有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

2.7乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2.8乙方在服务期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

2.9乙方在服务过程中因自身原因造成的人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，由乙方自行处理并承担全部责任，并立即报告甲方，积极配合调查。如因此给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方承担全部赔偿责任。

2.10乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
六、权利和义务

1.甲方权利和义务：

1.1甲方有自主决定疏通吸污实施的时间、数量等工作安排布置的权利，乙方应无条件配合。

1.2协助乙方查阅排水管网相关资料。

1.3.甲方在每次疏通吸污完成后，乙方需填写疏通吸污工作确认单（附件1）交由甲方进行验收并双方签字确认，作为结算月度工作款的支付依据。
2.乙方权利及义务：

2.1根据甲方的需求对物流园各交易中心雨污水管网（含主、次、支管网）和化粪池进行疏通及吸污，保证管网排水通畅。

2.2乙方安排驻场工作人员一名。负责雨污水管网、截污沟人工疏通和清理任务，驻场人员须按照甲方指派的区域管网月度任务量进行服务(排水管网系统月度工作量不少于3000米/月)。 
2.3如遇暴雨天气和管网堵塞情况须采取预防或临时排水疏通措施的，在接到甲方工作通知后应无条件第一时间到达现场，保证管网排水通畅。
2.4根据管网疏通和化粪池吸污的轻重缓急及临时排水疏通的需要，甲方安排和布置的具体工作，应无条件配合完成。

2.5乙方对实施疏通吸污的地下管网情况自行调查，实施过程中如造成对其他设施的破坏，乙方负责维修恢复并自行承担一切后果。

2.6若疏通吸污现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场及有限空间作业时，乙方应派专业人员负责安全防护工作，按国家有关规定包括但不限于先通风、再检测、后作业，对从事危险作业的现场人员进行安全防护。 

2.7乙方在疏通吸污工作完成后须恢复相关设施原貌，对设施造成损坏需按规范进行恢复。若因为乙方原因造成相关设施出现安全隐患，乙方应协助有关单位查明原因，并承担相应设施维修费用。

2.8管网疏通无起步价，疏通一米结算一米。吸污车罐体容积不得小于6m³。管网检测后，乙方需整理、汇总检测视频、问题和检测报告，并提供给甲方书面报告和电子版影像资料。管网非开挖修复修补作业，以甲方现场需求为准，发现一处修补一处，并提供具备相关检测资质的第三方检测报告（乙方自行承担检测费用）且检测合格。
2.9乙方应认真做好与甲方相关部门配合及服务工作。

2.10在实施疏通吸污工作过程中，乙方应统一着反光服；在实施路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施，做好现场安全围护和交通疏导；项目现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象；无明显噪声扰民现象。如乙方在实施疏通吸污工作中未执行或执行不到位前述要求，每发生一次乙方向甲方承担违约金200元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2.11清出污水、淤泥垃圾要及时处置，污水不得排放于园区内排水管道或在外围道路散排，淤泥垃圾不得堆放于园区路面或外围绿化带中，淤泥垃圾必须随清随运（袋装化），防止二次污染。如乙方在实施疏通吸污工作中未执行或执行不到位前述要求，每发生一次乙方向甲方承担违约金500元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2.12污水、淤泥垃圾外运处置费用及堆放场地由乙方自行解决。污水排放、淤泥垃圾外运及处置必须执行政府部门相关规定及相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由乙方自行承担，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
2.13甲方有权从结算的月度工作款、履约保证金中直接扣除乙方应付违约金。

    2.14乙方如在疏通吸污工作实施期间不符合要求、安全方面存在隐患的，未按甲方要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或乙方拒不执行通知及指令的，且甲方认为乙方无能力继续履行合同的，有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。 
2.15如发生上述事项，甲方一律以书面形式向乙方发放违约金扣款通知。
七、合同的终止

出现下列情形之一，本协议终止：

1.本合同期限届满或完成合同总价达到任一条件的。

2.乙方违反合同约定，影响甲方排水管网的正常运行及使用或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方三次书面警告及收取违约金仍无效果，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。
八、本合同依据“中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通、清洗、检测、化粪池吸污和非开挖管网修复修补年度服务项目”（项目编号：HBZ-22053-ZGD05 ）市场招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
九、其他约定 
1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的所有争议均应以友好方式协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在争议持续期间，除争议部分外甲乙双方应当继续履行本协议其余部分。

3.本协议未尽事宜，甲乙双方协商签署补充协议，与本协议具有同等法律效力。

4.本协议正本一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                                 乙方（签章）
法人代表或授权代理人：                        法人代表或授权代理人：
地址：                                        地址：
联系方式：                                    联系方式：
签订日期：                                    签订日期：
附件1：

中国合肥农产品国际物流园雨污水管网疏通和化粪池吸污工作确认单
	疏通吸污区域
	
	具体位置
	

	疏通吸污工作时间
	

	疏通吸污工作明细
	

	疏通吸污负责人
	签字：                    日期：

	物业区域负责人
	签字：                    日期：

	业务部门
	签字：                    日期：

	物业管理部门
	签字：                    日期：


附件2

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

      年    月窨井下水疏通清淤记录联系单

	疏通清淤区域
	
	具体位置
	

	疏通清淤工作明细
	

	疏通清淤工作时间
	

	物业区域负责人审核
	签字：               日期：

	业务部门审核
	签字：               日期：

	管理部门审核
	签字：               日期：


第 2 页 共 25 页

