合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司

百大合家悦康园菜市场2023-2024年电梯维保项目市场竞价文件

合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司（以下简称：百大合家悦）现对康园菜市场2023-2024年电梯维保项目进行市场竞价，诚邀具有相关资质的专业公司参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：百大合家悦康园菜市场2023-2024年电梯维保项目（编号：HJYKY230531）

2.项目地址：包河区滨湖康园南区北门旁

3.项目概算：人民币19000元。报价不得高于项目概算，否则视为无效报价。

二、竞价人要求及报价文件组成要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格，具有本地化服务能力。

2.报价时须提供上述资质文件（复印件加盖公章），以及开标一览表及服务承诺书；

三、维保要求

1.维保期限自 2023 年5月1日起至 2024 年4月30日止。维保内容1台货梯及2台扶梯。

2.中标人应保证本项目所有电梯处于正常运行状态，须提供全年365天24小时的应急响应服务。所有日常维保作业，不得影响商场正常营业。

3.按照《电梯使用管理与维护保养规则》及其有关安全技术规范以及合同电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能；

4.制定应急措施和救援预案，每半年至少针对招标人的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练；

5.设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30min；如接到招标人通知后未能按时处理的，招标人有权委托他人处理，由此产生的一切费用及招标人受到的损失均由中标人承担。超过半小时中标人不能派人员到现场进行处理的，每拖延1小时按200元/每次承担违约责任。

6.对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录，并以书面形式提供给投标人，由投标人签字确认。每个年度，中标人须对全部电梯设备进行一次综合性的检查和试验，调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，通过国家有关部门验收并取得电梯运行合格证。

7.协助招标人建立每部电梯的维保记录，并且归入招标人电梯技术档案；

8.协助招标人制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；

9.对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；中标人在维护保养期间，须遵守招标人一切管理制度。随时向招标人提供与电梯有关的技术咨询等服务，负责对招标人安全管理人员进行电梯操作培训。维修保养时须有2人以上持证人员作业，维保合同期间内的一切安全责任由中标方负责。

10.每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《电梯使用管理与维护保养规则》年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向招标人出具有自行检查和审核人员的签字、加盖中标人单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告；

11.安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验及网上申报；如果维保合同期内有更换使用单位的变更事宜需中标方安排维保人员全力配合变更事宜；

12.维保期内应按《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及电梯安全运行相关的其他项目，中标人派出保养人员定期对招标人上述的电梯进行保养，做好逐台电梯保养记录。

13.在维保过程中，发现事故隐患及时告知招标人。如须更换电梯零件，一般易损件应做个列表（包含费用）给招标人，以便发现问题及时更换处理，对于不易损坏的电梯零件中标人应及时通知招标人，并出具专业的书面报告报送招标人确认。如因投标人维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由投标人承担全部费用。

14.日常维护保养应遵守的标准（如有最新标准，执行新标准）：

①电梯使用管理与维护保养规则TSG T5002-2017

②电梯维修规范GB/T 18775-2009

③电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯TSG  T7001-2009 含1号、2号、3号修改单

④电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道TSG T7005-2012

⑤特种设备安装改造维修许可规则

⑥合肥市电梯安全监督管理办法

⑦电梯安装使用维护说明书

⑧本项目维保合同

四、合同主要条款（详见附件二《合同模板》）

1.维保时间：自 2023 年5月1日起至 2024 年4月30日止。

2.付款方式：合同生效且乙方有效履约满6个月，甲方支付乙方单年度维保费用的50%；合同期满一年时，甲方在乙方有效完成年度全面维护保养及电梯年检合格后付清年度维保费用50%余款。甲方每次付款前乙方须先出具6%增值税专用发票。

五、报价方式：统一按照附件一《报价一栏表》进行报价，并密封加盖公章后在开标时间内送达开标地点。

六、竞价报送截止时间：2023年6月15日9:00（如有调整，另行调整）

竞价报送地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百大集团12楼

七、联 系 人：项工 15156886181；

合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司

2023 年6月6日

附件一、报价一览表

| 项目名称 |  | 百大合家悦康园菜市场2023-2024年电梯维保项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | HJYKY230531 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 维保质量承诺 | 是否响应招标文件要求？ |
| 2 | 应急响应承诺 | 是否响应招标文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标文件要求？ |
| 4 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 总报价 | 大写：人民币 ； 小写：￥ 元 ； |
| 2 | 备 注 | 注：投标总报价不得高于项目概算（人民币19000元），否则视为废标。 |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二三年   月   日

注：1.采购人不建议报价人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在报价中。

2.报价时须按照本文件要求提供完整的足以证明报价人资质和产品技术参数的资料，如相关资料提供不全视为无效报价。

附件二、《合同模板》

安徽省电梯维保合同

安徽省质量技术监督局  安徽省工商行政管理局  制定

说   明

1.本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。

2.本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。

3.使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

4.维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。

5.日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。）

6.保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。

7.本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。

安徽省电梯维护保养合同

使用单位（甲方）  合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司

维保单位（乙方）

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目，电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条  乙方提供维护保养服务的方式：

□清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件；

半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币    元以下（含本数）电梯零部件；

□全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件并附设备保养和维修所需零部件的价格表；全包的，应在本合同中列明哪些部件和维修工作的费用需甲方另行支付。

第三条  维护保养期限

本合同约定维护保养期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，期限届满后续约的，应于期限届满前壹个月重新签订合同。

第四条  电梯设备型号、台数及维护保费用

人民币单位：元

| 电梯名称 | 数量（台） | 单价（元/台/年） | 合计（元/年） | 合同总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1扶梯 | 1 |  |  |  |
| 1-2扶梯 | 1 |  |  |  |
| 西楼货梯 | 1 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： |  |  |  |

共  3  台电梯，总计人民币         元，大写：                      。

备注：免费提供6%的增值税专用发票，免费提供正常维保所需的劳务和工具，以及免费提供1000元（含本数）以下的电梯零配件。

第五条 结算

1、甲方按（□月□季☑半年□年 ）支付维保费，具体支付时间和金额为：半年支付50％维保费，完成维保工作且电梯年检合格，乙方提供6％的增值税专用发票以及相关资料后10日内，将余下50％维保费付入乙方账户内，每半年应支付维保费用       元。

2、甲方需支付零部件费用的，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内，乙方提前10日提供13％的增值税专用发票以及相关资料给甲方。

3、支付方式：汇到乙方指定帐户

账户名：

开户行：

帐  号：

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

- 有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

- 除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

（二）义务

1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。

3、配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

- 督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

- 电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

- 制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

8、为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

- 采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

11、应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

- 电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

- 乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:         ，联系电话:                  ；24小时紧急救援服务热线电话：            。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后 30 分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 60 分钟内赶到现场实施抢修。

- 根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 3 日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

- 协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

- 不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

- 在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请，甲方予以配合。

第八条  其他约定

1、乙方已于          年      月      日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

- 甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

- 维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

第九条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

- 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用 1% 的违约金，延误 30 日后乙方有权暂停维保服务，直至费用支付完毕。超过双方约定期限 90 日时，本合同自动终止，赔偿事项依照合同法规定执行。

- 除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

5、若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

6、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

7、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用。

第十条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第（一）种方式解决（任选一种）：

（一）依法向  当地 人民法院起诉；

（二）提交           仲裁委员会仲裁。

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

甲方：（签章）                          乙方：（签章）

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

联系电话：                             联系电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

年    月    日                           年    月    日

附件一：

电梯保养时间及保养费明细表

| 序号 | 梯号 | 注册代码 | 规格型号 | （层/站/门） （提升高度/角度） | 安装地点 | 保养时间(分钟) |  |  |  | 保养金额（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 半月 | 季度 | 半年 | 一年 |  |
| 共 台，每月保养金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |