合肥百大肥西物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目

市场竞价文件

合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司C地块F1-F7三至五层电能表安装项目进行市场竞价，诚邀具有相关资质的专业公司参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：合肥百大肥西物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目。（编号：   JTZBWJ-202306011）

2.项目地址：合肥市肥西县严店镇百大物流园

3.项目范围：物流园区C地块F1-F7已售商铺因前期未设计三至五层商户计量电表，客户用电无法计量。为保障客户的装修使用和后期对用电的正常计量，现需要对F1-F7三至五层共计21户商户分别安装电表。详细配件及参数见附件二《分项报价表》。

4.项目控制价：39542元。报价不得高于项目控制价，否则视为无效报价。

5.安装周期：15个日历天。

二、技术要求

1.安装电表的电线和接线应符合国家电力行业标准，电线应使用优质铜线，接线应牢固可靠，不得有松动现象。

2.电表及配件必须符合国家标准，提供有效的产品标签、合格证明。

3.安装人员需有相应证书，具备安装电表的技能和经验。

4.电表箱应安装牢固可靠，箱体有可靠接地，进出线不得有破损接头。

三、竞价人要求及报价文件组成要求

1.竞价人具有独立法人资格和一般纳税人资格。

2.竞价人具有电力安装的从业经验和业绩。

3.报价文件包含但不限于以下文件：

3.1报价承诺书、竞价一览表等；

3.2报价资格证明文件等；

4.报价文件的密封和标记：

4.1报价文件应密封并在封口加贴封条；

4.2报价文件要求：正本一份，封装于一个文件袋内。

- 本项目不接受联合体竞价。

四、竞价文件领取日期及方法

1.领取日期：2023年  6月 25 日—2023年 7月 1日

2.领取方法：登录百大集团网站http://www.hfbh.com.cn下载竞价文件。

五、竞价保证金

2023年 7月 1日前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳竞价保证金贰仟元整（￥2000.00），如竞价成功，该保证金待竞价单位缴纳履约保证金后退还；如未竞价成功，竞价结束宣布结果后无息退还。详见附件四《竞价保证金退还申请书》。

名 称：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

开户行：徽商银行合肥庐阳支行

账 号：1022801021001115837 （转帐时请备注“合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司C地块F1-F7三至五层电能表安装项目履约保证金”）

下列任何情况发生，竞价保证金将不予退还：

1.在竞价之日后竞价人擅自撤回竞价的；

2.候选人不按规定与采购人签订合同的；

3.候选人不按规定提交履约保证金的；

4.报价文件中提供虚假文件骗取服务资格的。

六、合同主要条款：详见附件五《合同模板》，签订合同以此为准。

七、报价及评审方式

1.报价说明

1.1竞价报价为含税综合报价，包含税费（9%）等环节内为完成本项目所发生的一切费用。

1.2除竞价文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

1.3竞价报价、服务费一律使用人民币结算。

2.统一按照附件一《竞价一栏表》进行报价，并密封加盖公章后在规定时间内送达指定地点。届时请竞价人一名授权代表参加现场的竞价评审。（授权代表须出示身份证原件）。

3.欢迎各竞价人到评审现场参与竞价，若竞价人因自身原因未到场且出具书面申请，视为认同评审竞价结果。

4.本项目评审方式采用有效最低价法。有效最低价法：以价格为主要因素确定服务候选人，即在全部满足竞价文件实质性要求（包含项目工期、付款方式、项目范围及规格、服务承诺以及竞价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低的即为服务候选人。

5.采购人不承诺报价最低者可以为服务候选人，也不向落选的竞价人退还报价文件。

6.评审中，评委会发现竞价人的报价文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合竞价文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求竞价人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。竞价人的澄清、说明或者补正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的报价文件是否符合竞价文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7.有下列情况之一的报价文件为废件：

7.1未按本须知要求进行报价的；

7.2未加盖竞价人公章的（自然人除外）；

7.3报价文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

7.4不满足竞价文件合格竞价人要求的；

7.5严重违反竞价纪律的；

7.6报价文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

7.7竞价单位在一份报价文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8报价文件存在缺项、漏项、错项的；

7.9评委委员会评议认为构成废件的其他情况；

7.10其他未实质性响应竞价文件要求的。

8.为有助于报价文件的审查、评估和比较，采购人有权向竞价人质疑并请竞价人澄清其报价内容。竞价人应当按照采购人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。重要的澄清应是书面的，但不得对报价内容进行实质性修改。

八、踏勘现场

采购人不统一组织竞价人对项目进行现场踏勘。如果竞价人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料和信息。竞价人承担考察现场的自身费用。对竞价人递交的报价文件，视为竞价人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素，采购人无义务承担任何责任。经采购人允许，竞价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但竞价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，竞价人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

九、其它事项说明

1.竞价人应对采购人提供的项目范围和需求自行进行核算，签订合同后的服务单位不得因设计量的增减或采购人根据需要进行的调整等因素向采购人提出任何补偿、损失等费用。

2.候选人需在接到采购人通知5日内通过向采购人基本账户转账的方式缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%。期限至项目竣工验收合格且无违约问题后无息退还。

转账资料：

名 称：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

开户行：徽商银行合肥庐阳支行

账 号：1022801021001115837（转帐时请备注“合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司C地块F1-F7三至五层电能表安装项目履约保证金”）

十、报价文件报送时间：2023年 7月 2 日（如有调整，另行通知）

报价文件报送地点：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司物业安全部（合肥市肥西县严店镇百大物流园行政楼606室）

联 系 人：李 工0551－68886122

合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

2023年6月25日

附件一、竞价一览表

| 项目名称 |  | 合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司C地块F1-F7三至五层电能表安装项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 付款方式 | 是否响应文件要求 |
| 2 | 服务范围 | 是否响应文件要求 |
| 3 | 备注 |  |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 总报价 （含9%增值税） | 大写：人民币元； 小写：￥元； |
| 2 | 备 注 | 分项报价明细竞价人自行附表； |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二三年     月     日

注：采购人不建议竞价人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在报价中。

附件二、分项报价表

| 合肥百大肥西农产品物流园C地块F1-F7三至五层商户电能表安装项目 清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：电表箱 2、规格：600*500*200 | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 电能表 | 1、名称：电能表 2、规格型号：DTS634 220/380V 0.4-1(250)A B级 计度器 昆仑 | 个 | 21 |  |  |
| 3 | 互感器 | 1、名称：电流互感器 2、规格：BH-0.66 30Ⅰ 250/20A 0.5级 | 台 | 63 |  |  |
| 4 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、规格：WDZ-BYJ-6 | m | 400 |  |  |
| 5 | 电路整理 | 楼层公共照明箱移动至商户电箱等 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 1.以上报价是指标的物送达用户指定地点安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（9%税率）及合同期内维保服务的价格，包含人工费、运输费、税金（9%）、设备费、装卸费、安装调试费、运输过程的风险费用等交付招标人使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由竞价人自行承担。 2.分项报价表不得有缺漏项或算术性错误。 |  |  |  |  |  |  |

附件三：报价承诺书

致合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司：

根据贵司号竞价文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表竞价人（竞价人名称）提交下述文件：

⑴竞价一览表

⑵分项报价表

⑶报价事项承诺

⑷报价资格证明文件

⑸……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴竞价人已详细阅读全部报价文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵竞价人严格按照竞价文件的规定报价，如被确定为服务单位后，将全面履行合同。

⑷竞价人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸竞价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

竞价人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二三年 月 日

附件四：报价资格证明文件

报价人除提供“竞价人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

- 营业执照（复印件加盖公章），

2.法人代表资格证明书或法人代表授权书

3.经办人身份证（复印件）

4.基本情况说明

①竞价人简介、通讯方式

②与标的物有关的情况

③开户银行名称及地址

④竞价人认为需要声明的其它情况

附件五：竞价保证金退还申请书

合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司：

我公司于2023年  月  日参加项目市场竞价，交纳竞价保证金元。如我公司未竞价成功，请将该项目竞价保证金退至以下帐号；如我公司竞价成功，竞价保证金退还事宜按市场竞价文件约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

注：竞价人需在报价文件开封前将申请书交给采购人，申请书不用密封在报价文件内。

竞价人：

2023 年   月    日

附件六：合同模板

合肥百大肥西农产品物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目

甲方：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

乙方：

根据“合肥百大肥西农产品物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目”（项目编号： ）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，甲方（招标人）和乙方（中标人）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

- 设备名称、规格参数、报价价格

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上价格为含税到货价，是指货物送达甲方指定地点（合肥市肥西县严店镇百大物流园）并安装调试完成经甲方验收合格后开据增值税专用发票（9%税率）的价格。 2.包含人工费、运输费、税金（9%）、设备费、装卸费、运输过程的风险费用等交付采购人使用前的一切费用，以及免费质保期间（2年）的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.供货时间及付款方式

2.1交货时间及方式：合同签订后      个日历天内按甲方要求送货至指定地点（合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司）并安装调试完成且经甲方验收合格。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

2.2付款方式：项目完成并经过验收合格后向乙方付至合同总价款的80%，在完成决算审计后再付至审计价款的97%，乙方提供免费质保服务贰年，（自安装调试完成且甲方验收合格之日起算）质保期满后，剩余3%作为质保金，无工程质量问待质保期满后一次性免息付清；甲方向乙方支付工程款前，乙方须向甲方提供9%合法增值税专用发票及相关资料，否则甲方有权拒绝支付相关款项且不视为违约。

3.质量、技术标准及质量保证条款

3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方招标要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。

3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保2年，期限自货到安装调试完成

并经经甲方验收合格之日起算。因产品本身质量、安装原因及设计问题造成甲方及第三方人身伤害或财产损失的，均由乙方负责处理并承担全责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.3如产品在质保期内正常使用，因零部件出现故障，乙方须免费更换，超过质保期后，

乙方按优惠价提供备品备件，终身优惠供应所需备品配件。

4.验收标准、方式、地点

4.1验收标准：

4.1.1甲方按定单进行核对，在验收过程中发现设备损坏（含外观磕碰变形），不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。

4.1.2乙方须提供产品合格证书、产品说明书等相关资料。如因资料不全不能通过验收，乙方承担全部责任，甲方有权根据情形选择终止合同，并追究乙方违约责任，同时，履约保证金不予退还。

4.2最终验收:货到甲方现场安装调试完成并经甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验收为准。

甲方开票信息：

名  称：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

纳税人识别号：91340123MA2PEQY58L

地址：安徽省合肥市肥西县严店镇

开户行：徽商银行合肥庐阳支行

帐  号：1022801021001115837

乙方转账信息：

账户名称：                             ；

开 户 行：                             ；

账    号：                             ；

5.2履约保证金

5.2.1合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币整，期限至货到安

装调试完成，经验收合格后无息退还。

5.2.2履约保证金以转帐方式转入甲方指定帐号，与此有关的费用由乙方承担；

5.2.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

保证金账户信息：

账户名称：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

开户行：徽商银行合肥庐阳支行

账号：1022801021001115837   （转账时请备注“合肥百大肥西农产品物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目”）

6.合同有效期

签订合同之日至免费质保期届满。

7.不可抗力

7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、

洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一

方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具

的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事

件影响消除后7日内履行上述义务。

7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履

行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件

结束或消除的情况通知另一方当事人。

7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，

合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权

终止合同。

8.违约责任

8.1乙方逾期交货或逾期安装调试完成，应按该合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价的 10% 的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8.2 乙方交付的货物质量不符合甲方竞价文件要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的 10% 向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

8.3 乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。

8.4 若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

8.5甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。

9.争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

10.其他约定

10.1本合同依据“合肥百大肥西农产品物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目”（项目编号：）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①竞价文件、②乙方报价文件、③甲乙双方商定的其他文件。

10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

10.3双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

10.4本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起后生效。

甲方（签章）：                             乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

附件1：

合肥百大肥西农产品物流园C地块F1-F7三至五层电能表安装项目安全协议书

甲方：合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司

乙方：

为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保安装施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订采购安装合同的同时，签订现场安装安全责任协议书，具体责任条款如下：

一、项目情况

1、项目名称：

2、项目地点：合肥市肥西县严店镇

二、管理人员

为保证安装现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员：

1、甲方现场管理人员：。

2、乙方现场管理人员：。

三、甲方的安全责任

1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

2、开工前甲方对乙方进行安装安全技术交底。

3、甲方要求乙方制定安装安全措施，在开始安装前报甲方备案。

4、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

四、乙方的安全责任

乙方作为采购安装项目的承包单位，对安装施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的采购安装项目要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《国家建设工程安全生产管理条例》等有关其他安全施工规定、制度。

3、安装施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为安装人员配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、安装前，乙方应组织全体安装人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

5、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

6、乙方在安装期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏安装现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

7、乙方安装过程中发生人身伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并承担一切经济损失及法律责任，同时积极配合调查。

8、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

五、违约责任

1、由于乙方责任造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

六、理赔责任

对于安装过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由乙方依据相关条例规定和额度负责理赔及法律责任，甲方不承担赔偿及法律责任。

七、合同订立地位于：合肥市肥西县严店镇。

八、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为合同附件。

九、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

签订时间：_________年____月____日       签订时间：_________年____月____日