安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

百大合家福台客隆公司光伏电站项目

竞争性谈判文件

编号：2023BDJTFW00015

文 件 目 录

第一章  谈判邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

二〇二三年七月

# 第一章 谈判邀请

## 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司（以下简称：台客隆）现对下属配送中心两处屋顶光伏发电合作项目进行竞争性谈判，诚邀具有相关资质的专业单位参加谈判。

## 一、项目名称及内容

1.项目名称：百大合家福台客隆公司光伏电站项目（项目编号：2023BDJTFW00015）

2.项目地点：安徽省宣城市经济技术开发区台客隆公司配送中心

3.项目概况：合家福宣城台客隆公司两处屋顶光伏电站项目，项目采取自发自用（电价优惠）余额上网模式，运营期20年。详见第三章《采购需求》。

4.项目概算：享受供电部门正常电价的优惠价，即采购人实缴电费单价=供电部门正常电费单价×优惠折扣系数，优惠折扣系数须≤0.75。

## 二、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有电力工程施工总承包三级及以上资质，须提供有效的《安全生产许可证》。

3.须提供一份装机容量≥1MW的屋顶光伏电站项目业绩。

4.供应商须符合下列情形之一（以谈判当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1谈判日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距谈判日超过6个月。

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距谈判日超过12个月。

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距谈判日超过24个月。

5.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以谈判当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

5.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

## 三、谈判文件的获取

1.获取时间：2023年7月24日至2023年8月15日12:00

## 2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载谈判文件。

## 3.本次竞争性谈判公告在徽易采电子交易平台同步发布。

四、谈判保证金

1.2023年8月15日12:00前以转账方式缴纳谈判保证金伍仟元整，如成交，转为履约保证金，待满足合同相关约定后无息退还；如未成交，谈判结果公示后无息退还。

2.谈判保证金须在谈判截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或谈判保证金缴纳人名称与谈判供应商名称不一致均不予接洽谈判事宜。

转账资料：账号名称：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

开户行及账号：中国工商银行宣城龙首支行 1317086119200115884

（转帐时请备注“宣城台客隆光伏电站项目谈判保证金”）

3.下列任何情况发生，谈判保证金将不予退还：

3.1供应商在谈判有效期内撤销响应文件的；

3.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

3.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

3.4响应文件中提供虚假文件骗取中标的。

## 五、响应文件提交截止时间、谈判时间和地点

1.响应文件提交截止时间、谈判时间：2023年8月18日14:30（如有调整，另行通知）

2.谈判地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

六、联 系 人：（项目情况咨询）王  工13856984118

（谈判事项咨询）赵  工 0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性谈判文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本谈判文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按谈判文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见的相关内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-8内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式9-11内容；

2.2.3《技术文件》和《商务文件》均须胶装，正、副本各一份。先提交《技术文件》正、副本，初审通过后提交《商务文件》正、副本。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效。

2.5供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等。

2.6本条所指证明文件不包括对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由谈判小组来评判。

2.8为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选谈判方案。

3.报价说明

3.1除谈判文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论谈判的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3本项目所要求的报价为根据供电部门的正常电价进行优惠折扣系数报价。即：正常电价（元/度）为A，优惠折扣系数为0.XX，成交后执行A×0.XX的电价。优惠折扣系数须≤0.75，否则视为响应无效。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑服务项目的地理位置、施工环境、设备运输、装卸安装及任何其他足以影响项目建设的情况，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.谈判有效期

5.1谈判有效期：从响应文件提交截止之日算起120个 日历日。

5.2在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.谈判文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团及徽易采网站以发布补充公告的方式澄清或者修改谈判文件，补充公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对谈判文件内容有疑问，须在答疑截止时间 2023年8月15日17：00前以电子邮件形式提交采购人，邮箱：964690184@qq.com。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含补充公告的内容）。

7.谈判小组

7.1由采购活动管理部门抽取3人以上单数的专业技术人员组成谈判小组，负责本项目评审工作。谈判小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

7.3谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与谈判

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织谈判，届时请供应商授权代表到现场参与谈判。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达谈判现场视为弃权，采购人有权不予受理谈判事宜。

8.2竞争性谈判采用有效最低评标价法（有效最低优惠系数数值法）评审。有效最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价（优惠系数数值）最低的供应商为成交候选人的评标方法。（优惠折扣数值≤0.75）

8.3谈判小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以谈判文件作为基本依据，按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。谈判小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求3/4项，查询完毕后收取此项合格供应商《技术文件》。

谈判小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

初审未通过的供应商不进入商务评审程序。

8.4.2商务评审。初审合格后，收取供应商《商务文件》进行公开唱标并评审。

谈判小组对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

商务评审未通过的供应商不进入谈判程序。

8.4.3谈判。商务评审合格后，谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，逐一进行谈判或集中统一谈判。

8.4.4报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内再次提交报价。

8.4.4.1竞争性谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价，且下轮报价不得高于上一轮报价。如谈判小组认定二轮及以上报价具有竞争性，可判定为有效最后报价，并推荐出成交候选人。

8.4.4.2如供应商未在规定时间内提交报价，其上轮报价视为该供应商有效最后报价；

8.4.4.3如两家及以上供应商报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

8.4.4.4除首轮报价进行公开唱标外，其后轮次报价不进行唱标；

8.4.4.5最后成交报价是供应商响应文件的有效组成部分，成交报价也是签订合同的依据。

8.5相关说明：

8.5.1为保证谈判活动顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，谈判小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足谈判文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目谈判活动的。（特别提醒：评审时将依据企业公开信息对此项进行核查。意向供应商务必自行核对，避免出现公示信息错误或信息变更滞后等问题，如有发生须在响应文件内提供证明材料。）

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11谈判小组评审认定其他未实质性响应谈判文件的情况；

9.中止或终止竞争性谈判

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次谈判缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性谈判无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性谈判活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性谈判活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性谈判时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性谈判时，通过评审的有效供应商2家的，经谈判小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性谈判时，通过评审的有效供应商1家的，经谈判小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性谈判公告时，可能调整前次谈判文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目谈判，应及时获取新发布的谈判文件，以最新发布的谈判文件为依据，编制响应文件，谈判保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人：1家；

10.2成交候选人经谈判小组评审确定后，在我司官网上公示，公示期不少于3日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.3采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.4供应商自行登录我司官网查询相关结果信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时谈判保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时谈判保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及谈判的内容均不得向供应商及与谈判无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次谈判过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人采购相关管理规定执行。

第三章 采购需求

一、工程实施范围

本工程为交钥匙工程，成交供应商负责整个分布式电站的前期文件流程、电站建设、电站深化设计与设计院对接的工作内容、电站建设过程中与本项目其余工程干涉出现的技术问题方案解决、电站并网、电站监测、后期电站维护以及与相关部门的接口，上述范围成交供应商必须做到“一站式”服务。

光伏发电系统工程的方案设计、设备和材料采购、包装、运输及存储、安装施工（含二次搬运、集成、安装辅材等）、系统的调试、并网验收、消缺、最终投产运营及其他相关服务（包括但不限于设备材料的检验、试验、培训、技术支持、保修和售后服务等，含并网和验收各种证照手续办理及调度合同办理，同时工程施工和设备选型应满足当地环保、消防、供电等要求，即便在谈判文件范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必须的，也含入本次采购、安装及提供服务范围内）。

本项目的施工安装内容须由具备相关施工资质的单位完成，施工单位应报采购方同意后方可进场施工，否则采购方有权拒绝施工单位进场，由此造成的不良后果由成交供应商承担，因此对项目造成严重影响时，采购方有权解除合同。

1．光伏发电系统方案设计，包括以下内容：

1.1整个分布式电站的前期文件及流程报批；

1.2设备及材料选型，需考虑节能环保要求并应满足当地环保、消防、供电系统相关要求；

1.3整个光伏发电系统的设计及图纸绘制和出图，含与设计院对接光伏发电系统方案、电站建设过程中与本项目其余工程干涉出现的技术问题解决方案设计。

1.4深化设计所需相关分析文件及方案，含①光伏屋顶支架设计方案文件、②彩钢屋面的负荷分析文件、③砖混屋面的负荷分析文件、④电池组块铺设布置方案。

2．设备安装和调试

2.1成交供应商负责所有设备及其配套设备的安装、调试（包括与其他成套设备的联合调试）。供货商确定现场项目经理和技术负责人，负责与业主及其他施工承包商联系协调有关工作；

2.2成交供应商向业主提供派驻现场技术人员的资质和工作简历资料，若业主认为不合格,供货商按照业主要求更换；

2.3成交供应商有详细的安装和系统调试督导规范，说明如何在安装调试阶段保证系统的整体质量；

2.4系统统调：设备安装并独立调试完成后，成交供应商须在现场配合机电安装及自控等施工单位完成系统的统调；

2.5安装、调试过程中，成交供应商人员发生的一切费用自担，成交方人员的安全由成交方自行负责；

2.6安装、调试过程中，损坏的零部件均由成交供应商重新配备；

3．验收、质量标准及质保期

3.1验收：系统报装工作、并网验收与相关部门接口取证等工作由成交供应商全程负责。

3.2质量标准：合格，且符合国家及行业现行技术规范和技术要求。

3.3质保期：电站生命周期内质量由成交供应商自行负责。

二、施工、设备技术要求

1．施工依据

《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》（试行）（GD003-2011）

《光伏电站接入电力系统技术规定》（GB/T19964-2005）

《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》（CECS 84:96 ）

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》（CECS 85:96 ）

《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010 ）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 ）

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232－82

《钢结构工程施工及验收规范GBJ17-88

《钢结构技术规范》GB50205-95

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《钢结构设计规范》GB50017-2003

《高层民用钢结构技术规程》JGJ99-98

《建筑设计防火规范》GBJ16-87-2001

《中国地震烈度表》GB/T17742-1999

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2004

《中国地震动参数区划图》GB18306-2000

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2001

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

2．主要设备技术规格资料

2.1晶体硅电池组件

  - 在兼顾易于搬运条件下，选择大尺寸，高效的电池组件，如400Wp~600Wp

  - 须通过金太阳认证（成交后提供金太阳认证证书）；

  - 填充系数高，太阳能电池组件整体（含边框面积）转换率≧16.94%

  - 使用寿命25年以上；衰减率：25年＜20%

  - 阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能

  - 输出采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用，接线盒内应安装三只防止热斑效应的旁路二极管

  - 接线盒防护等级IP68

  - 选择易于接线的电池组件

  - 组件各部分抗强紫外线

  - 电池组件应高效率，高质量，组件安装方便，简单

  - 采用高标准的结构：电池组件在恶劣的环境下，仍然保持高效率，保证25年的使用寿命。

2.2并网逆变器

  - 须通过金太阳认证（成交后提供金太阳认证证书）

  - 高品质的电能输出，谐波、直流分量等各项指标完全满足电网接入的相关要求

  - 直流电压小于80V,不会有因为直流高压引起的火灾

  - 防雷、防浪涌保护：设备具备6000V的浪涌保护

  - 保护接地：设备有接地线，防止漏电后，危害人身安全

  - 有功功率可调（0-100%）功能

  - 无功功率可调，功率因数范围超前0.9至滞后0.8

  - 转换效率至少应达到98.51%

  - 模块化设计，方便安装与维护

  - 适应严酷的电网环境

  - 辅助电加热

  - 通讯具有RS485功能或PLC

  - 安全性：完善的保护功能：过压保护，短路保护，孤岛保护，过热保护，过载保护，直流接地保护

  - 夜间SVG功能，交直流双电源设计，24小时状态监控。

  - 组串检测及I-V扫描功能，精确定位异常组串。

  - 集成PID功能，提升系统发电量。

2.3防雷保护装置

  - 可以单相、多相进行保护

  - 高速能量释放，低残压等级

  - 快速响应（＜100ns）

  - 高绝缘电阻值

2.4电缆

  - 至少30年使用寿命

  - 铜材质，含铜量应至少95%

2.5配电集成箱

  - 元器件必须符合国家用电规范或当地供电部门规范

  - 系统运行稳定、可靠

  - 不可对周边环境产生较大影响

三、应提供的系统设计和施工组织方案

3.1全系统设计：电池组块铺设布置、模块化后台系统位置与设计院良好对接，保证与前期图纸匹配；

3.2光伏屋顶支架设计方案

3.3彩钢屋面的负荷分析

3.4砖混屋面的负荷分析

3.5工程应全部考虑以下内容：工程概况、工程等级、屋面负荷的审核、消防设计依据、环境影响评价及保护措施；

3.6主要施工方案与技术要求

3.7确保工程质量管理体系与措施

3.8确保安全生产、文明施工管理体系与措施

3.9确保工程进度计划及技术组织措施（附施工进度表）、

3.10项目调试、验收方案

3.11有必要说明的其他内容

四、经济效益分析和优惠电价

4.1发电量计算：根据太阳辐射资源分析所确定的光伏电站多年平均年辐射总量，结合初步选择的太阳能电池的类型和布置方案，进行光伏电站年发电量估算。

4.2以传统电价衡量，提供电价优惠比例。采购方每月按实际使用的电量×正常电价（元/度）×优惠系数向成交供应商支付一次电费。

五、项目合作模式

5.1采购方提供所能提供的屋面资源，成交供应商根据屋面资源确定总安装容量。

5.2成交供应商负责整个电站的建设、运营和维护。

5.3能源合作合同方式。

六、进度要求及运营服务期限

6.1光伏发电系统方案设计：预计完成时间2023年三季度；

6.2光伏发电系统工程建设：预计开工时间2023年10月（以具体甲方的通知为准）；建设工期120个日历日(具体以建设单位合同约定日期为准)

6.3运营服务期限：具备并网发电并正式投入运营之日起20年。

七、项目地址及屋面面积

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 屋面面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商超配送中心 | 宣城市经济技术开发区宝城路与柏枧山路交口375号百大集团 | 10000 |
| 2 | 生鲜配送中心 | 宣城市经济技术开发区宝城路371号 | 13920 |
|  |  |  | 23920 |

八、本项目其他履约内容详见第五章《合同》内条款，请参加谈判的供应商仔细阅读，同时进行项目现场踏勘，如有疑问可来电来函垂询，联系方式详见第一章。

九、本文件所列技术规范如有更新，执行最新颁布的规范要求。

# 第四章 评审方法和标准

## 一、总则

本项目将按照谈判文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

谈判小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 谈判承诺函 | 格式、内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 2 | 谈判授权书 | 格式、内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 3 | 供应商股权结构说明书 | 格式、内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 4 | 无重大违法、不良信用记录声明函 | 格式、内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 5 | 针对本项目的设计、施工、运营、维护方案 | 内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 6 | 针对本项目的承诺 | 内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 7 | 供应商证明资料 | 内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式8 |
| 8 | 谈判保证金 | 符合谈判文件要求 | 1.采用转账/电汇的，谈判小组查询谈判保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
|  | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 2 | 谈判保证金退还申请 | 内容要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方可进入谈判程序。 |  |  |  |

# 第五章  采购合同

安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

光伏电站项目合同

甲方（采购方）：安徽省台客隆连锁超市有限责任公司

乙方（成交方）：

根据“百大合家福台客隆公司光伏电站项目”竞争性谈判结果（项目编号：2023BDJTFW00015），以及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规和规章的规定，甲方（采购方）和乙方（成交方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

1.总则

1.1本合同依照《合同能源管理技术通则》（GB/T 24915-2020）编制。

1.2在真实、充分地表达各自意愿的基础上，本合同双方同意按“合同能源管理”模式就百大合家福台客隆公司光伏发电项目（以下简称“光伏电站”）签订本合同。

2.项目的名称、内容和目的

2.1项目名称：百大合家福台客隆公司光伏电站项目

2.2项目地点：

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 屋面面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商超配送中心 | 宣城市经济技术开发区宝城路与柏枧山路交口375号百大集团 | 10000 |
| 2 | 生鲜配送中心 | 宣城市经济技术开发区宝城路371号 | 13920 |
| 合计 |  |  | 23920 |

2.3项目内容：甲方提供以上两处屋顶，乙方根据甲方屋顶的类型安装铺设太阳电池组件，实施太阳能光伏并网发电，所发电能可满足甲方的部分用电，实现企业节能降耗。乙方负责该项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设；负责项目的运营、管理、维护以及过程中发生的所有费用。

2.4项目目标

2.4.1 替代部分公共电网供给甲方的电能，降低企业能耗指标；

2.4.2 开源节流、降低成本、提高经济效益、改善环境;

2.4.3 通过节能项目实施获得的节能收益，甲、乙双方共同分享;

2.5项目建设周期：乙方应在合同签订后2个月内取得政府行政主管部门的项目备案证明（或许可文件）及供电单位的审核确认；取得政府和供电部门批复性文件后4个月内实现项目并网发电。

如乙方合同签订后2个月内未取得政府行政主管部门的项目备案证明（或许可文件）及供电单位的审核确认，甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任、不支付乙方任何补偿费用，乙方应在合同解除后 30 日内将屋面恢复原状交还甲方。

2.6项目建成后预计平均每年发电 根据最终方案为准 kWh，以实际发电量为准。能源管理为期20年，起始日为项目建成正式并网发电的日期，甲乙双方以签证文件为准。

2.7乙方在施工前须对框架楼屋面安装光伏区域免费做一次不低于3mm沥青改性防水材料或者BIPV防水光伏，确保屋面无渗漏。在合作期限内因项目运营所造成的屋面损坏或出现屋面漏雨问题，均由乙方负责修缮并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.8乙方知悉本项目实施需具备电力施工相应资质，乙方确认具备实施完成本项目所需的相关施工资质，保证按合同约定期限完成项目建设及并网运行，否则由此造成的不良后果由乙方承担，且甲方有权单方解除合同。

3．投资与收益

3.1本项目所需资金由乙方自筹或融资解决。

3.2 甲方保证必须优先消纳乙方光伏电站产生的电量，乙方应协调供电公司签订三方合同，确保供电公司同意甲乙双方按照合同条款受电、供电。

3.3甲方向乙方无偿提供建筑物屋顶及附属设施作为光伏电站用地，乙方同意甲方使用项目所发电量，并按当地国家电网公司电价折扣后向甲方收取电费，为期20年。

3.4节能量的实际数据均以单元光伏电站出口双向电能计量表的计量为准，该双向电能计量表按国家有关规定进行定期校验，并由电网公司提供。

3.5项目节能量（kWh）＝（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率＋单元2光伏电站出口送电电能计量表读数×单元2电能计量表倍率＋…＋单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）－光伏电站反送上公共电网的电量（备注：如果只有1个并网点，那么就只设1个光伏系统单元，以此类推。）

备注：光伏电站反送上公共电网电量的电费由乙方单独与当地供电公司结算。

3.6甲方收益＝（甲方高峰时段使用的光伏发电量）×K3×（1-优惠系数）+（甲方平段使用的光伏发电量）×K4×（1-优惠系数）＋（甲方低谷时段使用的光伏发电量）×K5×（1-优惠系数）；

备注：K3指项目所在市高峰分时电价，K4指项目所在市平段分时电价，K5指项目所在市低谷分时电价。

3.7乙方收益＝E1＋E2＋E3；

其中：

E1＝（甲方高峰时段使用的光伏发电量）×K3×优惠系数＋（甲方平段使用的光伏发电量）×K4×优惠系数＋（甲方低谷时段使用的光伏发电量）×K5×优惠系数；

E2＝（光伏电站反送上公共电网的电量）×宣城市脱硫电价；

备注：光伏电站反送上公共电网的收益归乙方所有，由宣城市供电公司组织三方（宣城市供电公司、甲方、乙方）签署购售电合同。

E3=（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率＋单元2光伏电站出口送电电能计量表读数×单元2电能计量表倍率＋…＋单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）×（国家的度电补贴＋宣城市的度电补贴）（如有）。

备注：

①电站投入运营后，每月15号抄表，乙方向甲方提供上一月度用电清单（甲方需在收到清单后3日内确认，逾期不回复视为确认）和合法有效的13%增值税专用发票，甲方确认无误后在收到发票后10个工作日内支付电费，即E1部分。

电费支付：甲方每月按实际使用的电量×正常电价（元/度）×优惠系数向乙方支付一次电费。本项目成交优惠系数为          。

②甲方用电为10KV一般工商业用电，根据安徽省电网峰谷分时段电价表，7、8、9月份，K3为0.955元/度电；其他月份，K3为0.8994元/度电；K4为0.6048元/度电；K5为0.3769元/度电。根据安徽分时电价划分时段规定：高峰：9：00-12：00，17：00-22：00，共计8个小时；平段：8：00-9：00，12：00-17：00，22：00-23：00，共7个小时；低谷：23：00-次日8:00，共计9个小时（如遇国家电价调整，K3、K4、K5则按照当前实时电价进行调整）。

③甲方的光伏用电计量表格及《安徽省电网峰谷分时销售电价表》详见附件1，签订合同时电价如有调整，执行最新标准。

④此合同执行中，如遇电价调整，节能效益中的电价随安徽省电价格的调整而调整。甲乙双方在安徽省电调整后的5个工作日内，根据安徽省最新执行的《安徽省电网峰谷分时销售电价表》的电价标准，对节能效益中的电价进行书面的调整和确认，并将确认文件作为合同的附件。

4．项目实施及验收

4.1项目实施

4.1.1乙方向甲方提交项目设计方案和施工方案，甲方须在收悉后十个工作日内予以确认或做出书面回复。

4.1.2乙方实施项目时，以不影响甲方正常生产运营为前提，如工程确需甲方暂停生产配合施工的，需提前7天书面通知，征得甲方书面同意后实施；防水施工完毕后乙方须报甲方进行24小时闭水试验，试验合格后方可进行下道工序施工。

4.1.3在项目实施过程中，依据乙方编制的设计、施工方案，由乙方全权负责工程项目的施工，甲方在工程施工方面给予积极配合。

4.1.4项目施工完成后乙方须向甲方提供供电主管部门出具的项目验收合格文件。

4.1.5如效益分享期内发生项目地点产权或租赁主体变更,甲方有义务协助乙方与新的业主或租户签署合同并使本合同延续执行完成。如本项目实施期限发生项目所有权转移，甲方有义务协助乙方完成项目所有权转移，并使本合同延续执行完成。

4.1.6合同履行期间，若乙方将本合同项目转让、移交第三方，应事前征得甲方书面同意，并确保接受方资质符合要求、遵守甲乙双方有关合同约定、承继乙方全部义务。

4.2项目验收程序和标准

4.2.1项目建设期间的关键验收点：

①在光伏电池组件安装前，乙方应向甲方申请对其施工的屋顶防水进行验收,对其生根基础进行验收；

②在光伏电池组件全部安装完成后，乙方应及时对光伏电池组件安装情况进行验收，申请甲方对屋顶状况验证；

③光伏电站建成投运后七天后，乙方应立即向供电单位申请，验收通过后项目正式投运。

4.2.2验收程序：

①验收由乙方负责通知和组织，验收前两天乙方须以书面的形式通知甲方和其他相关方；

②被通知方接到通知后，应按规定的时间准时参加验收；

③验收完成后，各方应在验收单上签署验收意见。

4.2.3验收标准

北京签衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009 《并网光伏发电系统工程验收基本要求》。

5．甲方的义务

5.1 甲方应当提供建筑屋顶以及光伏电站必备电气设备安装所需场地作为光伏电站建设平台，期限20年。

5.2甲方应协助乙方办理本项目实施所必需的电网接入批复、项目立项备案等手续。

5.3甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料，并保证资料的真实性、准确性。设计完成后乙方应将图纸完整的归还给甲方，不得以任何形式保留图纸信息，并应对所获悉的相关资料保守秘密。

5.4甲方应为乙方施工及运营提供必要的条件，如施工用水、用电和临时施工场地以及项目试运条件等。所发生的费用据实统计，产生费用由乙方负担。

5.5施工和运营期间甲方应保证乙方全部人员和车辆在厂内安全免费的进出及正常的活动。（乙方需保证其工作人员以及施工活动应严格执行相关法律法规规范的要求以及甲方公司的相关规范要求）。

5.6甲方应每月按本合同约定积极配合乙方对节能量进行抄录和验证，确认无误后应立即签署意见。

5.7甲方应及时协助乙方完成项目的试运行和验收。

5.8甲方须为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证乙方可合理地接触与本项目有关的设施和设备。

5.9在节能效益分享期间，甲方有责任帮助乙方顺利的进行相关维护工作，保证电站安全运行，如设备发生故障，甲方应在得知此情况后即时通知乙方，配合乙方对设备进行维修和监管。如因甲方原因造成乙方设备损毁或丢失的，甲方应负责赔偿。

5.10甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

5.11甲方应当将与项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方，并在后期出台的内部规章制度和特殊安全规定不得刻意加重乙方义务。

6.乙方的义务

6.1乙方负责办理本项目实施所必须取得的行政主管部门的项目备案证明（或许可文件）及供电单位的审核确认、电网接入申请及批复等相关文件报甲方备案。

6.2乙方应按照项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，聘请有国家认可资质的设计单位按时完成本项目的方案设计，并按设计方案按期完成项目建设，做好项目运营以及维护管理。

6.3乙方应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

6.4设备的安装和调试应符合国家、行业或企业有关施工管理条例和与项目相对应的技术标准规范要求以及甲方合理的施工、管理要求。

6.5项目建成后应建立健全项目运行维护管理制度，并严格执行。

6.6电站建成后，在合同约定的使用期限内，电站所涉及的检修维护和故障处理工作由乙方负责。

6.7系统的接入性能应满足国网公司2009年07月下发的《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》要求，保证甲方用户侧电气设备的安全运行；系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

6.8在项目竣工后，应由甲乙双方协同供电部门进行验收，以确保工程建设质量及在该项目施工过程中未给甲方造成损失。

6.9在项目并网验收后30日内，乙方应取得供电主管部门出具的并网验收合格证明或相关证明文件报甲方备案，以确保该项目建设施工的质量合格。

6.10并网验收后90天内乙方未取得验收合格证明，乙方须无条件拆除屋顶光伏相应设备并恢复屋面及场地原状，若造成甲方损失的乙方应予以赔偿，同时甲方有权收取乙方违约金（参照合同8.4条约定的违约金标准执行）；

6.11并网验收后满90天后乙方仍未取得验收合格证明，则合同自并网验收满90天之次日起自动解除，乙方须自行拆除屋顶设备并恢复屋面及场地原状（如乙方拒绝拆除，甲方可委托第三方拆除，拆除费用由乙方承担），若造成甲方损失的乙方应予赔偿，同时甲方有权收取乙方违约金（参照合同8.4条约定的违约金标准执行）。

6.12乙方应保证与项目相关的设备、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求，保证与项目相关的设备、设施运行。

6.13如甲方以出租房屋对外担保、融资以及实施金融租赁业务，乙方需给予配合并签订相应文件。

7.项目的更改

7.1如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响，乙方应将修改后的方案提交甲方进行备案。

7.2在本项目竣工验收合格后，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方备案，改造费用由乙方承担。

7.3在本项目运行期间，甲方拆除、更换、更改、添加或移动现有设备、设施、场地等可能影响本项目的，须事先经过乙方同意。在不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响的前提下，双方共同协调，对乙方产生的不利影响降到最小，如因甲方原因导致乙方光伏电站停运或部分停运超过3天，甲方应当赔偿乙方实际发电损失（甲方对屋顶进行日常维修或因安全问题进行紧急维修的除外）。

7.4在本项目运行期间，原则上不终止、中止、解除屋顶租赁关系，若因不可抗力、政策变更、法律调整原因致本项目不再实施或变更实施，甲乙双方另行协商解决。若遇政府规划拆迁事宜等，甲方应积极协助乙方获得政府的相应补偿。

8.资产所有权以及风险责任

8.1本项目下所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）所有权属于乙方，乙方拥有电站建成投入运营后合同期内所发电力及收益。

根据针对屋顶产权人的相关补贴政策，建成并网的屋顶光伏电站项目所申请到的补贴或奖励归屋顶产权人。如有此项申报，乙方须无条件配合、协助屋顶产权人申请该补贴项目。

8.2项目资产清单在项目完成建设并投产后 1 个月内由乙方提供给甲方备案（需要乙方加盖公章确认），资产清单必须与现场实际实物相符。

8.3项目资产清单内容包括设备、设施、辅助设备设施的名称、型号、购入时间、价格及质保期等。

8.4在合同有效期内即20年内，因乙方原因导致光伏电站无法正常运营的，自乙方的光伏不能正常运营之日起，乙方按人民币 1000 元/天向甲方支付违约金；无法正常运营超过30日的，甲方有权单方解除合同且不承担任何违约责任，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，同时乙方需对太阳能光板及相关组件进行拆除并将屋面及场地恢复原状，如乙方拒绝拆除及恢复，甲方有权自行或委托第三方拆除及恢复，拆除及恢复费用由乙方承担。

本合同中太阳能发电相关设备，在合同有效期外即20年后，如该设备不能正常使用运行发电，乙方应对太阳能光板及相关组件进行拆除并将屋面及场地恢复原状；如乙方拒绝拆除及恢复，甲方可委托第三方拆除及恢复，拆除及恢复费用由乙方承担。

8.5本合同约定的20年分享期满后，如太阳能设备仍能正常运行，到期后双方可洽谈续约，具体以双方后续签署合同能源管理合同为准。

9.违约责任

9.1如甲方未按照本合同的规定时间向乙方支付电费，每迟延一天，甲方应当按照逾期未支付金额的万分之五向乙方支付违约金。违约金以现金或银行划转的方式缴纳。

9.2因甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方赔偿所造成的全部损失。

9.3如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿所造成的全部损失。

9.4 因甲方主观原因（政府拆迁与不可抗力除外）导致乙方光伏电站无法继续运营的，甲方应当赔偿乙方全部损失。

10.不可抗力

10.1不可抗力指甲、乙双方无法克服、无法预见且无法避免，使得一方或双方部分或者完全不能履行本合同的事件，包括但不限于地震、水灾、海啸、台风、战争、动乱等。

10.2如不可抗力的发生使甲、乙双方无法履行本合同义务，则该义务应在延迟期间内中止且各方无需为此承担责任。

10.3提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知另一方，并且在随后的20日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。

10.4发生不可抗力，双方应立即进行磋商，寻求一项公正的解决方案，并且尽一切合理的努力将不可抗力的影响降至最小。

11.合同解除

11.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

11.2本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方及相关第三方要求承担违约责任和寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

11.3如合同签订后，如在现场勘查以及设计中发现甲方厂房不符合工程规范，承重不达标等不符合太阳能光伏电站建设标准的则乙方可书面通知甲方解除本合同，本合同自甲方收到乙方书面通知之日解除，双方互不承担责任。

11.4因甲方破产倒闭决策停止该项目的经营或搬离该项目时，甲方将提前30日书面通知乙方解除合同，双方互不追究责任。

12.其它

12.1人身和财产损害和赔偿：

12.1.1如果在履行本合同的过程中，因一方原因或其工作人员、受其指派的第三方人员（“侵权方”）的故意或者过失而导致另一方的工作人员或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负全责。

12.1.2受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

12.1.3保险：项目的财产保险由乙方负责购买；双方工作人员的保险由所在单位负责购买。

12.2履约保证金：人民币伍仟元整，期限至本项目取得主管部门许可并网发电后无息返还。如因不可抗力导致项目终止，待甲乙双方确认项目终止后无息退还。

13.争议的解决

13.1因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。

13.2如不能协商解决，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

14.保密条款

14.1本合同中，披露秘密的一方将被称为“披露方”同时，收到秘密的一方则被称为“接收方”。本保密条款适用的对象除了双方及其工作人员之外，还包括任何参与前述正在进行商务洽谈的相关项目的顾问等中介服务人员。

14.2除非为了履行本合同所需，接收方将不使用其从披露方获知的任何商务的、技术的、操作的、工艺过程的、贸易秘密及市场的信息、销售和培训辅助材料，文献及其它直接或间接从披露方收到的资料信息（即“保密信息”），并保守秘密。此外，接收方承诺对上述“保密信息”的合同履行期内或是失效后，都不得在未经对方书面许可的情况下泄露以上保密信息。

14.3接收方不得向第三方透漏在合作期间获得和知晓的披露方（包括其分支机构、控股公司和合资公司）的商业秘密及属于第三方但接收方负有保密义务的信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、测试报告、试验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同合同、备忘录、订单等文件中所包含的一切信息、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等。

14.4未经披露方书面同意，接受方不得在双方合作目的之外使用或向第三方透露披露方的任何商业秘密，不管这些商业秘密是口头的或者书面的，还是以磁盘、胶片或者电子邮件等形式存在的。

14.5披露方提出收回包含披露方商业秘密的相关资料时，接受方应将有关资料及复印件交换给披露方，或应披露方的要求将这些资料及复印件销毁。

14.6接受方在披露方工作场所内活动时，应听从披露方工作人员的安排和引导。未经披露方允许不得进入披露方实验室、办公室、生产车间等工作环境，不与披露方开发人员进行私下交流。

14.7接受方的保密义务在知悉披露方商业秘密后永久保持有效，并且其效力不受合作关系终止及其他任何限期的届满或终结的影响。

15.合同的生效及其他

15.1项目联系人职责如下：双方均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作。

甲方专责联系人：         ，联系方式：：         ；

乙方专责联系人：         ，联系方式：：         。

15.2一方变更项目联系人的，应在 7 日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

15.3本合同依据“百大合家福台客隆公司光伏电站项目”（项目编号：2023BDJTFW00015）竞争性谈判项目而定，所涉该项目的谈判文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①甲方竞争性谈判文件、②乙方响应文件、③补充公告④甲乙双方商定的其他文件、⑤合同附件：1《安徽省电网分时销售电价表》、2《企业光伏用电计量表》。

15.4本合同自双方签字盖章之日起生效。合同文本一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

授权代表签字：                                   授权代表签字：

签订时间：

附件1：《安徽省电网分时销售电价表》

| 分类 |  |  |  | 电度电价（元/千瓦时） |  |  |  |  | 基本电价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量 （元/千瓦·月） | 变压器容量 （元/千伏安·月） |
| 一、居民生活用电 |  |  | 平段 | 0.5953 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低谷 | 0.3153 |  |  |  |  |  |  |
| 二、工商业及其他用电 | 单一制 | 高峰 | 7,8,9月 | 0.9795 | 0.955 | 0.9306 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他月份 | 0.9224 | 0.8994 | 0.9765 |  |  |  |  |
|  |  | 平段 |  | 0.6198 | 0.6048 | 0.5898 |  |  |  |  |
|  |  | 低谷 |  | 0.3857 | 0.3769 | 0.368 |  |  |  |  |
|  | 两部制 | 高峰 | 7,8,9月 |  | 1.003 | 0.9785 | 0.9541 | 0.9378 | 40 | 30 |
|  |  |  | 其他月份 |  | 0.9444 | 0.9215 | 0.8985 | 0.8832 |  |  |
|  |  | 平段 |  |  | 0.6342 | 0.6192 | 0.6042 | 0.5942 |  |  |
|  |  | 低谷 |  |  | 0.3942 | 0.3854 | 0.3765 | 0.3706 |  |  |

注：1.电热锅炉，冰（水）蓄冷空调用电价格：高峰时段7/8/9月份不满1千伏为0.5553元，，1-10千伏为0.5308元；其他月份不满1千伏为0.5237元，1-10千伏为0.5008元。平段不满1千伏为0.3631元，1-10千伏为0.3481元。低谷不满1千伏为0.2341元，1-10千伏为0.2252元。

2.315千伏安以下原一般工商业用户执行工商业用电单一制目录价；315千伏安及以上原一般工商业用户可以选择执行工商业及其他用电中的单一制或两部制目录电价。

3.大工业用户执行工商业及其他用电两部制目录电价。

附件2：《企业光伏用电计量表》

| 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：千安伏（千瓦）、千瓦时、元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分表 | 光伏发电量指数 |  | 计量光伏 发电量 | 光伏上网电量指数 |  |  | 计量光伏 上网电量 | 计量光伏 使用电量 | 电网单价 | __折单价 | 金额 |
|  | 本期指数 | 上期指数 |  | 本期指数 | 上期指数 |  |  |  |  |  |  |
| 峰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/8/9月份： 1.3878元/度电； 其他月份： 1.3071元/度电 |  |  |
| 平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8638元/度电 |  |  |
| 谷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5333元/度电 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |

结算时间：                 抄表员：                           核算员：                     收费员：

备注：1.“光伏发电量指数”是计量光伏总共所发的电量；“计量光伏发电量”是本期光伏发电量指数减去上期光伏发电量指数得出的，用来计量抄表当月光伏总共所发出的电量；“光伏上网电量指数”是计量光伏所发电量卖给电网的电量；“计量光伏上网电量”是本期光伏上网电量指数减去上期光伏上网电量指数得来的，用来计量抄表当月光伏总共所发电量中卖给电网的电量；“计量光伏使用电量”是“计量光伏发电量”减去“计量光伏上网电量”得出的，用来计量抄表当月企业实际使用的光伏电量，也是用来与企业核算电费的光伏电量。

2.附件1/2所列“电网电价”根据即时的电网公司公布的分时电价实时调整。

# 第六章  响应文件格式

格式1  技术文件封面

百大合家福台客隆公司光伏电站项目

竞争性谈判

### 响 应 文 件

（技术文件 正/副本）

供应商名称：

## 2023年  月  日

格式2  谈判承诺函

致安徽省台客隆连锁超市有限责任公司：

根据贵方百大合家福台客隆公司光伏电站项目（编号：2023BDJTFW00015）竞争性谈判文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。按本次谈判文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、谈判文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在谈判规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。

7.我方同意谈判文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

二〇二三年   月   日

## 格式3  谈判授权书

本授权书声明：（供应商名称）             授权（授权代表姓名）            代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面 | 企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

二〇二三年   月   日

格式4 供应商股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

二〇二三年   月   日

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

二〇二三年   月   日

格式6  针对本项目的设计、施工、运营、维护方案

格式自拟，供应商应根据本文件第三章《采购需求》、第五章《采购合同》要求自行编制，须包括以下内容：

1.光伏发电系统工程设计方案

## 2.施工方案

## 3.运营管理及维护服务方案

## 格式7  针对本项目的承诺

格式自拟，供应商自行编制，须包括以下内容：

1.须承诺后期电站施工过程中及检修不对屋面产生任何影响，因前述原因造成屋面漏雨等问题，后果由供应商承担（不包括因原建筑设计使用寿命造成的屋面老化漏雨等问题）。

供应商未按要求承诺的，响应文件将被否决。

2.供应商必须实地勘察现场对建筑物屋顶进行安全论证。安全论证包括但不限于：建筑物屋顶实际承重是否满足项目建设需要，项目建成后是否影响甲方建筑物内的安全生产、建筑及设备的正常使用和维护等。为加速项目进展，承诺成交后在本合同签订之日起30个工作日内完成安全论证工作。

3.供应商其他承诺（如有）

格式8  供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，须包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照、电力工程施工总承包三级及以上资质、安全生产许可证》。

3.一份装机容量≥1兆瓦的屋顶光伏电站项目业绩。

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址等 ；

3.需要说明的其它情况（如有）。

格式9  商务文件封面

百大合家福台客隆公司光伏电站项目

竞争性谈判

### 响 应 文 件

（商务文件 正/副本）

供应商名称：

## 2023年  月  日

## 格式10  报价一览表

| 项目名称 |  | 百大合家福台客隆公司光伏电站项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2023BDJTFW00015 |
| 供应商全称 |  |  |
| 一、技术、商务响应承诺 |  |  |
| 1 | 技术标准要求 | 是否响应谈判文件要求？ |
| 2 | 项目建设周期 | 是否响应谈判文件要求？ |
| 3 | 运营期限 | 是否响应谈判文件要求？ |
| 4 | 电费支付方式 | 是否响应谈判文件要求？ |
| 5 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、报价 |  |  |
| 1 | 报价 | 优惠系数（保留小数点后两位）：小写 ； |
| 注：1.根据供电部门的正常电价进行优惠系数报价，即正常电价（元/度）为A，优惠系数为0.XX，甲方按照A×0.XX的电费单价进行支付。 2.优惠折扣系数数值≤0.75，否则视为响应无效。 |  |  |

供应商（公章）：                                   二〇二三年   月   日

注：1.供应商所报“技术、商务响应承诺”内事项须满足或优于谈判文件要求；

2.表中报价（优惠系数）作为评审及签订合同的依据。任何有选择或有条件的报价，均为无效报价。

### 格式11  谈判保证金退还申请

安徽省台客隆连锁超市有限责任公司：

我公司于2023年8月  日参加百大合家福台客隆公司光伏电站项目 竞争性谈判，交纳谈判保证金伍仟元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按谈判邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《商务文件》正、副本，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2023年    月    日

## 格式12  再次承诺报价表

（竞争性谈判第    次报价表）

| 项目名称 | 百大合家福台客隆公司光伏电站项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2023BDJTFW00015 |
| 供应商名称 |  |
| 谈判范围 | 全部 |
| 再次承诺报价 | 优惠系数（保留小数点后两位）：小写 ； |
| 报价说明 | 注：本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据谈判情况填写,并在规定时间内上交采购人。 |

供应商公章或授权代表签名：

二〇二三年   月   日