合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

2023-2025年度电气材料采购

竞争性报价文件

编号：2023BDJTHW00044

文 件 目 录

第一章  报价邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

2023年10月

# 第一章 报价邀请

## 合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司（以下简称：百大合家福蚌埠公司）现对2023-2025年度电气材料采购项目进行竞争性报价，诚邀符合要求的供应商参加报价。

## 一、项目名称及内容

## 1.项目名称：百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购（项目编号：2023BDJTHW00044）

## 2.项目地点：合家福超市蚌埠市内及凤阳、固镇、亳州各网点

## 3.项目概况：百大合家福蚌埠公司各网点所需电气材料，详见第三章《采购需求》

## 4.项目预算：人民币25.452万元

## 二、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力，须提供合法有效的营业执照。

2.在蚌埠市区（不含三县地区）设有固定办公服务场所。

3.具有货物配送服务能力，须提供1台自有车辆所有权证明（行驶证或车辆登记证等足以证明车辆所有权属于企业或企业法人所有的证明材料）。

4.提供一份同类项目供货业绩。

5.供应商须符合下列情形之一（以评审当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

5.1评审日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

6.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

6.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

6.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

6.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。

## 三、项目文件的获取

1.获取时间：2023年10月8日至2023年10月17日12:00

## 2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

## 3.本项目公告在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息网同步发布。

## 四、报价保证金

1.2023年10月17日12:00前通过转账的方式缴纳报价保证金 伍仟 元整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致均不予接洽报价事宜。

转账资料：名  称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

开户行：中国建设银行蚌埠分行营业部

账  号：34001628608050131544

（转账时请备注“合家福蚌埠2023-2025年度电气材料采购报价保证金”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1供应商在报价有效期内撤销响应文件的；

2.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

2.4响应文件中提供虚假文件骗取中标的。

## 五、响应文件提交截止时间、评审时间和地点

1.响应文件提交截止时间、评审时间：2023年10月19日14：30分（如有调整，另行通知）

2.提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

七、联 系 人：（项目情况咨询）梁  工0552-3075424

（报价事宜咨询）赵  工 0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见的相关内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；

2.2.3《技术文件》和《商务文件》均须胶装，正、副本各一份。先提交《技术文件》正、副本，初审通过后提交《商务文件》正、副本。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效。

2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等。

2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。

2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为完成本项目所有要求并经甲方验收合格后开据13%增值税专用发票的价格，包括但不限于货物、运输装卸、税金、免费质保贰年等完成本项目所需的所有费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑项目的地理位置、运输装卸、安装环境及任何其他足以影响报价的情况，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起 90个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间 2023年10月18日12：00前以电子邮件形式提交采购人，邮箱：964690184@qq.com。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购活动管理部门抽取3人以上单数的专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法，是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求5/6项，查询完毕后收取此项合格供应商《技术文件》。

8.4.1.1评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

8.4.1.2初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，收取供应商《商务文件》进行公开唱标并评审。

8.4.2.1评审小组对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。

8.4.2.2如两家及以上供应商报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

8.4.2.3评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况；

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1评审小组依据本项目文件所约定的评审方法和标准，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人：1家；

10.2成交候选人经评审小组评审确定后，在百大集团、徽易采等网站上公示，公示期不少于3日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.3采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.4供应商自行登录相关网站查询结果信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

第三章 采购需求

一、采购清单及技术要求

| 类别 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC穿线管，墙壁电源插座 | 1 | 16PVC线管 | Y315-16 | 米 | 1500 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 2 | 16PVC束节 | ST16 | 只 | 300 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 3 | 16PCV弯头 | EL16 | 只 | 200 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 4 | 16PVC锁母 |  | 只 | 150 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 5 | 16PCV管卡 | ￠16 | 袋 | 30 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 6 | 20PVC线管 | Y315-20 | 米 | 1000 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 7 | 20PVC束节 | ST20 | 只 | 100 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 8 | 20PCV弯头 | EL20 | 只 | 100 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 9 | 20PCV管卡 | ￠20 | 袋 | 10 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 10 | 25PVC线管 | Y315-25 | 米 | 500 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 11 | 25PVC束节 | ST25 | 只 | 50 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 12 | 25PCV弯头 | EL25 | 只 | 50 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 13 | 25PCV管卡 | ￠25 | 袋 | 10 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 14 | 20PVC线槽 |  | 米 | 100 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 15 | 30PVC线槽 |  | 米 | 150 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 16 | 40PVC线槽 |  | 米 | 50 | 鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 17 | 明86型一体五孔插座 | 超薄型 | 套 | 30 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 18 | 明86型一体三孔16A插座 | 超薄型 | 套 | 10 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 19 | 明86型一体一开开关 | 超薄型 | 套 | 30 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 20 | 明86型一体二开开关 | 超薄型 | 套 | 10 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 21 | 86型三孔16A明盒 |  | 套 | 80 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 22 | 86型五孔插座 |  | 只 | 200 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 23 | 86型五孔明盒 |  | 套 | 300 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 24 | 86型一开开关明盒 |  | 套 | 50 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 25 | 86型二开开关明盒 |  | 套 | 50 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 26 | 86白板 |  | 只 | 50 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 27 | 86明盒 |  | 只 | 200 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 28 | 86接线盒 |  | 只 | 50 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
| 其他 辅材 | 29 | 16盒四通 |  | 个 | 200 | 鸿雁、公牛、飞利浦 |
|  | 30 | 8#黄腊管 |  | 根 | 200 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 31 | 10#黄腊管 |  | 根 | 300 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 32 | 12#黄腊管 |  | 根 | 200 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 33 | 导轨 |  | 根 | 5 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 34 | 10平方铜鼻 |  | 只 | 20 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 35 | 16平方铜鼻 |  | 只 | 20 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 36 | 25平方铜鼻 |  | 只 | 20 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 37 | 35平方铜鼻 |  | 只 | 20 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 38 | 50平方铜鼻 |  | 只 | 20 | 德力西，正泰，凤凰 |
|  | 39 | 玻璃胶 |  | 瓶 | 50 | 高得，回天，潜水艇 |
|  | 40 | 结构胶 |  | 瓶 | 80 | 高得，回天，潜水艇 |
|  | 41 | 扎带（150mm） |  | 袋 | 100 | 强力，力箭，新光 |
|  | 42 | 时控开关 |  | 只 | 10 | 正泰，德力西，人民 |
|  | 43 | 16包塑金属软管 |  | 卷 | 50 | 京生，航星，平峰 |
|  | 44 | 20包塑金属软管 |  | 卷 | 45 | 京生，航星，平峰 |
|  | 45 | 电工胶布（长18米） |  | 卷 | 200 | 公牛，3M，正泰 |
|  | 46 | 灯头 |  | 只 | 20 | 公牛，欧普，献宝 |
|  | 47 | 堵漏王（1KG） |  | 代 | 20 | 大禹，奥捷，皇式 |
|  | 48 | 生料带 |  | 卷 | 50 | 大禹，奥捷，皇式 |
|  | 49 | 自攻丝2.0 |  | 盒 | 20 | 朝阳、大力、亚中 |
|  | 50 | 不锈钢地槽53*20 |  | 米 | 50 | 国标，厚度1.2 |
|  | 51 | 不锈钢地槽加宽100*76 |  | 米 | 20 | 国标，厚度1.2 |
|  | 52 | 膨胀螺丝6# |  | 只 | 100 | 朝阳、大力、亚中 |
|  | 53 | 涨管6号 |  | 代 | 50 | 朝阳、大力、亚中 |
|  | 54 | 钻尾丝2.5 |  | 盒 | 30 | 朝阳、大力、亚中 |
| 开关箱 | 55 | PZ30-4 | 厚0.8mm | 个 | 15 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 56 | PZ30-6 | 厚0.8mm | 个 | 15 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 57 | PZ30-8 | 厚0.8mm | 个 | 5 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 58 | PZ30-10 | 厚0.8mm | 个 | 5 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 59 | PZ30-15 | 厚0.8mm | 个 | 5 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 60 | PZ30-20 | 厚0.8mm | 个 | 5 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 61 | 300*400开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 10 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 62 | 400*500开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 10 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 63 | 500*600开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 5 | 正泰，德力西，金鼎 |
|  | 64 | 600*800开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 5 | 正泰，德力西，金鼎 |
| 空气 开关 | 65 | C65NC1P16A |  | 只 | 60 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 66 | C65NC1P20A |  | 只 | 30 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 67 | C65NC1P25A |  | 只 | 30 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 68 | C65NC1P32A |  | 只 | 10 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 69 | C65NC1P40A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 70 | C65NC2P10A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 71 | C65NC2P16A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 72 | C65NC2P20A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 73 | C65NC2P50A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 74 | C65NC2P63A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 75 | C65NC3P16A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 76 | C65NC3P20A |  | 只 | 20 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 77 | C65NC3P25A |  | 只 | 10 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 78 | C65NC3P32A |  | 只 | 10 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 79 | C65NC3P50A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 80 | C65NC3P63A |  | 只 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
| 漏电 保护器 | 81 | C65NC1P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 82 | C65NC1P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 83 | C65NC1P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 84 | C65NC1P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 10 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 85 | C65NC1P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 86 | C65NC2P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 87 | C65NC2P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 88 | C65NC2P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 89 | C65NC2P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 90 | C65NC3P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 91 | C65NC3P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 92 | C65NC4P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 93 | C65NC4P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 94 | C65NC4P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 95 | C65NC4P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
|  | 96 | C65NC4P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 | ABB,西门子，施耐德绿标 |
| 电线 电缆 | 97 | BV1.5平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 10 | 远东、铜泉、长江 |
|  | 98 | BV2.5平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 150 | 远东、铜泉、长江 |
|  | 99 | BV4.0平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 40 | 远东、铜泉、长江 |
|  | 100 | BV6.0平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 10 | 远东、铜泉、长江 |
|  | 101 | YJV5*6平方电缆 | 国标100M | 米 | 100 | 远东、铜泉、长江 |
|  | 102 | YJV5*10平方电缆 | 国标100M | 米 | 80 | 远东、铜泉、长江 |
|  | 103 | YJV5*16平方电缆 | 国标100M | 米 | 50 | 远东、铜泉、长江 |
| 灯泡 灯管 | 104 | 100W灯泡 |  | 只 | 20 | 阳光、电工，飞利浦 |
|  | 105 | 低压灯泡（冷库） |  | 只 | 40 | 阳光、电工，飞利浦 |
|  | 106 | LED-T8-1.2灯管 | 1.2米 | 只 | 50 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 107 | LED-T8-0.9灯管 | 0.9米 | 只 | 50 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 108 | LED-12W灯泡（球泡） |  | 只 | 50 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 109 | T5-28W灯管 |  | 只 | 300 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 110 | 灭蝇灯管 |  | 只 | 100 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
| 金属 桥架 | 111 | 200*100 | 厚度1.2 | 米 | 50 | 恒泰，恒大，正大 |
|  | 112 | 150*100 | 厚度1.2 | 米 | 100 | 恒泰，恒大，正大 |
|  | 113 | 100*50 | 厚度1.0 | 米 | 150 | 恒泰，恒大，正大 |
|  | 114 | 50*50 | 厚度1.0 | 米 | 30 | 恒泰，恒大，正大 |
| 灯具 | 115 | LED8寸24W筒灯嵌入式 |  | 只 | 30 | 阳光、理想，佛山 |
|  | 116 | LED6寸18W筒灯嵌入式 |  | 只 | 60 | 阳光、理想，佛山 |
|  | 117 | LED-1米轨道（三芯） |  | 根 | 50 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 118 | LED-1.5米轨道（三芯） |  | 根 | 80 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 119 | LED-2米轨道（三芯） |  | 根 | 50 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 120 | 轨道对接头（三芯） |  | 个 | 150 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 121 | LED明装射灯灯架（黑色） |  | 套 | 2000 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 122 | LED-T5一体化灯 |  | 套 | 50 | 飞利浦，雷士，特优仕 |
|  | 123 | 防爆灯三防 |  | 套 | 20 | 飞利浦，新黎明,佛山 |
|  | 124 | LED-10W灭蝇灯 |  | 套 | 80 | 飞利浦，名爵尔，TCL |
| 上下水材料 | 125 | ￠20PPR水管 |  | 米 | 300 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 126 | ￠20PPR束节 |  | 只 | 50 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 127 | ￠20PPR弯头 |  | 只 | 100 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 128 | ￠20PPR三通 |  | 只 | 50 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 129 | ￠20PPR内牙弯头 |  | 只 | 50 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 130 | ￠20PPR内牙三通 |  | 只 | 30 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 131 | 20PPR截止阀 |  | 只 | 10 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 132 | ￠50UPVC管 |  | 米 | 200 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 133 | ￠50UPVC束节 |  | 只 | 50 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 134 | ￠50UPVC弯头 |  | 只 | 50 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 135 | ￠50UPVC三通 |  | 只 | 20 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 136 | ￠75UPVC管 |  | 米 | 50 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 137 | ￠75UPVC束节 |  | 只 | 10 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 138 | ￠75UPVC弯头 |  | 只 | 20 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 139 | ￠75UPVC三通 |  | 只 | 10 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 140 | ￠110UPVC管 |  | 米 | 100 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 141 | ￠110UPVC束节 |  | 只 | 30 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 142 | ￠110UPVC弯头 |  | 只 | 20 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 143 | ￠110UPVC三通 |  | 只 | 10 | 杭州鸿雁，日丰，金牛 |
|  | 144 | 三角阀 |  | 只 | 20 | 四季红,戴蒙，交大 |
|  | 145 | 菜盆水龙头单冷 |  | 只 | 15 | 四季红,戴蒙，交大 |
|  | 146 | 菜盆水龙头冷热 |  | 只 | 10 | 四季红,戴蒙，交大 |
|  | 147 | 加长水龙头 |  | 只 | 20 | 四季红,戴蒙，交大 |
|  | 148 | 下水管（菜盆配套） |  | 套 | 20 | 四季红,戴蒙，交大 |
|  | 149 | 金属软管（60mm） |  | 根 | 20 | 四季红,戴蒙，交大 |
|  | 150 | 金属软管（100mm） |  | 根 | 10 | 四季红,戴蒙，交大 |

二、服务要求

1.采购周期： 贰 年；免费质保期：贰 年。

2.供货方式：按需发货，乙方接到甲方单批订单后，单次采购金额100元以上，免费送货至甲方指定地点（合家福蚌埠市内及凤阳、固镇、亳州各网点）。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

3.交货期：蚌埠市区、固镇及凤阳接到采购清单后正常当日两小时内送到；急用、抢修必须30分钟内送到指定地点；特殊订购2日内送到指定地点。亳州合家福2日内送达。

三、本项目其他履约内容详见第五章《合同》内条款，请参加报价的供应商仔细阅读，同时进行项目现场踏勘，如有疑问可来电来函垂询，联系方式详见第一章。

# 第四章 评审方法和标准

## 一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无重大违法、不良 信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目 的说明与承诺 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明资料 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为报价有效。 |  |  |  |

# 第五章  采购合同

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

2023-2025年度电气材料采购合同

甲方（采购方）：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

乙方（成交方）：

根据“百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购”（编号：2023BDJTHW00044）竞争性报价项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，采购方（甲方）和成交方（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

- 产品名称、型号、数量及中标价格

| 类别 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 小计 | 成交 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC穿线管，墙壁电源插座 | 1 | 16PVC线管 | Y315-16 | 米 | 1500 |  |  |  |
|  | 2 | 16PVC束节 | ST16 | 只 | 300 |  |  |  |
|  | 3 | 16PCV弯头 | EL16 | 只 | 200 |  |  |  |
|  | 4 | 16PVC锁母 |  | 只 | 150 |  |  |  |
|  | 5 | 16PCV管卡 | ￠16 | 袋 | 30 |  |  |  |
|  | 6 | 20PVC线管 | Y315-20 | 米 | 1000 |  |  |  |
|  | 7 | 20PVC束节 | ST20 | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 8 | 20PCV弯头 | EL20 | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 9 | 20PCV管卡 | ￠20 | 袋 | 10 |  |  |  |
|  | 10 | 25PVC线管 | Y315-25 | 米 | 500 |  |  |  |
|  | 11 | 25PVC束节 | ST25 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 12 | 25PCV弯头 | EL25 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 13 | 25PCV管卡 | ￠25 | 袋 | 10 |  |  |  |
|  | 14 | 20PVC线槽 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 15 | 30PVC线槽 |  | 米 | 150 |  |  |  |
|  | 16 | 40PVC线槽 |  | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 17 | 明86型一体五孔插座 | 超薄型 | 套 | 30 |  |  |  |
|  | 18 | 明86型一体三孔16A插座 | 超薄型 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 19 | 明86型一体一开开关 | 超薄型 | 套 | 30 |  |  |  |
|  | 20 | 明86型一体二开开关 | 超薄型 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 21 | 86型三孔16A明盒 |  | 套 | 80 |  |  |  |
|  | 22 | 86型五孔插座 |  | 只 | 200 |  |  |  |
|  | 23 | 86型五孔明盒 |  | 套 | 300 |  |  |  |
|  | 24 | 86型一开开关明盒 |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 25 | 86型二开开关明盒 |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 26 | 86白板 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 27 | 86明盒 |  | 只 | 200 |  |  |  |
|  | 28 | 86接线盒 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 其他 辅材 | 29 | 16盒四通 |  | 个 | 200 |  |  |  |
|  | 30 | 8#黄腊管 |  | 根 | 200 |  |  |  |
|  | 31 | 10#黄腊管 |  | 根 | 300 |  |  |  |
|  | 32 | 12#黄腊管 |  | 根 | 200 |  |  |  |
|  | 33 | 导轨 |  | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 34 | 10平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 35 | 16平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 36 | 25平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 37 | 35平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 38 | 50平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 39 | 玻璃胶 |  | 瓶 | 50 |  |  |  |
|  | 40 | 结构胶 |  | 瓶 | 80 |  |  |  |
|  | 41 | 扎带（150mm） |  | 袋 | 100 |  |  |  |
|  | 42 | 时控开关 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 43 | 16包塑金属软管 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
|  | 44 | 20包塑金属软管 |  | 卷 | 45 |  |  |  |
|  | 45 | 电工胶布（长18米） |  | 卷 | 200 |  |  |  |
|  | 46 | 灯头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 47 | 堵漏王（1KG） |  | 代 | 20 |  |  |  |
|  | 48 | 生料带 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
|  | 49 | 自攻丝2.0 |  | 盒 | 20 |  |  |  |
|  | 50 | 不锈钢地槽53*20 |  | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 51 | 不锈钢地槽加宽100*76 |  | 米 | 20 |  |  |  |
|  | 52 | 膨胀螺丝6# |  | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 53 | 涨管6号 |  | 代 | 50 |  |  |  |
|  | 54 | 钻尾丝2.5 |  | 盒 | 30 |  |  |  |
| 开关箱 | 55 | PZ30-4 | 厚0.8mm | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 56 | PZ30-6 | 厚0.8mm | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 57 | PZ30-8 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 58 | PZ30-10 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 59 | PZ30-15 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 60 | PZ30-20 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 61 | 300*400开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 62 | 400*500开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 63 | 500*600开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 64 | 600*800开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 空气 开关 | 65 | C65NC1P16A |  | 只 | 60 |  |  |  |
|  | 66 | C65NC1P20A |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 67 | C65NC1P25A |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 68 | C65NC1P32A |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 69 | C65NC1P40A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 70 | C65NC2P10A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 71 | C65NC2P16A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 72 | C65NC2P20A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 73 | C65NC2P50A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 74 | C65NC2P63A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 75 | C65NC3P16A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 76 | C65NC3P20A |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 77 | C65NC3P25A |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 78 | C65NC3P32A |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 79 | C65NC3P50A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 80 | C65NC3P63A |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 漏电 保护器 | 81 | C65NC1P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 82 | C65NC1P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 83 | C65NC1P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 84 | C65NC1P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 85 | C65NC1P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 86 | C65NC2P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 87 | C65NC2P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 88 | C65NC2P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 89 | C65NC2P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 90 | C65NC3P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 91 | C65NC3P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 92 | C65NC4P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 93 | C65NC4P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 94 | C65NC4P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 95 | C65NC4P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 96 | C65NC4P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 电线 电缆 | 97 | BV1.5平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 10 |  |  |  |
|  | 98 | BV2.5平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 150 |  |  |  |
|  | 99 | BV4.0平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 40 |  |  |  |
|  | 100 | BV6.0平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 10 |  |  |  |
|  | 101 | YJV5*6平方电缆 | 国标100M | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 102 | YJV5*10平方电缆 | 国标100M | 米 | 80 |  |  |  |
|  | 103 | YJV5*16平方电缆 | 国标100M | 米 | 50 |  |  |  |
| 灯泡 灯管 | 104 | 100W灯泡 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 105 | 低压灯泡（冷库） |  | 只 | 40 |  |  |  |
|  | 106 | LED-T8-1.2灯管 | 1.2米 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 107 | LED-T8-0.9灯管 | 0.9米 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 108 | LED-12W灯泡（球泡） |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 109 | T5-28W灯管 |  | 只 | 300 |  |  |  |
|  | 110 | 灭蝇灯管 |  | 只 | 100 |  |  |  |
| 金属 桥架 | 111 | 200*100 | 厚度1.2 | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 112 | 150*100 | 厚度1.2 | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 113 | 100*50 | 厚度1.0 | 米 | 150 |  |  |  |
|  | 114 | 50*50 | 厚度1.0 | 米 | 30 |  |  |  |
| 灯具 | 115 | LED8寸24W筒灯嵌入式 |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 116 | LED6寸18W筒灯嵌入式 |  | 只 | 60 |  |  |  |
|  | 117 | LED-1米轨道（三芯） |  | 根 | 50 |  |  |  |
|  | 118 | LED-1.5米轨道（三芯） |  | 根 | 80 |  |  |  |
|  | 119 | LED-2米轨道（三芯） |  | 根 | 50 |  |  |  |
|  | 120 | 轨道对接头（三芯） |  | 个 | 150 |  |  |  |
|  | 121 | LED明装射灯灯架（黑色） |  | 套 | 2000 |  |  |  |
|  | 122 | LED-T5一体化灯 |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 123 | 防爆灯三防 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 124 | LED-10W灭蝇灯 |  | 套 | 80 |  |  |  |
| 上下水材料 | 125 | ￠20PPR水管 |  | 米 | 300 |  |  |  |
|  | 126 | ￠20PPR束节 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 127 | ￠20PPR弯头 |  | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 128 | ￠20PPR三通 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 129 | ￠20PPR内牙弯头 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 130 | ￠20PPR内牙三通 |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 131 | 20PPR截止阀 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 132 | ￠50UPVC管 |  | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 133 | ￠50UPVC束节 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 134 | ￠50UPVC弯头 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 135 | ￠50UPVC三通 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 136 | ￠75UPVC管 |  | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 137 | ￠75UPVC束节 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 138 | ￠75UPVC弯头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 139 | ￠75UPVC三通 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 140 | ￠110UPVC管 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 141 | ￠110UPVC束节 |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 142 | ￠110UPVC弯头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 143 | ￠110UPVC三通 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 144 | 三角阀 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 145 | 菜盆水龙头单冷 |  | 只 | 15 |  |  |  |
|  | 146 | 菜盆水龙头冷热 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 147 | 加长水龙头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 148 | 下水管（菜盆配套） |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 149 | 金属软管（60mm） |  | 根 | 20 |  |  |  |
|  | 150 | 金属软管（100mm） |  | 根 | 10 |  |  |  |
| 含税（13%增值税）合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上述产品价格包含13%增值税以及设计、制作、运输（送达至甲方指定地点）、装卸、安装、调试、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。

2.本合同货物采购数量为暂定量，实际支付金额以分批验收数量为准，合同期内执行上列中标单价，分批采购、按实结算，甲方不承诺合同期内全额采购；合同期内，乙方自行承担原材料市场价格涨跌风险，中标单价合同期内不予调整。

二、供货方式及交货期

1.供货方式：乙方接到甲方单批订单后送货至甲方指定地点（合家福超市蚌埠市内及凤阳、固镇、亳州各网点）。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

2.交货期：蚌埠市区、固镇及凤阳接到采购清单后正常当日两小时内送到；急用、抢修必须30分钟内送到指定地点；特殊订购2日内送到指定地点。亳州合家福2日内送达。

三、质量、技术标准及质量保证条款

3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。

3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 贰 年，期限自该批次货到验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.3.乙方保证24小时响应甲方材料采购需求，并配合甲方做好相关电气设备安装及改造技术帮助。

四、验收标准、方式、地点

1.验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现破损的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择解除合同，并追究乙方违约责任，同时，该履约保证金不予退还。

2.最终验收及交货地点: 产品在甲方网点现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产

品验收以在甲方网点现场进行的最终验收为准。

3.甲方须提供安装设备所需的场地和电源，保证平整干净。

4.安装完毕7日内甲方须组织人员验收，未经验收不得使用；如未验收而使用的，则视为已验收合格。

五、付款方式和履约保证金

1.付款方式：账期30天，乙方需在每月15日前提供上一个周期甲方签收的送货单和对应合法有效的13%增值税专用发票进行结算，甲方采用银行转账方式支付账期内全额货款。

甲方开票信息：

企业名称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

纳税人识别号：91340300610358165H

地址：蚌埠市淮河路981号

电话：2074683

开户行及账号：建行营业部 34001628608050131544

乙方转账信息：

名  称：

开户行：

账  号：

2.履约保证金：合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币伍仟元整，期限至采购终止且乙方无违约行为后退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金账户信息：

账户名称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

开户行：建设银行蚌埠分行营业部   账  号：34001628608050131544

（转账时请备注“合家福蚌埠2023-2025年度电气材料采购合同履约保证金”）

六、合同期限

1.合同期限：采购周期为 贰 年，即2023年   月   日至2025年   月   日，合同期内采购总额为人民币   元，其中：不含税金额   元，税金   元，税率 13 ％；采购总额或者采购周期达到前述任一条件后采购终止。待全部所采货物免费质保期满后合同终止。

七.不可抗力

1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。

2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权解除合同。

八.违约责任

1.乙方逾期交货或逾期完成安装调试的，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失，甲方有权从质保金中直接扣除赔偿金及违约金。

2.乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除赔偿金及违约金。

4.若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方有权暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部退还。

九.争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十.其他约定

1.本合同依据“百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购”（项目编号：2023BDJTHW00044）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理，每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

3.合同履行过程中，如确需对合同条款进行补充、增添和修改应以书面方式并由双方授权代表签字、盖章。

4.双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

5.本合同共页，一式五份，甲方执三份，乙方执二份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章后生效。

甲方（签章）：                              乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

第六章  响应文件格式

格式1  技术文件封面

百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购

（项目编号：2023BDJTHW00044）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（技术文件 正/副本）

供应商名称：

## 2023年10月   日

格式2  竞争性报价承诺函

致合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司：

根据贵方  百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购（项目编号：2023BDJTHW00044）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

2023年10月   日

## 格式3  报价授权书

本授权书声明：（供应商名称）          授权（授权代表姓名）          代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面 | 企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

2023年10月    日

格式4 供应商股权结构说明书

（企业名称）        为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）

公司，公司注册资本为        万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：        ，出资比例：         %，出资额：        万元；

2.股东：        ，出资比例：         %，出资额：        万元；

3.股东：        ，出资比例：         %，出资额：        万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：        ；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

2023年10月    日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

2023年10月    日

## 格式6    供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照、一份同类项目供货业绩》；

2.在蚌埠市区（不含三县地区）设有固定办公服务场所（营业执照注册地址在蚌埠市区的，提供营业执照即可；注册地址不在市区的，须提供位于蚌埠市区办公场所租赁协议）；

3.具有货物配送服务能力，须提供1台自有车辆所有权证明（行驶证或车辆登记证等足以证明车辆所有权属于企业或企业法人的证明材料） ；

4.企业简介、开户银行名称及地址、13%税率说明。

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

## 格式7  针对本项目的说明和承诺

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.针对本项目的产品质量、售后服务方面的说明和承诺；

2.针对本项目的供货及时性方面的说明和承诺；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

格式8  商务文件封面

百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购

（项目编号：2023BDJTHW00044）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（商务文件 正/副本）

供应商名称：

## 2023年10月   日

## 格式9  报价一览表

| 项目名称 |  | 百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2023BDJTHW00044 |
| 供应商全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量规格 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 供货安装期限 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 4 | 质保期 | 是否响应文件要求？ |
| 5 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 总报价 （含13%增值税） | 大写：人民币 ； 小写：￥ 元； |
| 注：总报价不得高于项目概算（人民币25.452万元），否则视为响应无效。 |  |  |

供应商（公章）：                                  2023年10月    日

注：1.供应商所报“技术、商务响应承诺”内事项须满足或优于本项目文件要求；

2.本表内容根据本项目文件要求包括完成本项目服务内容和要求的所有费用。

### 格式10  分项报价表

项目名称：百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购  编号：2023BDJTHW00044

| 注：1.报价不得有缺项或算术性错误，否则视为响应无效；2.“报价品牌”必填，否则视为响应无效； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 小计 | 报价 品牌 |
| PVC穿线管，墙壁电源插座 | 1 | 16PVC线管 | Y315-16 | 米 | 1500 |  |  |  |
|  | 2 | 16PVC束节 | ST16 | 只 | 300 |  |  |  |
|  | 3 | 16PCV弯头 | EL16 | 只 | 200 |  |  |  |
|  | 4 | 16PVC锁母 |  | 只 | 150 |  |  |  |
|  | 5 | 16PCV管卡 | ￠16 | 袋 | 30 |  |  |  |
|  | 6 | 20PVC线管 | Y315-20 | 米 | 1000 |  |  |  |
|  | 7 | 20PVC束节 | ST20 | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 8 | 20PCV弯头 | EL20 | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 9 | 20PCV管卡 | ￠20 | 袋 | 10 |  |  |  |
|  | 10 | 25PVC线管 | Y315-25 | 米 | 500 |  |  |  |
|  | 11 | 25PVC束节 | ST25 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 12 | 25PCV弯头 | EL25 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 13 | 25PCV管卡 | ￠25 | 袋 | 10 |  |  |  |
|  | 14 | 20PVC线槽 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 15 | 30PVC线槽 |  | 米 | 150 |  |  |  |
|  | 16 | 40PVC线槽 |  | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 17 | 明86型一体五孔插座 | 超薄型 | 套 | 30 |  |  |  |
|  | 18 | 明86型一体三孔16A插座 | 超薄型 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 19 | 明86型一体一开开关 | 超薄型 | 套 | 30 |  |  |  |
|  | 20 | 明86型一体二开开关 | 超薄型 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 21 | 86型三孔16A明盒 |  | 套 | 80 |  |  |  |
|  | 22 | 86型五孔插座 |  | 只 | 200 |  |  |  |
|  | 23 | 86型五孔明盒 |  | 套 | 300 |  |  |  |
|  | 24 | 86型一开开关明盒 |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 25 | 86型二开开关明盒 |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 26 | 86白板 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 27 | 86明盒 |  | 只 | 200 |  |  |  |
|  | 28 | 86接线盒 |  | 只 | 50 |  |  |  |
| 其他 辅材 | 29 | 16盒四通 |  | 个 | 200 |  |  |  |
|  | 30 | 8#黄腊管 |  | 根 | 200 |  |  |  |
|  | 31 | 10#黄腊管 |  | 根 | 300 |  |  |  |
|  | 32 | 12#黄腊管 |  | 根 | 200 |  |  |  |
|  | 33 | 导轨 |  | 根 | 5 |  |  |  |
|  | 34 | 10平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 35 | 16平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 36 | 25平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 37 | 35平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 38 | 50平方铜鼻 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 39 | 玻璃胶 |  | 瓶 | 50 |  |  |  |
|  | 40 | 结构胶 |  | 瓶 | 80 |  |  |  |
|  | 41 | 扎带（150mm） |  | 袋 | 100 |  |  |  |
|  | 42 | 时控开关 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 43 | 16包塑金属软管 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
|  | 44 | 20包塑金属软管 |  | 卷 | 45 |  |  |  |
|  | 45 | 电工胶布（长18米） |  | 卷 | 200 |  |  |  |
|  | 46 | 灯头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 47 | 堵漏王（1KG） |  | 代 | 20 |  |  |  |
|  | 48 | 生料带 |  | 卷 | 50 |  |  |  |
|  | 49 | 自攻丝2.0 |  | 盒 | 20 |  |  |  |
|  | 50 | 不锈钢地槽53*20 |  | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 51 | 不锈钢地槽加宽100*76 |  | 米 | 20 |  |  |  |
|  | 52 | 膨胀螺丝6# |  | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 53 | 涨管6号 |  | 代 | 50 |  |  |  |
|  | 54 | 钻尾丝2.5 |  | 盒 | 30 |  |  |  |
| 开关箱 | 55 | PZ30-4 | 厚0.8mm | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 56 | PZ30-6 | 厚0.8mm | 个 | 15 |  |  |  |
|  | 57 | PZ30-8 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 58 | PZ30-10 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 59 | PZ30-15 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 60 | PZ30-20 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 61 | 300*400开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 62 | 400*500开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 10 |  |  |  |
|  | 63 | 500*600开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 64 | 600*800开关箱 | 厚0.8mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 空气 开关 | 65 | C65NC1P16A |  | 只 | 60 |  |  |  |
|  | 66 | C65NC1P20A |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 67 | C65NC1P25A |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 68 | C65NC1P32A |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 69 | C65NC1P40A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 70 | C65NC2P10A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 71 | C65NC2P16A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 72 | C65NC2P20A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 73 | C65NC2P50A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 74 | C65NC2P63A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 75 | C65NC3P16A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 76 | C65NC3P20A |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 77 | C65NC3P25A |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 78 | C65NC3P32A |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 79 | C65NC3P50A |  | 只 | 5 |  |  |  |
|  | 80 | C65NC3P63A |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 漏电 保护器 | 81 | C65NC1P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 82 | C65NC1P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 83 | C65NC1P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 84 | C65NC1P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 85 | C65NC1P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 86 | C65NC2P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 87 | C65NC2P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 88 | C65NC2P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 89 | C65NC2P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 90 | C65NC3P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 91 | C65NC3P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 92 | C65NC4P16AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 93 | C65NC4P20AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 94 | C65NC4P25AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 95 | C65NC4P32AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
|  | 96 | C65NC4P40AD型漏电保护器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 电线 电缆 | 97 | BV1.5平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 10 |  |  |  |
|  | 98 | BV2.5平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 150 |  |  |  |
|  | 99 | BV4.0平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 40 |  |  |  |
|  | 100 | BV6.0平方铜塑线 | 国标100M | 卷 | 10 |  |  |  |
|  | 101 | YJV5*6平方电缆 | 国标100M | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 102 | YJV5*10平方电缆 | 国标100M | 米 | 80 |  |  |  |
|  | 103 | YJV5*16平方电缆 | 国标100M | 米 | 50 |  |  |  |
| 灯泡 灯管 | 104 | 100W灯泡 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 105 | 低压灯泡（冷库） |  | 只 | 40 |  |  |  |
|  | 106 | LED-T8-1.2灯管 | 1.2米 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 107 | LED-T8-0.9灯管 | 0.9米 | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 108 | LED-12W灯泡（球泡） |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 109 | T5-28W灯管 |  | 只 | 300 |  |  |  |
|  | 110 | 灭蝇灯管 |  | 只 | 100 |  |  |  |
| 金属 桥架 | 111 | 200*100 | 厚度1.2 | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 112 | 150*100 | 厚度1.2 | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 113 | 100*50 | 厚度1.0 | 米 | 150 |  |  |  |
|  | 114 | 50*50 | 厚度1.0 | 米 | 30 |  |  |  |
| 灯具 | 115 | LED8寸24W筒灯嵌入式 |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 116 | LED6寸18W筒灯嵌入式 |  | 只 | 60 |  |  |  |
|  | 117 | LED-1米轨道（三芯） |  | 根 | 50 |  |  |  |
|  | 118 | LED-1.5米轨道（三芯） |  | 根 | 80 |  |  |  |
|  | 119 | LED-2米轨道（三芯） |  | 根 | 50 |  |  |  |
|  | 120 | 轨道对接头（三芯） |  | 个 | 150 |  |  |  |
|  | 121 | LED明装射灯灯架（黑色） |  | 套 | 2000 |  |  |  |
|  | 122 | LED-T5一体化灯 |  | 套 | 50 |  |  |  |
|  | 123 | 防爆灯三防 |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 124 | LED-10W灭蝇灯 |  | 套 | 80 |  |  |  |
| 上下水材料 | 125 | ￠20PPR水管 |  | 米 | 300 |  |  |  |
|  | 126 | ￠20PPR束节 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 127 | ￠20PPR弯头 |  | 只 | 100 |  |  |  |
|  | 128 | ￠20PPR三通 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 129 | ￠20PPR内牙弯头 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 130 | ￠20PPR内牙三通 |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 131 | 20PPR截止阀 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 132 | ￠50UPVC管 |  | 米 | 200 |  |  |  |
|  | 133 | ￠50UPVC束节 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 134 | ￠50UPVC弯头 |  | 只 | 50 |  |  |  |
|  | 135 | ￠50UPVC三通 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 136 | ￠75UPVC管 |  | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 137 | ￠75UPVC束节 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 138 | ￠75UPVC弯头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 139 | ￠75UPVC三通 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 140 | ￠110UPVC管 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  | 141 | ￠110UPVC束节 |  | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 142 | ￠110UPVC弯头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 143 | ￠110UPVC三通 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 144 | 三角阀 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 145 | 菜盆水龙头单冷 |  | 只 | 15 |  |  |  |
|  | 146 | 菜盆水龙头冷热 |  | 只 | 10 |  |  |  |
|  | 147 | 加长水龙头 |  | 只 | 20 |  |  |  |
|  | 148 | 下水管（菜盆配套） |  | 套 | 20 |  |  |  |
|  | 149 | 金属软管（60mm） |  | 根 | 20 |  |  |  |
|  | 150 | 金属软管（100mm） |  | 根 | 10 |  |  |  |
| 含税（13%增值税）合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

二〇二三年10月    日

格式11  报价保证金退还申请

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司：

我公司于2023年10月  日参加 百大合家福蚌埠公司2023-2025年度电气材料采购项目竞争性报价，交纳报价保证金伍仟元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下账号；如我公司成交，该保证金退还事宜按报价邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

账    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《商务文件》正、副本，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2023年10月    日