合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

监控采购及安装项目竞争性报价文件

编号：2024BDJTHW00033

文 件 目 录

第一章  报价邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

二零二四年五月

# 第一章 报价邀请

## 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司（以下简称：蚌埠百大），现对各楼层所需监控采购及安装项目进行招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

## 一、项目名称及内容

1.项目名称：蚌埠百大监控采购及安装

2.项目编号：2024BDJTHW00033

3.项目地点：安徽省蚌埠市蚌山区淮河路968号

4.项目概况：商场内部各楼层所需监控设备采购及安装,详见第三章《采购需求》。

5.项目预算：人民币25.63万元

## 二、供应商要求

1.资质要求：具备有效的营业执照；

2.业绩要求：自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同金额不低于10万元的监控采购及安装业绩（业绩合同内容包含监控）；

3.供应商须符合下列情形之一（以评审当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1评审日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

4.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

4.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受联合体投标。

## 三、报价文件的获取

1.获取时间：2024年6月11日至2024年6月19日

## 2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

## 3.本项目公告在徽易采、安徽省招投标信息、合肥百大集团网站、蚌埠百大网站同步发布。

## 四、响应文件提交截止时间、评审时间和地点

1.响应文件提交截止时间、评审时间：2024年6月19日14时30分（如有调整，另行通知）

2.提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

五、报价保证金

1.2024年6月19日12:00前通过转账的方式缴纳报价保证金肆仟元整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致均不予接洽报价事宜。

转账资料：名  称：合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

开户行：中国建设银行蚌埠分行营业部

账  号：34001628608050126729 （转帐时请备注“蚌埠百大监控设备采购及安装项目投标保证金”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1供应商在报价有效期内撤销响应文件的；

2.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

2.4响应文件中提供虚假文件骗取中标的。

六、联系人及电话：（项目情况咨询）马 工0552-3836119

（投标事项咨询）朱 工0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见的相关内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；

2.2.3响应文件须胶装，正、副本各一份。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效。

2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等。

2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7为有助于供应商选择产品，本项目设置了推荐品牌，但这些品牌仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐品牌的其他品牌产品，但报价时应当提供有关厂商的技术证明资料供评审小组评审，未提供的或评审不通过的响应文件无效。

2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为完成《第五章采购合同》范围内服务项目并经甲方验收合格后开据增值税专用发票的价格，包括设备费、材料费、安装人工费、机械使用费、税费（增值税专用发票）、运输装卸费、管理费和利润，并考虑风险因素，即工程交付招标人使用前的一切费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑项目任何足以影响报价的情况，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起30个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间 2024年 6月19 日12：00前以电子邮件形式提交采购人，邮箱：277351016@qq.com。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购活动管理部门抽取专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将按第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2.1竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法，是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

8.2.2如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求3/4项，查询完毕后收取此项合格供应商响应文件。

评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，评审小组公开唱标并对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。

评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出1名成交候选人。

8.5相关说明

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员。

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的；

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况。

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1成交候选人经评审小组评审确定后，在百大集团等网站上公示，公示期不少于3日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.2采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.3供应商自行登录相关网站查询成交结果公告信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任。

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任。

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

- 第三章 采购需求

一、项目说明

为加快蚌埠百大推广专柜收银，加强现场监管，蚌埠百货大楼拟在各楼层专柜安装吸顶式带录音功能摄像机，根据实际情况，单个楼层（共计五层）安装32位摄像头（储存时间不低于30天），监控主机放置各商场办公室，方便实时监测。

二、项目目标及服务内容

1.监控图像分辨率须达到1080P或像素200W以上，选用高清红外摄像机组建；红外距离在30米以上；

2.网络预览和录像功能由硬盘录像机和存储服务器设备共同完成；一个主录，一个备份，使用专业集中存储设备，做到录像文件的安全备份和万无一失；集中存储设备由投标方按照使用单位的要求配置参数和定义端口，做到网络远端的完全操控；

3.监控录像的存储时间须不小于30天；硬盘录像机的硬盘数量由投标方视情况增减，以下标注的硬盘数量仅供参考，如果在使用过程中达不到30天的录像存储时间，应由投标方自行承担扩容费用；

4.负责对现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止。

5.本次招标的设备技术要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌型号 | 数量 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字高清云台摄像机 | 海康威视 | 160台 | 400W高清，音视同录，支持350度水平旋转+垂直90度 |
|  |  | 浙江大华 |  |  |
|  |  | 华为 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 浙江大华 | 5台 | 最大接入像素≥400万，4路1080P解码，硬盘容量≥4TB，支持音频输入输出，1个HDMI口+1个VGA口1080P输出 |
|  |  | 海康威视 |  |  |
|  |  | 天地伟业 |  |  |
| 3 | 监控存储硬盘 | / | 5块 | 视频存储时间≥30天，硬盘容量≥2T，支持24小时不间断运行 |
| 4 | POE交换机 | / | 5个 | 交换机端口数≥5，千兆POE电口，8芯网口，交换容量≥10Gbps |
| 5 | 网络线缆 | / | 24000米 | 实际已磁盘检测修复及RAID优化技术磁盘检测修复及RAID优化技术 准确长度由现场具体测量计算，以实际发生数量为准 |
| 6 | 其他费用 | / | / | 包括材料运输费、安装调试人工费、技术培训费等一切其他费用 |

6.本项目设备质保期为贰年，期限自货到并经我司验收合格之日开始计算。

三、施工要求

本项目现场施工应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，安装人员需符合国家规定的持相关证件人员方可操作施工，现场采取必要的安全防护措施。具体要求详见《第五章采购合同》中相关条款。

# 第四章 评审方法和标准

## 一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无重大违法、不良信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目的服务方案 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明资料 （营业执照、专业资质等） | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为有效报价。 |  |  |  |

- 第五章 采购合同

蚌埠百货大楼有限责任公司

监控设备采购及安装合同

甲方（招标人）： 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

乙方（中标人）：

根据“蚌埠百大监控设备采购”招标结果（项目编号：2024BDJTHW00033），以及《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：蚌埠百货大楼采购安装各楼层监控

2.项目地点：蚌埠百货大楼各楼层商场

3.项目内容：各楼层所需监控设备的采购及安装

二、产品名称、型号、数量及中标价格

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字高清云台摄像机 |  | 160 | 台 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  | 5 | 台 |  |  |
| 3 | 监控存储硬盘 |  | 5 | 块 |  |  |
| 4 | POE交换机 |  | 5 | 个 |  |  |
| 5 | 网络线缆 |  | 24000 | 米 |  |  |
| 6 | 其他费用（包括材料运输费、安装调试人工费、技术培训费等一切其他费用） |  |  |  |  |  |
| 含增值税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.以上为预计采购总量，执行中标单价，实际结算以审计决算金额为准。以上价格包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装（现场组装）、调试、保险、税金（ 税率）等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用和相关培训费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。 2. 合同期内，甲乙双方自行承担原材料市场价格涨跌风险，中标单价合同期内不予调整。 |  |  |  |  |  |  |

三、进度安排

# 1.乙方应在本合同签订后接到甲方通知后20个日历天内将所有监控设备安装调试就位。

# 2.在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

# 四、付款方式

# 1.付款方式：本项目不支付预付款，项目全部完工经甲方验收合格后支付该项目对应价款的80%，决算审计结束后付至审计价款的95%，余款5%作为质量保证金，待免费质保期（贰年）满后无息付清。甲方付款前乙方须先提供该项目全额货款    %增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

# 2.甲方开票信息：

账号名称：合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

纳税人识别号：913403001498762621

地址、电话：蚌埠市淮河路968号  0552-3836113

开户行及账号：中国建设银行蚌埠分行营业部  34001628608050126729

# 3.乙方转账信息：

名  称：

开户行：

帐  号：

五、履约保证金

1.合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金人民币整（合同总价的10%），期限至合同终止且乙方无违约行为后无息退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除违约金、赔偿金等。

2.履约保证金账户信息：

账户名称：合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司

开户行： 中国建设银行蚌埠分行营业部

账号：34001628608050126729（转账时请备注“蚌埠百大监控设备采购安装项目履约保证金”）

# 六、质保期、质量技术标准及质量保证条款

1. 乙方提供的货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。非人为原因的质量问题免费质保 贰 年，期限自货到并经甲方验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任。

2.乙方负责对甲方现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止；

# 3.保修期内工程出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。一般故障1日内解决，严重故障3日内解决。质保期内乙方如不能及时保修，甲方有权按    元/次追究乙方违约责任，并有权委托第三方代修，所支出费用由乙方承担，甲方有权在乙方的质保金中扣除。

七、双方责权

1.甲方责权

1.1在施工前甲方应提供系统安装场地有关建筑室内布局、装饰图、电照图以及非乙方提供的被控设备的型号和资料，供乙方设计参考；

1.2在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源并送到乙方指定地点，提供安全场地方便乙方堆放材料，施工前期需要达到三通一平；

1.3按照合同向乙方支付合同款项；

1.4接到乙方验收的申请后，在15个工作日内组织验收；

1.5按照本合同约定及时履行甲方义务，如因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，由此产生的责任乙方免责；

1.6对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在3个日历日内予以回复或解决；

1.7不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工；

1.8提供现场环境的平面布置图。若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。

2.乙方责权

2.1平面图以外的图纸由乙方根据行业规范和工程技术与质量标准为甲方设计，并于甲方通知乙方到指定地点现场勘察后的一周内提交给甲方。乙方对提交的图纸等资料负有保密义务。

2.2乙方须对甲方提供的图纸进行必要的专业审核并及时解决问题。乙方对甲方提供的图纸等资料负有保密义务。

2.3乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准。

2.4乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具（若有）等交付给甲方。

2.5乙方必须在施工前视察现场并详细了解现场各种环境、结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。

2.6因材料问题发生争议，由安徽省质量监督部门进行鉴定，产品品质符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.7已完工的工程和设备，在交付前由乙方负责保管，并负责将场地清扫干净。

2.8乙方负责对甲方现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识。

2.9乙方施工不得影响甲方正常经营活动。

八、暂停施工

1.甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工并提出处理意见，乙方应当按照甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程，乙方实施甲方的处理意见后经甲方同意之后复工。

2.乙方应按甲方订单要求完成设计制作及安装调试并申请甲方验收，如乙方无故造成停工的，由乙方承担所带来的一切费用，工期不予顺延，特殊情况双方另行商定。

九、工程设计的变更

1.在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。图纸双方盖章确认。

2.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

十、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，安装人员需符合国家规定的持相关证件人员方可操作施工，现场采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，对其进行安全教育及培训，并加强现场安全管理，确保施工，确保施工安全，如施工导致人身伤亡、财产损失的，均由乙方负责处理并承担全部责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方人员发生安全事故的，由乙方自行处理并承担一切责任，甲方对此不承担任何责任。

十一、验收标准

1.产品到达甲方时，甲方应派代表在现场办理收货手续，并对产品的外观、型号及数量进行确认，检验完成后，如货物外观、型号及数量达到合同约定的要求，甲方代表应在乙方送货单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可。

2.乙方在向甲方交货时，同时应提交相应的技术资料：

2.1产品出厂检验报告、合格证书。

2.2产品操作和维修手册。

3.双方按本合同约定、行业标准及国家标准进行验收。乙方承诺所提供的产品在震动、噪音等符合环保要求。如乙方提供的产品在震动、噪音等无法满足环保要求时，乙方免费整改到满足环保要求。

4.在单楼层产品安装完毕后当日，双方对产品进行现场调试。产品调试完毕经检验合格的，甲方当场在产品质量验收单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可，如乙方所供产品存在质量问题，应承担相应责任。若甲方无理由逾期7日不在上述单据上签字，则视为对产品默认验收合格，甲方应按本合同约定支付货款。

5.如果双方对产品是否符合本合同约定看法不一致，以双方共同指定的第三方检测机构检验证明为准。如果检测结果符合本合同约定，则检测费用甲方承担；如果检测结果不符合本合同约定，则检测费用由乙方承担。

6.最终验收及交货地点: 蚌埠百大各楼层监控均安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验收为准。

十二、违约责任

1.乙方无故逾期完成安装调试的，按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方产品或施工质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在接到甲方通知后3个日历日内及时整改。未整改或未及时整改的，自约定整改期满次日起按合同总价款每日千分之一的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.质保期内如出现质量问题，乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.若因设计、安装或质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

5.甲方有权从乙方履约保证金或应付款项中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则则乙方应及时补足，否则甲方可以暂停结算或从应付乙方款项中直接扣除；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。

6.若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。

十三、不可抗力

1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。

2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同。

十四、争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、本合同依据“蚌埠百大监控采购及安装项目”（项目编号： 2024BDJTHW00033）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方往来文件及商定的其他文件。

十六、其它

1.在本合同履行过程中，乙方获知甲方的经营、生产、商业、技术等秘密，乙方必须负责保密且不得作任何使用和外泄露。并且甲方也应该对乙方的设计、施工、产品、价格等进行保密且不得对外泄露。

2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

3.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等的法律效力，有效期至合同期内单项工程质保期满。

4.本合同自双方签字并盖章之日起生效，有效期至2年免费质保期满止。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：    年    月    日               签订日期：    年    月    日

# 第六章  响应文件格式

### 格式1  技术文件封面

### 蚌埠百大监控采购及安装服务项目

### 竞争性报价

### 响 应 文 件

（技术文件 正/副本）

供应商名称：

## 2024年 月 日

## 格式2  竞争性报价承诺函

致合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司：

根据贵方（编号：2024BDJTHW00033）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

二〇二四年   月   日

## 格式3  报价授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（授权代表姓名） 代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证姓名面 | 企业法人身份证国徽面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证姓名面 | 授权代表身份证国徽面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

二〇二四年 月 日

格式4 供应商股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的　　　　（企业性质）

公司，公司注册资本为　　　万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：，出资比例：　　%，出资额：　　万元；

2.股东：，出资比例：　　%，出资额：　　万元；

3.股东：，出资比例：　　%，出资额：　　万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

二〇二四年  月  日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

二〇二四年  月  日

## 格式6  针对本项目的供货/服务方案

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.针对本项目的服务方案；

2.针对本项目的服务质量、安全等方面的说明和承诺；

3.针对本项目的专业服务人员安排；

4.其他事项（如有）。

格式7  供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照、资质证书、业绩合同……》；

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

3.需要说明的其它情况（如有）。

### 格式8  商务文件封面

蚌埠百大监控采购及安装项目

竞争性报价

### 响 应 文 件

（商务文件 正/副本）

供应商名称：

## 2024年  月  日

## 格式9  报价一览表

| 项目名称 |  | 蚌埠百大监控采购及安装项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024BDJTHW00033 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 服务内容 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 服务期限 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 备注 |  | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 含税总报价 （含6%增值税专用发票） |  | ￥ 元； |
| 注：含税总报价不得高于本项目概算（人民币25.63万元），否则视为无效报价； |  |  |

报价人（盖章）：                                                2024年  月  日

### 格式10  分项报价表

| 注：1.以下为合同期内所需设备数量汇总报价，不得有缺漏项，否则报价无效； 2.投标人可在推荐品牌中任选其一进行组合报价； 3.所报单价为含税（ 增值税专用发票）到货安装调试及两年免费质保的价格，后期实际采购执行所报的中标单价，按实结算； 4.安装所需的耗材、辅料根据整套设备进行核算，费用须折算在投标单价中，后期不再单独计取； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控广播设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 报价品牌（如有正偏离请说明） | 数量 | 含税单价 | 含税小计 |
| 1 | 数字高清云台摄像机 |  | 160台 |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 |  | 5台 |  |  |
| 3 | 监控存储硬盘 |  | 5块 |  |  |
| 4 | POE交换机 |  | 5个 |  |  |
| 5 | 网络线缆 |  | 24000米 |  |  |
| 6 | 其他费用（包括材料运输费、安装调试人工费、技术培训费等一切其他费用） |  |  |  |  |
| 含增值税合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

报价人（公章）：　　　　                                    2024年   月   日

## 格式11  报价保证金退还申请

合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司：

我公司于2024年 月  日参加蚌埠百大监控采购及安装项目竞争性报价，缴纳报价保证金　   元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按本文件相关约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式二份，一份做入响应文件，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2024年  月   日