宿州百大农产品物流有限责任公司

年度日常维修材料采购竞争性报价文件

宿州百大农产品物流有限责任公司（以下简称：宿州百大）现对宿州百大年度日常维修材料采购项目进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：宿州百大年度日常维修材料采购项目

2.项目编号：2024BDJTHW00077

3.项目地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

4.项目内容：宿州百大日常维修水料、电料、五金材料等采购，详见附件一采购需求和附件二《合同》。

5.项目概算：人民币54085.80元。

二、报价人要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以评审当日在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

2.1报价人被人民法院列入失信被执行人的。

2.2报价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

2.3报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

2.4报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件三格式1-7内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达至指定地点，逾期不予受理。

四、报价说明

1.报价为完成附件二《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

五、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

六、合同签订：本项目成交后，甲（采购人）乙（成交供应商）双方签订附件二《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

七、响应文件提交截止时间：2024年11月29日9：00（如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：安徽省宿州市经济开发区南二环路88号A1办公楼大会议室。

八、联系人及电话：孙工  0557-3097166；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

附件一：采购需求

- 采购清单及技术要求

| 1、电料采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 材料型号 |  |  | 推荐品牌 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 单P开关 |  |  | 16A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单P开关 |  |  | 20A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 单P开关 |  |  | 32A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 单P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 单P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 双P开关 |  |  | 16A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 双P开关 |  |  | 20A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 双P开关 |  |  | 32A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 双P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 双P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2P漏保 |  |  | 32A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2P漏保 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2P漏保 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3P开关 |  |  | 100A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 4P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 4P漏保 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 4P漏保 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 4P漏保 |  |  | 100A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | LED灯泡 |  |  | 18W |  |  | 正泰/小气鬼（质保1年） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | LED灯贴 |  |  | 18W |  |  | 正泰/小气鬼（质保1年） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | LED路灯灯头 |  |  | 150W |  |  | 佛山/飞利浦/欧普（质保2年） |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | LED工矿灯吊杆灯 |  |  | 100W |  |  | 佛山/飞利浦/欧普（质保2年） |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | LED射灯 |  |  | 300W |  |  | 佛山/飞利浦/欧普（质保2年） |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 插排 |  |  | 20A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 单相电表 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 地线 |  |  | 1.5MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 电线 |  |  | 2.5MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 电线 |  |  | 4MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 电线 |  |  | 6MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 三芯电缆线 |  |  | 2.5mm² |  |  | 正泰/上上/绿宝 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 三芯电缆线 |  |  | 4mm² |  |  | 正泰/上上/绿宝 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 三芯电缆线 |  |  | 6mm² |  |  | 正泰/上上/绿宝 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 漏保 |  |  | 250A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 明一开 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 明双开 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 暗一开 |  |  | 11A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 暗双开 |  |  | 12A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 两孔插头 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/公牛 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 三孔插头 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/公牛 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 三孔插座（明） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 三孔插座（暗） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 五孔插座（明） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 五孔插座（暗） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 多孔插排 |  |  | 3米 |  |  | 公牛/正泰/鸿雁 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 声控开关 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 时控 |  |  | 16A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 灯座 |  |  |  |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 自攻丝 |  |  | 2公分 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 自攻丝 |  |  | 3公分 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 自攻丝 |  |  | 4公分 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 胀管 |  |  | Φ6MM² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 线槽 |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 线槽 |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 线管PVC |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 线管PVC |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 线管PVC |  |  | Φ25 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 线管PVC |  |  | Φ32 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 线管PVC |  |  | Φ40 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 直接PVC |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 直接PVC |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 直接PVC |  |  | Φ25 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 直接PVC |  |  | Φ32 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 直接PVC |  |  | Φ40 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 管卡PVC |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 管卡PVC |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 管卡PVC |  |  | Φ25 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 管卡PVC |  |  | Φ32 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 管卡PVC |  |  | Φ40 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 配电箱 |  |  | 30cm*40cm*1mm |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 配电箱 |  |  | 50cm*60cm*1mm |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 配电箱 |  |  | 60cm*80cm*1mm |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 轨道 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 电工胶布 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 防水胶带 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 拖线盘 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | LED电棒 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 铜开口鼻子 |  |  | 110A |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 铜鼻子 |  |  | 10mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 铜鼻子 |  |  | 16mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 铜鼻子 |  |  | 25mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 铜鼻子 |  |  | 35mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、水料采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 材料 型号 |  | 推荐品牌 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | PPR阀 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PPR阀 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PPR阀 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PPR阀 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PPR阀 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PPR阀 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PPR管 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PPR管 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PPR管 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PPR管 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PPR管 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PPR管 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PPR三通 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PPR三通 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PPR三通 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PPR三通 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PPR三通 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PPR三通 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PPR弯头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PPR弯头 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PPR弯头 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PPR弯头 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PPR弯头 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PPR弯头 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PPR直接 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PPR直接 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PPR直接 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PPR直接 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PPR直接 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PPR直接 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 阀芯 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 阀芯 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 阀芯 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 阀芯 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 阀芯 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 金属软管 |  |  | 0.6m |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 金属软管 |  |  | 0.8m |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 内丝直接 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 内丝直接 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 内丝直接 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 内丝直接 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 内丝直接 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 内丝直接 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 外丝直接 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 外丝直接 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 外丝直接 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 外丝直接 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 外丝直接 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 外丝直接 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 弯头内丝 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 弯头内丝 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 弯头内丝 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 弯头内丝 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 弯头内丝 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 弯头内丝 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 外丝弯头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 外丝弯头 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 外丝弯头 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 外丝弯头 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 外丝弯头 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 外丝弯头 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 堵头ppr |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 堵头ppr |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 堵头ppr |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 堵头ppr |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 堵头ppr |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 堵头ppr |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 塑料丝堵 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 塑料丝堵 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 塑料丝堵 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 直接PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 直接PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 直接PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 弯头PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 弯头PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 弯头PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 45度弯头PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 三通PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 三通PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 三通PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 管卡PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 管卡PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 管卡PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 伸缩节PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 伸缩节PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 检查口PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 检查口PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 管PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 管PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 管PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 塑料水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 带锁水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 加长水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 面盆水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 下水软管 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 套 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 冲水胆 |  |  |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 三角阀 |  |  |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 生料带 |  |  |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 水表 |  |  | DN15 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 消防抱箍 |  |  | DN65 |  | / |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 消防抱箍 |  |  | DN100 |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 消防栓头 |  |  | DN65 |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 小便池按阀 |  |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 铜三通 |  |  | 直径4分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 铜三通 |  |  | 直径6分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 铜对丝 |  |  | 直径4分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 铜对丝 |  |  | 直径6分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、五金料采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料名称 |  |  |  | 型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 除锈剂 |  |  |  | 400毫升 |  |  | 罐 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 锁扣 |  |  |  | / |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 蹲便器下水装置 |  |  |  | / |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 扎带 |  |  |  | / |  |  | 包 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 各类钻头（长短） |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | L 型角铁 |  |  |  | 小 |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 钩钉 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 毛巾 |  |  |  | / |  |  | 条 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 大毛刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 小毛刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 大滚刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 小滚刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 木头切割片 |  |  |  | / |  |  | 片 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 膨胀丝 |  |  |  | 10# |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 膨胀丝 |  |  |  | 8# |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 膨胀丝 |  |  |  | 12# |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 切割片 |  |  |  | / |  |  | 片 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 三环锁 |  |  |  | 大号 |  |  | 把 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 线手套 |  |  |  | / |  |  | 包 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 油漆 |  |  |  | 2.6公斤 |  |  | 罐 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 松香水 |  |  |  | / |  |  | 瓶 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 铜锁芯 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 铁链 |  |  |  | 1米 |  |  | 条 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 铁条 |  |  |  | 14号 |  |  | 斤 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 水泥钉 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 燕尾丝 |  |  |  | 20mm |  |  | 盒 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 燕尾丝 |  |  |  | 40mm |  |  | 盒 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 燕尾丝 |  |  |  | 60mm |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 自喷漆 |  |  |  | / |  |  | 罐 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 结构胶 |  |  |  | / |  |  | 锭 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 平铁锹 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 玻璃胶 |  |  |  | / |  |  | 锭 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 大扫把 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 小扫把 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 小铁簸箕 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 双面胶 |  |  |  | / |  |  | 小卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 卷闸门锁 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 电焊条 |  |  |  | 普通 |  |  | 包 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 铲刀 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 美工刀 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 刀片 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 砂纸 |  |  |  | / |  |  | 片 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 20双头外丝 |  |  |  | / |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 锯条 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 铝箔袋 |  |  |  | / |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 保温棉 |  |  |  | &25 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 保温棉 |  |  |  | &32 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 保温橡塑 |  |  |  | 10米 |  |  | 卷 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 美纹纸 |  |  |  | / |  |  | 卷 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 磨光片 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 发泡胶 |  |  |  | / |  |  | 瓶 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 门叉子 |  |  |  | 大小型号 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 远传压力表1.0 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 大切割机砂轮片 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 铜直接 |  |  |  | &10 &16 &25 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 马桶盖 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 化油剂 |  |  |  | / |  |  | 瓶 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 不锈钢冲孔网 |  |  |  | / |  |  | 平方 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 细钢丝 |  |  |  | / |  |  | 米 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | &50钢丝软管 |  |  |  | / |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | &50步步紧 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 锯弓 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 水泵电机 |  |  |  | 1.8KW |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 泵头 |  |  |  | 小水井用 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 不锈钢压力罐 |  |  |  | 高1.2m直径0.5m |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 压力开关 |  |  |  | 15A压力1.2-2.4 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 增压泵 |  |  |  | 1.8KW |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 玻璃门锁 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 马桶冲水装置 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 灭火器支架 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 不锈钢通开锁 |  |  |  | 小号 |  |  | 个 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 合页 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 电池 |  |  |  | 5号 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 电池 |  |  |  | 7号 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 吊扇 |  |  |  | 中号 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 玻璃门把手 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 窗纸 |  |  |  |  |  |  | m² |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 透明胶带 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 电钻碳刷 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 液体生料带 |  |  |  | 小瓶 |  |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 角铁 |  |  |  | 30mm*30mm |  |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 角铁 |  |  |  | 40mm*40mm |  |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 球形锁 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | PVC胶 |  |  |  | 小瓶 |  |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 铁镐 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 铁锨 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 手持灯 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 管道皮垫 |  |  |  | 63mm |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 油灰刀 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 反光贴 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 门帘 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | LED灯管 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 膨胀勾 |  |  |  | 12mm |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 烧碱 |  |  |  | 25公斤 |  |  | 袋 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 工业盐 |  |  |  | 50公斤 |  |  | 袋 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 黄油 |  |  |  |  |  |  | 袋 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 内六角扳手 |  |  |  | 4mm-17mm |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 雨鞋 |  |  |  |  |  |  | 双 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 雨衣 |  |  |  | 含雨衣雨裤 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 堵漏王 |  |  |  | 10公斤 |  |  | 袋 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 胶皮手套 |  |  |  |  |  |  | 副 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 瓷砖钻头 |  |  |  | 6mm |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 瓷砖钻头 |  |  |  | 8mm |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 瓷砖钻头 |  |  |  | 10mm |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | PPR热熔焊机 |  |  |  | 小型 |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 热熔焊机模头 |  |  |  | 直径20mm-63mm |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计1+2+3（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务要求

1.采购周期：一年；免费质保期：一 年。

2.供货方式：按需发货，乙方接到甲方单批订单后，单次采购金额100元以上，免费送货至甲方指定地点。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

3.交货期：接到采购清单后正常当日两小时内送到；急用、抢修必须30分钟内送到指定地点。

三、技术要求

1.本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

- 2.如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于报价人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。

附件二：《合同》

宿州百大农产品物流有限责任公司

年度日常维修材料采购合同

甲方（采购方）：宿州百大农产品物流有限责任公司

乙方（成交方）：

根据“宿州百大年度日常维修材料采购项目”（编号：2024BDJTHW00077）竞争性报价项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，采购方（甲方）和成交方（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

- 产品名称、型号、数量及中标价格

详见分项报价表

备注：1.上述产品价格包含   %增值税专用发票以及运输（送达至甲方指定地点）、装卸、等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。

2.本合同货物采购数量为暂定量，实际支付金额以分批验收数量为准，合同期内执行上列中标单价，分批采购、按实结算，甲方不承诺合同期内全额采购；合同期内，乙方自行承担原材料、人工、运输等所有市场价格涨跌风险因素，中标单价合同期内不予调整。

二、供货方式及交货期

1.供货方式：按订单发货，乙方接到甲方单批订单后，单次采购金额100元以上，免费送货至甲方指定地点。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

2.交货期：接到采购清单后当日两小时内送到；急用、抢修必须30分钟内送到指定地点。

三、质量、技术标准及质量保证条款

3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在外观及隐形瑕疵。

3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保壹年，期限自该批次货到验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.3.乙方保证全天24小时响应甲方材料采购需求，并配合甲方做好相关电气设备安装及改造技术帮助。

四、验收标准、方式、地点

1.验收标准：甲方按定单进行核对，在验收过程中发现破损的，不符甲方招标要求及国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方重新更换，相关费用由乙方承担，甲方有权根据情况选择解除合同，并追究乙方违约责任，同时履约保证金不予退还。

2.最终验收及交货地点:乙方需按甲方指定地点提供货物并申请甲方验收（推荐品牌还需提供相关证明材料），产品验收以在甲方现场进行的最终验收为准。

五、付款方式和履约保证金

1.付款方式：账期30天，乙方需在每月15日前提供上一个周期甲方签收的送货单和对应合法有效的   %增值税专用发票进行结算，甲方采用银行转账方式支付账期内全额货款。

2.履约保证金：合同签署前3日乙方向甲方支付履约保证金中标合同价的5%，期限至全部货物质保期满且乙方无违约行为后退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金账户信息：

账户名称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行

账  号：2511101021000002929

（转账时请备注“宿州百大年度日常维修材料采购项目履约保证金”）

六、合同期限

1.合同期限：采购周期为一年，即2024年   月  日至2025年   月   日，合同期内采购总额为人民币          元，其中：不含税金额       元，税金      元，税率   ％；采购总额或者采购周期达到前述任一条件后采购终止。

七.不可抗力

1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。

2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权解除合同。

八.违约责任

1.乙方逾期交货的，应按合同总价每日千分之一/日的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失，甲方有权从履约保证金中直接扣除赔偿金及违约金。

2.乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一/日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担，甲方有权从履约保证金中直接扣除赔偿金及违约金。

4.若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方有权暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕（包括所有货物质保期满）后全部退还。

九.争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十.其他约定

1.本合同依据“宿州百大年度日常维修材料采购项目”（项目编号：2024BDJTHW00077）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理，每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

3.合同履行过程中，如确需对合同条款进行补充、增添和修改应以书面方式并由双方授权代表签字、盖章。

4.双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

5.本合同共页，一式五份，甲方执三份，乙方执二份，均具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章后生效。

甲方（签章）：                              乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

附件三：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

宿州百大年度日常维修材料采购项目

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2024年  月  日

格式2  报价承诺函

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司2024BDJTHW00077号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，采购人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解采购人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二四年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二四年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

- 合法有效的《营业执照》；

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

3.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大年度日常维修材料采购 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024BDJTHW00077 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求 |
| 2 | 服务期限 | 是否响应文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求 |
| 4 | 服务要求 | 是否响应文件要求 |
| 5 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 不含税总报价 | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 含税总报价 （含 %增值税专用发票） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币54085.80元），否则视为无效报价； 2.如报价人税率不同，以不含税报价作为有效最低价的评审依据，成交后以对应含税报价签订合同； |  |  |

报价人（盖章）：                                2024年    月    日

注：1.采购人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

2.以上总报价为完成本项目采购及服务的所有费用。

格式7分项报价表

| 1、电料采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 材料型号 |  |  | 推荐品牌 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 单P开关 |  |  | 16A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 单P开关 |  |  | 20A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 单P开关 |  |  | 32A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 单P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 单P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 双P开关 |  |  | 16A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 双P开关 |  |  | 20A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 双P开关 |  |  | 32A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 双P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 双P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2P漏保 |  |  | 32A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2P漏保 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2P漏保 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 3P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 3P开关 |  |  | 100A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 4P开关 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 4P开关 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 4P漏保 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 4P漏保 |  |  | 63A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 4P漏保 |  |  | 100A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | LED灯泡 |  |  | 18W |  |  | 公牛/正泰/小气鬼（质保1年） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | LED灯贴 |  |  | 18W |  |  | 公牛/正泰/小气鬼（质保1年） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | LED路灯灯头 |  |  | 150W |  |  | 佛山/飞利浦/欧普（质保2年） |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | LED工矿灯吊杆灯 |  |  | 100W |  |  | 佛山/飞利浦/欧普（质保2年） |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | LED射灯 |  |  | 300W |  |  | 佛山/飞利浦/欧普（质保2年） |  |  |  |  |  |  | 盏 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 插排 |  |  | 20A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 单相电表 |  |  | 40A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 地线 |  |  | 1.5MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 电线 |  |  | 2.5MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 电线 |  |  | 4MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 电线 |  |  | 6MM² |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 三芯电缆线 |  |  | 2.5mm² |  |  | 正泰/上上/绿宝 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 三芯电缆线 |  |  | 4mm² |  |  | 正泰/上上/绿宝 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 三芯电缆线 |  |  | 6mm² |  |  | 正泰/上上/绿宝 |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 漏保 |  |  | 250A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 明一开 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 明双开 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 暗一开 |  |  | 11A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 暗双开 |  |  | 12A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 两孔插头 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/公牛 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 三孔插头 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/公牛 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 三孔插座（明） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 三孔插座（暗） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 五孔插座（明） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 五孔插座（暗） |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 多孔插排 |  |  | 3米 |  |  | 公牛/正泰/鸿雁 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 声控开关 |  |  | 10A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 时控 |  |  | 16A |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 灯座 |  |  |  |  |  | 正泰/德力西/施耐德 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 自攻丝 |  |  | 2公分 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 自攻丝 |  |  | 3公分 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 自攻丝 |  |  | 4公分 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 胀管 |  |  | Φ6MM² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 包 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 线槽 |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 线槽 |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 线管PVC |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 线管PVC |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 线管PVC |  |  | Φ25 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 线管PVC |  |  | Φ32 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 线管PVC |  |  | Φ40 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 直接PVC |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 直接PVC |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 直接PVC |  |  | Φ25 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 直接PVC |  |  | Φ32 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 直接PVC |  |  | Φ40 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 管卡PVC |  |  | Φ16 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 管卡PVC |  |  | Φ20 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 管卡PVC |  |  | Φ25 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 管卡PVC |  |  | Φ32 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 管卡PVC |  |  | Φ40 |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 配电箱 |  |  | 30cm*40cm*1mm |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 配电箱 |  |  | 50cm*60cm*1mm |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 配电箱 |  |  | 60cm*80cm*1mm |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 轨道 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 电工胶布 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 防水胶带 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 卷 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 拖线盘 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | LED电棒 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 铜开口鼻子 |  |  | 110A |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 铜鼻子 |  |  | 10mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 铜鼻子 |  |  | 16mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 铜鼻子 |  |  | 25mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 铜鼻子 |  |  | 35mm² |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、水料采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 材料 型号 |  | 推荐品牌 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  | 小计 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | PPR阀 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PPR阀 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PPR阀 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PPR阀 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PPR阀 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PPR阀 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PPR管 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PPR管 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PPR管 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PPR管 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PPR管 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PPR管 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PPR三通 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PPR三通 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PPR三通 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PPR三通 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PPR三通 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PPR三通 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PPR弯头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PPR弯头 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PPR弯头 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | PPR弯头 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | PPR弯头 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | PPR弯头 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PPR直接 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | PPR直接 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | PPR直接 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PPR直接 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | PPR直接 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PPR直接 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 阀芯 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 阀芯 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 阀芯 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 阀芯 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 阀芯 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 金属软管 |  |  | 0.6m |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 金属软管 |  |  | 0.8m |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 内丝直接 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 内丝直接 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 内丝直接 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 内丝直接 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 内丝直接 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 内丝直接 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 外丝直接 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 外丝直接 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 外丝直接 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 外丝直接 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 外丝直接 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 外丝直接 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 弯头内丝 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 弯头内丝 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 弯头内丝 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 弯头内丝 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 弯头内丝 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 弯头内丝 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 外丝弯头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 外丝弯头 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 外丝弯头 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 外丝弯头 |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 外丝弯头 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 外丝弯头 |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 堵头ppr |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 堵头ppr |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 堵头ppr |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 堵头ppr |  |  | Φ40 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 堵头ppr |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 堵头ppr |  |  | Φ63 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 塑料丝堵 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 塑料丝堵 |  |  | Φ25 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 塑料丝堵 |  |  | Φ32 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 直接PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 直接PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 直接PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 弯头PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 弯头PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 弯头PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 45度弯头PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 三通PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 三通PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 三通PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 管卡PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 管卡PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 管卡PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 伸缩节PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 伸缩节PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 检查口PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 检查口PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 管PVC |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 管PVC |  |  | Φ75 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 管PVC |  |  | Φ110 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 塑料水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 带锁水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 加长水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 面盆水龙头 |  |  | Φ20 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 下水软管 |  |  | Φ50 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 套 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 冲水胆 |  |  |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 三角阀 |  |  |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 生料带 |  |  |  |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 水表 |  |  | DN15 |  | 中财/公元/日丰 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 消防抱箍 |  |  | DN65 |  | / |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 消防抱箍 |  |  | DN100 |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 消防栓头 |  |  | DN65 |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 小便池按阀 |  |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 铜三通 |  |  | 直径4分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 铜三通 |  |  | 直径6分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 铜对丝 |  |  | 直径4分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 铜对丝 |  |  | 直径6分 |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、五金料采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料名称 |  |  |  | 型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 除锈剂 |  |  |  | 400毫升 |  |  | 罐 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 锁扣 |  |  |  | / |  |  | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 蹲便器下水装置 |  |  |  | / |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 扎带 |  |  |  | / |  |  | 包 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 各类钻头（长短） |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | L 型角铁 |  |  |  | 小 |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 钩钉 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 毛巾 |  |  |  | / |  |  | 条 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 大毛刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 小毛刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 大滚刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 小滚刷 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 木头切割片 |  |  |  | / |  |  | 片 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 膨胀丝 |  |  |  | 10# |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 膨胀丝 |  |  |  | 8# |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 膨胀丝 |  |  |  | 12# |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 切割片 |  |  |  | / |  |  | 片 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 三环锁 |  |  |  | 大号 |  |  | 把 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 线手套 |  |  |  | / |  |  | 包 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 油漆 |  |  |  | 2.6公斤 |  |  | 罐 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 松香水 |  |  |  | / |  |  | 瓶 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 铜锁芯 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 铁链 |  |  |  | 1米 |  |  | 条 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 铁条 |  |  |  | 14号 |  |  | 斤 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 水泥钉 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 燕尾丝 |  |  |  | 20mm |  |  | 盒 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 燕尾丝 |  |  |  | 40mm |  |  | 盒 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 燕尾丝 |  |  |  | 60mm |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 自喷漆 |  |  |  | / |  |  | 罐 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 结构胶 |  |  |  | / |  |  | 锭 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 平铁锹 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 玻璃胶 |  |  |  | / |  |  | 锭 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 大扫把 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 小扫把 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 小铁簸箕 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 双面胶 |  |  |  | / |  |  | 小卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 卷闸门锁 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 电焊条 |  |  |  | 普通 |  |  | 包 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 铲刀 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 美工刀 |  |  |  | / |  |  | 把 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 刀片 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 砂纸 |  |  |  | / |  |  | 片 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 20双头外丝 |  |  |  | / |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 锯条 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 铝箔袋 |  |  |  | / |  |  | 卷 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 保温棉 |  |  |  | &25 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 保温棉 |  |  |  | &32 |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 保温橡塑 |  |  |  | 10米 |  |  | 卷 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 美纹纸 |  |  |  | / |  |  | 卷 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 磨光片 |  |  |  | / |  |  | 盒 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 发泡胶 |  |  |  | / |  |  | 瓶 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 门叉子 |  |  |  | 大小型号 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 远传压力表1.0 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 大切割机砂轮片 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 铜直接 |  |  |  | &10 &16 &25 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 马桶盖 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 化油剂 |  |  |  | / |  |  | 瓶 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 不锈钢冲孔网 |  |  |  | / |  |  | 平方 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 细钢丝 |  |  |  | / |  |  | 米 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | &50钢丝软管 |  |  |  | / |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | &50步步紧 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 锯弓 |  |  |  | / |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 水泵电机 |  |  |  | 1.8KW |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 泵头 |  |  |  | 小水井用 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 不锈钢压力罐 |  |  |  | 高1.2m直径0.5m |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 压力开关 |  |  |  | 15A压力1.2-2.4 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 增压泵 |  |  |  | 1.8KW |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 玻璃门锁 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 马桶冲水装置 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 灭火器支架 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 不锈钢通开锁 |  |  |  | 小号 |  |  | 个 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 合页 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 电池 |  |  |  | 5号 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 电池 |  |  |  | 7号 |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 吊扇 |  |  |  | 中号 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 玻璃门把手 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 窗纸 |  |  |  |  |  |  | m² |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 透明胶带 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 电钻碳刷 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 液体生料带 |  |  |  | 小瓶 |  |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 角铁 |  |  |  | 30mm*30mm |  |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 角铁 |  |  |  | 40mm*40mm |  |  | 米 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 球形锁 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | PVC胶 |  |  |  | 小瓶 |  |  | 瓶 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 铁镐 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 铁锨 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 手持灯 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 管道皮垫 |  |  |  | 63mm |  |  | 个 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 油灰刀 |  |  |  |  |  |  | 把 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 反光贴 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 门帘 |  |  |  |  |  |  | 卷 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | LED灯管 |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 膨胀勾 |  |  |  | 12mm |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 烧碱 |  |  |  | 25公斤 |  |  | 袋 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 工业盐 |  |  |  | 50公斤 |  |  | 袋 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 黄油 |  |  |  |  |  |  | 袋 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 内六角扳手 |  |  |  | 4mm-17mm |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 雨鞋 |  |  |  |  |  |  | 双 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 雨衣 |  |  |  | 含雨衣雨裤 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 堵漏王 |  |  |  | 10公斤 |  |  | 袋 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 胶皮手套 |  |  |  |  |  |  | 副 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 瓷砖钻头 |  |  |  | 6mm |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 瓷砖钻头 |  |  |  | 8mm |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 瓷砖钻头 |  |  |  | 10mm |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | PPR热熔焊机 |  |  |  | 小型 |  |  | 把 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 热熔焊机模头 |  |  |  | 直径20mm-63mm |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计1+2+3（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

- 2.如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于报价人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。