安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）

竞争性报价文件

编号：2025BDJTFW00017

文 件 目 录

第一章  报价邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

2025年4月

# 第一章 报价邀请

## 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福）现对合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）项目进行竞争性报价，诚邀符合要求的供应商参加报价。

## 一、项目名称及内容

1.项目名称：百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）

2.项目编号：2025BDJTFW00017

3.项目地点及概况：合家福超市10家门店两年度中央空调清洗消毒服务，详见第三章《项目要求》。

4.项目预算：人民币271818.33元（含税）

## 二、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.须提供一份2022年1月1日（以签订时间为准）至今同类项目业绩（同类项目是指10000平方米以上的公共建筑中央空调清洗消毒服务合同，公共建筑为社会公众使用的各类建筑,包括办公、商业、旅游、科教文卫、通信、交通运输等）。

3.供应商须符合下列情形之一（以评审当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1评审日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

4.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

4.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受联合体投标。

## 三、项目文件的获取

1.获取时间：2025年5月7日至2025年5月15日12:00

## 2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

## 3.本项目公告在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息网同步发布。

## 四、报价保证金

1.2025年5月15日12:00前通过转账的方式缴纳报价保证金伍仟元整，如成交，转为履约保证金；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致的均不予接洽报价事宜。

转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

开户行：招商银行合肥分行卫岗支行

帐  号： 551902102010708（转账时请备注“合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务投标保证金”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1供应商在报价有效期内撤销响应文件的；

2.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

## 2.4响应文件中提供虚假文件骗取中标的。

## 五、响应文件提交截止时间、评审时间和地点

1.响应文件提交截止时间、评审时间：2025年5月15日15:00（如有调整，网站另行通知）

2.提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

六、联 系 人：（项目情况咨询）张工 0551-63453832

（投标事项咨询）赵工 0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见第六章内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；

2.2.3《技术文件》和《商务文件》均须胶装，正、副本各一份。《技术文件》正、副本密封独立装袋，《商务文件》正、副本密封独立装袋。先提交《技术文件》，初审通过后提交《商务文件》。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等，供应商应对证明文件的真实性负责。

2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上不得低于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。

2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3投标报价为含税价，是指本项目所列门店清洗服务完成后，经甲方邀请第三方检测机构验收并出具合规有效的合格证后包含开具增值税专用发票（3%税率及以上）的价格。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标；

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑服务项目的地理位置、道路交通、服务环境及任何其他足以影响报价的情况并自行承担相应费用，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达采购人指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起90个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间2025年5月15日12：00前以文件形式提交第一章第六条项目情况咨询联系人。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购活动管理部门抽取专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求3/4项，查询完毕后收取此项合格供应商《技术文件》。

8.4.1.1评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

8.4.1.2初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，收取供应商《商务文件》进行公开唱标并评审。

8.4.2.1评审小组对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。

8.4.2.2如两家及以上供应商报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

8.4.2.3评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明或承诺，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况；

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1评审小组依据本项目文件所约定的评审方法和标准，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人：1家；

10.2成交候选人经评审小组评审确定后，在我司网站上公示，公示期不少于3个日历日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.3采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.4供应商自行登录相关网站查询结果信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后10个工作日内签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

# 第三章 采购需求

一、清洗消毒内容

本次中央空调清洗消毒服务主要是针对百大合家福公司下属10家门店中央空调的包含但不限于风管、空调箱（风柜）、风机盘管（不分单双电机）、冷却塔、冷却塔水处理、过滤网、过滤器净化器等的清洗服务和消毒。

二、服务需求：

中标人根据招标人通知，每年一次（共两年）对以下门店的集中空调通风系统进行清洗消毒。

| 序号 | 店名 | 建筑物层数 | 风管面积约(㎡） | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临泉东路店 | 2 | 3300 | 瑶海区临泉东路香格里拉花园旁 |
| 2 | 高教基地店 | 2 | 4000 | 瑶海区文忠路与前江路交口合家福超市高教基地店 |
| 3 | 九华山路店 | 1 | 500 | 包河区徽州大道与九华山路交口东南角 |
| 4 | 高新店 | 2 | 3250 | 蜀山区长江西路与天通路交口百大合家福 |
| 5 | 舒城路店 | 1 | 1700 | 庐阳区红星路与舒城路交口百大合家福 |
| 6 | 琥珀名城店 | 1 | 1600 | 瑶海区长江东路与龙岗路交口琥珀名城和园商业A幢 |
| 7 | 颍上路店 | 2 | 1900 | 庐阳区颍上路与濉溪路交口北上元公寓 |
| 8 | 沿河路店 | 1 | 1725 | 庐阳区沿河路118号 |
| 9 | 佳源广场店 | 1 | 1000 | 包河区庐州大道与洞庭湖路交口佳源广场负一层合家福超市 |
| 10 | 购物广场店 | 3 | 11000 | 包河区马鞍山南路与太湖路交口百大购物中心 |

三、清洗消毒技术要求

根据卫生部门的要求，集中空调通风系统的清洗消毒结果达到《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）及其第1号修改单、《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）中的相关要求。

1.清洗消毒范围

风管清洗消毒范围包括：送风管、回风管和新风管。

部件清洗消毒范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。

冷却塔清洗消毒以及水处理。

2.现场检查与准备

专业清洗消毒机构应查阅集中空调系统有关技术资料，对需要清洗消毒的集中空调系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调系统的情况要求，制定详细的清洗消毒工作计划和清洗消毒操作规程。

3.风管清洗消毒

金属材质内表面风管的清洗消毒，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗消毒设备和连接在风管开口处且能够在清洗消毒断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗消毒。

风管的清洗消毒工作应分段、分区域进行，清洗消毒工作段的长度应保证清洗消毒时风管内污染物不外逸，并在风管清洗消毒工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗消毒的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

4.部件清洗消毒

4.1清洗消毒原则

采用专用工具、器械对部件进行清洗消毒，清洗消毒后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗消毒或拆卸后进行清洗消毒，清洗消毒后拆卸的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

4.2清洗消毒方法

4.2.1空气处理机组、新风机组等清洗消毒：主要包括风机、换热器、过滤器（网）、加湿（除湿器）、箱体、混风箱、风口等与处理（输送）空气相接触的表面，可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗消毒方式，亦可使用带有一定压力的清水或中性清洗消毒剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式清洗消毒方式，必要时应联合使用干式和湿式清洗消毒方式。

4.2.2风机盘管清洗消毒：主要包括风机叶轮、换热器表面和冷凝水盘等，宜采用湿式清洗消毒方式，湿式清洗消毒时首先要疏通排水管或采取有效收集措施，当发现盘管组件不能有效清洗消毒时，应拆卸后进行清洗消毒。

4.3风管清洗消毒

金属材质内表面风管的清洗消毒，应使用可以进入风管内并能够正常工作的清洗消毒设备和连接在风管开口处且能够在清洗消毒断面保持足够风速的捕集装置，将风管内的颗粒物、微生物有效地清除下来并输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗消毒。

风管的清洗消毒工作应分段、分区域进行，清洗消毒工作段的长度应保证清洗消毒时风管内污染物不外逸，并在风管清洗消毒工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗消毒的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效隔离空气措施。

5.冷却塔清洗消毒

按有关操作规程对集水池、散热翅片及相关部位进行清洗消毒，有效去除塔内的沉积物、腐蚀物、藻类、生物膜等污物、使冷却塔内表面及部件湿表面无残留污染物。

6.清洗消毒作业过程中的污染物控制

清洗消毒过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调系统内的污染物散布到非清洗消毒工作区域。

7.作业出入口

清洗消毒机构可通过集中空调系统风管不同部位原有的清洗消毒（检修）口出入设备，进行相应的清洗消毒与检查工作。必要时可切割其他清洗消毒口，并保证清洗消毒作业后将其密封处理并达到防火要求。切割的清洗消毒口密封分为可开启式清洗消毒门和固定式嵌板两种、其使用的材料和结构应不导致空调系统强度与功能的降低。

8.消毒技术要求

8.1清洗消毒方法

风管应先清洗，后消毒。可采用化学消毒剂喷雾消毒，金属管壁首选季铵盐类消毒剂，非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。

8.2冷却水消毒

冷却水宜采用物理或化学持续消毒方法。当采用化学消毒时首选含氯消毒剂， 将消毒剂加入冷却水中，对冷却水和冷却塔同时进行消毒。

8.3过滤网、过滤器、冷凝水盘消毒

过滤网、过滤器、冷凝水盘应先清洗消毒，后消毒，采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法，重复使用的部件首选季铵类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。

8.4净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒

净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热（湿）器消毒首选季铵盐类消毒剂，应先清洗消毒，后消毒，采用擦拭或喷雾消毒方法。

8.5冷凝水消毒

在冷凝水中加入消毒剂作用一定时间后排放，首选含氯消毒剂。

9.清洗消毒、消毒效果及安全措施要求

9.1清洗消毒、消毒效果

9.1.1清洗消毒效果要求

风管清洗消毒后，风管内表面积尘残留量宜小于1g/m2，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2。

部件清洗消毒后，表面细菌总数、真菌总数应小于100CFU/m2。

9.1.2消毒效果要求

集中空调系统消毒后，其自然菌去除率应大于90%，风管内表面细菌总数，真菌总数应小于100CFU/m2，且致微生物不得检出。

冷却水消毒后，其自然菌去除率应大于90%，且嗜肺军团菌等致病微生物不得检出。

9.1.3清洗、消毒效果检验

集中空调系统清洗、消毒后15日内，由招标人确定的第三方检测服务机构按照有关卫生要求进行检验，出具相应的检测报告，首次检测费用由招标人承担，如检测不合格，由中标人承担检测所有复检费用，直至检测合格。

9.1.4清洗消毒效果的影像资料

集中空调系统清洗消毒后，应将所有清洗消毒过程制成影像资料，影像资料中应有区分不同清洗消毒区域的标识，视频和照片记录清晰度应达到640*480以上像素。

10.安全措施

专业清洗消毒机构应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗消毒现场应设置安全员，加强清洗消毒施工人员的个人防护，采取有效措施保证清洗消毒施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。在清洗消毒过程中如发生安全事故，由中标人承担全部责任。

10.1污物处理

从集中空调系统的风管清除出来的所有污物均应妥善保存，积尘使用含氯消毒剂直接浇洒致其完全湿润后按普通垃圾处理，其他污染物按有关规定进行处理。

11.上述消毒药剂(过氧化氢消毒剂）推荐采用圣诺斯尔Sanosil S010、山诺士、德国ecodis pro或消毒效果符合上述规范要求的其它品牌产品，以第三方检测服务机构检测结果为准。

第四章 评审方法和标准

## 一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无重大违法、不良 信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目 的说明与承诺 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明资料 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为报价有效。 |  |  |  |

第五章 合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务合同

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据“百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）（编号: 2025BDJTFW00017）”项目招标结果，为保障甲、乙双方的利益下，双方在自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本项目现场的具体情况，签订本合同。

第1条   服务项目

1.1  项目名称：百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务

1.2  项目地点：  合肥市

1.3  服务内容：包含但不限于风管、空调箱（风柜）、风机盘管（不分单双电机）、冷却塔、冷却塔水处理、过滤网、过滤器净化器等的清洗服务和消毒；两年内，完成各门店两次清洗消毒服务，具体清洗时间以甲方通知为准。

1.4清洗服务具体范围及价格

| 序号 | 店名 | 建筑层数 | 风管面积(㎡） | 单价 (元/㎡） | 含税小计（元/次） | 两年度合计 （元/两次） | 地址 | 消毒药剂品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临泉东路店 | 2 | 3300 |  |  |  | 瑶海区临泉东路香格里拉花园旁 |  |
| 2 | 高教基地店 | 2 | 4000 |  |  |  | 瑶海区文忠路与前江路交口合家福超市高教基地店 |  |
| 3 | 九华山路店 | 1 | 500 |  |  |  | 包河区徽州大道与九华山路交口东南角 |  |
| 4 | 高新店 | 2 | 3250 |  |  |  | 蜀山区长江西路与天通路交口百大合家福 |  |
| 5 | 舒城路店 | 1 | 1700 |  |  |  | 庐阳区红星路与舒城路交口百大合家福 |  |
| 6 | 琥珀名城店 | 1 | 1600 |  |  |  | 瑶海区长江东路与龙岗路交口琥珀名城和园商业A幢 |  |
| 7 | 颍上路店 | 2 | 1900 |  |  |  | 庐阳区颍上路与濉溪路交口北上元公寓 |  |
| 8 | 沿河路店 | 1 | 1725 |  |  |  | 庐阳区沿河路118号 |  |
| 9 | 佳源广场店 | 1 | 1000 |  |  |  | 包河区庐州大道与洞庭湖路交口佳源广场负一层合家福超市 |  |
| 10 | 购物广场店 | 3 | 11000 |  |  |  | 包河区马鞍山南路与太湖路交口百大购物中心 |  |
| 含 %增值税合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

以上价格是乙方为清洗消毒甲方各门店中系统所需的全部费用，包括但不限于人工费、消毒剂等耗材费、清洗消毒设备运输使用费、税费等一切费用，除合同另有规定外甲方无需向乙方支付任何费用。

第2条   项目责任

2.1乙方对承包范围内的服务质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

2.2乙方应落实高空作业安全义务，严格按相关规范要求开展中央空调清洗消毒工作。乙方人员在清洗消毒过程中发生安全意外的，或因违规操作造成甲方人员或第三人遭受损害的，由乙方负责处理，并承担全部责任。

### 第3条  工期

3.1单项工期：乙方按通知分次为甲方门店中央空调提供清洗消毒服务。单次工期自乙方接到甲方单个项目服务通知之日起15个日历天内完成。

第4条   质量要求

### 乙方工作及清洗消毒结果应符合《空调通风系统清洗规范》（GB 19210—2003）、《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T395-2012）、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）及其第1号修改单等要求。

### 第5条   合同价款、期限

5.1合同期内服务费总额为人民币元(其中：不含税金额：元，税金：_______元，税率： %)。合同期间，清洗消毒面积如有调整，执行每平方米中标单价，按实结算；

5.2合同期限：服务周期为 贰 年，即年月日至年月日，合同期内乙方根据甲方通知要求，每年为本项目下甲方各门店中央空调系统提供一次清洗消毒服务，两年服务期内按甲方通知要求对每个门店各清洗消毒两次。

第6条   款项支付及履约保证金

6.1本合同付款：单个门店完成清洗消毒服务后15日内，由甲方确认的第三方检测服务机构进行卫生检测并出具检测报告，首次检测费用由招标人承担，如检测不合格，由乙方承担检测所有复检费用，直至检测合格。检测报告合格的，乙方向甲方开具并交付该项目清洗消费等额 %增值税专用发票并将该项目相关资料(竣工报告、影像资料、日报表等)交予甲方，甲方全部收到后支付该单个项目100%清洗服务费用。

6.2履约保证金：签订合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为人民币伍仟元整，期限至合同终止且乙方无违约事项后无息退还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除违约金、赔偿金等。

履约保证金账户信息：

账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行

账号： 551902102010708（转账时请备注“中央空调清洗项目履约保证金”）

### 第7条   甲方驻现场代表

7.1 甲方任命的驻现场代表，负责与乙方交接，监督乙方清洗消毒工作。如甲方代表易人，应提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担应负的责任。

7.2 甲方代表姓名：

### 第8条  乙方驻现场代表及管理人员

8.1 乙方项目经理：

8.2 乙方现场监理：

### 第9条  转让与分包

9.1未经甲方同意，乙方不得将工程分包给第三方，否则，甲方有权直接全部扣除履约保证金且终止该合同，同时由此造成的一切损失由乙方承担。

9.2任何甲方的同意或许可的乙方分包，均不应解除合同规定的乙方的任何责任或义务，乙方应将任何分包商、分包商的代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽，完全视为乙方自己及其代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽一样，并为之负完全责任。

### 第10条  法律法规

10.1 本合同遵守《中华人民共和国民法典》以及国家颁布的相关法律法规。

10.2 合同文件应能互相解释、互为说明。若有矛盾，以较后时间签订者为准，其组成部分和解释顺序如下：

10.2.1本合同及合同附件条款；

10.2.2施工方案书及图纸；

10.2.3乙方的报价单及承诺函件；

10.2.4国家强制标准GB19210-2003空调通风系统清洗规范及其他标准规范。

### 第11条  乙方的责任

11.1乙方在提交施工方案之前，已对现场和周围环境及与之有关的可用资料进行了踏勘和检查，并已对以下几点在费用和时间上充分考虑：

11.1.1现场的情况；

11.1.2工程施工所需的工作范围和性质，完成服务所需的不管是临时性还是永久性的全部的工程劳务、材料、工程设备、乙方自用设备以及其它物品；

11.1.3进入现场的准备工作和可能需要的食宿条件；

11.1.4可能发生的其他费用、风险、意外事件；

11.1.5乙方的施工方案是以甲方提供的可利用的资料和乙方自己进行的上述踏勘和检查为依据的。

11.2乙方应按照合同的各项规定，精心和努力提供清洗消毒服务。

11.3做好风道内部影像记录及工程相关资料(合格证书、竣工报告、影像资料、日报表等),并于竣工后交付于甲方。

11.4在进场施工前提交施工组织设计及施工进度报告，甲方应在一周内批复。

11.5乙方应按文明安全施工有关规定，对现场施工人员进行安全培训，采取严格、科学的安全防护措施，为现场施工人员购买保险，确保施工安全和第三者的安全，并承担施工过程中发生的事故的所有责任及费用。若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告主管部门并通知甲方代表。乙方应积极采取抢救措施，发生的一切费用及责任均由乙方承担。

11.6 采取一切合理的步骤，以保护现场的环境，并避免由其施工方法引起的污染、噪声或其它后果对公众造成人身和财产方面的损失。

11.7 注意施工安全，严格执行施工安全条例，确保安全施工，文明施工。若施工中如有不利甲方经营的情况(如客人投诉),应及时服从甲方安排。

### 第12条  甲方的责任

12.1甲方为乙方提供施工用水源、电源，供应量保证正常施工的需要。

12.2甲方应保证乙方在施工期间的设备、材料及队伍的垂直运输。

12.3甲方在乙方施工队伍进驻现场前，应保证现场具备施工条件。如果因为甲方的原因，导致乙方施工队伍进驻现场后延误施工时间或无法进行施工，工期将自动顺延。

12.4 因为是甲方的原因，导致乙方无法按照原施工计划进行施工，工期将自动顺延。

12.5甲方需如实向乙方告之施工单位的安全隐患，以使乙方在施工过程中采取相应的措施进行保护。

第13条现场保护及清理

13.1从进场施工起至完工离开止，乙方应对现场的财物或设备等有保护责任。在乙方作业过程中，乙方应该对现场的财物或设备采取适当的保护措施，避免在施工的期间引致现场的财物或设备损失或损坏。如因乙方或乙方人员的原因，导致现场的财物或设备出现任何损失或损坏，乙方应承担赔偿责任。

13.2 现场从风道中清理的尘土或垃圾, 乙方应及时封闭及清运，费用由乙方支付。

13.3 施工完毕后，乙方应从现场清除并运出乙方的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时保护措施，并保持现场清洁整齐，达到使甲方满意的状态。如乙方不清理，甲方另派人清理，费用从乙方结算款中扣除。

### 第14条  验收

14.1验收标准：国家强制标准GB19210-2003空调通风系统清洗规范等标准、规范。

14.2 验收方式：分段清洗，分段验收，分段自检。

14.3最终验收：第三方检测，达到卫生防疫部门的卫生要求。

14.4 必须提供施工清洗过程全程录像光盘，清洗质量必须达到国家认可的标准，必须提供通过国家认证的第三方公司的出据的检测合格报告。

第15条  违约责任

15.1 乙方清洗消毒操作不符合国家或行业相关标准、规范的，经甲方警告后应及时整改，未及时整改的，甲方有权视情节程度要求乙方支付2000.00元/次的违约金。乙方违规操作存在安全隐患且不整改的，乙方除向甲方支付违约金外，同时甲方有权单方通知解除合同，并扣除乙方全部履约保证金，造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

15.2 乙方单次清洗消毒工作经第三方检测服务机构检测不合格的，应按相关标准规范立即返工，并向甲方支付该次清洗消毒服务费的50 %作为违约金。因乙方未按要求返工，甲方有权选择其他单位进行清洗消毒，相关费用全部由乙方承担，且甲方有权扣除履约保证金。

15.3 乙方未能按合同约定期限完成清洗消毒工作的，每延期完成一天，向甲方支付200.00元作为违约金；延期超过10 天的，乙方除向甲方支付违约金外，同时甲方有权单方解除合同，并扣除全部履约保证金。

15.4 乙方清洗消毒过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，均由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

### 第16条  不可抗力

### 16.1不可抗力的认定标准：合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法

控制、无法克服的意外事件（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

### 16.2 由于不可抗力的影响致使本合同不能履行时，一方有权通知另一方解除合同。

### 第17条争议的解决

17.1 甲、乙双方发生争议时，可以通过友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 第18条  合同效力与份数

18.1 本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

18.2 本合同一式五份，甲方执四份，乙方持一份，具有同等效力。

### 第19条  其它

19.1 本合同依据“百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）”（项目编号：2025BDJTFW00017）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

19.2本合同未尽事宜，双方另行签订附加合同解决。附加合同的内容与本合同具有同等法律效力，如两者有矛盾时，按时间顺序以最晚签订的附加合同为准。

甲方：（公章）                            乙方：(公章）

地      址：                              地      址：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电    话：                                电    话：

开户银行：开户银行:

帐    号：                                帐    号：

时    间：    年     月      日           时     间：      年    月    日

# 第六章  响应文件格式

格式1  技术文件封面

百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）

（项目编号：2025BDJTFW00017）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（技术文件 正/副本）

供应商名称：

## 2025年4月日

格式2  竞争性报价承诺函

致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

根据贵方百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）（编号：2025BDJTFW00017）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

2025年4月 日

## 格式3  报价授权书

本授权书声明：___________________（供应商名称）授权_________（授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面 | 企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

2025年4月日

格式4 供应商股权结构说明书

（企业名称）为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）

公司，公司注册资本为万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

2.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

3.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

2025年4月日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

2025年4月日

## 格式6  针对本项目的说明和承诺

格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：

1.针对本项目的服务技术方案；

2.针对本项目的技术服务、服务期等方面的说明和承诺；

3.针对本项目的质保期服务计划；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

格式7  供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：

1. 至少包括但不限于合法有效的《营业执照、业绩合同》等；

2.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

## 格式8  商务文件封面

百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）

（项目编号：2025BDJTFW00017）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（商务文件 正/副本）

供应商名称：

2025年4月日

## 格式9  报价一览表

| 项目名称 |  | 百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次） |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2025BDJTFW00017 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 服务质量标准 | 是□/否□响应文件要求？ |
| 2 | 服务范围及期限 | 是□/否□响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是□/否□响应文件要求？ |
| 4 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 含税总报价 | 大写：人民币： 元/； 小写：￥ 元/； |
| 2 | 增值税专用发票 | 税率：%； |
| 注：总报价不得高于本项目概算（人民币271818.33元），否则视为无效报价； |  |  |

供应商（公章）：                     2025年4月 日

注：1.供应商所报“技术响应承诺”内事项须满足或优于本项目文件要求；

2.本表内容根据招标文件要求包括完成本项目服务内容和要求的所有费用。

格式10  分项报价表

项目名称：百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）

项目编号：2025BDJTFW00017

| 序号 | 店名 | 建筑物层数 | 风管面积约(㎡） | 含税单价 (元/㎡） | 含税小计（元/次） | 两年度合计 （元/两次） | 拟用消毒药剂品牌说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临泉东路店 | 2 | 3300 |  |  |  |  |
| 2 | 高教基地店 | 2 | 4000 |  |  |  |  |
| 3 | 九华山路店 | 1 | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 高新店 | 2 | 3250 |  |  |  |  |
| 5 | 舒城路店 | 1 | 1700 |  |  |  |  |
| 6 | 琥珀名城店 | 1 | 1600 |  |  |  |  |
| 7 | 颍上路店 | 2 | 1900 |  |  |  |  |
| 8 | 沿河路店 | 1 | 1725 |  |  |  |  |
| 9 | 佳源广场店 | 1 | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | 购物广场店 | 3 | 11000 |  |  |  |  |
| 含 %增值税合计 |  | 大写：小写： |  |  |  |  |  |
| 备注：1.以上报价包含但不限于风管、空调箱（风柜）、风机盘管（不分单双电机）、冷却塔、冷却塔水处理、过滤网、过滤器净化器等的清洗服务和消毒，以及设备运输、材料、施工、税金等一切清洗服务期间费用，除此之外招标人无需向中标人支付任何费用； 2.以上报价不得有缺漏项、错项，否则视为废标。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

2025年月 日

格式11  报价保证金退还申请

致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

我公司于2025年5月15日参加百大合家福公司合肥市区门店2025-2027两年度中央空调系统清洗消毒服务（二次）项目竞争性报价，交纳报价保证金 伍仟 元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下账号；如我公司成交，该保证金退还事宜按报价邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

账    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《商务文件》正、副本，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2025年月 日