合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务竞争性报价文件

编号：2025BDJTFW00041

文 件 目 录

第一章  报价邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

2025 年6月

第一章 报价邀请

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司（以下简称：蚌埠合家福）13家门店2025-2027贰年度消防维保服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

- 项目简介

1.项目名称：百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务

2.项目编号：2025BDJTFW00041

3.项目地点及概况：百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务，详见第三章《维保需求》

4.项目概算：人民币 100797.67 元/贰年。

二、报价人要求及报价文件组成要求

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力。

2.具备从事建筑消防设施检测、维修、保养活动能力的专业单位，须提供社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）查询截图，服务类型须为：消防设施维护保养检测。

3.须提供2022年1月1日至今两份消防系统维保类业绩（以合同签订时间或合同起始时间为准）。

4.供应商须符合下列情形之一（以评审当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1评审日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

5.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

三、报价文件的获取

1.获取时间：2025年6月11日至2025年6月20日12:00

2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

3.本项目公告在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息网同步发布。

## 四、报价保证金

1.2025年6月20日12:00前通过转账的方式缴纳报价保证金伍仟元整，如成交，转为履约保证金；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致的均不予接洽报价事宜。

转账资料：名  称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

开户行：中国建设银行蚌埠分行营业部

账  号：34001628608050131544

（转账时请备注“蚌埠合家福2025-2027消防维保服务投标保证金”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1供应商在报价有效期内撤销响应文件的；

2.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

## 2.4响应文件中提供虚假文件骗取中标的。

## 五、响应文件提交截止时间、评审时间和地点

1.响应文件提交截止时间、评审时间：2025年6月20日14:30（如有调整，网站另行通知）

2.提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

六、联 系 人：（项目情况咨询）金  工 0552-3075424

（投标事项咨询）赵  工 0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见第六章内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；

2.2.3《技术文件》和《商务文件》均须胶装，正、副本各一份。先提交《技术文件》正、副本，初审通过后提交《商务文件》正、副本。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等，供应商应对证明文件的真实性负责。

2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上不得低于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。

2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为包含完成本项目所有要求并经甲方验收合格后开据增值税专用发票的价格，包括但不限于人工费、材料费、交通费、夜间加班费等完成全部服务内容所发生的一切费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑服务项目的地理位置、道路交通、服务环境及任何其他足以影响报价的情况并自行承担相应费用，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达采购人指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起90个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间2025年6月19日12：00前以文件形式提交第一章第六条项目情况咨询联系人。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购活动管理部门抽取专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求4/5项，查询完毕后收取此项合格供应商《技术文件》。

8.4.1.1评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

8.4.1.2初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，收取供应商《商务文件》进行公开唱标并评审。

8.4.2.1评审小组对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。

8.4.2.2如两家及以上供应商报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

8.4.2.3评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明或承诺，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况；

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1评审小组依据本项目文件所约定的评审方法和标准，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人：1家；

10.2成交候选人经评审小组评审确定后，在我司网站上公示，公示期不少于3个日历日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.3采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.4供应商自行登录相关网站查询结果信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

第三章  采购需求

一、维保门店信息

| 序号 | 门 店 | 面积 （平方米） | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万方嘉年华店 | 12000 | 蚌埠市朝阳路1418号 |
| 2 | 延安路琥珀店 | 10800 | 蚌埠市延安南路280号 |
| 3 | 中心店 | 5500 | 蚌埠市华盛街57号 |
| 4 | 华海城市广场店 | 2958 | 蚌埠市胜利东路1556号 |
| 5 | 龙湖嘉园店 | 2100 | 蚌埠市望湖路638号二层 |
| 6 | 海吉星店 | 1580 | 蚌埠市解放北路与龙华路海吉星广场一层 |
| 7 | 瀚林华府店 | 1275 | 蚌埠市拥军街与惠民路交叉口西南侧 |
| 8 | 市府店 | 2800 | 蚌埠市绿地中央城市广场三期5#楼集中商业之第一层 |
| 9 | 鼎元学府店 | 892 | 蚌埠市天河路与兴河路交界处高新拓基CBC广场商业A一层 |
| 10 | 湖滨店 | 636 | 蚌埠市滨湖花园一期17号 |
| 11 | 三院店 | 700 | 安徽省蚌埠市蚌山区体育路88号金地百嘉一层西南角 |
| 12 | 兰凤店 | 875 | 安徽省蚌埠市蚌山区湖滨社区行政事务管理中心兰凤路141号 |
| 13 | 西湖观邸店 | 945 | 安徽省蚌埠市禹会区西湖观邸S9一楼104号商铺 |

说明：

1.服务内容包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统维护保养；

2.须满足消防部门对维修保养范围内相关工作的各项要求；

3.以上含税3%及以上增值税专用发票，报价人自行勘察现场；

第四章 评审方法和标准

## 一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无重大违法、不良 信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目 的说明与承诺 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明资料 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为报价有效。 |  |  |  |

第五章 合同

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

2025-2027贰年度消防维保服务合同

甲方：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

乙方：

为保障甲方消防系统能长期、正常、稳定地运行，发挥其应有的作用，充分延长其使用寿命，根据“百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务”（项目编号：2025BDJTFW00041）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、维修保养范围

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司所属蚌埠市13家门店（万方嘉年华店、延安路琥珀店、中心店、华海城市广场店、龙湖嘉园店、海吉星店、瀚林华府店、市府店、鼎元学府店、湖滨店、三院店、兰凤店、西湖观邸店，具体地址详见附件一《2025年度消防系统维保服务价格表》）的消防系统，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统。

二、维护保养依据

根据《火灾自动报警系统施工验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施技术检验规程》等有关法规标准中关于对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统进行维护保养的具体规定，对各门店的消防系统每半年进行一次系统测试，如发现问题或存在故障，乙方应及时提供维保服务，清除隐患、排除故障，保证系统正常运行。

乙方每半年应按附表二《建筑消防设施测试记录表》所列要求检查和试验火灾报警系统、消防水系统的功能，并提供维保记录一式三份。

三、甲方责任

1.为保证系统的正常运行使用，甲方必须指定专门人员24小时值班；

2.做好正常值班日志工作，当系统异常情况发生时，须做好实时记录，并及时通知乙方报修；

3.当乙方保养维修完成后，应做好确认每次验收签单工作；

4.在维修保养过程中，积极配合乙方现场维修人员工作，为乙方维修工作提供尽可能的便利；

5.甲方必须按本合同及时支付给乙方维保费用；

6.甲方应向乙方提供该工程的全部图纸资料及有关设备的文字资料，以利乙方能顺利地进行维护。

四、乙方责任

1.保障蚌埠合家福公司所属13个门店系统处于正常运行状态；

2.根据相关规范要求、中标服务承诺及合同约定，按计划履行维护保养工作。每次维护保养或排除故障后，做好有关记录工作，并由甲方签字确认；

3.有责任修缮各消防报警设备部件，如消防报警设备损坏，配件更换如因乙方维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由乙方承担全部费用；如乙方在日常维保中发现设备运行出现隐患、老化等现象应及时告知甲方，乙方以甲方认可的优惠价格提供零部件，甲方也有权自主选择供货商。乙方免费提供拆卸、安装调试及设备试验服务。

注意低中高结风险！

4.按甲方要求随时向甲方提供与本合同项下消防系统有关的技术咨询等服务；

5.乙方人员在对甲方消防系统维护保养期间，须遵守甲方相关管理制度；

6.乙方负责对甲方人员进行消防报警系统操作培训，具体时间统一由甲方安排，培训费用已包括在本合同维护保养费用中，不再另外收取；

7.维保期间，乙方须做好维修维保记录，以书面形式提供给甲方；

8.每月对各门店的消防系统进行一次现场检查测试，发现问题或存在故障的应及时维保，具体时间与甲方各门店共同协商确定，但均在夜间超市下班后进行，乙方应在每月检查维保后对各门店出具一份附件三《建筑消防设施检验报告》。

9.向甲方提供24小时电话联系服务（负责人：，移动电话：）。遇有甲方报修故障，乙方应安排专业技术人员2小时内赶赴现场处理紧急故障，并填写附件四《维修确认单》，报与甲方书面确认；如乙方接到甲方通知后未能按时处理的，甲方有权委托他人处理，由此产生的费用及甲方因此遭受的全部损失均由乙方承担，且乙方应按存在故障门店年维保费的5%向甲方支付违约金。

10.在检查维护过程中，及时提出系统存在的问题及优化整改方案；

11.须确保甲方消防系统满足消防部门对维修保养范围内相关工作的各项要求。

12.合同期内，因乙方未履行本合同约定的维保责任导致消防部门处罚的，该处罚由乙方承担，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失

五、违约责任

1.乙方未能在自签订合同后的6个月时间内派人开展系统联动测试的，超出6个月后每延迟一天扣人民币200元违约金，第二个半年开展系统联动测试工作以此类推。未能在确定的维修时间完成维修的，每延迟一天扣人民币200元违约金；如发现问题或存在故障但未能在确定的维修时间完成维修的，每延迟一天扣人民币200元违约金；延迟  日未对发现问题或存在故障进行维修的，甲方有权解除合同，并要求乙方按存在故障的门店的年维保费的20%支付违约金，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。

2.乙方确保维护的消防系统安全可靠运行，单个存在故障的门店的消防系统维保工作未达到相关规范要求、中标服务承诺及合同约定要求，累计超过三次的，乙方承担该门店年维保费的10%的违约金；累计超过5次的，甲方有权解除合同，乙方承担该门店年维保费的20%的违约金。

3.因乙方未按合同约定履行维保义务、未及时对故障进行维修造成安全事故、财产损失等，由此引发的一切责任及后果均由乙方承担，甲方若因此遭受处罚、纠纷、诉讼等，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，同时乙方应支付甲方违约金5000元。

六、合同期限

1.合同期限：合同周期贰年。

2.合同起止时间：2025年    月    日至 2027 年   月    日。

七、合同款项、支付方式及履约保证金

1.年度维护保养费用（含税）为人民币：元整（¥  元/年度）（明细详见附件一），其中：不含税金金额：元，税金：_______元，税率：_  _%。该费用包括但不限于乙方的人工费、交通费、夜间加班费等为完成维保工作所发生的所有费用，但此价款不含由于室内装修导致线路或设备故障所产生的一切费用、以及维保过程中产生的设备材料费、以及埋地管网的维修费用。合同期内，维保门店数量如有调整，执行中标单价，按实结算。

2.付款方式：合同签订后每服务半年且完成各门店每半年一次的系统测试后，甲方支付合同价的50%，乙方于半年服务期满后将相关材料报送甲方，甲、乙双方确认结算后，乙方提供相应金额的合格增值税专用发票给甲方，甲方于收票后10个工作日内采用转账方式向乙方指定账户付款，甲方收票前无付款义务，且不因此构成违约。

以下为乙方指定收款账户：

户名：

账号：

开户行：

3.履约保证金：金额为人民币伍仟元整，至年度合同终止后无息返还。如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相近金额作为违约金、赔偿金等，不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权就剩余损失部分要求乙方赔偿。

八、送达

甲、乙双方同意本合同载明的住址及联系方式为合同双方工作文书及法律文书，包括但不限于诉讼文书、仲裁文书等的有效的送达地址，如有变更应当提前至少3日通知对方，否则因一方未通知对方而导致相关文书无法送达的，视为已送达，由此产生的一切不利后果由过错方承担。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

九、其他事项

1.本合同依据“百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务”（项目编号：2025BDJTFW00041）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.合同期间若双方发生争议应友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

3.本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方(盖章)：		乙方(盖章)：

法人代表：			法人代表：

委托代理人：		委托代理人：

开户行：			开户行：

账  号：			账  号：

签订日期：			签订日期：

附件：

《2025年度消防系统维保服务价格表》

《建筑消防设施测试记录表》

《建筑消防设施检验报告》

《维修确认表》

《建筑消防设施故障处理表》

附件一：

2025年度消防系统维保服务价格表

| 序号 | 门 店 | 面积 （平方米） | 地 址 | 含 %增值税 维保价格（元/贰年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万方嘉年华店 | 12000 | 蚌埠市朝阳路1418号 |  |
| 2 | 延安路琥珀店 | 10800 | 蚌埠市延安南路280号 |  |
| 3 | 中心店 | 5500 | 蚌埠市华盛街57号 |  |
| 4 | 华海城市广场店 | 2958 | 蚌埠市胜利东路1556号 |  |
| 5 | 龙湖嘉园店 | 2100 | 蚌埠市望湖路638号二层 |  |
| 6 | 海吉星店 | 1580 | 蚌埠市解放北路与龙华路海吉星广场一层 |  |
| 7 | 瀚林华府店 | 1275 | 蚌埠市拥军街与惠民路交叉口西南侧 |  |
| 8 | 市府店 | 2800 | 蚌埠市绿地中央城市广场三期5#楼集中商业之第一层 |  |
| 9 | 鼎元学府店 | 892 | 蚌埠市天河路与兴河路交界处高新拓基CBC广场商业A一层 |  |
| 10 | 湖滨店 | 636 | 蚌埠市滨湖花园一期17号 |  |
| 11 | 三院店 | 700 | 安徽省蚌埠市蚌山区体育路88号金地百嘉一层西南角 |  |
| 12 | 兰凤店 | 875 | 安徽省蚌埠市蚌山区湖滨社区行政事务管理中心兰凤路141号 |  |
| 13 | 西湖观邸店 | 945 | 安徽省蚌埠市禹会区西湖观邸S9一楼104号商铺 |  |
| 含 %增值税合计 |  | 大写： 小写： |  |  |
| 注：合同期间，维保门店数量如有调整，执行中标单价，按实结算。各门店面积仅供参考，各投标人自行踏勘现场，中标后各门店面积不作调整。 |  |  |  |  |

附件二： 建筑消防设施测试记录表

测试时间：

| 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  |  |  | 检测内容 |  | 实测 记录 |
| 火灾自动 报警系统 |  |  | 火灾报警探测器 | 抽查试验报警功能 |  |  |
|  |  |  | 手动报警按钮 | 抽查试验报警功能 |  |  |
|  |  |  | 警报装置 | 试验警报功能 |  |  |
|  |  |  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |
|  |  |  | 消防联动控制器 | 试验联动控制和显示功能 |  |  |
| 消防供水设施 |  |  | 消防水池 | 核对储水量 |  |  |
|  |  |  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |  |
|  |  |  | 稳（增）压泵及 气压水罐 | 抽查试验启泵按钮、停泵时的压力工况 |  |  |
|  |  |  | 消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |  |
|  |  |  | 水泵接合器 | 抽查试验消防车供水功能 |  |  |
| 消火栓 （消防炮） 灭火系统 |  |  | 室内消火栓 | 抽查试验屋顶消火栓出水和静压 |  |  |
|  |  |  | 室外消火栓 | 抽查试验室外消火栓出水和静压 |  |  |
|  |  |  | 消防炮 | 试验消防炮出水 |  |  |
|  |  |  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 |  |  | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  |  |  | 末端试水装置 | 抽查试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  |  |  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  | 泡沫液贮罐 | 核对泡沫栓有效期和储存量 |  |  |
|  |  |  | 泡沫栓 | 实验泡沫栓出水和出泡沫 |  |  |
| 机械加压送风 送风系统 |  |  | 风机 | 抽查试验联动启动风机 |  |  |
|  |  |  | 送风口 | 抽查核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟系统 |  |  | 风机 | 抽查试验联动启动风机 |  |  |
|  |  |  | 排烟阀、电动排烟窗 | 抽查试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应急照明 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 |  | 扩音器 |  | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  |  | 扬声器 |  | 抽查测试音量、音质 |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  | 抽查试验通话质量 |  |  |
| 防火分隔 |  | 防火门 |  | 抽查试验启闭功能 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 |  | 抽查试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |
|  |  | 电动防火阀 |  | 抽查试验联动关闭功能 |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  | 抽查试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭火器 |  |  |  | 抽查核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： 年月日 |  |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年月日 |  |
| 门店消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年月日 |  |  |  |  |  |  |

注：1：情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；

2：发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处理；当场不能处理的要填报附表五《建筑消防设施故障处理表》；

附件三：

建筑消防设施检验报告

检验时间：

| 建筑名称 |  |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |
| 建筑消防设施检验情况 |  |  |  |  |
| 项目 | 检验结果 | 存在问题或故障处理情况 |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 消防供水 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |
| 防火分隔 |  |  |  |  |
| 消防电梯 |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |
| 维保单位（盖章）： 检验人（签名）： 年月日 |  | 消防安全责任人或 消防安全管理人（签名）： 年月日 |  |  |

注：1.情况正常在“检验结果”栏中标注“正常”；

2.发现的问题或存在的故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写，并及时处理；当场不能处理的要填报附表五《建筑消防设施故障处理表》；

附件四：

维修确认单

| 报修（门店）部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障详情 |  |  |  |
| 检修时间 |  | 检修人员 |  |
| 维修情况及材料/ 维修费用 |  |  |  |
| （门店）部门 验收确认 |  |  |  |

附件五：

建筑消防设施故障处理表

年月日

| 序号 | 检查发现的问题或故障 | 问题或故障处理措施要求 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |

检查人员：受检门店安全负责人：

注：发现建筑消防设施存在不能现场排除的问题或故障，实施消防设施检查的人员填写故障报告，告知甲方故障具体情况及维修措施要求或建议，故障排除后，应由甲方主管人员签字认可。

# 第六章  响应文件格式

格式1  技术文件封面

百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务

（项目编号：   ）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（技术文件 正/副本）

供应商名称：

## 2025年 月 日

格式2  竞争性报价承诺函

致合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司：

根据贵方百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务（编号：2025BDJTFW00041）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

2025年  月  日

## 格式3  报价授权书

本授权书声明：___________________（供应商名称）授权_________（授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面 | 企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

2025年月日

格式4 供应商股权结构说明书

（企业名称）为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）

公司，公司注册资本为万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

2.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

3.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

2025年月日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

2025年月日

## 格式6  针对本项目的说明和承诺

格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：

1.针对本项目的服务方案；

2.针对本项目的技术服务、服务质量等方面的说明和承诺；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

格式7  供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照》；

2.本项目竞争性报价文件第一章“二、供应商要求：第2、3条”相关证明；

3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

格式8  商务文件封面

百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务

（项目编号：2025BDJTFW00041）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（商务文件 正/副本）

供应商名称：

2025年月 日

## 格式9  报价一览表

| 项目名称 |  | 百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2025BDJTFW00041 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 服务质量标准 | □是□否 响应文件要求 |
| 2 | 服务范围及期限 | □是□否 响应文件要求 |
| 3 | 付款方式 | □是□否 响应文件要求 |
| 4 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 含税总报价 | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 增值税专用发票 | 税率：%； |
| 注：总报价不得高于本项目概算（人民币100797.67元），否则视为无效报价 |  |  |

报价人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      2025年   月   日

注：1.供应商所报“技术响应承诺”内事项须满足或优于本项目文件要求；

2.本表内容根据谈判文件要求包括完成本项目服务内容和要求的所有费用。

格式10  分项报价表

| 序号 | 门 店 | 面积 （平方米） | 地 址 | 含 %增值税 维保单价（元/贰年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万方嘉年华店 | 12000 | 蚌埠市朝阳路1418号 |  |
| 2 | 延安路琥珀店 | 10800 | 蚌埠市延安南路280号 |  |
| 3 | 中心店 | 5500 | 蚌埠市华盛街57号 |  |
| 4 | 华海城市广场店 | 2958 | 蚌埠市胜利东路1556号 |  |
| 5 | 龙湖嘉园店 | 2100 | 蚌埠市望湖路638号二层 |  |
| 6 | 海吉星店 | 1580 | 蚌埠市解放北路与龙华路海吉星广场一层 |  |
| 7 | 瀚林华府店 | 1275 | 蚌埠市拥军街与惠民路交叉口西南侧 |  |
| 8 | 市府店 | 2800 | 蚌埠市绿地中央城市广场三期5#楼集中商业之第一层 |  |
| 9 | 鼎元学府店 | 892 | 蚌埠市天河路与兴河路交界处高新拓基CBC广场商业A一层 |  |
| 10 | 湖滨店 | 636 | 蚌埠市滨湖花园一期17号 |  |
| 11 | 三院店 | 700 | 安徽省蚌埠市蚌山区体育路88号金地百嘉一层西南角 |  |
| 12 | 兰凤店 | 875 | 安徽省蚌埠市蚌山区湖滨社区行政事务管理中心兰凤路141号 |  |
| 13 | 西湖观邸店 | 945 | 安徽省蚌埠市禹会区西湖观邸S9一楼104号商铺 |  |
| 合计（含税3%及以上） |  | 大写： 小写： |  |  |
| 说明： 1.服务内容包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统维护保养； 2.须满足消防部门对维修保养范围内相关工作的各项要求； 3.以上含税3%及以上增值税专用发票，报价人自行勘察现场 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

2025年月日

格式11 投标保证金退还申请书

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司：

我公司于2025年  月  日参加百大合家福蚌埠公司2025-2027贰年度消防维保服务项目招投标，交纳保证金 贰仟 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系方式：

此处粘贴转账单复印件

注：此申请书一式三份，两份做入《商务文件》正、副本，一份单独提交采购人。

投标人（签章）：

2025年   月    日