安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                     招标文件

合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司
百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）
竞争性报价文件

                    编号：2025BDJTFW00035
文 件 目 录

    第一章  《报价邀请》

    第二章  《供应商须知》

    第三章  《采购需求》

    第四章  《评审方法和标准》

    第五章  《采购合同》
第六章   响应文件格式
二〇二五年六月
第一章  报价邀请
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司（以下简称：蚌埠合家福）现对百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）项目进行竞争性报价，诚邀符合要求的供应商参加报价。
一、招标简介

1.项目名称：百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）
2.项目编号：2025BDJTFW00035
3.项目内容：蚌埠合家福公司两年度电梯维保服务，详见第三章《项目要求》。

4.项目概算：人民币138120.00元/两年度

二、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力及本项目本地化服务能力。

2.投标人须满足下列条件之一： 

①投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》乘客电梯安装、维修、改造 B 级及以上与载货电梯安装、维修、改造 B 级及以上资质； 

②投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理）或电梯安装（含修理），且许可子项目至少包含乘客电梯和载货电梯。
    3.须提供2021年1月1日至今两份电梯维保类业绩（以合同签订时间或合同起始时间为准）。
4.供应商须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：
4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
    5.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
    5.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。
    5.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。
    5.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
    5.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。
注：以上资料须全部做入《投标文件》；
三、项目文件的获取
1. 获取日期：2025年 6 月 25 日—2025年7月4日  
2. 获取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

3.本项目公告在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息网同步发布。
    四、报价保证金  
1. 2025年7月4日12:00前通过转账的方式缴纳投标保证金 壹万元整，如成交，转为履约保证金；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致的均不予接洽报价事宜。
转账资料：名  称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司

          开户行：中国建设银行蚌埠分行营业部   

账  号：34001628608050131544

         （转帐时请备注“蚌埠合家福电梯维保项目投标保证金”）
2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
    2.1在开标之日后供应商擅自撤回投标的；
    2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；
    2.3中标人不按规定提交履约保证金的；
    2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
五、响应文件提交截止时间、评审时间和地点
1.响应文件提交截止时间、评审时间：2025年7月4日15:00（如有调整，网站另行通知）

2.提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室
六、联 系 人：（项目情况咨询）梁  工0552-3075424 
                  （投标事项咨询）赵 工 0551-65771025
第二章  供应商须知

  1.响应文件编写要求
    1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；
    1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。
    1.5满足本项目文件规定的其它要求。
2.响应文件制作及合格性要求
    2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见第六章内容。

    2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；
    2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；
    2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；
2.2.3《技术文件》和《商务文件》均须胶装，正、副本各一份。先提交《技术文件》正、副本，初审通过后提交《商务文件》正、副本。
2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等，供应商应对证明文件的真实性负责。
2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。
2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上不得低于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。
 2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明
    3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；
    3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。
3.3报价为包含完成本项目所有要求并经甲方验收合格后开据增值税专用发票的价格，包括但不限于人工费、交通费、夜间加班费等完成全部服务内容所发生的一切费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。
3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑服务项目的地理位置、道路交通、服务环境及任何其他足以影响报价的情况并自行承担相应费用，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。
4.响应文件的提交、修改和撤回
    4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达采购人指定地点；
    4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。
    4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。
5.报价有效期
5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起90个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
6.本项目文件的澄清与修改
6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间2025年7月4日12：00前以文件形式提交第一章第六条项目情况咨询联系人。

    6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。
7.评审小组
7.1由采购活动管理部门抽取专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。
8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。
8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。
8.4评审程序
8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求6/7项，查询完毕后收取此项合格供应商《技术文件》。
8.4.1.1评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
8.4.1.2初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。
8.4.2商务报价及评审。初审合格后，收取供应商《商务文件》进行公开唱标并评审。
8.4.2.1评审小组对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。
8.4.2.2如两家及以上供应商报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；
8.4.2.3评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出成交候选人。
8.5相关说明：
8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；
8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。 

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。
8.6响应文件的澄清、说明或更正
8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。
8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：
    8.7.1未按本文件要求进行报价的；
    8.7.2未加盖供应商公章的；
    8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；
    8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；
    8.7.5严重违反招投标纪律的；
    8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；
    8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。
    8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明或承诺，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
    8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况；
9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：
9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；
9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
9.1.3因重大变故，采购任务取消的；
9.1.4法律法规规定的其他情形。
上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。
9.2规定数量约定
9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；
9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；
9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；
9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。
10.成交候选人公示及成交结果公告
10.1评审小组依据本项目文件所约定的评审方法和标准，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人：1家；
10.2成交候选人经评审小组评审确定后，在我司网站上公示，公示期不少于3个日历日，期满无异议则发布成交结果公告。
10.3采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。
10.4供应商自行登录相关网站查询结果信息。
11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。
13.合同签订及履约要求
13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后10个工作日内签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。
13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；
    13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；
13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。
14.评审纪律
14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。
14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。
15.适用准则
本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。
第三章  采购要求

    一、维保电梯信息

	序号
	使用

部门
	设备

名称
	规格型号及层站
	生产

厂家
	设备编号
	注册
日期
	数量
	位置

	1
	中心店
	扶手

电梯
	9300AE(ST)-10EN-35-100-K-R
	苏州

迅达
	DTFS（ZXD01)
	2011.6.24
	1
	1—2楼南台

	2
	
	
	
	
	DTFS（ZXD02)
	
	1
	1—2楼北台

	3　
	延安

路店
	自动

人行道
	CS-SBF
	上海

三菱
	150903179
	2016.4.28
	1
	1—2层东台

	4　
	
	
	
	
	150903180
	
	1
	1—2层西台

	5　
	
	乘客

电梯
	LEHY-III

（3层/3站/3门）
	
	150902093
	
	1
	一楼东台

	6　
	
	
	
	
	150902092
	
	1
	一楼西台

	7　
	
	货运

电梯
	HOPE-IIG

（3层/3站/3门）
	
	150901585
	
	1
	一楼东侧收货科

	8
	万方店
	自动

人行道
	XOP
	西子

奥的斯
	DTBD(WF01)
	2014.9.19
	1
	1—2层西侧

	9
	
	
	
	
	DTBD(WF02)
	
	1
	1—2层东侧

	10
	
	货运

电梯
	FOVF

（3层/3站/3门）
	
	DTHT(WF01)
	
	1
	货梯东台

	11
	
	
	
	
	DTHT(WF02)
	
	1
	货梯西台

	12
	龙湖嘉园店
	扶手

电梯
	TE
	东芝
	36047062
	2014.04
	1
	1-2层西台

	13
	
	
	
	
	36047061
	
	1
	1-2层东台

	14
	
	货运

电梯
	SPACEL-III

（2层/2站/2门）
	
	GA123068-300
	2013.01
	1
	经开区超市内

	15
	瀚林华府店
	扶手

电梯
	TravelMasterTM 110
	通力
	36067983
	2017.04
	1
	瀚林华府菜场1-2层南台

	16
	
	
	
	
	36067982
	
	1
	瀚林华府菜场1-2层北台

	17
	
	货运

电梯
	KONE MonoSpace（2层/2站/2门）
	
	1136616073
	2016.06
	1
	瀚林华府一区1#楼北台

	18
	禹会店
	扶手

电梯
	Star
	西子

奥的斯
	F8N52468
	2013.10
	1
	禹会商业中心西侧1-2层东台

	19
	
	
	
	
	F8N52468
	
	1
	禹会商业中心西侧1-2层西台

	20
	
	货运

电梯
	GeN2

（3层/3站/3门）
	
	F8N52463
	2013.08
	1
	禹会商业中心货梯西台


2、 维保要求

(一)维保期限自合同签订时间贰年。
(二)中标人应保证本项目所有电梯处于正常运行状态，须提供全年365天24小时的应急响应服务。所有日常维保作业均在夜间闭店以后进行，不得影响商场正常营业。

(三)按照《电梯使用管理与维护保养规则》及其有关安全技术规范以及合同电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能；

　　(四)制定应急措施和救援预案，每半年至少针对招标人的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练；

　　(五)设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30分钟；如接到招标人通知后未能按时处理的，招标人有权委托他人处理，由此产生的一切费用及招标人受到的损失均由中标人承担。超过半小时中标人不能派人员到现场进行处理的，每拖延1小时按200元/每次承担违约责任。
    (六)对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录，并以书面形式提供给中标人，由中标人签字确认。每个年度，中标人须对全部电梯设备进行一次综合性的检查和试验，调整主要的部件，安全功能装置的测试，量度偏差及彻底清理主要部件，通过国家有关部门验收并取得电梯运行合格证。

　  (七)协助招标人建立每部电梯的维保记录，并且归入招标人电梯技术档案；

(八)协助中标人制定电梯的安全管理制度和应急救援预案；

(九)对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要求，组织取得具有电梯维修项目的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；中标人在维护保养期间，须遵守招标人一切管理制度。随时向招标人提供与电梯有关的技术咨询等服务，负责对招标人安全管理人员进行电梯操作培训。维修保养时须有2人以上持证人员作业，维保合同期间内的一切安全责任由中标方负责。
　　(十)每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于《电梯使用管理与维护保养规则》年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向招标人出具有自行检查和审核人员的签字、加盖中标人单位公章或者其它专用章的自行检查记录或者报告；

　  (十一)安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验及网上申报；如果维保合同期内有更换使用单位的变更事宜需中标方安排维保人员全力配合变更事宜；

(十二)维保期内应按《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及电梯安全运行相关的其他项目，中标人派出保养人员定期对招标人上述的电梯进行保养，做好逐台电梯保养记录。
   (十三)在维保过程中，发现事故隐患及时告知招标人。如须更换电梯零件，一般易损件应做个列表（包含费用）给招标人，以便发现问题及时更换处理，对于不易损坏的电梯零件中标人应及时通知招标人，并出具专业的书面报告报送招标人确认。如因中标人维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由中标人承担全部费用。

   (十四)如遇特殊情况，商场停业，电梯处于停用状态，在此情况下，停用期间的维保费用需按日扣除。

   (十五)日常维护保养应遵守的标准（如有最新标准，执行新标准）：
    ①电梯使用管理与维护保养规则TSG T5002-2017
    ②电梯维修规范GB/T 18775-2009
    ③电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯TSG  T7001-2009 含1号、2号、3号修改单
    ④电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道TSG T7005-2012
⑤特种设备安装改造维修许可规则

⑥合肥市电梯安全监督管理办法
⑦电梯安装使用维护说明书
    ⑧本项目维保合同

二、维保内容及技术要求
本项目其他履约内容详见第五章《合同》内条款，请意向供应商仔细阅读，同时进行项目现场踏勘，如有疑问可来电来函垂询。
第四章  评审方法和标准

一、总则
按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法
评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：
	（一）初审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	不良行为、不良信用
	符合文件第一章供应商要求的规定
	详见合肥市招、信用中国公示信息

	2
	报价承诺函
	格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名
	详见第六章响应文件格式2

	3
	报价授权书
	格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式3

	4
	供应商股权
结构说明书
	格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式4

	5
	无重大违法、不良
信用记录声明函
	格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式5

	6
	针对本项目
的说明与承诺
	内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式6

	7
	供应商证明资料
	内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式7

	8
	报价保证金
	符合本项目文件要求
	1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况；
2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。

	9
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求
	

	注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。


	（二）商务评审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	报价一览表
	内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式9

	2
	分项报价表
	内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式10

	3
	报价保证金退还申请
	内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式11

	注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为报价有效。


第五章 合同
安徽省电梯维保合同

安徽省质量技术监督局  安徽省工商行政管理局  制定
说 明

1.本合同为示范文本，推荐合同双方自愿选择使用，合同双方可在不违法律、法规和有关安全技术规范规定的前提下，对本合同的条款进行协商修改。
2.本合同所述电梯包括乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道。
3.使用单位，即电梯使用管理者，是指具有电梯管理权利和义务的单位或个人。

4.维保单位，是指取得相应电梯维护保养资质，在本地从事电梯维保服务的单位。
5.日常维保，是指对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作。（其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整和更换易损件不应改变任何电梯性能参数。）
6.保养时间，是指每次完成保养项目所需的现场工作时间；不包括在现场维保时，发现电梯存在问题时需要通过增加维保项目（内容）予以解决的时间。
7.本合同不含电梯重大修理、改造项目，如需重大修理、改造，应另签合同或协议。（电梯的修理、重大修理、改造的定义详见：国务院特种设备安全监督管理部门关于电梯施工类别划分的规定）。
安徽省电梯维保合同
使用单位（甲方）合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司
维保单位（乙方）                                          
为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）等规定（如有最新标准，执行最新标准），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。
第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。
第二条  乙方提供维保服务的方式：
(清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件；
□半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币  /  元以下（含本数）电梯零部件；
□全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件；全包的，应在本合同中列明哪些部件和维修工作的费用需甲方另行支付。
第三条  维保期限
本合同约定维保期限为 贰 年，自 2025 年 月  日起至 2027年 月  日止。
第四条  维保费用及履约保证金
蚌埠合家福共计20台电梯（电梯信息、维保单价详见附件一）；两年度维保费总计人民币   元，大写：         。其中：不含税金额：      元；税额：      元，税率：   %

履约保证金：人民币壹万元整（¥10000.00元），合同签订前5日内乙方向甲方缴费，待合同期满乙方无违约情况后无息退还。如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额作为违约金、赔偿金等。

履约保证金账户信息：
账户名称：合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司  
开  户 行：中国建设银行蚌埠分行营业部
帐    号：34001628608050131544
（转账时请备注“蚌埠合家福2025-2027两年度电梯设备维保服务项目履约保证金”）
第五条 结算
1.甲方按（□月  □季  (半年  □年 ）支付维保费， 具体支付时间和金额为： 合同生效且乙方有效履约满6个月，甲方支付乙方单年度维保费用的50%，计人民币     元（¥）；合同期满一年时，甲方在乙方有效完成年度全面维护保养后付清单年度维保费用50%余款,以此类推。每次支付时间为乙方发出付款申请且满足甲方付款条件后的十个工作日内。

2.甲方需支付零部件费用的，支付时间为当次维保结束后的十个工作日之内。
3.支付方式：□现金   □支票   (汇到乙方指定帐户（账户名：   开户行：   银行账号：    ）
4.甲方每次付款前乙方须先交送6%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

5.合同期间，维保电梯数量如有减少，执行中标单价，按实际维保数量结算。
第六条  甲方权利、义务
（一）权利
1.有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。对乙方及乙方人员违反合同行为进行责任追究。
2.有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。
3.除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

4.若因甲方经营调整，场所内部分电梯停运，甲方需与乙方明确具体停运电梯数量、型号、日期等相关信息，自停运之日起，停止向乙方支付甲乙双方明确具体停运的电梯维保费用，乙方应无条件配合。
（二）义务
1.建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。
2.按照合同约定按期支付维保和零部件款。
3.配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。
4.督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。
5.电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。
6.制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。
7.保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。
8.为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。
9.采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。
10.未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。
11.应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。
12.在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。
13.电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。
第七条  乙方权利、义务
（一）权利
     1.有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。
     2.当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。
 3.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。
（二）义务
1.乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。
2.乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:          。联系电话:                   。 24小时紧急救援服务热线电话：         。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后 40 分钟内赶到现场实施抢修。乙方超时不能派人员到现场进行处理的，每拖延半小时按     元/每次承担违约责任，且甲方有权委托他人处理，由此产生的一切费用及甲方遭受的损失均由乙方承担。

3.合同签订后７日内，根据电梯的使用情况和设备状况，乙方提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表，经甲方确认后严格执行。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前7日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。
4.现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
5.作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。
6.现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。
7.根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。
8.协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。
9.不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。
第八条  其他约定
1.乙方已于2025年  月  日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2.甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。
3.维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4.根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过2次。
第九条  违约责任
1.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担全部赔偿责任。
2.一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。乙方应自身原因要求提前解除合同的，应向甲方支付合同两年度维保费总额的10%作为违约金，并服务至甲方选定的新维保单位进场服务之日。
3.甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用1%的违约金。超过双方约定期限60日时，本合同自动终止，赔偿事项依照民法典相关规定执行。
4.除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。
5.若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。
6.乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费，并有权要求乙方按 每次200元 标准支付违约金。因前述原因使当次维保工作未能完成的，乙方应当按甲方要求及时返工，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。
7.乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照  每次200元 标准支付违约金，若因此导致发生设备损坏、人身伤亡事故的，由乙方负责处理并承担全部责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。造成甲方损失的，乙方除应承担全部赔偿责任外，还应按合同两年度维保费总额的 10% 支付违约金。

9.因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用，并按问题电梯年维保费的 10 %向甲方支付违约金。

第十条  合同的解除
（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。
（二）任何一方违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，任何一方不得单方解除合同。
第十一条  争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 （一）种方式解决（任选一种）：
（一）依法向  甲方所在地 人民法院起诉；
（二）提交   /   仲裁委员会仲裁。
第十二条  附则

1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2.本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式 五 份，甲方执  三   份，乙方执  二   份，具有同等法律效力。
甲方：（签章）                                         乙方：（签章）
营业执照号码：                                        营业执照号码：
住所：                                                 许可证号码及有效期： 
法定代表人或委托代理人：                             住所： 
联系电话：                                            法定代表人或委托代理人：
电梯安全管理员及证号：                               联系电话：
联系电话：                                            传真电话： 
传真电话：                                            开户银行： 
开户银行：                                            帐号： 
帐号：                                                邮政编码： 
邮政编码：                                                                          
签订时间：      年    月    日               签订时间：      年    月    日
附件一： 

电梯保养时间及保养费明细表

	序号
	梯号
	注册代码
	规格型号
	（层/站/门）
	安装地点
	保养时间(分钟)
	保养金额（元/月）

	
	
	
	
	（提升高度/角度）
	
	半月
	季度
	半年
	一年
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	共     台，每月保养金额合计：
	　


第六章  响应文件格式
格式1  技术文件封面
百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）
（项目编号：2025BDJTFW00035）
竞争性报价
响 应 文 件
（技术文件 正/副本）
供应商名称：
2025年  月  日
格式2  竞争性报价承诺函
致合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司：
根据贵方百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）（项目编号：2025BDJTFW00035）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：
1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。
2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。
3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。
4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。
5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。
6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。
7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。
8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。
特此承诺
                                      供应商（公章）：
                                      企业法人（签名或签章）：
2025年 月 日
格式3  报价授权书
本授权书声明：___________________（供应商名称）授权_________（授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。
本授权书自出具之日起生效。
	企业法人身份证正面
	企业法人身份证反面

	
	

	企业法人联系电话：

	授权代表身份证正面
	授权代表身份证反面

	
	

	授权代表联系电话：


特此授权
                                                供应商（公章）：
2025年 月 日
格式4 供应商股权结构说明书
（企业名称）为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）
公司，公司注册资本为万元，公司股东出资比例和出资额如下：
    1.股东：，出资比例： %，出资额：万元；
    2.股东：，出资比例： %，出资额：万元；
    3.股东：，出资比例： %，出资额：万元；
    ……
    公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：
本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    特此说明
                                               供应商（公章）：
2025年   月  日
注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。
格式5  无重大违法、不良信用记录声明函
本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：
（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；
（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；
（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        供应商（公章）：
2025年  月  日
格式6  针对本项目的说明和承诺
    格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：
    1.针对本项目的服务方案；
2.针对本项目的技术服务、服务质量等方面的说明和承诺； 
注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。
格式7  供应商证明资料
    格式自拟，供应商自行编制，须至少包括但不限于包括以下内容：
1.合法有效的《营业执照》；
2.本项目竞争性报价文件第一章“二、供应商要求：第1、2、3条”相关证明；
3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等；
注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。
格式8  商务文件封面
百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）
（项目编号：2025BDJTFW00035）
 竞争性报价
响 应 文 件
（商务文件 正/副本）
供应商名称：
2025年  月   日
格式9  报价一览表
	项目名称
	百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）

	项目编号
	2025BDJTFW00035

	报价人全称
	

	一、技术承诺

	1
	服务质量标准
	是□/否□响应文件要求？

	2
	服务范围及期限
	是□/否□响应文件要求？

	3
	付款方式
	是□/否□响应文件要求？

	4
	备注
	上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。

	二、商务报价

	1
	含税总报价
	年度大写：人民币：                   元/；
小写：￥                         元/；

2年度大写：人民币：                   元/；
小写：￥                         元/；

	2
	增值税专用发票
	税率：%；

	注：总报价不得高于本项目概算（人民币138120.00元），否则视为无效报价；


联系人及电话
供应商（公章）：                               2025年   月    日
注：1.供应商所报“技术响应承诺”内事项须满足或优于本项目文件要求；
2.本表内容根据谈判文件要求包括完成本项目服务内容和要求的所有费用。

格式10   分项报价表

项目名称：百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次）     项目编号：2025BDJTFW00035
	序号
	使用

部门
	设备

名称
	规格型号及层站
	生产

厂家
	注册日期
	位置
	两年度含税单价

（元/台）

	1
	中心店
	扶手电梯
	9300AE(ST)-10EN-35-100-K-R
	苏州

迅达
	2011.6.24
	1—2楼南台
	

	2
	
	
	
	
	
	1—2楼北台
	

	3　
	延安

路店
	自动

人行道
	CS-SBF
	上海

三菱
	2016.4.28
	1—2层东台
	

	4　
	
	
	
	
	
	1—2层西台
	

	5　
	
	乘客电梯
	LEHY-III

（3层/3站/3门）
	
	
	一楼东台
	

	6　
	
	
	
	
	
	一楼西台
	

	7　
	
	货运电梯
	HOPE-IIG

（3层/3站/3门）
	
	
	一楼东侧收货科
	

	8
	万方店
	自动

人行道
	XOP
	西子

奥的斯
	2014.9.19
	1—2层西侧
	

	9
	
	
	
	
	
	1—2层东侧
	

	10
	
	货运电梯
	FOVF

（3层/3站/3门）
	
	
	货梯东台
	

	11
	
	
	
	
	
	货梯西台
	

	12
	龙湖嘉园店
	扶手电梯
	TE
	东芝
	2014.04
	1-2层西台
	

	13
	
	
	
	
	
	1-2层东台
	

	14
	
	货运电梯
	SPACEL-III

（2层/2站/2门）
	
	2013.01
	经开区超市内
	

	15
	瀚林华府店
	扶手电梯
	TravelMasterTM 110
	通力
	2017.04
	瀚林华府菜场1-2层南台
	

	16
	
	
	
	
	
	瀚林华府菜场1-2层北台
	

	17
	
	货运电梯
	KONE MonoSpace（2层/2站/2门）
	
	2016.06
	瀚林华府一区1#楼北台
	

	18
	禹会店
	扶手电梯
	Star
	西子

奥的斯
	2013.10
	禹会商业中心西侧1-2层东台
	

	19
	
	
	
	
	
	禹会商业中心西侧1-2层西台
	

	20
	
	货运电梯
	GeN2

（3层/3站/3门）
	
	2013.08
	禹会商业中心货梯西台
	

	含6%增值税合计
	大写：           小写：

	注：1.以上合计报价填入开标一览表内“投标总报价”一栏；

    2.以上报价不得漏报或有算术性错误，否则报价无效。

    3.合同期间，维保电梯数量如有调整，执行中标单价，按实际维保数量结算。


格式11  报价保证金退还申请
合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司：
我公司于2025年6月  日参加 百大合家福蚌埠公司2025-2027两年度电梯设备维保服务（二次） 项目招投标，交纳投标保证金 壹万 元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处为转账单扫描件




注：此申请书一式三份，两份做入《商务标》正、副本，一份单独提交招标人。
                     供应商（签章）：         
                               2025年  月  日

第 7 页 共 40 页

