宝业东城旗舰店网络改造采购项目

竞争性报价文件

项目编号： 2026BDJTGC00025

文件目录

第一章报价邀请

第二章供应商须知

第三章采购人需求

第四章评审方法和标准

第五章合同

第六章响应文件格式

二〇二六年六月

第一章 报价邀请

百大电器宝业东城旗舰店坐落于合肥市瑶海区当涂路325号 。现就弱电智能化系统进行采购及安装。欢迎有相关单位参与报价。

一、项目名称及概况：

1.项目名称：宝业东城旗舰店网络改造采购项目

2.项目编号:  2026BDJTGC00025

3.项目内容：百大电器宝业东城时代广场商业B座1-2层改造，总面积约3650.8平方米，本项目内容包含：综合管路、综合布线、计算机网络、视频监控、公共广播。

4.项目概算：290979.38元

二、供应商要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.业绩要求：自2023年1月1日以来,报价人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有弱电类项目业绩（弱电类业绩包含：计算机网络、安防监控、综合布线系统。合同总金额不少于30万元）1项。

3.报价人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

4.1被人民法院列入失信被执行人的。

4.2被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5.本项目不接受联合体报价。

注：以上资质文件的复印件加盖公章后做入响应文件。

三、报价文件的获取

1.获取日期：2026年6月8日—2026年6月17日

2.获取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）

3.本项目公告在徽易采电子交易平台、合肥百大集团官网同步发布。

四、响应文件提交截止时间和地点

1.响应文件提交截止时间：2026年6月17日14时30分（如有调整，另行通知）

2.响应文件提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

五、报价保证金

1.2026年6月16日17:00前通过转账的方式缴纳报价保证金贰仟元整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致均不予接洽报价事宜。

转账资料

单位名称：安徽百大电器连锁有限公司

税号：91340100774958845W

开户行：建行合肥市庐阳支行

银行账号：3400 1464 6080 5300 0016

地址：合肥市蜀山区黄山路596号（转帐时请备注“宝业东城旗舰店网络改造采购项目”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1在评审之日后投标人擅自撤回响应文件的；

2.2成交人不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交人不按规定提交履约保证金的；

2.4响应文件中提供虚假文件骗取成交的。

六、联系人：（报价咨询）朱工0551-65771025

（项目咨询）梁工 18019993533

第二章 供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，

并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。

翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见的相关内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》分开编制；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；

2.2.3响应文件须胶装，正、副本各一份。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效。

2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等。

2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。

2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为完成《第五章合同》范围内服务项目并经甲方验收合格后开据9%增值税专用发票的价格，包括但不限于人工费、材料费、交通费、夜间加班费等完成全部服务内容所发生的一切费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑项目的地理位置、运输装卸、安装环境及任何其他足以影响报价的情况，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起30个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。上述要求和答复都应以书面形式提交。

6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间2026年 月 日15：00前以电子邮件形式提交采购人，邮箱：    。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购活动管理部门抽取3人组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交密封的响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法，是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求3/4项，查询完毕后收取此项合格供应商响应文件。

评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，评审小组公开唱标并对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。

评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出1名成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员。

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2响应文件未密封或未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况。

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商3家的，视为符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1成交候选人经评审小组评审确定后，在百大集团等网站上公示，公示期不少于3日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.2采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.3供应商自行登录相关网站查询成交结果公告信息。

11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后及时签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

- 采购人需求

一、需求一览表

| 序号 | 设备及材料名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管路 |  |  |  |  |  |
| 1 | 弱电桥架 | 规格200*100mm弱电桥架 | 中马、博天、天安 | 米 | 300 |  |
| 2 | 桥架安装配件 | 支架、托臂、‌横担‌、接地线‌、连接片、螺丝、吊丝 | 定制 | 项 | 1 |  |
| 3 | 电气配管 | 1、JDG20钢管2.配置要求：明敷或暗敷，按图纸要求；明敷部分考虑支吊架、暗敷部分考虑开槽及恢复 | 正大、华朔、伟星 | 米 | 1100 |  |
| 二 | 综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8芯室外单模光缆 | - 执行标准：IEC 60793、YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1。 2、结构：紧套光纤由光纤涂覆层表面紧套一层或多层被覆层构成，便于剥离使用，光缆套管内置多股芳纶加强构件、具有良好的机械保护性能和抗拉力。 3、护套：外护套可选择PVC、OFNR、OFNP等阻燃级别、颜色黄色。 4、光纤等级：单模9/125μm（OS2、G.652D、B1.3）。 5、光纤芯数：2-24芯。 - 6.外部直径较小，弯曲性能好 - 7.具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； - 8.抗拉强度 热老化处理前（最小值）：12.5MPa（聚氯乙烯） - 9.断裂伸长率 热老化处理前（最小值）：150%（聚氯乙烯） - 10.衰减系数（dB/Km）:≤0.36@1310nm，≤0.22@1550 - 11.允许压扁力长期/短期：200/1000N - 12.最小弯曲半径动态/静态：20D/10D - 13.使用温度：-20℃~+60℃ | - 爱谱华顿、FGT、烽火 | 米 | 300 |  |
| 2 | LC单模光纤尾纤 | - 1.产品符合：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.3-D、 - 2.光纤尾纤一端带有连接器，另一端与光纤热熔 - 3.直径：0.9mm - 4.可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 - 5.光纤等级：单模9/125μm（OS2） - 6.研磨方式：PC，APC，UPC型 - 7.长度：标配1M - 8.插拔次数：＞1000次 - 9.插损循环：＜0.3dB（40次循环） - 10.重复性≥1000次 - 11.使用温度：-40℃至85℃ | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 根 | 16 |  |
| 3 | LC模块式耦合器 | 1)通过内部精密陶瓷套筒实现精确定位，完成低损耗的光纤链路对接，产品符合YD/T926.3、ANSI/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801等标准，采用模块框装置，无需特殊工具即可实现在FX型光纤配线架上和信息面板的快速安装。 2)接口：SC、LC、ST、FC等 3)工作模式：单工或双工 4)材料：氧化锆精密陶瓷套筒 5)插入损耗：≦0.2dB 6)重复性：<0.2dB 7)互换性：<0.1dB 8)最大插拔力：≤19.6N 9)插拔次数：＞1000次 10)工作温度:-20℃~+75℃ | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 个 | 16 |  |
| 4 | 光纤配线架 | 1)参照标准：YD/T 926.3、YD/T 778、ANSI/TIA-568.3-D、ISO/IEC 11801 2)安装方式：标准19英寸机柜安装 3)可选配前置式光纤理线架、不暂用机架空间 4)板材材质：1.2mm优质冷扎钢板 5)安装高度及端口数：1U，24口 6)可容纳最多光纤芯数：48芯（LC双工）、24芯（ST、SC、FC） 7)壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方 8)内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构 9)光缆光纤存储半径大于45mm 10)可拆卸透明塑料标签条、设置与更换端口标签简单快捷 11)独特的模块化端口设计、空余端口卡扣式盲板填充，避免灰尘及杂物进入 12)采用FX型光纤适配器模组，配置灵活、可同时安装LC/SC/ST/FC 13)兼容超五类、六类、超六类屏蔽与非屏蔽信息模块和其它多媒体模块安装 | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 个 | 2 |  |
| 5 | LC-LC单模双工光跳线 | 1.产品符合：YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4 、ANSI/TIA-568.3-D 2.出厂前进行100%光学性能测试、产品具有IL插入损耗低、RL回波损耗高等特点 3.采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶、具有轻便、柔软、小型化等优点 4.可选用插头类型：LC、SC、ST、FC等 5.光纤等级：单模9/125μm（OS2） 6.研磨方式：PC，APC，UPC型 7.长度：标配3M或定制长度 8.护套：PVC或LSZH 9.插入损耗：≤0.2dB 10.回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 11.插拔次数：＞1000次 12.插损循环：＜0.3dB（40次循环） 13.重复性≥1000次 14.使用温度：-40℃至85℃ | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 对 | 6 |  |
| 6 | 光纤熔接 | 1、光纤熔接。 | 定制 | 芯 | 16 |  |
| 7 | 单口面板 | 1)执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593、GB/T1245-1987 2)面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 3)面板颜色：象牙白 4)安装端口数：1P，2P，4P规格可选 5)螺丝孔隐藏式设计，外观美观 6)自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 7)面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 8)外形尺寸：86 X 86 mm 9)可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 10)使用温度：-10°C～60°C | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 个 | 35 |  |
| 8 | 六类非屏蔽模块 | 1)采用耐冲击塑料，符合UL 9V4-0，180°打线方式，七种颜色定制，分体式防尘盖二件式设计，PCB板优化补偿设计方案，余量性能指标更高，符合ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4标准 2)带宽及应用：支持250MHZ，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 3)IDC端子：镀镍100μ，卡线口45°设计、端接更牢固 4)IDC卡线线规：22-26AWG 5)模块颜色：黑色 6)PIN针：表面镀金50μ，确保触点电气性能稳定 7)插拔次数：≥1000次 8)导线端接次数：≥250次 9)绝缘电阻：500MΩ 10)高压测试：1000V 11)额定电流：1.5A 12)接触电阻：20mΩ 13)工作温度：-40°C～60°C | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 个 | 35 |  |
| 9 | 六类室内非屏蔽网线 | 1)产品参照YD/T1019 、GB/T 50312、ISO/IEC11801 Class E级和ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准，通过布线标准4连接点测试，并具有充裕的NEXT余量 2)提供至少不低于250MHz带宽，满足1GBase-T千兆以太网应用，最高支持5GBase-T 3)支持POE系统、单根导体最大载流量500mA、最大电压60V（DC） 4)符合CE和ROHS标准要求 5)颜色：蓝色 绝缘材质HDPE 6)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 7)导体：23AWG，99.99%无氧铜，表面光滑圆整、无氧化和机械损伤 8)导体直径：0.57±0.02mm 9)导体断裂伸长率：≥12% 10)绝缘断裂伸长率：≥300% 11)护套：PVC 12)单根直流电阻（最大）：≤9.0Ω/100m 13)直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 14)直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 15)时延差（100M）：≤45ns 16)特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 17)工作温度：-20～+60℃ | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 米 | 4600 |  |
| 10 | 单面水平理线架 | 1)用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 2)执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 3)安装方式：1U机架式安装 4)结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 5)板厚1.2mm，机械性能强 6)卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 7)整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 个 | 8 |  |
| 11 | 9U壁挂机柜 | 1、尺寸： 600*450*500（宽度*深度*高度）。 | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 台 | 1 |  |
| 12 | 24U落地机柜 | 1、尺寸： 600*600*1200（宽度*深度*高度）。 | 爱谱华顿、FGT、烽火 | 台 | 1 |  |
| 13 | 辅材 | 1、水晶头、跳线、胶布、螺丝、插排、配件等。 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 三 | 计算机网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型防火墙 | 1.网络层吞吐量≥6G，并发连接≥180万，每秒新建连接数≥6万；标准1U机箱，板载≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，含≥16个IPsecVPN标配并发隧道数，含≥16个SSLVPN标配并发用户数，支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能。含5年硬件维保服务，配置5年的入侵防御、防病毒特征库升级服务； 2.支持IPv4和IPv6双协议栈，具备DNS、DHCP、MAC、静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP、IPSec VPN、SSL VPN、GRE VPN、DS-Lite、6in4隧道、VXLAN、BFD、接口联动、802.1x认证等功能；支持Hablb； 3.★包含木马后门、勒索软件通信防护、异常流量检测、间谍软件功能防护、高危行为动态黑IP、Flood攻击防护等功能，提供CNAS认可检测机构出具的针对软件功能的检测报告关键页证明；采用语境关联分析技术，自动将用户网络中产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，提供国家版权局颁发的语境关联分析引擎著作权证书； 4.★支持内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“EternalBlue”、“LNK文件远程代码执行”、“暗云3”、“Struts”、WSL、“Struts2”、“Xshell后门”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息（提供产品截图证明）；能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存，提供国家版权局颁发的私有云杀毒管理系统软件著作权证书； 5.无缝对接百大集团专线平台； 6.供货时提供原厂商针对此项目五年质保证明 | 华为、新华三、奇安信网神 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无线收银系统控制器 | 1、管理AP数：最大管理AP数量≥128，默认支持128个AP授权管理许可。 2、接入用户数量：最大接入用户数量≥2K。 3、转发方式：支持直接转发、隧道转发。 4、转发性能：转发性能≥10Gbps。 5、接口：2个10GE光口，10个GE电口。 6、功能特性：支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源。支持反病毒功能。支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）。 7、可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步。 8、方便网络的维护与管理，无线产品须使用同一产品型号。 9、供货时提供原厂商针对此项目三年质保证明 | 华为、新华三、锐捷 | 台 | 1 |  |
| 3 | 无线收银系统AP | 1、协议标准：支持802.11ax标准，2.4GHz和5GHz双频段支持MU-MIMO。 2、射频：支持整机速率≥2.975Gbps。 3、上行千兆电口≥1个。 4、空间流：支持总空间流数≥4 。 5、安全：支持WPA3新一代加密协议，进一步保护Wi-Fi网络安全，支持DTLS硬件加密，保证接入AP 的合法性，提高无线网络安全，提供官网链接及截图证明。 6、智能天线：内置智能天线，提供官网链接及截图证明。 7、节能：最大功耗≤9.4W。 8、★为满足国家安全可靠性要求，需要所投产品采用国产自研CPU和国产芯片，提供第三方检测报告证明。 9、供货时提供原厂商针对此项目三年质保证明 | 华为、新华三、锐捷 | 台 | 19 |  |
| 4 | 无线收银系统POE交换机 | 1、交换容量：交换容量≥396Gbps；包转发率：包转发率≥92Mpps。 2、端口类型：24 个千兆电口（PoE+），2个2.5GE光口，PoE功率 400W，支持快速PoE，提供官网链接及截图。 3、散热方式：自然散热 。 4、二层功能：支持MAC地址≥8K，支持32 VLAN。 5、MTBF： MTBF（平均无故障时间）超过48年。 6、功能：支持SNMP；支持ERPS，STP/RSTP；支持链路聚合，提供官网链接及截图。 7、安全特性：支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击。 8、可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。 9、防雷：电源口防雷可达6KV，提供官网链接及截图。 10、★为满足国家安全可靠性要求，需要所投产品采用国产芯片，提供第三方检测报告证明。 11、供货时提供原厂商针对此项目三年质保证明 | 华为、新华三、锐捷 | 台 | 2 |  |
| 5 | 有线收银系统交换机 | 1、交换容量：交换容量≥396Gbps；包转发率：包转发率≥92Mpps。 2、端口类型：24个千兆电口，2个2.5GE光口，提供官网链接及截图。 3、散热方式：自然散热 。 4、二层功能：支持MAC地址≥8K，支持32 VLAN。 5、MTBF： MTBF（平均无故障时间）超过50年。 6、功能：支持SNMP；支持ERPS，STP/RSTP；支持链路聚合，提供官网链接及截图。 7、安全特性：支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击。 8、可用度：可用度满足99.999%的电信级可靠性要求。 9、防雷：电源口防雷可达 6KV，提供官网链接及截图。 10、★为满足国家安全可靠性要求，需要所投产品采用国产芯片，提供第三方检测报告证明。 11、供货时提供原厂商针对此项目三年质保证明 | 华为、新华三、锐捷 | 台 | 2 |  |
| 6 | 单模SFP光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 华为、新华三、锐捷 | 块 | 4 |  |
| 四 | 视频监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 400万臻全彩2.0海螺型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 复位：支持 产品尺寸：Ø130.1 × 105.18 mm 设备重量：520g 包装尺寸：165 × 165 × 115 mm 带包装重量：725g 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC： 12 V，0.83 A，最大功耗：10W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 12 |  |
| 2 | 声光警号 | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 12 |  |
| 3. | 半球摄像机 | 400万臻全彩2.0海螺型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 在大模型的加持下，对人、机动车等高价值目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景采用常规编码保障细节完整，背景实施高效压缩降低存储占用，兼顾画质与效率 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：55°，对角视场角：125° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：48°，对角视场角：104° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：64° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。（公安部检验报告证明） 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。（公安部检验报告证明） 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（公安部检验报告证明） ★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（公安部检验报告证明） 开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。（公安部检验报告证明） 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（公安部检验报告证明） 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（公安部检验报告证明） 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。（公安部检验报告证明） 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。（公安部检验报告证明） 采用DC12V或POE供电。（公安部检验报告证明） | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 18 |  |
| 4 | NVR硬盘录像机 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持48×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：32路 以图搜图能力：32路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容10万张 目标比对：16路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持8路图片流目标比对 | 海康威视、大华、宇视 | 台 | 1 |  |
| 5 | 监控硬盘 | 1、监控专用硬盘12T | WD、希捷、海康威视 | 块 | 4 |  |
| 6 | 监控POE交换机 | 轻网管千兆POE交换机（24千兆POE电+2千兆光） 提供24个千兆PoE电口和2个千兆光口。 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 端口：24个千兆PoE电口 + 2个千兆光口 重量：2.98 kg 风扇：有风扇 尺寸（长×高×深）：440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm 工作温度：0 ℃～40 ℃ 工作湿度：5%～95%（无凝露） 存储温度：–40 °C～85 °C 存储湿度：5%～95%（无凝露） 供电方式：本地供电：支持 220 V AC 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 整机功耗：400 W 浪涌防护：6KV PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 PoE端口：端口1～24 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 流量控制：支持流量控制 交换方式：存储转发 风暴控制：支持风暴控制 链路聚合：支持静态链路聚合 端口限速：支持所有端口收、发方向限速 端口镜像：支持端口镜像 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计 QoS：支持QoS STP：支持STP/RSTP协议 端口隔离：支持端口隔离 LLDP：支持LLDP协议 SNMP：支持SNMP_V1/V2C VLAN：支持VLAN 管理维护：支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理 SSH：支持SSH DHCP Snooping：支持DHCP Snooping web管理：支持web管理 海康互联APP：支持海康互联APP 4200客户端：支持4200客户端 统一管理平台：支持统一管理平台 SADP：支持SADP PoE看门狗：支持PoE看门狗 MAC地址表获取：支持MAC地址表获取 DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认静态 交换容量：56 Gbps 包转发率：41,66 Mpps MAC地址容量：8 K 缓存：4.1 Mbits 拓扑展示：支持拓扑页面展示 设备状态告警：支持端口通断告警、PoE_MAX告警、PoE通断告警 端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置 设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置 | 海康威视、华为、新华三 | 台 | 2 |  |
| 7 | 单模SFP光纤模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 海康威视、华为、新华三 | 块 | 2 |  |
| 8 | 高清显示器 | 优派、27寸高清显示器 | 国产优质 | 台 | 1 |  |
| 9 | 吊装支架 | 1、国产优质定制可升缩1-2米。 | / | 套 | 30 |  |
| 五 | 公共广播 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹅颈话筒 | 1.膜片类型：电容式； 2.精工配对背极音头，阵列话筒技术； 3.两节五号电池或48v幻象供电，开关切换； 4.话筒与台式座可分离，方便安装拆卸； 5.可用于平衡或不平衡输入系统； 6.高灵敏度，频响宽，一致性好，语音清晰； 7.专业鹅颈话筒，适用于会议.演讲等各类场合。 产品参数： 1.指向性：超心型 2.频率范围：100-14000Hz 3.灵敏度：-34dB 4.输出阻抗：≤200Ω 5.最大声压级：114dB 6.等效噪声级：30dB 7.参考拾音距离：20-80CM 8.话筒杆长度：410mm 9.可定制嵌入式 10.电源：48V幻象电源/DC1.5V×2 11.电源功耗：≤3W 12.外观尺寸：Φ130×485mm | 霍尼韦尔、ITC、BGM | 台 | 1 |  |
| 2 | 分区混合功放（带USB） | 1.具有显示屏，显示温度与增益更直观检测功放运行状态； 2.防空警报触发开关； 3.2通道麦克风输入，2通道Line线路输入，带1路线路输出；自带一通道MP3播放器且支持循环播放，自带收音机功能，支持蓝牙音频输入，带1路线路输出； 4.麦克风1具有优先功能，音量通过电位器可调节； 5.设备具有良好的短路.过载.过热等自我保护； 6.四路分区输出（110V），按键控制打开/关闭； 产品参数： 1.额定输出功率:500W 2.扬声器输出:70V,110V＆4-16Ω 3.输入灵敏度＆输入阻抗:MIC1.2:5mV/600Ω，不平衡TRS端子输入;Line1.2：150mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 4.频率响应:50Hz-16KHz 5.信噪比(折合至话放输入端):≥80dB 6.总谐波失真:1KHz时0.5%，1/3输出功率 7.默音功能:MIC1优先其他通道；0-30dB可调 8.通道串音衰减:≤50dB 9.散热:由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 10.电源：AC220V/50Hz 11.电源功耗：650W 12.外观尺寸：482×330×88mm（宽×深×高） | 霍尼韦尔、ITC、BGM | 台 | 1 |  |
| 3 | 吊球型音箱 | 1.额定功率：10W 2.定压输入：100V 3.灵敏度：90dB 4.频响：90-18KHz | 霍尼韦尔、ITC、BGM | 只 | 27 |  |
| 4 | 广播线缆 | RVS2*1.5mm² | 迪鑫、爱谱华顿、FGT | 米 | 400 |  |
| 5 | 音频连接线 | 音频连接线 | 国产优质 | 批 | 1 |  |

注：对于采购人推荐品牌的材料、设备，报价人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在响应文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评审小组评审，且在合同签订前须通过采购人审核，未在响应文件中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评审小组评审未通过的、合同签订前采购人审核未通过的，合同签订后只能从采购人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。如图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。

二、技术性能指标

### （一）说明

1.本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

2.报价人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。

3.采购人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，报价人应予以配合。

### （二）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | ★项做为初审要求，报价人应在响应文件中提供“需求一览表”中要求证明文件、检测报告及相关证书等资料，如未提供或不满足竞争性报价文件要求，初审不予通过。 |
| 无标识项 |  | 报价人须在响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足竞争性报价文件要求，如履约验收期间所投产品不满足竞争性报价文件要求，甲方有权追究乙方的违约责任，乙方承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自拟）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应文件无效。 |

4.材料要求：成交人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交人选定的材料供应厂家和价格须经采购人认可。如采购人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交人自负。因成交人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交人承担所造成的一切损失。

5.工期要求：甲乙双方签订合同后15个工作日完工。

- 其他要求：

## 1.本项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、项目所在市现行的工程建设标准、规范、规定的要求 (文件标准之间相互冲突的，以标准较高者为准) 。

- 2.其他技术标准和要求：详见谈判项目图纸及相关补疑

第四章评审方法和标准

一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无洪大违法、不良信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目的技术响应资料 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明材料 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为有效报价。 |  |  |  |

第五章 合同

甲方：安徽百大电器连锁有限公司

地址：合肥市黄山路596号

电话：0551—65683955

乙方：

地址：

电话：

甲乙双方就宝业东城旗舰店网络改造采购项目达成协议，为明确双方权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规并结合本项目具体情况，经双方协商一致，签订本合同并严格履行，合同条款如下：

第一条 工程项目

一、工程内容：宝业东城旗舰店网络改造采购项目

二、工程地点：安徽省合肥市

三、工程范围：

1、乙方负责提供本工程所需的设备材料(见附件1:设备清单)，所有设备材料的质量、参数、规格必须严格符合附件清单要求。

2、乙方根据合同的要求负责本工程所有子系统的深化设计。

3、乙方负责本工程所有子系统的安装、施工与调试。

4、乙方应在工程结束并经甲方验收合格后10日内向甲方提供本工程的全部书面竣工文档。

5、乙方全面配合甲方完成所有子系统的验收，并确保达到验收标准。

第二条工程工期

一、双方商定自合同签订之日起开始履行合同，工期自2016年  月 日起至2016年  月  日止。

二、因乙方责任，不能按期开工履行合同或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。但在施工过程中，如遇到下列情况，经双方协商一致，可以书面形式确定顺延期限。

1.合同履行期间发生不可抗力事件，不可抗力是指战争、暴风雨、台风、洪水、意外灾害、地震等依照我国法律规定的不可预见、不可避免、不可抗拒的情况。

2. 甲方变更施工设计和施工计划。

3、施工现场不具备施工条件而不能继续施工。

第三条 双方的责任和义务

一、甲方责任和义务

1.甲方负责协调相关的事宜，为乙方进行系统施工、安装、调试提供便利。

2.甲方在接到乙方要求工程验收的报告后应及时组织有关人员验收。

3.甲方按照合同约定及时付款。

4.要求系统使用人员规范操作。

二、乙方责任和义务：

1. 乙方对本工程包设计、包质量、包工期、包安全文明施工及竣工验收。

2. 乙方施工人员进场后应做到严格遵守国家保密法及相关规定、安全施工、文明施工，进场后服从甲方提前书面告知的管理规定。如因乙方违反操作规程造成管线、道路、建筑物及其它设施设备的破坏或人员伤亡，由乙方负责处理并承担全部责任，与甲方无关，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。

3．乙方在安装、调试过程中，应按照合同规定进度进行。

4．乙方在安装、调试过程中，因人力、调试设备不足而无力完成，或因自身原因工期拖延，超出施工进度计划，或工程质量低劣，经甲方书面指出后7日内无有效改进措施导致项目无法继续履行的，甲方有权全部或部分终止合同，所造成的全部损失由乙方承担。

5．乙方应保证参与工程建设人员资质合格，并办理入场施工手续。

6. 乙方破产：如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

第四条 合同价格及付款方式

一、本工程合同价款总额为：人民币   元整（￥    元）。本工程按合同总价实行包干，除甲方调整原设计方案外，合同价格不作任何调整。若甲方提出调整原设计方案，按照合同单价和双方书面确认的实际工程量进行结算。

二、工程经甲方验收合格后七个工作日内甲方一次性向乙方支付合同金额的95%即  元（￥  元），余额5%即   元（￥  元）作为质量保证金，于甲方验收合格一年后七日内付清。

三、乙方须在甲方每次付款前提供合格的对应付款金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约。乙方提供的“增值税发票”的税率固定为13%，如有变化，以“开票日”国家规定的“适用税率”为准。本合同约定的“价税合计(总价)金额不变”。

第五条 设备材料供应与验收

一、乙方提供的设备、材料，均应符合本合同约定、国家标准及相关规定，并经甲方确认签字认可。

二、乙方负责将所有设备、材料运至甲方指定地点，并保证对所提交的货物拥有合法权益，且货物无任何权利瑕疵。

三、设备的外观、包装、运输应按国家规定或有关标准执行，如因包装不当以及其它原因造成的损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。

四、在安装调试过程中，因设备、材料的内在质量问题，由乙方负责解决并达到质量要求。

第六条 安装、调试、开通及性能考核

一、乙方在工程施工过程中，严格遵守甲、乙双方的规章制度，在不影响甲方正常工作的前提下进行文明施工。施工期间乙方需提供所有参加施工人员的证件复印件。

二、甲方应在合同规定的期限内，按双方商定的要求准备系统安装环境。

三、乙方按甲方书面确认的设计施工方案进行安装、调试及系统开通，并负责处理试运行过程中出现的问题。

四、甲乙双方按商定并书面确认的试运行方案进行验收及性能考核。

五、乙方对所供设备调试、试运转和保修期内的维修全过程负责，在此期间出现的任何非人为和第三方因素造成的设备故障、缺陷等均由乙方负责处理，由此发生的相应费用由乙方承担。

第七条 工程变更

若因甲方实际需要对本工程进行设计修改、变更施工方案造成增减工程量时，经甲乙方协商一致后，以书面方式予以确定。因设计修改、工程变更造成工程量增减，甲方在决算时应按实际增减工程量（费用）计算，其计算方法仍按本合同单价和各项费率计算格式执行。甲方变更设计应在三日内通知乙方，因甲方变更设计并未及时通知乙方，且乙方已按原设计订货，则甲方应依据本合同所约定的单价和总价将货款全数支付给乙方，所购设备材料归甲方所有。

第八条 技术及质量保证

一、乙方提供的产品必须是全新(包括零部件)的原厂产品，为合格产品，并保证该产品符合国家有关规定，如因不符合国家有关规定所造成的损失均由乙方承担;乙方所提供产品均需提供原厂质量保证书，在将产品交付甲方使用时，须将原厂出品所随机附带的全部配件、软件及说明书配齐同时交付甲方，且所有产品的型号与规格需与原包装箱相吻合。

二、有关产品必须符合国家检测标准，或者具有质检局出具的产品检验合格证明，如厂家生产标准高于上述标准的，以最严格的质量标准为准。

三、乙方应保证所提供的设备硬件、软件、技术资料、技术服务资料是合法取得的，并享有完整的使用权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情形，相应经济和法律责任均由乙方承担。

四、乙方提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家标准；所有软件必须符合招标文件、合同规定的需求，在合同执行期间，乙方保证所提供系统软件免费同步升级。如因乙方提供的产品系假冒伪劣产品，乙方负责包换；如软件功能不符合技术要求，乙方负责及时解决，由此涉及的相应费用由乙方承担，且工期不因此顺延，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。

五、货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如有)相一致;如果采购文件中没有技术规范的相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

六、乙方应保证甲方在使用合同项下任一设备硬件、系统软件时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉;如果任何第三方提出侵权指控，均由乙方负责处理并承担全部责任，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。

七、乙方应按本合同规定为甲方提供系统安装、调试、维修、培训服务，并对调试质量负责。

八、乙方应严格按照本工程技术方案施工，擅自违反施工方案，其责任由乙方承担。

九、乙方承诺本合同项下软件不存在恶意代码和后门，不提供违反法律法规的操作模块、功能和手段，有责任保证所提供软件的安全性。否则乙方应承担全部责任，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失。

第九条 保修期及售后服务

一、乙方提供百大电器宝业东城旗舰店网络改造项目的免费保修期为36个月。保修期从系统调试完成并由甲方验收合格之日起计算。

二、免费保修期内非因甲方的人为故意原因而出现的质量问题，由乙方负责包修、包换或者包退，乙方承担修理、调换或退货的实际费用。不能修理或不能调换，按乙方不能交货处理。

三、系统保修不包括因甲方或第三方错误使用和人为引起的损坏，若发生此类损坏应由甲方与乙方协商，以合理费用维修，乙方价格从优。

四、保修期满后，乙方可向甲方提供有偿维修服务（包括供应零部件），其费用优惠，或由双方协商确定并另行签定有关系统长期维修保养合同。

五、如系统运行中出现故障甲方维护人员请求乙方支持的，乙方应通过各种通讯方式（包括但不限于电话、音视频等方式）给予响应；需到现场解决的，乙方在收到甲方的书面维护请求后应当在四小时内派员前往（到达甲方现场最迟不超过自收到书面请求后两天），简单问题于三小时内解决问题，复杂问题由双方协商确认解决期限。

第十条 技术资料与培训

一、乙方应在调试验收后3天内向甲方提供完整的技术资料以及相应的系统操作手册。

二、乙方负责免费为甲方培训不少于2名操作人员，使其对系统的综合技术有较深的理解，能熟练地进行系统操作，且能进行日常的系统维护保养、检修工作，系统发生故障时，能进行简单的故障诊断和处理。

三、培训内容包括系统的软硬件的操作及基本维护。

第十一条  违约责任

一、如因乙方原因延误工期，乙方应向甲方就延期部分支付违约金，具体按总价款每日1‰的标准计算，以合同总额5%为限；如甲方未按合同约定支付款项的，每延期一天支付合同总价款的1‰作为违约金，以合同总额5%为限。

二、除第十一条第一款外，如因乙方未履行招标文件、本合同条款所要求及其承诺和依照规定应履行之义务，而给甲方造成直接损失及可得利益损失的，乙方除应赔偿甲方全部损失外，还应支付合同总价的10 %作为违约金。

第十二条  工程验收

一、甲方应在收到乙方的验收通知后五个工作日内完成系统验收，若验收合格，由甲方出具竣工证明，验收合格日期即为工程竣工日期。如甲方在收到申请后五个工作日内未完成验收亦未提出合理书面异议，逾期视为验收通过。

二、对验收中发现的不合格部分，由乙方返工，其返工所需的相应费用由乙方承担。若返工后仍未验收合格，则甲方有权拒绝支付该部分合同价款。

三、乙方应在工程结束并经甲方验收合格后10日内向甲方提供本工程的全部书面竣工文档。

第十三条  合同生效、争议处理及纠纷解决

一、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章（或合同章）后生效。

二、签约时间： 2026年  月  日

三、签约地点：安徽省合肥市

四、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，每份具有同等法律效力。本合同所有附件(若有)与合同正本具有同等的法律效力。

五、因合同履行发生纠纷的，双方应友好协商解决，协商不成或不愿协商的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、在合同履行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式签字并盖章后记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（盖章）                             乙方（盖章）

安徽百大电器连锁有限公司                公司

法定代表人(委托人)：                    法定代表人(委托人)：

签署日期：                              签署日期：

附件1：设备清单（参照第三章采购人需求清单）

附件1：

廉政协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、合肥市廉政建设的规定，安徽百大电器连锁有限公司(以下称甲方)与            (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单位。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按照专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按照管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：安徽百大电器连锁有限公司纪委 ，联系电话：0551-65530510 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2.追究乙方其他违约责任；

3.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

备注：在安装施工期间发生任何安全事故等所有责任由乙方承担。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或                            法定代表人或

授权代表：(职务)                         授权代表：(职务)

姓名：                                   姓名：

签字：                                   签字：

廉政监督联系人                            廉政监督联系人

姓名：                                    姓名：

签字：                                    签字：

电话：                                    电话

地址：                                    地址：

日期：                                    日期：

附件2.

工程安全施工协议书

甲方(发包人)：                  乙方(承包人)：

代理人：                        代理人：

联系电话：                      联系电话：

联系地址：                      联系地址：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等有关法律法规和规章制度，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

一、工程概况

1.施工项目：百大易商通仓储楼5号库四层局部票证仓库分隔工程

2、工程期限：年月日至年月日，共计天。

3、工程地点：

二、管理人员

为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

1、甲方现场安全负责人：联系电话：

2、乙方现场安全负责人：联系电话：

三、甲方安全责任

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

6、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

7、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

8、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

四、乙方安全责任

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理，乙方施工过程中需使用电、水源，就事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

3、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

4、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

5、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

6、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

7、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

8、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

五、安全要求

(一)登高上架要求

1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

3、进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

(三)电焊机使用要求

1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铭牌齐全。

(四)动火要求

1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、气瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，做到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7、属特、一、二级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

8、五级风以上禁止动用电气焊。

(五)室外吊篮施工要求

1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩戴安全带，并与钢丝绳稳固连接。

3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训，并取得国家相关部门颁发的证书上岗。

六、其他

1、协议作为乙双方工程合同的补充，与工程合同具备同样法律效力，协议内容如有和国家地方的有关法律法规规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。

2、本协议一经签订，甲乙双方必须共同遵守，施工现场发生施工人员伤亡事故时，本协议作为区分甲乙双方责任的主要文件，协议未阐明的事项，由甲乙双方按照法律法规的规定解决。

3、本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期从   年  月  日至合同任务结束。

4、本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份。

5、当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成地可以向甲方所在地人民法院起诉。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：

现场负责人(签字)：                     现场负责人(签字)：

联系电话：                             联系电话：

签订时间：  年   月  日                签订时间：  年  月  日

第六章 响应文件格式

格式1  技术文件封面

宝业东城旗舰店网络改造采购项目

竞争性报价

响应文件

（技术文件正/副本）

供应商名称：

2026 年 月 日

格式2 竞争性报价承诺函

致：

根据贵方宝业东城旗舰店网络改造采购项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

二〇二六年  月  日

格式3 报价授权书

本授权书声明：      （供应商名称）授权      （授权代表姓名） 代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面企业法人身份证反面 | 企业法人身份证正面企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面授权代表身份证反面 | 授权代表身份证正面授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

二〇二六年 月 日

格式4 供应商股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）

公司，公司注册资本为万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：，出资比例：%，出资额：万元；

2.股东：，出资比例：%，出资额：万元；

3.股东：，出资比例：%，出资额：万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

二〇二六年月日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控

股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人

将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情

形，相关报价人报价无效。

格式5 无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3 年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

二〇二六年 月 日

格式6 针对本项目的技术响应资料

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.针对本项目技术响应表；

2.采购需求中标“★”技术参数要求提供的检测报告、截图、证书等证明材料（不提供或缺项投标无效）；

3.针对本项目的产品质量、安全等方面的承诺；

4.针对本项目售后服务说明及承诺；

5.其他事项（如有）。

格式7 供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，应包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照、业绩合同》；

2.本地化服务说明资料；

3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等；

4.需要说明的其它情况（如有）。

格式8 商务文件封面

宝业东城旗舰店网络改造采购项目

竞争性报价

响应文件

（商务文件正/副本）

供应商名称：

2026 年 月 日

格式9 报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 产品质量标准 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 产品供货期限 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 4 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 含税总报价 | 大写：人民币 元/； 小写：￥ 元； |
| 2 | 增值税专用发票 | 税率： %； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币 元），否则视为响应无效。 |  |  |
| 其他说明： |  |  |

报价人（盖章）：                          2026年  月  日

注：1. 供应商所报“技术响应承诺”内事项须满足或优于本项目文件要求；

2.本表内容根据谈判文件要求包括完成本项目服务内容和要求的所有费用。

格式10 分项报价表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                 2026年  月  日

格式11 报价保证金退还申请

我公司于2026 年  月  日参加                   ，缴纳报价保证金     。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按本文件相关约定执行。

请予办理。

户名：

开户银行：

帐号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式二份，一份做入响应文件，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2026 年 月 日